施工图审查技术要求

一、项目概况

本次进行施工图审查的房屋南网人才发展中心（广州市黄埔香山路2号）内166平米露台区域。

二、施工图审查服务依据

包括但不限于下述法律、法规、规章、规范与合同文件等，下述文件如有更新，则按最新版本文件执行：

1.《中华人民共和国建筑法》等相关法律；

2.国家及地方有关海绵城市设计管理法规和规章；

3.国家及地方、行业现行建筑设计技术规章、规范、标准；

4.建设工程规划、审批、批准文件。

三、审查范围及内容

1.审查范围：

项目施工图设计（含其他各专项的深化设计）文件的程序性审查和技术性审查，具体专业包括但不限于：勘察、建筑、结构、给排水、消防、通风、空调、人防、电气、节能、绿色建筑、海绵城市、装配式建筑等。

2.审查内容：

（1）是否按照经批准的相关文件或有关项目审批文件进行设计；

（2）地基基础和主体结构的安全性；

（3）是否达到规定的设计深度要求；

（4）是否符合工程建设强制性标准；

（5）勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

（6）送审资料是否完整、格式是否规范；

（7）建筑面积计算结果是否符合有关规定；

（8）市政基础设施工程施工图设计文件是否符合有关规范和规定；

（9）是否符合广州市建筑节能标准要求；

（10）其它法律、法规、规章规定必须审查的内容。

四、审查周期及成果要求：

| 序号 | 资料文件名称 | 份 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图审查意见告知书、审查意见单 | 经勘察、设计、审图单位加盖电子签章，建设单位登录广东省施工图设计文件审查管理系统下载。 | 甲方登录广东省施工图设计文件审查管理系统，按系统规定上传全部文件与资料后7个工作日内出施工图审查意见，在设计院整改合格通过后2个工作日内完成审查工作。 |
| 2 | 广东省建设工程施工图设计文件审查合格书（人防、消防、房屋建筑工程） |  |  |
| 3 | 审查合格的施工图纸 |  |  |