## Sheet1
序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元)
1 | 现场设备
| 空调控制器 | AAC100-D | 只 |  | 14
合计 |  |  |  |  | 14
2 | 监控中心值班室
| 分体式空调节能控制系统 | Acrel-5000 | 套 |  | 1
| 服务器（塔式） | T160(E-2414 4C 2.6GHz/16G/2TB SATA企业级/单电/键鼠/3年服务) | 台 |  | 1
| 显示器 | 21.5英寸液晶显示器 分辨率 1920*1080 | 台 |  | 1
| UPS电源 | HP1101B 塔式 1KVA/800W | 台 |  | 1
| 打印机 | HP 105A A4黑白激光打印机 | 台 |  | 1
| 工业网络交换机 | TL-SF1016D 16百兆网口 非网管交换机 机架式 | 台 |  | 1
合计
3 | 数据采集箱
| 数据采集箱(空) | 数据采集箱 400*500*200 | 台 |  | 14
| 通讯管理机(4g流量卡) | 30M/月，3年 | 台 |  | 14
| 通讯管理机主模块 | ANet-1E1S1-4G | 台 |  | 14
合计
4 | 工程材料
| 通讯线缆 | 屏蔽双绞线RVVSP 2*1.0 红蓝 | 千米 |  | 0
| 光纤附件 | 含熔接、尾纤、法兰、跳线等 | 套 |  | 0
| 工程辅材 | 拖线板、转换线、线管、标牌等 | 套 |  | 0
| 网线 | 6类4对UTP网线（室内） | 箱 |  | 0
合计
5 | 信息系统集成服务费
| 差旅费用（一次往返） |  | 项 |  | 1
| 施工指导 |  | 人天 |  | 2
| 综合调试 | 设备数量不精确，根据实际点位预估 | 人天 |  | 5
| 设备运输费用 |  | 项 |  | 1
合计
6 | 水泥基础 | 现场制作200*600*350水泥基础 快干型 | 套 |  | 14
| 采集箱 | 400*500内含2P空开1个 、数模插座2个、接地排1个、小线及接线人工 | 台 |  | 14
| 不锈钢型材背架 | 304不锈钢：41*41*2.5型材定制背架 | 套 |  | 14
| 外部箱体接地 | 16平方2米铜线，热镀锌800mm接地针 | 套 |  | 14
| 数据采集箱安装接线 | 数据采集箱安装及内部接线 | 套 |  | 14
| 通讯线缆 | 屏蔽双绞线RVVSP 2*1.0 红蓝 | 米 |  | 140
| 线管 | pvc20 | 米 |  | 140
| 空调控制器安装 |  | 套 |  | 14
合计