深圳供电局有限公司

语音视频网网络安全准入设备技术规范书

深圳供电局有限公司

2026年7月

目  录

1. 总则	1

2. 工作范围	2

3. 应遵循的主要标准	3

4. 使用条件	4

5. 技术参数要求	4

6. 安全要求	8

7. 技术文件要求	8

8. 监造、包装、运输、安装及质量保证	8

9. 双方工作安排	9

10. 备品备件及主要工器具	12

11. 技术差异表	13

12. 投标方需要说明的其它问题	13

总则

本技术规范书适用于深圳供电局有限公司采购的语音视频网网络安全准入设备，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范书提出的是最基本的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 投标方应提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。

如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行，投标方为本工程提供的技术服务应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标方提供合同规定的所有硬件设备和软件（包括合同范围内的所有硬件设备之间的连接电缆和连接设备），并保证系统完全符合最终技术规范的要求。如果系统中含有第三方提供的设备，投标方也应对第三方提供的设备负有相同的责任。投标方应提供必需的技术资料和文件，包括但不限于设备证明文件或检测报告，并对其正确性负责。投标方应提供设备投运后的技术支持和合同设备备品备件的供应。

本技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。

标注 “▲”的条款为主要技术参数，作为评标时打分的重点参考，须提供具备CMA（检验检测机构资质认定）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）的第三方检测机构出具的检测报告，报告页面须带有 CNAS 或 CMA 标识且加盖产品制造商公章，并提供报告扫描件，出具报告的检测机构须具备国家级资质认定，并提供其在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。

工作范围

工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表

表2.1：工程概况一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2025-2026年深圳供电局语音视频专网音视频终端准入控制改造工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 深圳供电局有限公司 |
| 3 | 工程地址 | 深圳市 |
| 4 | 安装地点 | 深圳供电局新洲主调 |

供货需求及供货范围

本技术规范书适用于深圳供电局有限公司语音视频网网络安全准入设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和调试的指导、监督以及试运行工作。

运输条件良好，汽车可直达安装地点大楼门口。

现场设备安装和调试由投标方负责。

本技术规范书未说明但与设计、制造、装配、调试、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，应按条款3所规定的有关标准执行。

服务范围

投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的设备及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

- 投标方应根据以下供货范围一览表进行供货。

- 投标方可根据总体功能进行方案优化，为确保工程整体效果，在不改变其它功能要求情况下，投标方应补充清单中遗漏的产品，优化方案报价作为招标方的参考。

- 投标方提供的设备应包含所有安装的辅助材料（互联线缆、安装配件等）。所有元件、配件、附件（含电源插座）和将设备连成系统的连接电缆（包括专用电力线和电缆等），都由投标方提供，并负责设备安装及系统调试等技术服务。投标方所敷设的线缆必须符合招标方机房场所的有关要求。

供货范围一览表

投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2“供货范围及设备技术规格一览表”。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.2   供货范围及设备技术规格一览表（项目单位填写）

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 语音视频网网络安全准入设备 | 套 | 技术要求见“5技术参数要求” | 2 |  |  |

应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文（包括但不限于），通过在本技术规范书中引用而构成本技术规范书的组成部分。在本技术规范书出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本技术规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，应满足更高的标准要求。

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 7251.1-2023 | 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 |
| GB/T 4208-2017 | 《外壳防护等级(IP代码)》 |
| GB/T 11463-1989 | 《电子测量仪器可靠性试验》 |
| GB 50174-2017 | 《数据中心设计规范》 |
| GB 50311-2016 | 综合布线工程设计规范 |
| GB 50312-2016 | 综合布线工程验收规范 |

使用条件

正常工作大气条件

环境温度：-10℃～+55℃；

相对湿度：5%～95%（产品内部不应出现凝露，也不应结冰）；

大气压力：80kPa～106kPa。

贮存、运输环境条件

装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；

在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。

周围环境

场地符合GB/T 9361-2011中B类安全要求；

设备安装地点运行振动条件不高于 GB/T 11287-2000 严酷等级 Ⅰ 级；场地预期地震烈度不大于 GB/T 17742-2020 规定的 Ⅶ 度；

使用地点无爆炸危险的物质，周围介质中不含有能腐蚀金属、破坏绝缘和表面敷层的介质及导电介质，不存在严重的霉菌。

运行电气条件

交流供电电压：187V～242V

技术参数要求

投标方应认真逐项填写技术参数和性能要求响应表中的投标方响应值，不得空项，也不得以“响应”两字代替，不允许改动招标方要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。

表5  技术参数和性能要求响应表

| 序号 | 设备名称 | 技术指标（招标方要求值） | 投标方响应值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语音视频网网络安全准入设备 | 1.产品使用自主可控CPU和操作系统（投标时需明确CPU品牌、型号），管理平台采用B/S架构进行管理，可通过https模式进行管理平台登录。 |  |
| 2 |  | 2.供电方式：采用双路交流电源输入，支持热插拔，实现1+1冗余热备份。 |  |
| 3 |  | 3.提供1000MBASE-T接口≥4个；SFP+接口≥2个。 |  |
| 4 |  | 4.最大认证并发连接数：≥4000（条）。 |  |
| 5 |  | 5.最大吞吐量：≥2Gbps。 |  |
| 6 |  | 6.网络接入终端控制管理的最大容量：≥4000台，要求配置许可数量≥2000台。（提供加盖原厂公章的承诺函） |  |
| 7 |  | 7.支持记录终端至少180天的日志信息，日志信息内容包括但不限于级别、IP、内容、时间等信息，支持提供每日/周/月入网报告及终端安全评估报告。 |  |
| 8 |  | 8.支持端口镜像的部署方式。 |  |
| 9 |  | 9.系统应至少支持 802.1X认证与MAC认证两种主流认证机制。系统必须能够综合运用账号密码、MAC地址、终端类型识别、端口绑定等一种或多种方式，对请求接入网络的终端设备进行严格的身份认证与接入控制。（提供功能截图） |  |
| 10 |  | 10.认证方式与策略要求（提供功能截图）： a) 系统应能智能识别终端能力，对支持802.1X协议的终端，强制采用802.1X认证协议进行授权；对不支持802.1X协议的终端，应自动采用MAC认证进行授权； b) 系统应实现多重因素绑定认证，能够将接入终端的用户名、密码、MAC地址、终端类型等属性，与指定的接入交换机IP地址及物理端口进行绑定，确保接入位置的确定性； c)必须具备高可用性，支持主备冗余部署模式，确保认证服务不中断。 |  |
| 11 |  | 11.系统802.1X认证应满足以下具体规范（提供功能截图）： a) 接口接入控制方式应采用基于MAC地址的默认控制方式； b）支持基于终端类型、接入位置等信息对终端进行动态VLAN及ACL下发。 |  |
| 12 |  | 12．系统MAC认证应满足以下具体规范（提供功能截图）： a) 进行MAC认证时，认证用户名格式宜直接采用终端设备的MAC地址形式； b) MAC认证过程中，用户密码的处理必须采用CHAP方式，以保证认证信息传输的安全性。 |  |
| 13 |  | 13.支持设置例外IP和例外域名，例外域名支持设置通配符域名，例外服务器和例外域名管理支持针对协议类型（TCP/UDP）和端口范围进行配置。 |  |
| 14 |  | 14.支持智能逃生判断及管理恢复机制，支持配合接入交换机灵活配置认证顺序，当设备故障或网络异常导致远程认证不可用时，可自动调整为本地认证或无认证模式，保障已在线终端业务的连续性，避免大规模断网。（提供功能截图） |  |
| 15 |  | 15.管理页面布局及内容支持自定义，内容包括但不限于系统自身接口状态、流量等。 |  |
| 16 |  | 16.支持终端设备搜索，包括但不限于IP地址、MAC地址、使用人、设备名称、资产编号、认证账号等； |  |
| 17 |  | 17.平台支持管理员三权分立原则，包含系统管理员、安全管理员、审计管理员。 |  |
| 18 |  | 18.能够在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、ARP表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行TELNET、SSH等管理；能够在网络拓扑图上由用户自定义显示的节点类型，方便用户通过不同方式查看拓扑连接。 |  |
| 19 |  | 19.支持对可网管型交换机面板图形化展现各接口状态（类型、up、down、trunk、VLAN、状态、单/多MAC等），以及各接口下联的终端详细信息（IP、地址、MAC地址等）。 |  |

| 20 |  | - 20.▲平台支持自身安全防护能力： - 对用户身份进行标识和鉴别,身份标识具有唯一性; - 保障身份鉴别信息在传输和存储过程中的保密性和完整性; - 使用口令鉴别方式时，提供身份鉴别信息复杂度验证功能和定期更换设置功能，并支持首次管理产品时强制修改默认口令或设置口令。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | - 21.支持防范针对默认系统端口的恶意暴力登录，支持自定义web业务服务端口、数据库服务端口、SSH服务端口；支持管理员登录安全设置SSH登录范围、SNMP管理范围、服务器登录范围 |  |
| 22 |  | 22.提供网络诊断工具，支持通过Web管理界面进行ping、抓包、traceroute、nslookup等。 |  |
| 23 |  | 23.支持快照或列表方式显示以下内容，包括但不限于视频终端、IP话机等终端设备的上线时间、阻断或放通、IP地址、认证时间、认证账户、安检规范及结果、下线时间等终端准入状态信息。 |  |
| 24 |  | 24.支持实时检测并发现接入深圳供电局现有的不同品牌的视频会议终端（现有品牌为华为、宝利通、科达）和IP话机（现有品牌为华为、亿联），并同时对这些终端设备进行入网管控。（提供加盖原厂公章的承诺函） |  |
| 25 |  | 25.支持自定义设备指纹规则，根据设备类型可自定义的信息至少包括：IP地址、MAC地址、操作系统等。 |  |
| 26 |  | 26.支持系统告警、网络告警、终端告警等告警类型。 |  |
| 27 |  | 27.设备可安装于标准19英寸机柜内。 |  |
| 28 |  | 28.提供不少于5年质保期，质保期内免费软硬件原厂维护、软件升级维护及技术支持服务（含规则库、许可等各种软件限制性的授权服务）。 （涉及原厂的要求由原厂提供加盖公章的技术服务承诺函，其他的要求由投标人提供加盖公章的技术服务承诺函） |  |

安全要求

本项目采购产品使用的CPU和数据库等关键产品须通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）/国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）的安全可靠测评（相关产品在中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心官方网站公布的《安全可靠测评结果公告》清单中可查）；

本项目采购产品中的硬件部分，包括硬件产品所使用的CPU、内存颗粒、硬盘颗粒、网卡芯片、电源管理芯片或带外管理芯片（BMC）等各类元器件，均须满足自主可控要求；

如涉及通用服务器采购，则要求符合《通用服务器政府采购需求标准》（最新版）；

如涉及数据库采购，则要求符合《数据库政府采购需求标准》（最新版）；

如涉及操作系统采购，则要求符合《操作系统政府采购需求标准》（最新版）；

注：政府采购需求标准查询：http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu；国家安全可靠测评公告查询：中国信息安全测评中心www.itsec.gov.cn；国家保密科技测评中心www.nsstec.org.cn

技术文件要求

技术文件范围

      - 投标方提供的技术文件包括：

设备操作维护手册。

每次维护（包括硬件及软件）的维护报告及技术文档。

投标方采购供货的第三方设备的技术手册及相关资料。

投标方应对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方采购供货的第三方设备的技术手册的准确性由投标方负责。

设备应附有完整的、装订好的安装图和说明手册，随设备装箱一起运至现场。

监造、包装、运输、安装及质量保证

设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实保护, 确保其不受污损。

所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中还应采取其他防护措施, 以免散失、损坏或被盗。

在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致损坏、丢失、变形、受潮或腐蚀。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。

整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

订购的新型产品除应满足本技术规范书外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。

投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外购件在内）均符合本技术规范书的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

投标方应遵守本技术规范书中各条款和工作项目，并建立ISO9000、GB/T19000质量保证体系，该体系已经过国家认证并正常运转。

柜内的各种元件应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。

质量保证期：投标方在本设备相关项目验收后，提供不低于5年的质量保证期。

双方工作安排

招标方职责

负责对本招标书进行解释。

招标方保留对本招标书增删、修改的权利。

招标方有权对投标方的技术建议书的内容进行取舍。

授予合同前，招标方有权要求投标方提供产品功能演示，以验证投标方投标产品满足功能要求。

协助投标方开展现场相关工作。

确认投标方提供的相关资料和文件。

负责提供现场安装的条件及必要的支持。

协助现场设备布置。

组织现场验收。

投标方职责

投标方负责提供投标范围内所有硬件设备以及这些设备之间的连接电缆和配件，并保证所提供的所有设备的质量、性能均满足要求。

提供投标设备（包括软硬件），包括设备的采购运输、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容。

提供设备自项目现场验收后、质量保证期内的免费修理和维护服务。投标方应积极配合集成商处理现场故障。

提供完整的设备文档（包括硬件和软件的文档）。投标方必须对最终提供的全部技术资料的准确性负责。

在现场验收前，投标方应负责提供本项目实施相关的稳定运行最新版本的软件，并在现场验收后的质量保证期内免费负责这些软件版本的更新。

负责承担现场验收相关事宜，编写相关验收大纲。

负责招标方相关人员的现场培训工作。

负责招标方有关人员在投标方所在地的设计联络会、培训及验收工作。

项目管理

合同签订后，投标方应指定项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

设计联络与培训

设计联络

为审查和确认相关系统的设计方案，确定各互联系统软硬件接口界面，交换必需的设计配合资料，协调工程进度，便于合同按期执行，在系统建设过程中招标方需召开多次设计联络会进行设计确认。计划在投标方所在地召开1次，在招标方所在地根据需要可进行多次。

设计联络会的内容如下：

讨论确定相关系统的具体功能规范。

讨论确定相关系统建设的实施方案和安装调试、验收进度计划。

讨论确定设备现场安装要求和现场验收（SAT）细则。

检查、确认投标方提供的技术资料和图纸。

讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。

其他有关事项。

投标方应在设计联络会召开前2周，向招标方提交需要确认的技术资料和图纸。

培训

投标方应由资深设备专家为招标方的技术人员开设现场培训课程。招标方的技术人员应在设备安装调试、运行维护等各方面得到培训，熟悉和掌握运行、检查、修理和维护相关设备并掌握软件开发工具。

投标方应向受训人员提供技术资料、图纸、参考材料、培训手册等；还应提供测试设备、工具和安全设备，以及其它必需品和工作场地。

投标方应提出对受训者最为有利的培训计划（包括培训时间、地点、内容）。

投标方应向招标方提交培训时间表和课程表，并制定培训大纲，培训大纲和计划应提交招标方确认，并根据招标方实际运行需求进行修改。

现场服务及售后服务

投标方应派代表到现场指导安装、调试和运行，并负责解决合同设备制造及性能等方面的有关问题，详细解答合同范围内招标方提出的问题。

在产品质保期内，因制造质量出现问题的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。

对招标方选购的与本合同设备有关的配套设备，投标方有提供技术配合的义务，并不由此而增加任何费用。

售后服务要求

提供不少于5年质保期，质保期内免费软硬件原厂维护、软件升级维护及技术支持服务（含规则库、许可等各种软件限制性的授权服务）。

在承诺的质量保证期内，投标方应提供7×24小时的技术支持服务，制定相对固定的技术负责人及联络电话、传真号码、e-mail地址等。

质保期内软硬件故障时，投标方必须在用户提出维护要求的4小时内作出响应，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品的性能，48小时内故障应得到解决。

备品备件及主要工器具

投标方应根据自身设备情况，向招标方提供必要的备品备件和安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试仪表等设备，供招标方选择。

备品备件

投标方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要备品备件及与其兼容的插件替代品，其供货期至少为设备验收后五年或该设备在市场停销后五年。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，以满足招标方的购买要求。

投标方应对所提供设备联调及运维所必须的备品备件提出建议和报价。

投标方应提供有关备品备件的保管储藏资料，如存放期限、所需的干燥器等。

所有备品备件中的主要部件（如印刷电路板）在发运前都应逐一进行测试，以保证在系统中正常运行。

备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。

专用工具

投标方应提供所有便于维修和安装设备所用的专用工具，而且这些工具用户难以从电气和电子市场买到，专用工具至少应包括下列项目：

专用测试设备

专用工具、夹具、卡具

除专用工具外，投标方还应向招标方提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具清单。

备品备件和专用工具报价表

投标方可将所需的备品备件、必需维护工具和仪器在本表中列出，不计入投标总价。

设备主要部件（电源模块、显示模块、插板等）的报价总和不得高于设备价格。

表10  备品备件和专用工具报价表 （投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术说明 | 单位 | 单价 | 数量 | 价格 合计 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇总至表11。

表11  技术差异表 （投标方填写）

| 序 号 | 招 标 文 件 |  | 投 标 文 件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条 目 | 简 要 内 容 | 条 目 | 简 要 内 容 |

投标方：                盖章：

投标方需要说明的其它问题