[bookmark: _Toc15706]附录H
零星采购项目要求
	采购单位
	海南电网有限责任公司输电运检分公司
	采购承办部门（中心）
	机巡作业中心

	采购项目名称
	无人机搭载架空导地线修补专用装置制作材料
	采购概算金额
（万元）
	4.1

	项目类别
	□工程  ☑货物  □服务
	资金来源
	输电分公司2026年创新项目成本预算

	采购品类及数量
	序号
	名称
	规格型号/主要技术、商务要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	计划交付日期

	
	1
	行走模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.具备远程控制前进、后退以及断股导地线收拢能力
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	2
	抱紧模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.具备远程控制能力、能够增加行走模块与地线抱紧力，增强驱动力和断股导地线的收拢能力
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	3
	夹紧模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.具备夹紧散股导地线能力
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	4
	夹具锁紧模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.材质为铝合金，与导线接触部分带有绝缘橡胶垫。重量≤35g，尺寸≤50×20×15mm
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	5
	图传模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.图传通讯距离≥1km
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	6
	供电模块
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.需为锂离子电池，容量≥4900mAh
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	7
	结构固定组件
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.材料绝缘，重量≤100g
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货

	
	8
	屏蔽外壳
	1.定制（满足技术规范书要求）
2.喷涂绝缘涂层
	1
	套
	
	
	合同签订之日起15天内完成供货


说明：上述含包装、保险、运输、交货（看装卸费、搬运费）、售后、税费等费用。结算方式为货到验收合格并收到发票后付款。
一、项目概况及采购内容：
[bookmark: _GoBack]目前，输电线路在多种应力的长期作用下会导致材质变脆，并且雷击、外力破坏等还会引起导线表面损伤，尤其是在沿海及工业作业区的输电线更容易受到腐蚀或破坏，造成输电线路的导地线产生裂纹、断股扩散，轻则使导线的载流能力下降，重则影响线路的安全运行。因此，一旦发现导地线损伤、断股，必须进行修补、紧固，消除安全隐患。通过研究一种无人机搭载架空导地线修补专用装置，无人机代替人工进行断股导地线修补工作，有效提高工作效率，减轻劳动强度，实现输电线路导地线的快速修补工作，用科技代替人工，降低操作风险系数，提高供电可靠性。本项目采购无人机搭载架空导地线修补专用装置制作材料、导线修补工具、图传监控、通信模块等制作材料，为最终无人机搭载架空导地线修补专用装置提供研制开发所需的所有材料（含相关配件及辅材，包括但不限于螺栓、螺母、垫圈等各类紧固件）。
二、资质要求：
法人身份证、营业执照、相关资质证明。（所有证件复印件都需要加盖公章）
三、相关技术要求：
符合技术规范书要求（详见技术规范书）。
四、服务相关要求：
1.设备的免费质保期不低于1年。
2.投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务）
五、交付标准：
本项目采购无人机搭载架空导地线修补专用装置制作材料、导线修补工具、图传监控、通信模块等制作材料，为最终无人机搭载架空导地线修补专用装置提供研制开发所需的所有材料（含相关配件及辅材，包括但不限于螺栓、螺母、垫圈等各类紧固件）。
六、商务及报价要求：
1.报价方式为总价包干报价，报价低于概算价50%或最低价低于除最低价外的平均报价25%应要求提供成本分析报告，未按要求提供或者报告未能合理说明原因的，可进行否决处理，且报价文件加盖单位公章；
2.报价为含税总价，需开具增值税专用发票，报价金额包含完成本项目全部工作内容的所有成本、费用，采购人无需另行支付任何其他费用；
3.付款账户必须为成交供应商对公账户，不接受委托收款、第三方代收；
4.本项目为专用装置制作材料供货、配套服务，按中标价进行签订合同并结算。
七、其他要求：
1.本项目所包含的的材料、质量检验全部由投标方提供；
2.投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目；
3.投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该项目，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用；
4.投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用；
5.招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。
