## 1.
序号 | 拟定采购项目名称 | 采购方式 | 品类 | 项目名称 | 标的名称 | 需求计划单号 | 物资名称（资产系统导出） | 规格型号 | 主要技术参数 | 采购数量 | 计量单位 | 概算单价（元） | 概算小计（元） | 推荐供应商 | 是否电网物资 | 限价（元） | 是否开展网络安全审查 | 需求计划明细单号 | 需求计划条目编码 | 技术规范编码 | 备注
1 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 110千伏滨水（金融）输变电工程（电气第二分册） | 安全可控智能录波器-北京四方继保工程 | 0301RM2026010391 | 安全可控智能录波器（智能站），使用61850协议 |  |  | 1 | 面 | 59800 | 59800 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 是 | 59800 | 否 | 03010000149901620260107000 | 0162026000003011499 | 0212026030000030108
2 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 变电二所220kV凯旋站全站综自改造 | 220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统 | 0301RM2026050002 | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统）， 220V， 1A，使用61850协议协议 |  |  | 1 | 套 | 560000 | 560000 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 是 | 559042.4 | 否 | 03010000000301620260501000 | 0162026000303015171 | 0212026050000030001
3 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 变电二所110kV蓝田站加装10kV公用测控屏 | 110kV变电站自动化系统-南瑞继保工程技术 | 0301RM2026050003 | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统）， 220V， 5A，使用61850协议协议 |  |  | 1 | 套 | 88000 | 88000 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 是 | 88000 | 否 | 03010000000701620260501000 | 0162026000303015175 | 0212026050000030072
4 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 变电二所110kV永泰站10kV公用测控屏加装 | 110kV变电站自动化系统-长园深瑞继保自动化 | 0301RM2026050004 | 110kV变电站自动化系统（包括五防系统）， 110V， 1A，使用61850协议协议 |  |  | 1 | 套 | 48000 | 48000 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 是 | 48000 | 否 | 03010000000801620260501000 | 0162026000303015176 | 0212026050000030109
5 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 变电一所110kV白石站#1、#2高压室开关柜更换 | 110kV安全可控变电站自动化系统-长园深瑞继保自动化 | 0301RM2025110891 | 110kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统）， 220V， 1A，使用61850协议协议 |  |  | 1 | 套 | 623250 | 623250 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 是 | 623250 | 否 | 03010000400701620251110000 | 0162025001203013274 | 0212026050000030046
6 | 广州供电局2026年第6批专项主网二次设备（安全可控智能录波器-北京四方继保工程、220kV变电站自动化系统-国电南瑞南京控制系统等）物资直接采购 | 直接采购 | 主网二次设备 | 变电三所220kV聚龙站220kV及110kV GIS双确认升级改造 | 220kV变电站自动化系统-南瑞继保工程技术 | 0301RM2026044326 | 220kV变电站自动化系统（包括五防系统）， 220V， 1A，使用61850协议协议 |  |  | 1 | 套 | 54900 | 54900 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 是 | 54900 | 否 | 03010000391401620260519000 | 0162026000303019082 | 0212026050000030227