## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 图片 |  |  | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 带电显示器 | 广东省佛山市科飞电气有限公司 | 型号：KFG-5301 额定电压：12kV 工作电源：AC220V 额定频率：50Hz | 10 | 个 | =DISPIMG("ID_8B791CAEA36A478F9CA30129A5A6298E",1) | =DISPIMG("ID_9477727D4EC440AB9E48732E96BE02BF",1) | =DISPIMG("ID_17BFA752E7A540DEBAD0AA810C490D08",1) | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
2 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 温度指示控制器 | 中国杭州温度表厂 | 型号：BWY-803THA 测量范围：0~120℃ 标准设定值：K1=55℃、K2=65℃、K3=80℃ 开关容量：220V 3A | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_27511F0912F3469BB1E0051DB10A372C",1) | =DISPIMG("ID_FA011D8DFBB449ADBA37AEED1FDF5ED5",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
3 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 绕组温度计 | COMEM | 型号：MSRT-150WF 图号：WTI.63111-408-221 测量范围：0~150℃ 最大电流：2A | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_C4DBFEA817264D85ACA62FD2066FD0AC",1) | =DISPIMG("ID_0AC9D266C70B4EAEBD764A347B9D92EB",1) | =DISPIMG("ID_E03E315B4CC7442FBBA7A2EA76FFD2D5",1) | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
4 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 遥控空开（带遥控模块和辅助触点） | 北京人民电器厂 | 空开型号：G65-63/1 B1（额定电流：1A） 辅助触点型号：GM32 OF OF OF 遥控模块型号：EP01（工作电压：AC/DC 110V） | 3 | 个 | =DISPIMG("ID_D64C91313F044BA5ABFAEE3BB9558BDF",1) | =DISPIMG("ID_4F4BE7E0E2A44423A3D4048A0D07A8E1",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
5 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 储能指示灯 | 江阴长江电器股份有限公司 | 型号：AD11-22/21-7GZ 额定电压：AC/DC 220V 黄色 | 40 | 个 | =DISPIMG("ID_011FFC75805C45E0A566E39B46C1A7DC",1) | =DISPIMG("ID_25E5C8E8EC404FF692F5C7B72D3CD433",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致