## 物资明细列表
零星采购物资明细列表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 交货时间 | 交货地点 | 需求班组 | 轻重缓急（紧急、急、一般）
1 | 阳极电解液 | 日本三菱CA200仪器配套使用 | 阳极液500ml/瓶。卡尔费休试剂，适用进口三菱微水仪，出具检测证书。 | 12 | 瓶 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 紧急
2 | 阴极电解液 | 日本三菱CA200仪器配套使用 | 阴极液10支/盒。卡尔费休试剂，适用进口三菱微水仪，出具检测证书。 | 6 | 盒 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 紧急
3 | 混合标气 | 8L/瓶 | 绝缘油含气量分析用，采用国家二级及以上标准物质,具有组分9组分（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2、O2、N2、平衡气（氩气）），容量：8L，压力10MPa，提供浓度含量、权威机构检验合格证，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 4 | 瓶 | 发送成交通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 紧急
4 | 氩气 | 40L/瓶 | 纯度不低于 99.999%，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 4 | 瓶 | 发送成交通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 紧急
5 | 氮气 | 40L/瓶 | 纯度不低于 99.999%，供应商需同步负责气瓶空瓶的回收处理。 | 4 | 瓶 | 发送成交通知书后，按化学专业实际需求，分次送货上门。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 紧急
6 | 高温真空绝缘脂 | MIST-3 |  | 40 | 支 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
7 | 标准水 | 5-10ml/支 | 超纯水，电导率不应大于0.1μS/cm，出具标准物检测证书 | 10 | 支 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
8 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 |  | 40 | 瓶 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
9 | 敞口瓶 | 500mL |  | 20 | 瓶 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
10 | 不锈钢针头 | #5 | 10只/盒 | 40 | 盒 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
11 | 注射器橡胶塞 | 通用型 |  | 1000 | 个 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
12 | 硅胶管 | 外径0.7内径0.5 |  | 80 | 米 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急
13 | 硅胶管 | 外径0.5内径0.3 |  | 80 | 米 | 发送成交通知书后20天内。 | 韶关市武江区新兴路4号变电管理二所 | 化学及电测试验班 | 急