## 问题质询
海南电网产业投资有限责任公司2026年第一批工程类专项公开询比采购项目 澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 同类业绩指的是一般建筑装饰工程还是同一类的单车棚业绩？请明确。 | 商务 | 项目 | 海南电网产业投资有限责任公司2026年第一批工程类专项公开询比采购项目 | 一般建筑装饰工程
2 | 本次招标文件明确要求项目车棚采用膜结构施工方案，但配套技术规范书将膜结构仅列为备选实施方案，把阳光板方案设定为首选方案，两份文件核心施工方案约定不一致。 招投标工作开展的基础前提是招标需求清晰统一，保障全体投标人在同一基准条件下公平编制投标文件、测算报价。两套结构体系施工工艺、构件选材、施工工序、施工组织部署、工期安排以及整体工程造价均存在极大差距，会直接干扰投标人方案抉择、技术编制与报价测算，无法保证各投标人投标基准统一。 若评标阶段依照招标文件约定的膜结构方案开展评审定标，项目中标后却要求按照技术规范书主推的阳光板方案进场施工，该情形极易构成不合理条件限制、排斥潜在投标人。现特此书面提请招标人予以明确：本项目最终法定落地实施的唯一施工方案具体为哪一套。在南方电网招投中明确规定不接受多重备选方案投标及多重报价方案。所以请书面告知锁定唯一的需求方案，维护招投标工作的公平性、严谨性。 | 技术 | 标段 | [滨海小区电动车停车棚改造项目] | 车棚采用膜结构施工