## 问题质询
广西电网公司2026年第四批省级物资集中谈判采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
67 | 19CC8A7157C04988A98A55514C731D25 | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 您好，我司所投标的为10kV移开式高压开关柜（扩建及改造项目），下面有几个问题麻烦贵司予以解答，谢谢！ 1、请问综合继电保护报价是否需包含？如需包含，请问是否有品牌或及技术要求？ 2、请问断路器有无品牌要求? 3、专用技术规范备注9.2导体规格：不低于3×(TMY-120×10) 或优于额定载流量的异型母线规格(提供相应温升检验报告)。请问铜排规格3×(TMY-120×10) 是否过大？是否按1250A对应规格配置？ 4、请问是否有图纸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV移开式高压开关柜（扩建及改造项目） | 2026-07-31 09:41:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、需包含综合继电保护报价；无品牌要求，保护装在开关柜无需远控。 2、断路器无品牌要求。 3、铜排规格为6.3kV TMY-3×（60×6），详见25-275-NN-48-01-DQ-02设计图纸设计图纸。 4、图纸已在附件提供。
68 | 1E2C0FF5FFB24505BE7C31AA49E24E96 | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书8月16号到期，因为审核周期较长，证书要开标后才下来，是否可以先附认证机构的受理证明代替？这样是否影响我司商务评分？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2026年第四批省级物资集中谈判采购项目 | 2026-07-31 09:56:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 需严格按招标文件评分办法要求提供在有效期内的证书材料，否则不得分。
69 | 9122D43E0DD0408987FA23D09E2AD9AB | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 针对标的：配电自动化馈线终端[配电自动化馈线终端，关于评审办法（综合评估法）技术评分标准9销售业绩重大工程业绩（不限时限）“500kV 及以上厂站应用、国家及行业示范工程应用等业绩均属于重大工程业绩”此条评分是否适用？招标10kV的设备，500kV 及以上业绩是否有误？ | *** | 商务 | 标的 | 配电自动化馈线终端 | 2026-07-31 13:30:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 500千伏业绩只是对重大业绩解释的其中一个例子，投标人取得其他国家级行业示范工程业绩等均属于重大工程业绩。
70 | 4E01347431E64318B76C7EEDFA414763 | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 南方电网公司（2026年省级批采004批（招标）串联谐振耐压装置）采购需求计划明细表中： 项目名称：桂林培训评价基地（卧佛）2026年配电实训场耐压试验设备购置中，内容为4只27KV的电抗器，输出电压最大是108KV，该项目的设备概算单价为36万元； 项目名称：桂林供电局变电一所2026年试验仪器购置中,要求输出电压240kV,此项目设备概算单价为14万元； 请问输出电压最大是108KV和输出电压240kV的概算单价是否有误，写反了？ | *** | 商务 | 标的 | 串联谐振耐压装置 | 2026-08-03 11:10:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 经确认，价格无误。
71 | C3B6FB8639D74888A5F5DB17767C605D | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 技术规范书参数【★3.1 硬件资源要求：CPU≥4核,采用自主可控 CPU；内存>8G；磁盘>1TB。】，本项目其他硬件参数如CPU、接口数量等，对于数字指标的要求都是采用大于等于号“≥”，而内存、硬盘指标采用的是大于号“>”，建议统一符号标准，把大于号“>”改为大于等于号“≥”，原参数描述改为【★3.1 硬件资源要求：CPU≥4核,采用自主可控 CPU；内存≥8G；磁盘≥1TB。】 | *** | 专用技术 | 标的 | 上网行为审计设备 | 2026-08-04 11:05:15 |  | 已提问 | 正式投标 | 原技术规范书参数★3.1 硬件资源要求：CPU≥4核,采用自主可控 CPU；内存>8G；磁盘>1TB。】描述改为【★3.1 硬件资源要求：CPU≥4核,采用自主可控 CPU；内存≥8G；磁盘≥1TB。】
72 | 05A7F63EE54F4D68881DF36E51CBE6CE | C81AC484B34E4614B2CCB8D8F9E1B6D5Z266 | 资格条件接收代理商投标 那评审要求中的类似业绩代理商投标可以使用制造商业绩吗？ | *** | 商务 | 标的 | 消防系统 | 2026-08-04 14:00:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 关于部分标包允许代理商投标的，业绩可提供制造商的业绩。评审时由评审工作组按照统一标准进行评审。