## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标10：湖南长高电气有限公司组合电器A修配件 | 包1：湖南长高电气有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4620
2 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1540
3 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
4 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1067
5 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12265
6 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 19140
7 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 19140
8 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 25630
9 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 38390
10 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 23100
11 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6380
12 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12760
13 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 80520
14 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 58630
15 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 83160
16 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 19140
17 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 159940
18 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司公司ZF29-126型组合电器A修，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 23210
19 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司公司ZF29-126型组合电器A修，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 56540
20 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司公司ZF29-126型组合电器A修，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 23210
21 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 55990
22 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8030
23 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 49940
24 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12540
25 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21120
26 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 28600
27 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 49060
28 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
29 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
30 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1595
31 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1595
32 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
33 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
34 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
35 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
36 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
37 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2552
38 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
39 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5720
40 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
41 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
42 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
43 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10230
44 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6380
45 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6380
46 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10230
47 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
48 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64020
49 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1012
50 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
51 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
52 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关5只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6380
53 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
54 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器4只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4290
55 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
56 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
57 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1925
58 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
59 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
60 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
61 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10230
62 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
63 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 31460
64 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1023
65 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，转换开关9只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 115280
66 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
67 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，中间继电器4只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4290
68 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
69 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
70 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
71 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，空气开关14只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8910
72 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
73 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7700
74 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，观察窗选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
75 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 638
76 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 87010
77 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
78 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1276
79 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 7700
80 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
81 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 湖南长高电气有限公司ZF29-126型组合电器A修配件 | 湖南长高电气有限公司组合电器，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 6380
修正
修正
修正