## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标12：施耐德开关（苏州）有限公司断路器A修配件 | 包1：施耐德开关（苏州）有限公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 962.5
2 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，储能接触器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 286
3 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 308
4 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 次 | 组合多选 | 16500
5 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，辅助开关3只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 583
6 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，空气开关1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 242
7 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 10945
8 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 627
9 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，行程开关1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 104.5
10 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2986.5
11 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2475
12 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4389
13 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 16170
14 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 56980
15 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，防跳继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 495
16 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5830
17 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，中间继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 495
18 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 1650
19 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，时间继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 495
20 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 660
21 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 22
22 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 32824
23 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6479
24 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5236
25 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 3300
26 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7238
27 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，转换开关1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 792
28 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，闭锁继电器1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 495
29 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5346
30 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 962.5
31 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3938
32 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5148
33 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 88
34 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，机构A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18480
35 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 施耐德开关（苏州）有限公司FP系列断路器A修配件 | 施耐德FP系列断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 6600
修正