## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标13：厦门ABB电器控制设备有限公司断路器A修 | 包1：厦门ABB电器控制设备有限公司断路器A修 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，微型断路器 | 1 | 个 | 组合多选 | 2063.6
2 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，中间继电器 | 1 | 个 | 组合多选 | 1170.4
3 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，极柱返厂维修 | 1 | 个 | 组合多选 | 35718.1
4 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，转换开关 | 1 | 个 | 组合多选 | 1072.5
5 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，分闸弹簧外簧组件 | 1 | 个 | 组合多选 | 12138.5
6 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，合闸弹簧外簧组件 | 1 | 个 | 组合多选 | 13772
7 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，储能电机 | 1 | 个 | 组合多选 | 10638.1
8 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，合闸线圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 2994.2
9 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，分闸线圈 | 1 | 个 | 组合多选 | 2994.2
10 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，指示灯 | 1 | 个 | 组合多选 | 447.7
11 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，温控器 | 1 | 个 | 组合多选 | 1826
12 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，加热器 | 1 | 个 | 组合多选 | 834.9
13 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，操作机构 | 1 | 个 | 组合多选 | 62485.5
14 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，断路器极柱 | 1 | 个 | 组合多选 | 75826.3
15 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，差旅费（往返一次） | 1 | 次 | 组合多选 | 6750.7
16 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，测试费 | 1 | 台 | 组合多选 | 4899.4
17 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5 A修配件 | 厦门ABB电器控制设备有限公司OHB—40.5断路器A修，现场技术服务费 | 1 | 台 | 组合多选 | 8710.9
18 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 62600
19 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 6780
20 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9150
21 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5483
22 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8430
23 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2630
24 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3540
25 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3540
26 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，闭锁线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3540
27 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 820
28 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，合闸操作件1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2470
29 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，分闸操作件1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2470
30 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，机构与极柱连杆1套固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2260
31 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，储能机构盘1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4310
32 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，闭锁电磁铁1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1138
33 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，断路器辅助触点1只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 940
34 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，分合闸指示件1套固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 390
35 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
36 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 120
37 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，储能电机1只选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 11186
38 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，合闸弹簧1个选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10320
39 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，分闸弹簧1个选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9380
40 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，驱动单元1个选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 19770
41 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，合闸拐臂1个选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1932
42 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，分闸拐臂1个选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1966
43 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，机构A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 63700
44 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，A修服务费，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5900
45 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 10500
46 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 厦门ABB开关有限公司HD4型断路器A修配件 | 厦门ABB HD4型断路器A修，A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18500
修正