## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标14：新东北电气集团高压开关有限公司断路器A修配件 | 包1：新东北电气集团高压开关有限公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 31611.25
2 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 25289
3 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 32875.7
4 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 22760.1
5 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8851.15
6 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4422.55
7 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 12009.25
8 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5687
9 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8215.9
10 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4676.65
11 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4676.65
12 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4930.75
13 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4930.75
14 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 822.8
15 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1197.9
16 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18975.22
17 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 822.8
18 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 822.8
19 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 35404.6
20 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，转换开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4174.5
21 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 538.45
22 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，辅助开关2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3793.35
23 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，时间继电器2只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3158.1
24 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1197.9
25 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1197.9
26 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，闭锁继电器6只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7205.55
27 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1197.9
28 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 568.7
29 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7150
30 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 56265
31 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 822.8
32 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 441.65
33 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1663.75
34 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，差旅费（每1人到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 10648
35 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 20328
36 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 新东北LW33A-126型断路器A修 | 新东北LW33A-126型断路器A修，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 18997
修正
修正