## 新东北电气集团高压开关有限公司 (2)
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标15：三菱公司组合电器A修配件 | 包1：三菱公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 16381.2
2 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 19635
3 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 10771.2
4 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 68442
5 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 71247
6 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室检修通用，断口绝缘件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 48246
7 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 48246
8 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，单断口断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 82467
9 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，双断口断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 168300
10 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 82467
11 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 224400
12 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 13464
13 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，单断口断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 13464
14 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，单断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8246.7
15 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，双断口断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 20757
16 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，双断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 17391
17 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1683
18 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 95370
19 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 16044.6
20 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 14586
21 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，单断口断路器操作机构通用，储能电机配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 39270
22 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，双断口断路器操作机构通用，储能电机配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 185130
23 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压油选配更换件（1个机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 14025
24 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7180.8
25 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴封等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1346.4
26 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9424.8
27 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关3只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2406.8
28 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8302.8
29 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3927
30 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6900.3
31 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6681.4
32 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10490.7
33 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5610
34 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，转换开关8只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 22440
35 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，时间继电器5只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 11107.8
36 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，中间继电器14只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 44880
37 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器8只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21991.2
38 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器3只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8079.5
39 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，接触器3只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8302.8
40 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，空气开关8只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 27489
41 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 50490
42 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8976
43 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 16830
44 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 35343
45 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 100980
46 |  |  |  | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 三菱公司组合电器500-SFMT-63F型组合电器A修配件 | 三菱公司500-SFMT-63F型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 10098
47 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12804
48 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，转换开关13只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 32010
49 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 77000
50 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13337.5
51 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
52 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4922.5
53 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 2145
54 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 26675
55 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19800
56 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 58828
57 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9350
58 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1980
59 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，空气开关7只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19250
60 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3025
61 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，接触器15只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 44467.5
62 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3025
63 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8250
64 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修配件 | 三菱公司120-SFMT-40CJ型组合电器A修，汇控箱，中间继电器2只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7007
修正
修正
修正
修正