## 新东北电气集团高压开关有限公司 (2)
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标16：上海西电高压开关有限公司组合电器A修配件 | 包1：上海西电高压开关有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51322.7
2 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
3 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3414.4
4 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2560.8
5 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 768.24
6 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64980.3
7 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
8 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
9 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3627.8
10 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1515.14
11 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 896.28
12 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
13 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
14 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8109.2
15 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 832.26
16 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
17 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 896.28
18 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 19419.4
19 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 31790
20 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
21 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
22 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64980.3
23 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2134
24 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
25 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 16858.6
26 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
27 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
28 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 768.24
29 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4161.3
30 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14938
31 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 810.92
32 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 17072
33 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2432.76
34 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8109.2
35 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51216
36 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 725.56
37 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 853.6
38 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 832.26
39 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5548.4
40 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3414.4
41 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6402
42 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 65727.2
43 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1920.6
44 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
45 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1493.8
46 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
47 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 8536
48 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2774.2
49 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 211799.5
50 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1493.8
51 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
52 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 78958
53 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
54 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
55 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 597.52
56 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
57 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51749.5
58 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
59 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
60 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 960.3
61 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
62 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 640.2
63 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2347.4
64 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 789.58
65 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 47481.5
66 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 103499
67 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
68 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
69 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
70 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 746.9
71 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 11440
72 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3201
73 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
74 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
75 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
76 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 576.18
77 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1045.66
78 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
79 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 426.8
80 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 57618
81 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 405.46
82 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
83 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14938
84 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
85 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 17072
86 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 103499
87 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构（液压机构），液压系统控制模块成套选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 35074
88 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器，断路器操作机构（液压机构），液压系统储能模块成套选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 28074
89 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构1台整体更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 126120
90 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2640
91 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3080
92 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，加热器1件固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 858
93 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构分闸线圈2只固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 29700
94 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构合闸线圈固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 14850
95 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，分合指示器1件固定跟更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 3520
96 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构电机1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 13200
97 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，储能缸1件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 16500
98 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，油泵1件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 9900
99 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压油1升固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 升 | 组合多选 | 440
100 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构更换技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 19800
101 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构小修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 11880
102 |  |  |  | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126组合电器A修配件 | 上海西电高压开关有限公司ZF23-126型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构大修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 20240
修正