## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标17：江苏如高公司断路器A修配件 | 包1：江苏如高公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 江苏如高LW36-126型断路器A修 | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，瓷柱式单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 38788.2
2 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相导电部分选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 10448.9
3 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 17048.9
4 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 1800
5 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相密封件、 吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 900
6 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，气路管道及接头选配更换件（ 1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4948.9
7 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 675
8 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 3848.9
9 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 750
10 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 713.9
11 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 603.9
12 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1318.9
13 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1208.9
14 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，观察窗（油位指示窗）固定更换件（ 1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 383.9
15 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修，机构A修包，转动轴、销等机械元件固定更换件（ 1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2044.9
16 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，转换开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 246.4
17 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，行程开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 240.9
18 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，辅助开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 493.9
19 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，时间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 713.9
20 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，中间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 246.4
21 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，储能接触器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 603.9
22 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，闭锁继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 246.4
23 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，防跳继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 246.4
24 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，空气开关×只固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 675
25 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 225
26 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 795
27 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1483.9
28 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 相 | 组合多选 | 656.7
29 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1558.7
30 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1593.9
31 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， 机构A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 34842.5
32 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 713.9
33 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 328.9
34 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修耗材包，机构门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 411.4
35 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 3300
36 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验）（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5250
37 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏省如高LW36-126断路器A修， A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6750
38 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 江苏如高LW58-252型（三相联动）断路器A修配件 | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 71058.9
39 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 65000
40 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，单相单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4500
41 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，单相密封件、 吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2250
42 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，气路管道及接头选配更换件（ 1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7147.8
43 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 1482.8
44 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，单只防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3847.8
45 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 本体A修包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1977.8
46 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 712.8
47 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 602.8
48 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1317.8
49 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1207.8
50 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，观察窗（油位指示窗）固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 382.8
51 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，转动轴、 销等机械元件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2043.8
52 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，转换开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
53 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，行程开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 239.8
54 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，辅助开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 492.8
55 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，时间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 712.8
56 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，中间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
57 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，储能接触器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 602.8
58 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，闭锁继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
59 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，防跳继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
60 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，空气开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 675
61 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 225
62 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 795
63 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1482.8
64 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1482.8
65 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4500
66 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7100
67 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1592.8
68 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， 机构A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 套 | 组合多选 | 70000
69 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 712.8
70 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 327.8
71 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修耗材包，机构、汇控箱门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 410.3
72 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修服务费，差旅费（每到现场服务算1次， 如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 3300
73 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验） （1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5250
74 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（三相联动机构）断路器A修， A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6750
75 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修配件 | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 71058.9
76 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，单相灭弧室触头及压气缸选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 65000
77 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，单相单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4500
78 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，单相密封件、 吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2250
79 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，气路管道及接头选配更换件（ 1相断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7147.8
80 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1482.8
81 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 本体A修包，单只防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3847.8
82 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，合闸掣子固定更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 712.8
83 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 602.8
84 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1317.8
85 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1207.8
86 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，观察窗固定更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 382.8
87 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，转动轴、 销等机械元件固定更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2043.8
88 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，转换开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
89 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，行程开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 239.8
90 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，辅助开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 492.8
91 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，时间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 712.8
92 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，中间继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
93 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，储能接触器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 602.8
94 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，闭锁继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
95 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，防跳继电器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 245.3
96 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，空气开关固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 675
97 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 225
98 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻等其他二次元器件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 795
99 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，分闸缓冲器选配更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1482.8
100 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，合闸缓冲器选配更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1482.8
101 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，分闸弹簧选配更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3800
102 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，合闸弹簧选配更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5900
103 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1592.8
104 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， 机构A修包，单台操作机构整套更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 50000
105 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修耗材包，润滑脂固定更换件固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 750
106 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修耗材包，百洁布及无毛纸等固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 750
107 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修耗材包，机构、汇控箱门密封条固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 750
108 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修服务费，差旅费（每到现场服务算1次， 如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 3300
109 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修服务费，机构A修技术服务费（包含机构特性、速度、动作电压、回路电阻试验） （1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 4300
110 |  |  |  | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 |  | 江苏如高LW58-252型（分相机构）断路器A修， A修服务费，本体A修技术服务费（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5600
修正

## Sheet3
历史成交价
93237
107445
242540
16604
137388
48500
13547
3222
7859
309
245
34917
38093
1226
2462
4974
797
12480
11580
19365
6658
11995
13961
80070
无
无
无
31974
46595
23090
无
133587
无
无
4735
1737
12891
1070
562
6976
21158
24490
53890
无
无
无
5977
5178
28436
17418
6794
1789
11241
3222
7859
1124
1852
11633
12691
1226
2462
6808
797
6264
无
无
无
无
5977
27558
7215
无
80478
1864
1737
3896
4278
4647
1621
572
3028
1092
562
6976
15670
19590
91620
32408
23887
4557
309
245
3222
7859
11633
12691
1226
2462
1989
346
19478
未找到
未找到
未找到
未找到
未找到
10652
15525
7690
未找到
133587
2117
3738
6664
2486
2249
1621
572
3583
1040
545
6976
17238
21550
91620
32408
23887
4557
309
245
3222
7859
34917
38093
3678
7386
7869
797
6270
未找到
未找到
17951
82692
7222
未找到
未找到
80478
5611
5229
19365
6658
16631
13961
4735
1737
9104
1070
562
6976
21158
24490
无
23280
无
无
582
136
3492
7469
32010（含1个合闸线圈）
34920（含2个分闸线圈）
1261（1个合闸线圈）
2252（2个分闸线圈）
6742
0
19885
未找到
未找到
未找到
未找到
未找到
14678
无
26869
无
无
11058
18306
6112
11004
6402
7626
1602
无
1069
524
6400
16000
无
21968
983
983
1665
453
3786
7574
1210
6059
5453
43
453
74
528
43
43
74
45453
36362
9089
43
150
9089
907
6
150
2271
1423
146
1154
16
528
43
43
6
6
6
66
59
5344
9733
46059
72725
35150
6059
2180
6059
63028
14543
33937
33937
33937
33937
36362
483
604
6059
10907
10907
15150
3028
3028
483
18180
18180
968
16968
16968
17574
7271
180
6059
29089
29089
29089
6236
3877
6059
1453
1210
846
846
2422
2665
9695
362
4240
3634
3634
3634
18180
17574
18180
20604
29089
968
483
604
26665
27877
23298
9798
6798
36362
无
163
601
3365
115
648
170
608
930
562
2471
562
3028
3028
3028
6059
1816
240
3028
6180
未找到
3236
21628
42543
42873
4758
4758
1294
135461
151230
无
17310
41713
7070
9156
无
14200
4610
无
1810
11820
56600
9657
1441
5427
10865
54362
50737
21739
14489
314137
38655
6998
3616
3132
1803
1682
4219
38655
1175
107526
25882
48914
4582
9053
9053
9657
21740
5790
15698
8207
5066
3374
957
934
897
3193
26572
3374
6274
1803
8448
8448
14489
543706
957
15094
5427
144981
253724
1138
1078
1017
957
2166
1985
716
1441
353
2770
1561
836
6998
5427
38655
30402
29286
7989
1876
1064
32471
975
11035
12520
9671
2722
2722
407
1660
759
56805
68933
6137
4454
7919
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
无
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
419998