## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标19：隔离开关修理配件（阿海珐500kV、220kV隔离开关A修配件） | 包1：隔离开关修理配件（阿海珐500kV、220kV隔离开关A修配件） | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 动触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 66000
2 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 静触头组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 104500
3 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 上导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 88000
4 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 下导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 77792
5 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 52272
6 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 平衡弹簧、夹紧弹簧固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3740
7 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（5000A） | 触头防水密封件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3850
8 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 动触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 36300
9 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 静触头组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 50600
10 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 上导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 66000
11 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 下导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 58344
12 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 52509.6
13 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 平衡弹簧、夹紧弹簧固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3740
14 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 触头防水密封件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2530
15 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关动静触头组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12100
16 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关导电臂组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13200
17 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-瓷瓶部分A修选配更换包 | 瓷瓶（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9350
18 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 隔离开关传动组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3300
19 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 接地开关传动组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2750
20 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 箱体及密封件模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6600
21 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 传动模块更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5280
22 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 79200
23 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开无远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 77550
24 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构电机电源空开（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 1650
25 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构控制电源空开（1台隔离开关用量，控制电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 7260
26 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 机构箱内防潮除湿模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1650
27 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能）） | 1 | 台 | 组合多选 | 96800
28 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套手动操作机构及附件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5500
29 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能）） | 1 | 台 | 组合多选 | 96800
30 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 103950
31 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 103950
32 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 润滑脂固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
33 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 百洁布及无毛纸（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
34 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 螺栓等易损件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1650
35 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修技术服务费 | 差旅费（每到场服务计算1次，如果多次台修理只来1次现场，只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5500
36 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐500kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修技术服务费 | 技术服务费（1台隔离开关1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 8360
37 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 39600
38 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
39 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19206
40 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 35200
41 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
42 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19206
43 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 33000
44 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
45 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19206
46 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关动静触头组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 37400
47 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关导电臂组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18000
48 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-瓷瓶部分A修选配更换包 | 瓷瓶（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5170
49 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 隔离开关传动组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1760
50 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 接地开关传动组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1760
51 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 箱体及密封件模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
52 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 传动模块更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1760
53 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 31500
54 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开无远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 25850
55 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构电机电源空开（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 1500
56 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构控制电源空开（1台隔离开关用量，控制电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 2420
57 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 机构箱内防潮除湿模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 550
58 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 29700
59 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套手动操作机构及附件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13200
60 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 29700
61 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
62 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
63 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 润滑脂固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
64 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 百洁布及无毛纸（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
65 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 螺栓等易损件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1100
66 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修技术服务费 | 差旅费（每到场服务计算1次，如果多次台修理只来1次现场，只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5500
67 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV双柱水平旋转式隔离开关-机构A修技术服务费 | 技术服务费（1台隔离开关1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 8360
68 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 动触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 35200
69 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 静触头组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 46200
70 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 上导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 46750
71 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 下导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 43516
72 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18216
73 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 平衡弹簧、夹紧弹簧固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3630
74 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 触头防水密封件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2530
75 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 动触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 22440
76 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 静触头组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 32670
77 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 上导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 43450
78 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 下导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 40480
79 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18216
80 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 平衡弹簧、夹紧弹簧固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3630
81 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 触头防水密封件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2420
82 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 动触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 22440
83 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 静触头组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 32670
84 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 上导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 43450
85 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 下导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 40480
86 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 18216
87 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 平衡弹簧、夹紧弹簧固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3630
88 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 触头防水密封件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2530
89 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关动静触头组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 10340
90 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关导电臂组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8800
91 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-瓷瓶部分A修选配更换包 | 瓷瓶（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5280
92 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 隔离开关传动组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2530
93 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 接地开关传动组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1980
94 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 箱体及密封件模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
95 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 传动模块更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1760
96 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 27500
97 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开无远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 25850
98 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构电机电源空开（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 1650
99 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构控制电源空开（1台隔离开关用量，控制电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 2420
100 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 机构箱内防潮除湿模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 550
101 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 29700
102 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套手动操作机构及附件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 13200
103 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 29700
104 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
105 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
106 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 润滑脂固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
107 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 百洁布及无毛纸（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 220
108 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-A类检修耗材包 | 螺栓等易损件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1100
109 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修技术服务费 | 差旅费（每到场服务计算1次，如果多次台修理只来1次现场，只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 5500
110 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV单柱单臂垂直伸缩式(双柱水平伸缩式)隔离开关-机构A修技术服务费 | 技术服务费（1台隔离开关1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 8360
111 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 82500
112 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 77000
113 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（4000A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4620
114 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 66000
115 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 77000
116 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（3150A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 32670
117 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 动静触头触指组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 66000
118 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 导电臂组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 77000
119 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-导电部分A修机械元件固定更换包（2500A） | 导电底座组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 32670
120 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关动静触头组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 27500
121 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-接地部分A修机械元件选配更换包 | 接地开关导电臂组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 14500
122 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-瓷瓶部分A修选配更换包 | 瓷瓶（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 33000
123 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 隔离开关传动组件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2750
124 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-隔离开关及接地开关传动系统A修选配更换包 | 接地开关传动组件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
125 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 箱体及密封件模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2640
126 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 传动模块更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 33000
127 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 31500
128 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 二次元器件模块固定更换件（1台隔离开关用量，电机电源空开无远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 42900
129 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构电机电源空开（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 2200
130 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 电动操作机构控制电源空开（1台隔离开关用量，控制电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 2420
131 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修检修二次元件固定更换包 | 机构箱内防潮除湿模块固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4400
132 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 44000
133 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套手动操作机构及附件（1台接地开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 30800
134 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 44000
135 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台隔离开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
136 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-电动操作机构 | 整套电动操作机构及附件（1台接地开关用量，控制及电机电源空开具有远方遥控功能） | 1 | 台 | 组合多选 | 34650
137 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 润滑脂固定更换件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 990
138 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 百洁布及无毛纸（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 550
139 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-A类检修耗材包 | 螺栓等易损件（1台隔离开关用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1100
140 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修技术服务费 | 差旅费（每到场服务计算1次，如果多次台修理只来1次现场，只算1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 6600
141 |  |  | 变电设备/交流隔离开关/交流三相隔离开关 | 隔离开关配件 | 010004001332 | 件 | 阿海珐220kV三柱水平旋转式隔离开关-机构A修技术服务费 | 技术服务费（1台隔离开关1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 9900
修正
修正