## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称（若有） | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标3：山东泰开高压开关有限公司组合电器A修配件 | 包1：山东泰开高压开关有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 927.223
2 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6103.24
3 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 938.96
4 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 101994.53
5 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 55163.9
6 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 704.22
7 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 405962.106
8 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3286.36
9 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21596.08
10 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1126.752
11 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 71360.96
12 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1807.498
13 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 798.116
14 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2441.296
15 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 845.064
16 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构（液压机构），液压操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 120304.25
17 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，观察窗选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1643.18
18 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1232.385
19 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 821.59
20 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2347.4
21 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构（液压机构），液压油选配更换件（1个机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3521.1
22 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1807.498
23 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 539.902
24 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 28168.8
25 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10563.3
26 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1056.33
27 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 203989.06
28 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 171360.2
29 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2699.51
30 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1056.33
31 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8215.9
32 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15023.36
33 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4929.54
34 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 150585.71
35 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1877.92
36 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2347.4
37 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1173.7
38 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 915.486
39 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 469.48
40 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21126.6
41 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18309.72
42 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 528.165
43 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 97960.28
44 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3051.62
45 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构（液压机构），油泵成套选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 11737
46 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10093.82
47 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 8215.9
48 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 586.85
49 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 112909.94
50 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9389.6
51 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 34969
52 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2816.88
53 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1877.92
54 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4929.54
55 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18779.2
56 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2347.4
57 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1244.122
58 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 11737
59 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 99060.28
60 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 25821.4
61 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 657.272
62 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 727.694
63 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1877.92
64 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 938.96
65 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7042.2
66 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1690.128
67 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 845.064
68 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 234.74
69 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 30516.2
70 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3755.84
71 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1150.226
72 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10798.04
73 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1126.752
74 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 19718.16
75 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 14084.4
76 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 98590.8
77 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 10890
78 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3521.1
79 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9037.49
80 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 821.59
81 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 50116.99
82 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4225.32
83 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构（液压机构），液压系统模块成套选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 68074.6
84 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 1258.4
85 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8450.64
86 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 915.486
87 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2816.88
88 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1056.33
89 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-252型组合电器，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 762.905
90 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相断路器本体选配更换件（不含机构、不含合闸电阻） | 1 | 相 | 组合多选 | 528880
91 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，本体部分A类检修选配更换包，瓷套管1只选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 154000
92 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，本体部分A类检修选配更换包，单项均压环选配更换件1只 | 1 | 件 | 组合多选 | 13200
93 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 17600
94 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修，断路器气室灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 341000
95 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修，断路器气室绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 123200
96 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修通用，校表阀选配更换件1件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 7700
97 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件1件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14300（非远传）
98 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修通用，隔离开关气室带电显示选配更换件（1气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 26400
99 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4400
100 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，断路器机构检修通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
101 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，断路器机构检修通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 7700
102 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，断路器机构检修通用，操作机构门选配更换件1件 | 1 | 件 | 组合多选 | 2860
103 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，断路器机构检修通用，门把手固定更换件1件 | 1 | 件 | 组合多选 | 1320
104 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，CT气室，电流互感器选配更换件（4只线圈） | 1 | 件 | 组合多选 | 112200
105 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，PT气室，电压互感器（全套原件）选配更换件（一个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 243100
106 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，LA气室，避雷器(全套原件）更换选配件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 261800
107 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，母线气室，母线导电部分选配更换件（以7m核算） | 1 | 套 | 组合多选 | 192500
108 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 30800
109 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，断路器本体更换A修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 41140
110 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，CT、LA、PT单元A修更换技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 22550
111 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，1只套管更换A修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 20900
112 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，指示灯固定更换件1只 | 1 | 件 | 组合多选 | 55
113 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，温湿度控制器固定更换件1只（1个汇控箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 880
114 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，加热器1件固定更换件（1个汇控箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 858
115 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，接触器1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 1045
116 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 957
117 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，计数器1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 825
118 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 5940
119 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 1144
120 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，操作开关1只固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 836
121 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，空气开关1只固定跟换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 825
122 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，辅助触点1件固定更换件 | 1 | 件 | 组合多选 | 638
123 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，除湿器1只固定更换件（1个汇控箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 1980
124 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，端子排选配更换件（1个汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2420
125 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，汇控柜整体更换 | 1 | 件 | 组合多选 | 93500
126 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，汇控柜检修，汇控柜二次元器件更换技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 11880
127 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构1台整体更换 | 1 | 台 | 组合多选 | 186120
128 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2640
129 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3080
130 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，加热器1件固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 858
131 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构分闸线圈2只固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 29700
132 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构合闸线圈固定更换件（1各机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 29700
133 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，分合指示器1件固定跟更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 3520
134 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构电机1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 13200
135 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，储能缸1件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 16500
136 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，主阀1件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 20020
137 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，柱塞泵1件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 9900
138 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压油1升固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 升 | 组合多选 | 440
139 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构更换技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 19800
140 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构小修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 11880
141 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，液压弹簧机构A修，液压机构大修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 20240
142 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地开关气室（全套元件）选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 132990
143 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地开关气室（灭弧部件）选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 105600
144 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地开关气室（绝缘拉杆）选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 28600
145 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构电机1只固定更换件（1个机构用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 1980
146 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 968
147 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 231
148 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构加热器1只固定更换件（1个机构用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 638
149 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构整体更换选配更换件（1个机构用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 35200
150 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构分合指示罩1件固定更换件（1个机构用量） | 1 | 件 | 组合多选 | 495
151 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构小修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 8800
152 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构大修技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 15400
153 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，隔离接地气室A修，隔离接地机构更换技术服务费 | 1 | 次 | 组合多选 | 15400
154 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 个 | 组合多选 | 39600
155 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个） | 1 | 个 | 组合多选 | 23980
156 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室A修通用更换件SF6气体 | 1 | 瓶 | 组合多选 | 7700
157 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，气室本体A修通用耗材包，润滑脂、无毛纸、吸附剂等耗材（1气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
158 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，二次A修通用耗材包，二次耗材润滑脂、无毛纸、导电膏等1套 | 1 | 套 | 组合多选 | 1980
159 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，机构A修通用件，宽温润滑脂固定更换件（1气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1100
160 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 500kV组合电器配件 | 010003104579 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF16-550型组合电器A修，路途人工交通费 | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
161 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51322.7
162 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
163 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3414.4
164 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2560.8
165 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 768.24
166 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64980.3
167 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
168 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
169 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3627.8
170 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1515.14
171 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 896.28
172 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
173 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
174 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8109.2
175 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 832.26
176 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
177 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 896.28
178 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 19419.4
179 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 31790
180 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
181 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
182 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64980.3
183 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2134
184 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
185 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 16858.6
186 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
187 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
188 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 768.24
189 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4161.3
190 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14938
191 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 810.92
192 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 17072
193 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2432.76
194 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8109.2
195 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51216
196 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 725.56
197 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 853.6
198 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 832.26
199 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5548.4
200 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3414.4
201 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6402
202 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 65727.2
203 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1920.6
204 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
205 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1493.8
206 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
207 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 8536
208 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2774.2
209 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 211799.5
210 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1493.8
211 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
212 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 78958
213 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4481.4
214 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
215 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 597.52
216 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 9900
217 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 51749.5
218 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
219 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
220 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 960.3
221 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2987.6
222 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 640.2
223 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2347.4
224 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 789.58
225 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 47481.5
226 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 103499
227 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
228 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
229 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
230 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 746.9
231 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 11440
232 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3201
233 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1280.4
234 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
235 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 554.84
236 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 576.18
237 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1045.66
238 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2134
239 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 426.8
240 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 57618
241 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 405.46
242 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4054.6
243 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 14938
244 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 34144
245 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 17072
246 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126组合电器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司ZF10-126型组合电器，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 103499
修正
修正
修正