## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标4：山东泰开高压开关有限公司断路器A修配件 | 包1：山东泰开高压开关有限公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 988.9
2 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2418.9
3 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 836
4 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 506
5 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46200
6 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2858.9
7 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1538.9
8 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4948.9
9 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2198.9
10 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3518.9
11 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件（静触头） | 1 | 相 | 组合多选 | 30688.9
12 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5058.9
13 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3078.9
14 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 836
15 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 11000
16 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1980
17 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 16060
18 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7478.9
19 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 658.9
20 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 792
21 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 834.9
22 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 418
23 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4398.9
24 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 858
25 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4948.9
26 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 990
27 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1538.9
28 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 988.9
29 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7478.9
30 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、空气开关、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1870
31 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 660
32 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 990
33 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件（动触头） | 1 | 相 | 组合多选 | 22218.9
34 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
35 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126型瓷柱式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 770
36 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
37 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
38 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
39 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2987.6
40 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
41 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4801.5
42 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 405.46
43 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
44 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
45 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 533.5
46 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 768.24
47 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
48 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 11000
49 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
50 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7682.4
51 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
52 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1920.6
53 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.52
54 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
55 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1813.9
56 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
57 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3521.1
58 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 21126.6
59 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4908.2
60 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
61 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 554.84
62 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 224.07
63 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4268
64 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
65 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.52
66 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
67 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 16645.2
68 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
69 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
70 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
71 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
72 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
73 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-126T型罐式断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 24090
74 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 533.5
75 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
76 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4268
77 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 768.24
78 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
79 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.52
80 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
81 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 405.46
82 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2347.4
83 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.52
84 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3521.1
85 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
86 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
87 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
88 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
89 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 224.07
90 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
91 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
92 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
93 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
94 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
95 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7682.4
96 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1920.6
97 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1813.9
98 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 16060
99 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4908.2
100 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
101 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
102 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
103 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4801.5
104 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 11000
105 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
106 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 554.84
107 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
108 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
109 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4268
110 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
111 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 768.9
112 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
113 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
114 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
115 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1813.9
116 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 533.5
117 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
118 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 224.4
119 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2987.6
120 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 555.5
121 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4908.2
122 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3414.4
123 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.3
124 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 24090
125 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
126 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
127 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
128 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 7682.4
129 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
130 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 21126.6
131 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.3
132 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1493.8
133 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7255.6
134 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 13200
135 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
136 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 41613
137 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
138 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
139 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
140 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 16005
141 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 405.9
142 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
143 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
144 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
145 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1920.6
146 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-72.5T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4801.5
147 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 16060
148 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5335
149 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 25190
150 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 6828.8
151 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
152 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1280.4
153 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1920.6
154 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 24434.3
155 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
156 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
157 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 640.2
158 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 16431.8
159 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2134
160 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1686.3
161 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
162 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1227.6
163 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 405.9
164 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1194.6
165 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4908.2
166 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 16431.8
167 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4694.8
168 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
169 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12804
170 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
171 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 51216
172 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 800.8
173 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2560.8
174 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 992.2
175 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12804
176 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 4801.5
177 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 2880.9
178 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252型瓷柱式（弹簧机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
179 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量）弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 5121.6
180 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 25190
181 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
182 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8322.6
183 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相均压环选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 11523.6
184 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
185 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2347.4
186 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 6402
187 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 8301.26
188 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 47268.1
189 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
190 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 1685.86
191 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 405.46
192 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量）液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 3201
193 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 5121.6
194 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 98697.5
195 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 50149
196 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 27742
197 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量）弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
198 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量）弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 2560.8
199 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
200 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
201 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量）液压机构三相联动 | 1 | 台 | 组合多选 | 25608
202 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4908.2
203 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3201
204 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8856.1
205 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 8322.6
206 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 16060
207 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1088.34
208 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 554.84
209 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
210 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2134
211 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 480.15
212 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1088.34
213 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4268
214 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
215 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
216 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 液压机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.52
217 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
218 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
219 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量）液压机构三相联动 | 1 | 台 | 组合多选 | 12804
220 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 800.25
221 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 992.31
222 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 25608
223 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 弹簧机构 | 1 | 台 | 组合多选 | 1120.35
224 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
225 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2134
226 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 14938
227 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
228 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5335
229 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 10883.4
230 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
231 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2134
232 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2347.4
233 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 138710
234 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 26867.06
235 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 108834
236 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 22407
237 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1685.86
238 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 24370.28
239 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 9603
240 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，液压油选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 352.11
241 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 21340
242 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1088.34
243 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 405460
244 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 15364.8
245 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
246 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
247 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1120.35
248 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相均压环选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 12804
249 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 405.46
250 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 180536.4
251 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 4801.5
252 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 800.25
253 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 59752
254 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1088.34
255 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 31790
256 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-550T型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30A-500T型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 29876
257 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 8301.7
258 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 426.8
259 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
260 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 597.3
261 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2987.6
262 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 9900
263 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 25190
264 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2134
265 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 98697.5
266 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
267 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4268
268 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2774.2
269 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3201
270 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12804
271 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 台 | 组合多选 | 16060
272 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 24434.3
273 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 23474
274 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 554.4
275 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4801.5
276 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 12804
277 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
278 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2134
279 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 960.3
280 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5335
281 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 3841.2
282 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 800.8
283 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 52389.7
284 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 533.5
285 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 1087.9
286 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4481.4
287 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 405.9
288 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型断路器A修配件 | 山东泰开高压开关有限公司LW30-252L型瓷柱式（液压弹簧机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，液压油选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 746.9
修正