## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标6：西安西电高压开关有限责任公司断路器A修配件 | 包1：西安西电高压开关有限责任公司断路器A修配件 | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
2 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 970
3 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
4 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
5 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
6 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
7 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
8 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
9 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
10 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 24250
11 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
12 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
13 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11640
14 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
15 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
16 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
17 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
18 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
19 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
20 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 582
21 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46560
22 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
23 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
24 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
25 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
26 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
27 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
28 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
29 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
30 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
31 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
32 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
33 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
34 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7760
35 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
36 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25（A）-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
37 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
38 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相均压环选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
39 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3880
40 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 1940
41 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
42 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
43 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
44 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11640
45 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
46 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 582
47 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19400
48 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
49 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 14550
50 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
51 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
52 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
53 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
54 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5820
55 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
56 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
57 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
58 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
59 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 9700
60 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5820
61 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3880
62 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
63 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 58200
64 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
65 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 7760
66 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
67 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
68 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
69 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
70 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
71 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
72 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
73 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
74 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46560
75 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-40.5/72.5型罐式断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
76 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
77 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
78 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 24250
79 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46560
80 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
81 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
82 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11640
83 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，A修技术服务费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
84 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
85 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
86 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
87 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
88 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
89 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
90 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
91 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
92 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
93 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，A修技术服务费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
94 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
95 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
96 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 970
97 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
98 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
99 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
100 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
101 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
102 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
103 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
104 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
105 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
106 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7760
107 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
108 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 582
109 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
110 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
111 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修 | 西安西电高压开关有限责任公司LW36-126型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
112 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
113 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
114 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
115 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
116 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
117 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5820
118 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
119 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4365
120 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46560
121 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
122 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
123 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
124 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
125 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
126 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
127 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
128 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
129 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
130 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8730
131 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 58200
132 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
133 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
134 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1164
135 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 14550
136 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
137 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 14550
138 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
139 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2425
140 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19400
141 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
142 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
143 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 14550
144 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 970
145 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1940
146 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
147 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
148 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
149 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
150 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
151 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 9700
152 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 14550
153 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
154 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
155 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
156 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
157 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 145500
158 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 970
159 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
160 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19400
161 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 14550
162 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
163 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
164 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
165 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
166 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
167 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7275
168 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
169 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
170 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 58200
171 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
172 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
173 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
174 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
175 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
176 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
177 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修耗材包，液压油选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
178 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
179 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1455
180 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4850
181 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 7275
182 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19400
183 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 29100
184 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW25A-252型（液压弹簧）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
185 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器、电阻固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
186 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
187 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1746
188 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 8730
189 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 11640
190 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19400
191 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
192 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
193 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
194 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
195 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 33950
196 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
197 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相电流互感器选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 19400
198 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸掣子固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
199 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3880
200 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 46560
201 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 3395
202 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
203 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
204 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单只套管选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 9700
205 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
206 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
207 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
208 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
209 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 2910
210 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
211 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 5820
212 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相均压环选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5820
213 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
214 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相罐体选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 242500
215 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
216 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
217 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1940
218 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
219 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸线圈固定更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1164
220 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
221 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型（液压弹簧）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，合闸弹簧选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 3395
222 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 38800
223 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW24-252型断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 485
224 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相绝缘部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 29100
225 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相密封件、吸附剂固定更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 9700
226 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相三通阀选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 4850
227 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，润滑脂固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
228 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
229 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，A修技术服务费，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 8730
230 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5820
231 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，相间连杆选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19400
232 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，A修技术服费，机构A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 19400
233 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件选配更换包，油泵成套选配更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 29100
234 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，行程开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 4850
235 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机构整体更换选配更换包，单台操作机构整套更换选配更换件 | 1 | 台 | 组合多选 | 194000
236 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，转动轴、销固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 4850
237 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机构门密封条，门密封条（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
238 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 8245
239 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，观察窗固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1940
240 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相灭弧部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 48500
241 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件选配更换包，分合闸模块选配更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19400
242 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，气路管道及接头选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 19400
243 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相本体极柱选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 242500
244 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，导电部分A类检修选配更换包，单相导电部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 58200
245 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件固定更换包，分闸缓冲器选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 29100
246 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，指示灯、按钮、动作计数器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1940
247 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 7760
248 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，加热器固定更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 1455
249 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件选配更换包，液压系统缸体成套选配更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 33950
250 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，转换开关1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5820
251 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，本体部分A类检修选配更换包，单相液压表计部件选配更换件 | 1 | 相 | 组合多选 | 5820
252 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，液压油选配更换件（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 2910
253 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 10185
254 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 5820
255 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修耗材包，百洁布及无毛纸（1台断路器用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 970
256 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，A修技术服费，本体A修技术服务费（1台断路器1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 29100
257 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修机械元件选配更换包，储能模块选配更换件（1台机构用量） | 1 | 台 | 组合多选 | 29100
258 |  |  | 变电设备/交流断路器/SF6断路器 | 断路器检修辅助 | 010002001412 | 个 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修配件 | 西安西电高压开关有限责任公司LW15-550型（液压机构）断路器A修，机构A类检修二次元件固定更换包，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2910
修正
修正
修正