## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标7：上海思源高压开关有限公司组合电器A修配件 | 包1：上海思源高压开关有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
2 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
3 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 550
4 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3960
5 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 6094
6 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 19800
7 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，均压环选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 5500
8 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，直通壳体选配更换件 | 1 | 米 | 组合多选 | 31850
9 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，三通壳体选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 123500
8 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，主母线选配更换件（导电部分） | 1 | 米 | 组合多选 | 36750
9 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，分支母线选配更换件（导电部分） | 1 | 米 | 组合多选 | 18450
10 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，瓷套管选配更换件（2000米海拔以下） | 1 | 支 | 组合多选 | 39000
11 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室检修通用，瓷套管选配更换件（2000米海拔及以上） | 1 | 支 | 组合多选 | 51000
12 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关本体选配更换件（一组隔离开关用量） | 1 | 组 | 组合多选 | 123500
13 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
14 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9900
15 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
16 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3520
17 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2750
18 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 22550
19 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 220
20 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
21 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
22 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
23 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12650
24 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
25 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
26 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1210
27 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 495
28 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2860
29 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 13200
30 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
31 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
32 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
33 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6435
34 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 990
35 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4290
36 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1210
37 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
38 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
39 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
40 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 10340
41 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6534
42 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6534
43 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 8250
44 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
45 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 111100
46 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
47 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
48 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
49 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1210
50 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
51 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
52 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
53 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
54 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 660
55 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2860
56 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1760
57 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
58 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9801
59 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4400
60 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 110
61 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 31900
62 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
63 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2178
64 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
65 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
66 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
67 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
68 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5500
69 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
70 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5500
71 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
72 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，观察窗选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
73 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
74 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
75 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1320
76 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 16500
77 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 13200
78 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-252型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 2717
79 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
80 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
81 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 550
82 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3960
83 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 6094
84 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 11660
85 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，均压环选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 12760
86 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，直通壳体选配更换件 | 1 | 米 | 组合多选 | 23114
87 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，三通壳体选配更换件 | 1 | 个 | 组合多选 | 91000
86 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，分支母线选配更换件（导电部分） | 1 | 个 | 组合多选 | 16125
87 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，主母线选配更换件（导电部分） | 1 | 个 | 组合多选 | 26670
88 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，瓷套管选配更换件（2000米海拔以下） | 1 | 支 | 组合多选 | 17550
89 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室检修通用，瓷套管选配更换件（2000米海拔及以上） | 1 | 支 | 组合多选 | 29550
90 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关本体选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 91000
91 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7920
92 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9900
93 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7480
94 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3190
95 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 2750
96 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 19800
97 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 220
98 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
99 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
100 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
101 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2200
102 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2200
103 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
104 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1067
105 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 165
106 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1045
107 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2530
108 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
109 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
110 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
111 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2145
112 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
113 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1430
114 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
115 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
116 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
117 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
118 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3520
119 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2178
120 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2178
121 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
122 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 110
123 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 36300
124 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
125 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
126 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
127 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1210
128 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
129 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
130 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
131 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2640
132 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 660
133 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1430
134 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 880
135 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 330
136 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9581
137 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4400
138 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 110
139 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 32450
140 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 308
141 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2178
142 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
143 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，中间继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6600
144 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
145 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
146 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5500
147 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，空气开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3300
148 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 5500
149 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3850
150 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，观察窗选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1650
151 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4950
152 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2750
153 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1320
154 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 16500
155 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 13200
156 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修配件 | 上海思源高压开关有限公司ZF28-145型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 次 | 组合多选 | 2717
修正