## 框架目录模板
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 物资品类名称 | 物资名称 | 物资编码 | 计量单位 （必填，复制系统中物资计量单位） | 配件名称 | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 | 配置类型 | 单价最高限价（元） | 备注
1 | 标9：河南平高电气股份有限公司组合电器A修配件 | 包1：河南平高电气股份有限公司组合电器A修配件 | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
2 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1850
3 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
4 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，单只三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
5 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
6 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，单只观察窗及密封条选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
7 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 21000
8 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 18000
9 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 55000
10 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
11 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 22000
12 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
13 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12000
14 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
15 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 64000
16 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 98000
17 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18000
18 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 180000
19 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 36000
20 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 58000
21 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 42000
22 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 92500
23 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 7000
24 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 47000
25 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
26 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21000
27 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 16800
28 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 42000
29 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
30 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，单只观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
31 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
32 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
33 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
34 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
35 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2800
36 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
37 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1350
38 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
39 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 6800
40 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
41 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
42 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 880
43 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
44 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
45 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，保护电阻1个固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 4000
46 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2500
47 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
48 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
49 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
50 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
51 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
52 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
53 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
54 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
55 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
56 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
57 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压油选配更换件（1个机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
58 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），油泵成套选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 8000
59 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压系统模块成套选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
60 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 450000
61 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 950
62 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
63 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3600
64 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
65 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1350
66 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
67 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
68 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
69 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
70 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2000
71 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
72 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
73 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3500
74 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3000
75 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9600
76 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
77 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 45000
78 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1100
79 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 900
80 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
81 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，中间继电器4只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
82 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
83 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
84 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
85 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，空气开关14只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
86 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4000
87 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
88 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，单只观察窗选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
89 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
90 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 130000
91 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
92 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
93 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
94 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
95 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 220kV组合电器配件 | 010003104433 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF11-252型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
96 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
97 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1850
98 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 800
99 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3000
100 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
101 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，单只观察窗及密封条选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
102 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 21000
103 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 15000
104 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 55000
105 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
106 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 22000
107 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
108 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12000
109 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
110 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 60000
111 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 78000
112 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18000
113 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 150000
114 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 30000
115 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
116 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 31000
117 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 72500
118 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6800
119 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 45000
120 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
121 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21000
122 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 16800
123 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 42000
124 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
125 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，单只观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
126 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
127 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
128 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
129 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
130 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2800
131 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
132 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1350
133 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
134 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 6800
135 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
136 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
137 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 880
138 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
139 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
140 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，保护电阻1个固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4000
141 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2500
142 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
143 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
144 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
145 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
146 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
147 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
148 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
149 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
150 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
151 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 50000
152 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 950
153 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
154 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3600
155 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
156 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1000
157 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
158 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
159 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
160 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
161 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2000
162 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
163 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
164 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3500
165 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3000
166 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9600
167 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
168 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 45000
169 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1100
170 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 900
171 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1000
172 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
173 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
174 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
175 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
176 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，空气开关14只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
177 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4000
178 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
179 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，观察窗选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
180 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
181 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 90000
182 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
183 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
184 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
185 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
186 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF12-126型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
187 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，气室密封件、吸附剂固定更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
188 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，气路管道及接头选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1850
189 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，气室补气接口逆止阀选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 2300
190 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，三通阀选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 3000
191 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，防震型SF6表及部件选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
192 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，单只观察窗及密封条选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
193 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，盆式绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 21000
194 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，支柱绝缘子选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 15000
195 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室检修通用，套管选配更换件 | 1 | 支 | 组合多选 | 45000
196 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关连杆及传动部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
197 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离开关气室，导电部件触头套装选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 22000
198 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离开关气室，带电显示装置选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
199 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离开关气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 12000
200 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离开关气室，隔离开关气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
201 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器气室，导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 60000
202 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器气室，灭弧部件选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 78000
203 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器气室，绝缘拉杆选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 18000
204 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器气室，断路器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室） | 1 | 套 | 组合多选 | 150000
205 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，TA气室，电流互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 30000
206 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，TA气室，电流互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 55000
207 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，TV气室，电压互感器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 31000
208 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，TV气室，电压互感器气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 72500
209 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，避雷器气室，避雷器选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6800
210 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，避雷器气室，避雷器气室（全套元件）选配更换件（1个独气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 45000
211 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，避雷器气室，放电计数器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 12000
212 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，母线气室，母线气室导电部分选配更换件（1个气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 21000
213 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，母线气室，母线伸缩节选配更换件（1个气室用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 16800
214 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，母线气室，母线气室（全套元件）选配更换件（1个独立气室用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 42000
215 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
216 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
217 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
218 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸掣子固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1500
219 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
220 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸线圈固定更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 1200
221 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，转动轴、销等机械元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2800
222 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
223 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
224 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
225 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 6800
226 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
227 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
228 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 580
229 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
230 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
231 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，保护电阻1个固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1300
232 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2500
233 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
234 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
235 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
236 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸拐臂选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
237 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸缓冲器选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
238 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，分闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
239 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，合闸弹簧选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
240 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，储能电机及减速齿轮箱选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
241 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构通用，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
242 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构（弹簧机构），弹簧操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 50000
243 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压油选配更换件（1个机构用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
244 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），油泵成套选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 8000
245 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压系统模块成套选配更换件 | 1 | 套 | 组合多选 | 25000
246 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，断路器操作机构（液压机构），液压操作机构整体更换（含箱体）选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 200000
247 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 950
248 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，观察窗固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
249 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，轴、销、轴承等易损件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3600
250 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，转换开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
251 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，行程开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1000
252 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，辅助开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 900
253 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
254 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 700
255 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构通用，空气开关1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
256 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构A修，指示灯、按钮、动作计数器、加热器等辅助元件固定更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 2000
257 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
258 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，机构分、合闸指示器选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
259 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，齿轮、涡轮、蜗杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3500
260 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，传动连杆选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 3000
261 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，电机及减速齿轮箱选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9600
262 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
263 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，隔离/接地开关机构，操作机构整体更换（含机构箱）选配更换件（1台机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 45000
264 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，全套密封条固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1100
265 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，转换开关1只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 只 | 组合多选 | 900
266 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，时间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 400
267 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，中间继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
268 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，闭锁继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 1200
269 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，防跳继电器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
270 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，接触器1只固定更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 600
271 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，空气开关14只固定更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 9000
272 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，指示灯、按钮、加热器等辅助元件固定更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 4000
273 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，门选配更换件（1个机构箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 6000
274 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，观察窗选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 500
275 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，端子排选配更换件 | 1 | 只 | 组合多选 | 800
276 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，汇控箱，汇控箱整体更换（含箱体）选配更换件（1台汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 90000
277 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1个气室A修用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
278 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修耗材包，润滑脂、百洁布及无毛纸等固定更换件（1台机构箱/汇控箱用量） | 1 | 套 | 组合多选 | 1000
279 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，气室A修技术服务费（1个气室1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
280 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，机构箱/汇控箱A修技术服务费（1个间隔1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
281 |  |  | 变电设备/组合电器/GIS（金属全封闭组合电器） | 110kV组合电器配件 | 010003104557 | 套 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修配件 | 河南平高电气股份有限公司ZF5-110型组合电器A修，差旅费（每到现场服务算1次，如果多台修理只来1次现场只算1次） | 1 | 套 | 组合多选 | 15000
修正