## 问题质询
广东电网公司2026年OS2省地级主站基础软硬件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1：技术结构化评标要素表中设备安全可控程度评分项，需要提供安全可控设备整机供应商承诺函、芯片供应商承诺函。 标书中找不到整机供应商承诺函的格式，请提供； 芯片供应商承诺函在标书中找到2处，请问需要按照哪处的格式提供？ 其中一处在：《34_核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函_OS2省地级主站基础软硬件-OS2省地级主站基》中附件2：芯片供应商承诺函。 另外一处在技术规范中的附件四附表2，芯片信息表。 2：技术结构化评标要素表中设备安全可控程度评分项的数据库和操作系统属于软件是否不需要提供安全可控设备整机供应商承诺函、芯片供应商承诺函，只需要提供安全可控评估报告？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 1.整机承诺函参考技术规范书附件4。芯片承诺函参考技术规范书附表1及附表2。 2.数据库和操作系统安全可控要求见技术规范书2.2.2.1章节。软件无需提供整机或芯片承诺函。
2 | 招标文件的“专用资格要求”里面对设备制造商的授权是不要求唯一授权的，但是在技术规范书里给的“制造商授权书”和“设备制造商承诺书”模板里面有唯一授权或唯一代理人的描述，前后是否冲突？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年OS2省地级主站基础软硬件框架招标 | 按招标文件要求执行，招标文件第八章投标文件格式中的“制造商授权书、设备制造商授权书”模板可根据招标文件要求修改。
3 | 技术规范书附件4里面针对交换机（所有类型）、路由器（所有类型）的附件1内容，表格中写的是CPU、DRAM颗粒、FLASH、CPU四类芯片的国产化数量统计，其中CPU芯片出现了两次，需要确认最后一类芯片类型。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 以技术规范书正文为准。最后一类芯片类型应为:交换转发芯片
4 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》/第一部分、 OS2省地级主站基础软硬件框招总体说明、标的划分/2 标的划分/说明：3.OS2主站建设所需的前置采集设备（通道板、通道箱）、KVM等设备配件不在本次招标范围内，但是《附件5：OS2省地级主站基础软硬件-物资清单权重表》中有三个配件：PJ-71 （SFP网线模块：用于KVM发送器/接收器SFP插槽，支持100米网线传输，保修期：5年。）、PJ-72 （SFP千兆多模光模块：用于KVM发送器/接收器SFP插槽，支持550米多模光纤传输，保修期：5年。）、PJ-73（SFP千兆单模光模块：用于KVM发送器/接收器SFP插槽，支持10公里单模光纤传输，保修期：5年。），请问：PJ-71、PJ-72、PJ-73作为KVM的配件，是否应该在清单中删除？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | PJ-71、PJ-72、PJ-73已删除
5 | 附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0的一个附表1中出现了接入路由器设备。但是本次招标物资清单中没有找到接入路由器。请问这次招标包含接入路由器么？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 以本次招标物资清单为准。
6 | 2.2.2.8.1 千兆防火墙 技术要求中提及产品需“具备基本的URL过滤功能；”、“5年质保”，但未明确是否需要提供URL规则库升级授权，请问是否需要提供，如需提供应提供几年升级授权？ 2.2.2.8.2 万兆防火墙 技术要求中提及“产品要求支持防病毒，入侵保护，URL过滤，内容过滤等深度检测功能；”、“原厂提供5年免费上门维修服务”，但未明确是否需要提供防病毒，入侵保护，URL过滤，内容过滤等规则库升级授权，请问是否需要提供，如需提供应提供哪些规则库升级授权、提供几年升级授权？ | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求相应。
7 | 技术规范书 2.2.2.8 防火墙 技术要求中有要求“★安全可靠：CPU、DRAM颗粒、FLASH、交换转发芯片等配置信息需要同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（格式见附件四）”，附件中列出了“处理器、DRAM、Flash、交换/转发芯片、电源、PHY”几种芯片，但技术评分标准中有“11 设备安全可控程度 1、安全可控设备评估范围：1）硬件：包括所有品类的PC 服务器、工作站、磁盘阵列、交换机、防火墙；2）基础软件：包括所有品类的数据库、操作系统；3）芯片：包括CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片。2、安全可控评估内容及要求：1）投标人应提供安全可控设备整机供应商承诺函、芯片供应商承诺函；”，前后要求提供的芯片种类有差异，请问以哪个为准，请明确需要提供芯片供应商承诺函的芯片类型。 | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡芯片、电源模块控制芯片是针对服务器、工作站的安全可控要求。不同类别物资的安全可控具体要求以技术规范书中对应配件及承诺函（格式见附件四）为准。
8 | 技术规范书 2.2.2.8.1 千兆防火墙 技术要求中提及“1U机架式结构；配置不低于8个千兆combo口，2个千兆电口，2个万兆光口；具备基本的URL过滤功能；并发连接数100万；冗余双电源；”，此处要求并发连接数为100万，下方又提及“网络吞吐量不小于4000Mbps；最大并发连接数大于400万个；每秒新建连接速度大于80000个；平均无故障时间不小于100000小时。”，此处最大并发连接数要求为大于400万个。按照市面上网络吞吐4000Mbps防火墙的硬件配置，相匹配的并发连接数100万是比较合理的，400万明显超出4000M防火墙的配置要求，此处是否有误？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术规范书已修改为并发连接数100万。
9 | Combo口为特定厂商专有硬件设计，非行业通用标准接口，防火墙在实际部署场景中，电口和光口用途明确（电口接内网交换机、光口接骨干网），不存在单端口频繁切换光电模式的需求，且配置中已有独立的千兆电口和万兆光口，可以满足项目要求，成本更低、故障定位更简单。 建议将千兆防火墙"8个千兆combo口，2个千兆电口，2个万兆光口"改为"4个千兆光口，6个千兆电口，2个万兆光口"； 建议将万兆防火墙"6个万兆接口（配置万兆多模模块）、4个千兆电口，4个SFP端口和8个千兆combo口"改为"6个万兆接口（配置万兆多模模块）、8个千兆电口，8个SFP端口"。 | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术规范书已完成征求意见及公示。针对技术规范书的修改意见，本次不采纳。
10 | 招标文件资格评审标准中，“存在禁止投标的情形”中的第（4）条“与本招标项目其他投标人代理同一制造商同一品牌同一型号的设备投标”，厂家符合要求的设备没有多个型号，这一条是否删除或者有调整？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年OS2省地级主站基础软硬件框架招标 | 按招标文件要求执行。
11 | 招标文件评标办法中，关于“绿色用电比例、绿色技术、环境与合规处置”等是否可以使用制造商的材料并计入评标指标? | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年OS2省地级主站基础软硬件框架招标 | 如有制造商出具的有效授权书，可以使用制造商的材料。
12 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》 2.2.3.9 集群软件配置要求 2.2.3.14 双机热备软件 这两条要求中的“2.2.3.14 双机热备软件”在往年框架招标中是按操作系统厂家HA软件应答的，那么请问“2.2.3.9 集群软件”是不是数据库厂家的集群软件？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书2.2.3.9 集群软件配置要求执行。
13 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》2.2.2.3 服务器配置要求 12 虚拟桌面服务器（ARM架构） 基本要求参考PC服务器（ARM架构），需配置独立国产显卡，显存按需配置，显卡需支持虚拟化技术； 在技术规范书未找到相关的配置说明，请提供PC服务器（ARM架构）的配置要求和具体显存需求。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术参数不低于PC服务器(ARM架构，三档)
14 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》2.2.2.3 服务器配置要求 11 虚拟桌面服务器（x86架构） 基本要求参考PC服务器（x86架构），需配置独立国产显卡，显存按需配置，显卡需支持虚拟化技术； 在技术规范书未找到相关的配置说明，请提供PC服务器（x86架构）的配置要求和具体显存需求。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术参数不低于PC服务器(x86架构，三档)
15 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》2.2.2.3 服务器配置要求 10 分布式存储服务器（ARM架构） 基本要求参考PC服务器（ARM架构） 在技术规范书未找到相关的配置说明，请提供PC服务器（ARM架构）的配置要求。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术参数不低于PC服务器(ARM架构，三档)
16 | 《附件1：OS2省地级主站基础软硬件-技术规范书-2026版-V1.0》2.2.2.3 服务器配置要求 9 分布式存储服务器（x86架构） 基本要求参考PC服务器（x86架构） 在技术规范书未找到相关的配置说明，请提供PC服务器（x86架构）的配置要求。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 技术参数不低于PC服务器(x86架构，三档)
17 | 48口三层接入交换机的端口需求中，“不少于4个万兆光口，配置2个万兆单模光模块，2个万兆多模光模块”中的4个万兆端口是否已经考虑了其中2个作为堆叠的端口？是否需要配置除4个万兆光口外的额外端口满足堆叠要求？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
18 | 关于本次招标的网络设备（所以交换机和路由器），需要确认所有要求配置额非多模光模块的传输距离要求，10KM？40KM? ；以及是否需要配置光纤和网线？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
19 | 需要确认25GE交换机的25GE光模块的类型（单模/多模）和距离 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
20 | 需要明确专线路由器的端口需求，24个端口内多少个电口多少个网口？单模光模块需要支持多长距离？10KM？40KM? | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
21 | 我方仔细研读本项目技术规范书，针对2.2.2.8.2 章节万兆防火墙资质要求存在疑问，该条款列明3项资质： 1、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆）； 2、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆）； 3、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（万兆），优选 EAL3 + 级别。 问题1.就上述资质的评审适用规则，我方请招标人予以澄清：上述三项证书，是投标产品须同时全部具备，还是满足其中任意一项即可? 问题2.公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆）自2023年7月1日起，就停止颁发，是否可由列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构认证合格或者安全检测符合要求的证书来应答？ | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 1、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆）； 2、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆）； 3、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（万兆），优选 EAL3 + 级别。 以上三项资质满足其中一项即可。
22 | 万兆交换机一般为盒式交换机不具有双主控能力，请确认技术规范是否真需要冗余双主控。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
23 | 章节或内容：“2.2.2.5存储设备配置要求”序号5、序号6，均需要澄清，详见附件。 | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 1、采纳。 2、采纳。
24 | 章节或内容：技术规范书附件四-附表1： 问题描述：附表1网络设施芯片类型出现了两个CPU，是否需调整为一个CPU、一个转发芯片 | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 以技术规范书正文为准。最后一类芯片类型应为:交换转发芯片
25 | 章节或内容： “2.2.2.8防火墙”—“ 2.2.2.8.2万兆防火墙” 问题描述：技术规范书中万兆防火墙要求提供《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，根据中华人名共和国国家互联网信息办公室的公告信息，自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（简称销售许可证）并且由《网络关键设备和网络安全专用安全认证证书》进行替代。是否按照该公告，提供《网络关键设备和网络安全专用安全认证证书》即可？ | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 1、公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（万兆）； 2、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（万兆）； 3、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（万兆），优选 EAL3 + 级别。 以上三项资质满足其中一项即可。
26 | 问题章节或内容：“2.2.2.6网络设施配置要求”6万兆交换机 问题描述：目前市场上 48 口 SFP + 万兆、4 口 40G 光口配置的万兆交换机，多为 1U 固定端口盒式形态（即业务接口、主控 CPU、交换 ASIC 芯片均集成于整机主板）。请澄清，针对该类万兆交换机，是否可以取消“双主控配置要求，设备机箱建议采用后出风风道设计。” | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 不采纳
27 | 问题章节或内容：“2.2.2.6网络设施配置要求”1.核心交换机（一档1类）、2.核心交换机（一档2类）、3.核心交换机（一档3类）、4.核心交换机（二档） 问题描述：通常认为黑启动是电力系统在全部或部分停电后，不依赖外部电网供电，通过系统内具有自启动能力的机组，逐步恢复系统运行的过程；网络设备不具备此概念，请澄清核心交换机是否可不做黑启动时间宜≤10min的要求，或者明确交换机黑启动的定义 | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。
28 | 当前市场上服务器使用的企业级DDR5内存，基本没有16GB规格（PC终端消费市场才有16GB规格），并且CPU芯片采用的DDR5内存，仅支持32GB、64GB、96GB、128GB DDR5的规格，考虑到序号14已经有设置32G内存，请澄清是否能将本条 “≥16GB（单条）”改为“≥64GB（单条）” | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 不采纳
29 | 一、问题：请问在技术结构化评标要素表中设备安全可控程度评分项中，是放芯片供应商承诺函还是芯片承诺函。芯片供应商承诺函格式在《34_核心芯片应用情况表及芯片供应商承诺函_OS2省地级主站基础软硬件-OS2省地级主站基》中附件2：芯片供应商承诺函。 二、问题：章节或内容：“2.2.2.3服务器配置要求”序号11，虚拟桌面服务器（X86架构）问题描述：参数要求：“基本要求参考PC服务器（X86架构）”，但是未明确用哪档服务器的配置，各档机型对国产GPU卡兼容性会存在较大差异，请澄清明确用哪档服务器。 三、问题：章节或内容：“2.2.2.3服务器配置要求”序号12，虚拟桌面服务器（ARM架构）问题描述：（1）参数要求1：“基本要求参考PC服务器（ARM架构）”，但是未明确用哪档服务器的配置，各档机型对国产GPU卡兼容性会存在较大差异，请澄清明确用哪档服务器。 | 专用技术 | 物资类别 | OS2省地级主站基础软硬件 | 一、需提供技术规范书附表1及附表2，未提供视为不满足要求。 二、技术参数不低于PC服务器(x86架构，三档) 三、技术参数不低于PC服务器(ARM架构，三档)
30 | 技术规范书-2.2.2.5存储设备配置要求-2磁盘阵列（二档） 前端IP接口：要求存储系统至少支持8个10 GBase iSCSI 端口。 请问该指标是指该存储具备扩展8个10 GBase iSCSI 端口的能力即可，还是需要实际配置8个10 GBase iSCSI 端口？ | 通用技术 | 标的 | OS2省地级主站基础软硬件 | 按技术规范书要求响应。