## 问题质询
广东电网公司2026年三相高稳定多功能电能表、计量自动化终端测试装置、互感器检定检验检测仪器装置等物资专项招标澄清答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 招标文件中，三相高稳定多功能电能表专用资格要求投标方需提供的有功D级(0.2S级)及以上、无功0.5S级及以上三相四线电子式多功能电能表具有政府计量主管部门颁发的计量器具型式批准证书(CPA)及认证报告，且认证证书在有效期内。根据南网24规范中最新要求，三相高稳定电能表为三相四线智能电能表，本次投标能否使用三相四线智能电能表进行投标？ | 通用技术 | 标的 | 三相高稳定多功能电能表 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件要求执行。
2 | 本次招标技术规范中要求使用三相高稳定电能表，我方响应南方电网技术号召自主开发全国产化三相高稳定电能表，产品名称为三相智能电能表，产品型号为 DTZXXX、DSZXXX，该系列产品完全符合招标文件及《附件1.三相高稳定多功能电能表-技术规范书》的要求，型号编码规则完全匹配国标要求，本次投标是否可以使用上述符合技术规范要求的三相智能电能表DTZXXX、DSZXXX进行投标？ | 通用技术 | 标的 | 三相高稳定多功能电能表 | 已发送 | 正式投标 | 可以