## sheet
项目报价明细表
一、旧设备拆除
序号 | 名称 | 单位 | 合计 | 含税综合单价（元） |  | 含税合价（元） | 备注
（预估数量）
1 | 计算机监控系统上位机及网安设备 | [5 empty] | 税率9%，投标单价为综合报价：含施工材料费、施工费、搬运费等费用。
1.1 | 上位机系统 | 套 | 2
1.2 | 数据库服务器 | 套 | 2
1.3 | SCADA监控主机 | 套 | 2
1.4 | 调度远动通信机 | 套 | 2
1.5 | 厂内通信机 | 套 | 1
1.6 | 厂内工程师站 | 套 | 1
1.7 | 厂房核心交换机 | 套 | 2
1.8 | 兴义远控交换机 | 套 | 2
1.9 | 厂房远控交换机 | 套 | 2
1.1 | 厂房操作员站 | 套 | 2
1.11 | 兴义远控操作员站 | 套 | 2
1.12 | 厂房语音机 | 套 | 1
1.13 | 兴义远控语音机 | 套 | 1
1.14 | 磁盘阵列存储器 | 套 | 1
1.15 | 老SOE隔离装置 | 台 | 1
1.16 | 老SOE服务器 | 台 | 1
1.17 | 统一管理服务器 | 台 | 1
1.18 | 安全审计终端 | 台 | 2
1.19 | 入侵检测终端 | 台 | 2
1.2 | 工业防火墙 | 台 | 6
1.21 | 厂内A/B网加密装置 | 台 | 4
1.22 | 三区数据库服务器 | 套 | 1
1.23 | 其他（如光纤收发器、 控制台、 打印机等） | 项 | 1
2 | 现地控制单元设备
2.1 | 水轮发电机组监控屏 | 面 | 6
2.2 | 水轮发电机组现地控制柜 | 面 | 6
2.3 | 机组控制屏 | 面 | 6
2.4 | 水轮机端子柜 | 面 | 5
2.5 | 机组技术供水控制箱 | 面 | 6
2.6 | 机组减压阀控制箱 | 面 | 6
2.7 | 水轮发电机组测温屏 | 面 | 7
2.8 | 厂房水位升高报警屏 | 面 | 1
2.9 | #3F LCU3A TURBINE/GENERATOR | 面 | 1
2.10 | 机组光纤通信屏 | 面 | 1
2.11 | 监控系统交换机24V电源分配屏 | 面 | 1
2.12 | 制冷泵及制冷机组自动顺序控制柜 | 面 | 1
2.13 | 220kV保护室监控系统退运屏柜 | 面 | 2
2.14 | 500kV保护室监控系统退运屏柜 | 面 | 2
2.15 | 厂用电直流控制电源分配 | 面 | 1
2.16 | 电源监视ET200 | 套 | 6
2.17 | 保护ET200 | 套 | 6
2.18 | 机旁动力盘ET200 | 套 | 6
2.19 | 励磁ET200 | 套 | 6
2.20 | 录波ET200 | 套 | 6
2.21 | 在线监测ET200 | 套 | 6
2.22 | 10kV LCU装置 | 套 | 1
2.23 | 35kV LCU装置 | 套 | 1
2.24 | 公用LCU装置 | 套 | 1
2.25 | 400V制冷站ET200 | 套 | 1
2.26 | 电缆拆除及清理 | 米 | 40000
二、新设备安装
序号 | 名称 | 单位 | 合计 | 含税综合单价（元） |  | 含税合价（元） | 备注
（预估数量）
1 | 计算机监控系统 | [5 empty] | 1.税率9%，投标单价为综合报价：含施工材料费、施工费、搬运费等费用。 2.屏柜模块化封堵包含：①新设备安装部分的控制柜：机组LCU现地控制柜、机组LCU监控柜、机组LCU后备PLC柜、水轮机端子柜、技术供水控制箱、减压阀控制箱、发电机组测温屏、厂房水位升高报警屏、上机架测温电阻转接箱、机组通讯光纤屏、10kV LCU控制柜、35kV LCU控制柜、400V LCU控制柜、厂用电系统电源分配屏、公用LCU控制柜、制冷站LCU柜、制冷站LCU柜、尾水平台风机控制柜、220kV GIS开关站风机控制柜、500kV GIS开关站风机控制柜、透平油库渗漏排水控制箱，以上柜子数量与新安装柜子数量一致，但其中水轮机端子柜和发电机组测温屏需各增加一面；②部分需要调整位置的柜子：数量为4.1-4.7部分的柜子
1.1 | 监控系统汇聚交换机 | 台 | 16
1.2 | 监控系统核心交换机 | 台 | 2
1.3 | 虚拟化硬件服务器 | 套 | 10
1.4 | 磁盘阵列 | 套 | 4
1.5 | 工程师工作站 | 套 | 2
1.6 | 语音报警工作站 | 套 | 2
1.7 | 厂内通信服务器 | 套 | 2
1.8 | 虚拟化运维服务器 | 套 | 1
1.9 | 三区镜像服务器 | 套 | 1
1.10 | 数据采集工作站 | 套 | 1
1.11 | 虚拟化备份服务器 | 套 | 1
1.12 | 操作员工作站 | 套 | 4
1.13 | 显示器 | 台 | 22
1.14 | 机架式KVM | 套 | 3
1.15 | 水淹厂房保护系统 | 套 | 1
1.16 | 中控室紧急按钮控制箱 | 套 | 1
1.17 | 单机室紧急按钮控制箱 | 套 | 1
1.18 | 远动通信接入网关 | 套 | 2
1.19 | 专线路由器 | 台 | 1
2 | 现地控制单元及设备
2.1 | 机组LCU现地控制柜 | 面 | 6
2.2 | 机组LCU监控柜 | 面 | 6
2.3 | 机组LCU后备PLC柜 | 面 | 6
2.4 | 水轮机端子柜 | 面 | 5
2.5 | 技术供水控制箱 | 面 | 6
2.6 | 减压阀控制箱 | 面 | 6
2.7 | 发电机组测温屏 | 面 | 5
2.8 | 油质在线监测装置 | 套 | 5
2.9 | 机组压油装置补气装置 | 套 | 6
2.10 | 厂房水位升高报警屏 | 面 | 1
2.11 | 上机架测温电阻转接箱 | 个 | 4
2.12 | 机组通讯光纤屏 | 面 | 1
2.13 | 电源监视远程IO | 套 | 6
2.14 | 保护远程IO | 套 | 6
2.15 | 机旁动力盘远程IO | 套 | 6
2.16 | 励磁远程IO | 套 | 6
2.17 | 录波远程IO | 套 | 6
2.18 | 在线监测远程IO | 套 | 6
2.19 | 出口开关远程IO | 套 | 6
2.20 | 减压阀供水远程IO | 套 | 6
2.21 | 10kV LCU控制柜 | 面 | 1
2.22 | 35kV LCU控制柜 | 面 | 1
2.23 | 400V LCU控制柜 | 面 | 1
2.24 | 厂用电系统电源分配屏 | 面 | 1
2.25 | 公用LCU控制柜 | 面 | 1
2.26 | 数据汇聚LCU装置 | 套 | 1
2.27 | 中控二楼电力监控系统机房远程IO | 套 | 1
2.28 | 制冷站LCU柜 | 面 | 1
2.29 | 尾水平台风机控制柜 | 面 | 1
2.30 | 220kV GIS开关站风机控制柜 | 面 | 1
2.31 | 220kV GIS开关站进入门风机手动控制箱 | 个 | 1
2.32 | 500kV GIS开关站风机控制柜 | 面 | 1
2.33 | 500kV GIS开关站进入门风机手动控制箱 | 个 | 1
2.34 | 透平油库渗漏排水控制箱 | 个 | 1
2.35 | 兴义400V配电室远程IO | 套 | 1
2.36 | 兴义#4变电房柴油机室远程IO | 套 | 1
2.37 | 兴义监控 PLC | 套 | 1
3 | 新电缆桥架安装
3.1 | 400*100电缆桥架 | 米 | 50
3.2 | 200*100电缆桥架 | 米 | 50
3.3 | 100*60电缆桥架 | 米 | 50
3.4 | 80*60电缆桥架 | 米 | 50
4 | 部分屏柜位置调整
4.1 | #1F机组超声波流量计 | 面 | 1
4.2 | #1机组调速器电气柜 | 面 | 1
4.3 | #2机组调速器电气柜 | 面 | 1
4.4 | #4机组调速器电气柜 | 面 | 1
4.5 | #4机组超声波流量计屏 | 面 | 1
4.6 | #5机组调速器电气柜 | 面 | 1
4.7 | #6机组调速器电气柜 | 面 | 1
4.8 | 公用系统LCU装置 | 套 | 1
5 | 电缆桥架、包厢拆除及恢复 | 项 | 1
6 | 墙面、地面、建筑物、设备恢复 | 项 | 1
7 | 桥架以及电缆防火恢复 | 项 | 1
8 | 屏柜模块化封堵 | 项 | 1
9 | 辅材、耗材 | 项 | 1
三、电缆采购清单
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 合计 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
（预估数量）
1 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 2×1.5 | 400 |  |  | 税率13%
2 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 2×2.5 | 9000
3 | 控制电缆 | 米 | ZAN-YJYRP2-22 2×16 | 900
4 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×1.5 | 9000
5 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×2.5 | 1500
6 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×4 | 3000
7 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 6×1.5 | 2000
8 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 6×2.5 | 800
9 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 7×1.5 | 1800
10 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 10×1.5 | 2200
11 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 14×1.5 | 1800
12 | 光缆 | 米 | 户外型，铠装，单模玻璃光纤，12芯 | 3600
13 | 铠装网线 | 米 | CAT6A S/FTP船用超六类铠装网线 | 3000
14 | 普通网线 | 米 | CAT6 F/UTP | 7000
四、电缆敷设清单
序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 合计 | 含税综合单价（元） | 含税合价（元） | 备注
（预估数量）
1 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 2×1.5 | 400 |  |  | 1.税率9%; 2.电缆敷设含电缆头制作、线号管制作、校线、绝缘测量、接线、接地线安装、电缆标牌制作与安装等工作
2 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 2×2.5 | 9000
3 | 控制电缆 | 米 | ZAN-YJYRP2-22 2×16 | 900
4 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×1.5 | 9000
5 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×2.5 | 1500
6 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 4×4 | 3000
7 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 6×1.5 | 2000
8 | 控制电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 6×2.5 | 800
9 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 7×1.5 | 1800
10 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 10×1.5 | 2200
11 | 动力电缆 | 米 | ZAN-KYJYRP2-22 14×1.5 | 1800
12 | 光缆 | 米 | 户外型，铠装，单模玻璃光纤，12芯 | 3600
13 | 铠装网线 | 米 | CAT6A S/FTP船用超六类铠装网线 | 3000
14 | 普通网线 | 米 | CAT6 F/UTP | 7000
五、安全文明施工费
1 | 安全文明施工费（元，含税） |  |  |  |  | 90000 | 非竞争性费用，税率9%
含税总价（元）
报价说明： 1.本工程量清单为预估工程量，仅供投标人参考，不作为结算依据；最终结算时将按投标人的投标单价及实际发生的工程量进行结算。 2.安装工程量清单中只列出了主要的设备和材料，为完成安装工作所需的安装工具、安装耗材、现场试验设备、检验设备、运输设备、起吊设备等虽然没有列出或是材料不足部分，但是属于安装需要的，亦属承包商的供货和安装范围(如工器具、电焊条、密封胶、油漆、砂布、布料、酒精、封堵材料等)。 3.实施进度可根据实际运行、检修条件适当调整，具体以发包人实际通知为准，涉及多次进场（不少于8次），承包商应充分考虑工程实施进度，涉及多次进场所产生的费用包含在综合单价里。 4.投标人按照9%、13%税率进行报价，不允许自行修改。若属于小规模纳税人或其他情况与报价表税率不一致的，投标时仍暂按招标人给定税率进行报价，并须提供相应说明到商务投标文件《投标人需要提供的其他资料》章节，在合同签订阶段，经招标人确认后以投标不含税价和实际税率调整合同总价。