招标文件疑问函

一、质疑事实与详细理由

1. 本项目招标标的为消防给水泵站，属于成套设备，而非消防泵单机设备

本项目招标标的为消防给水泵站成套设备，招标采购对象是消防给水泵站成套集成供应商，不是采购消防泵单机；投标人的核心履约义务是：泵站整体方案设计、成套集成、系统匹配、组装调试、整套设备供货及售后，消防泵仅为成套设备内部外购核心部件。

2. 消防给水泵站成套集成厂家即使外购消防泵，也并非消防泵制造厂家代理商

其一：“消防泵供货业绩”为消防泵生产、销售企业的专属业绩，与泵站成套集成企业的履约能力无任何关联，无法佐证投标人的泵站成套设计、集成、调试能力；其二：项目所用消防泵为成套设备核心外购零部件，投标人即使无消防泵生产制造资质，但其向具备合法生产资质、CCCF认证的正规消防泵制造厂家采购消防泵，双方也仅为零部件采购买卖关系，不存在代理销售、经销合作关系。

3. 核验产品质量可以包含核查泵厂资质，但不应将之作为主体来做资格限定

其一：消防给水泵站成套集成供应商在保证产品质量保障、供货交付保障、安装售后保障等方面都比代理商具有优势，能更好的提供符合招标人需求的产品及服务，通用资格项第三条“凡属国内产品，必须由该产品制造商投标，且必须由该制造商签订合同（实验室辅助设备、工控机、视频会议系统、反向隔离装置、消防给水泵站标的除外）”，无需将（消防给水泵站标的除外）作为附加条件。但这里的制造商应该是消防给水泵站成套集成供应商，不是消防泵制造商，；其二：招标人若需保障本项目消防给水泵站中消防泵产品质量、供货稳定性，完全可以通过核查所投消防泵制造厂家的CCCF认证证书、生产资质、原厂授权、厂家项目业绩等材料进行核验，无需强制要求成套集成投标人具备消防泵单机供货业绩。现有条款属于过度设置资格门槛，无任何合理必要性。

二、法律依据

1. 《中华人民共和国招标投标法》第十八条规定：招标人可以对潜在投标人进行资格审查，但不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇。

2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十二条规定：招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人。

三、质疑请求

为维护本项目招投标市场公平公正秩序，保障项目产品质量，针对“消防给水泵站”标包，我司现郑重提出以下请求：

1. 恳请贵单位核查并删除招标文件中通用资格项第三条“凡属国内产品，必须由该产品制造商投标，且必须由该制造商签订合同（实验室辅助设备、工控机、视频会议系统、反向隔离装置、消防给水泵站标的除外）”中（消防给水泵站标的除外）的附加条件。

2. 恳请贵单位将本项目专用资格要求“①投标人具有水泵供货业绩，并提供相关证明文件（若为代理商，制造商的业绩也可以）；②若为代理商，须提供水泵制造商针对本项目的授权书及服务承诺函。每个制造商同一标包只能授权一家代理商参与投标。制造商及其代理商不得参加同一标包的投标。”调整为：“①投标人具有同类消防给水泵站供货业绩，并提供相关证明文件；②投标人须提供消防泵制造商针对本项目的授权书。”