## 附件-招标需澄清问题答复汇总-问题质询
海南电力产业发展有限责任公司2026-2027年第一批变电站智能化设备集成采购框架公开招标项目 澄清问题答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 根据招标技术规范书“2.3.物资需求清单”、招标文件限价及招标报价表，无法确定招标所需的各类物资数量，招标方是否可以提供所需物资数量？ | 专用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 框架项目没有具体数量
2 | 问题一：根据招标技术规范书“2.1.2.现场实施要求”所提供设备需配合安装调试，招标技术规范书“2.3.物资需求清单”所列需提供辅材1批，是否只提供视联融合终端、多模态物联网汇聚箱设备所需辅材？ 问题二：根据招标技术规范书“2.3.物资需求清单”所列需提供辅材1批，是否按1个站点所需计算？ | 专用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 问题一：提供项目使用的全部辅材 问题二：按站点数量进行辅材确定
3 | 问题一：根据招标技术规范书“2.3.物资需求清单”、招标文件限价及招标报价表，无法确定招标所需的各类物资数量，招标方是否可以提供所需物资数量？ 问题二：根据招标技术规范书“2.1.2.现场实施要求”所提供设备需配合安装调试，然而招标技术规范书未列辅材，是否由投标方提供？ | 专用技术 | 标的 | 辅助类设备 | 问题一：框架项目没有具体数量 问题二：投标方应提供设备安装所使用辅材
4 | 招标文件-第三章 评标办法（综合评估法）-技术评分标准：1技术参数优异性评分，请问此项是否仅需要对带▲要求的重要参数的优异比较?请问此项佐证材料是否要求检测报告体现? | 通用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 技术评分中的“技术参数优异性”一项，在技术参数全部满足技术规范书要求的基础上，只对带▲的参数优异进行比较，佐证材料要求第三方权威机构检测报告体现。
5 | 招标文件-第三章 评标办法（综合评估法）-技术评分标准-7同类项目业绩评分，请问此处同类业绩提供变电站或生产场所智能安防、监控设备供货业绩是否可以？请问此处同类业绩提供供货业绩或集成业绩（包含安防、监控设备采购）或施工业绩（包含安防、监控设备采购）是否可以？ | 通用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 更正：同类业绩指变电站或其他生产场所智能安防、监控设备供货业绩。需提供合同复印件（含合同封面、金额页、供货内容页及签字盖章页）有效证明材料，否则相关业绩不得分。若集成业绩或施工业绩中包含智能安防、监控设备供货业绩，并能准确提供上述材料，可认定为同类业绩，具体以现场专家判定为准。
6 | 招标文件-第三章 评标办法（综合评估法）-技术评分标准：1技术参数优异性评分，请问此项是否仅需要对带▲要求的重要参数优异比较?请问此项佐证材料是否要求检测报告体现? | 通用技术 | 标包 | 视联终端类设备[视联终端类设备] | 技术评分中的“技术参数优异性”一项，在技术参数全部满足技术规范书要求的基础上，只对带▲的参数优异进行比较，佐证材料要求第三方权威机构检测报告体现。
7 | 技术规范书中的通用章节3中应遵循的主要标准，要求明确“标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行”。请问对照上述条款要求，本次技术规范书中“视联终端类设备”技术规格要求，是否应以南方电网公司输配电与储能部前期征求意见并印发的输配电〔2026〕38 号《变电视联融合终端技术规范书》内技术参数要求为准。输配电与储能部的技术规范书“供货范围”中明确适用于中国南方电网公司所属变电站新建、扩建及改造工程，变电站视频系统的设计、制造、装配、工厂试验、现场指导及调试工作？ | 专用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 按技术规范书要求执行
8 | 应急供应能力，详细评审分项要素内容：承诺0-12小时内应急供应量：5分，已是最高得分内容。分值却是：9分。相差了4分，请问以哪个分值为准？如何响应能得满分9分？ | 商务 | 项目 | 海南电力产业发展有限责任公司2026-2027年第一批变电站智能化设备集成采购框架公开招标项目 | 请仔细阅读该评分项内容，“最后得分取各时间段得分之和”，“0-24小时内应急供应量”包含“0-12小时内应急供应量”，以此类推。
9 | 标包1视联终端类设备的技术规格是否应以南方电网公司最新的《变电视联融合终端技术规范书》执行 | 专用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 按技术规范书要求执行
10 | 根据招标文件技术评分标准，同类项目业绩定义为变电站智能安防、监控设备供货业绩。现特此提请招标人予以澄清：投标人已实施的同属海南电网体系、项目场景不属于变电站范畴的智能安防、监控设备供货业绩，能否认定为本评审项对应的同类业绩？ | 通用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 更正：同类业绩指变电站或其他生产场所智能安防、监控设备供货业绩。需提供合同复印件（含合同封面、金额页、供货内容页及签字盖章页）有效证明材料，否则相关业绩不得分。
11 | 本次招标的标包1视联终端类设备，是否要满足南方电网公司输配电部公开征求意见并印发的《变电视联融合终端技术规范书》变电视联融合终端电鸿要求，符合《电力物联操作系统 公共中间件技术规范 第三部分：视频摄像类设备（PHS）》及相应服务检测规范的设计与检测要求 | 专用技术 | 标的 | 视联终端类设备 | 按技术规范书要求执行