	报价表

	项目名称：南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目

	序号
	物资名称
	品牌/型号规格
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计（含税）（元）
	税额（元）
	备注

	一
	6楼钢瓶间

	1
	灭火剂瓶（每瓶 92.5KG)
	BQMP150/4.2
	组
	9
	
	
	
	

	2
	七氟丙烷药剂（以实际安装为准）
	HFC-227ea
	kg
	833
	
	
	
	

	二
	7号楼钢瓶间

	1
	灭火剂瓶(每瓶 92.5KG)
	BQMP150/4.2
	组
	11
	
	
	
	

	2
	七氟丙烷药剂（以实际安装为准）
	HFC-227ea
	kg
	1018
	
	
	
	

	3
	驱动瓶
	QQP4/6
	组
	7
	
	
	
	

	三
	9层钢瓶间

	1
	灭火剂瓶(每瓶109KG)
	BQMP150/4.2
	组
	14
	
	
	
	

	2
	七氟丙烷药剂（以实际安装为准）
	HFC-227ea
	kg
	1295
	
	
	
	

	3
	驱动瓶
	[bookmark: _GoBack]QQP4/6
	组
	3
	
	
	
	

	四
	合计:
	
	
	


说明：
1.总价包干。
2.施工期间原防护区灭火所需药剂量配上同等药剂量的瓶组，确保防护区可以正常保护，消防系统正常运行。


投标人（盖公章或电子签章）:              
                                           日期:    年  月  日
