| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南方总调备调气体消防系统钢瓶更换与药剂充装项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 品牌/型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（含税）（元） | 小计（含税）（元） | 税额（元） | 备注 |
| 一 | 6楼钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火剂瓶（每瓶 92.5KG) | BQMP150/4.2 | 组 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂（以实际安装为准） | HFC-227ea | kg | 833 |  |  |  |  |
| 二 | 7号楼钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火剂瓶(每瓶 92.5KG) | BQMP150/4.2 | 组 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂（以实际安装为准） | HFC-227ea | kg | 1018 |  |  |  |  |
| 3 | 驱动瓶 | QQP4/6 | 组 | 7 |  |  |  |  |
| 三 | 9层钢瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火剂瓶(每瓶109KG) | BQMP150/4.2 | 组 | 14 |  |  |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂（以实际安装为准） | HFC-227ea | kg | 1295 |  |  |  |  |
| 3 | 驱动瓶 | QQP4/6 | 组 | 3 |  |  |  |  |
| 四 | 合计: |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.总价包干。

2.施工期间原防护区灭火所需药剂量配上同等药剂量的瓶组，确保防护区可以正常保护，消防系统正常运行。

投标人（盖公章或电子签章）:

日期:    年  月  日