## 采购单明细
广西桂林供电局零星采购报价单
序号 | 物资名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税总价 最高限价（元） | 含税总价报价（元） | 税率(%) | 生产厂家（必填） | 项目名称 | 要求到货日期 | 备注
1 | 220V氧化锌低压避雷器 | 详见技术规范书 | YH1.5W-0.5/2.6型氧化锌低压避雷器 | 300 | 个 | 9000 |  |  |  | 变电材料-桂供自控2026年 | 2026-12-16
2 | 微机式二次消谐装置 | 详见技术规范书 | 直流电源220 V； 实现10kV 母线PT消谐功能。具备串口通信功能。 | 1 | 台 | 4200 |  |  |  | 110千伏兴盛（西山）送变电工程 | 2026-12-16
3 | 微机式二次消谐装置 | 详见技术规范书 | 直流电源220 V； 实现10kV 母线PT消谐功能。具备串口通信功能。 | 2 | 台 | 8400 |  |  |  | 35kV东昌站增容改造工程 | 2026-12-16
4 | 电压监测仪 | 详见技术规范书 | 100V，0.5级，GPRS通信方式，带RS485口、预留通信网络接口，每台能同时监测三回路电压 | 2 | 台 | 4000 |  |  |  | 110千伏栗桂变电站扩建工程 | 2026-12-16
5 | 电压监测仪 | 详见技术规范书 | 1、GPRS/CDMA/3G/4G/以太网（可多选）；2、天线：增益不小于3dBi，长度2～5米） | 1 | 台 | 2000 |  |  |  | 清上-石枧坪风电场35kV线路新建工程 | 2026-12-16
6 | 电压监测仪 | 详见技术规范书 | 1、GPRS/CDMA/3G/4G/以太网（可多选）；2、天线：增益不小于3dBi，长度2～5米） | 1 | 台 | 2000 |  |  |  | 110千伏兴盛（西山）送变电工程 | 2026-12-16
7 | 电压监测仪 | 详见技术规范书 | 100V，0.5级，GPRS通信方式，带RS485口、预留通信网络接口，每台能同时监测三回路电压 | 1 | 台 | 2000 |  |  |  | 220kV瑶乡站扩建工程 | 2026-12-16
8 | 电压监测仪 | 详见技术规范书 | 100V，0.5级，GPRS通信方式，带RS485口、预留通信网络接口，每台能同时监测三回路电压 | 2 | 台 | 4000 |  |  |  | 35kV三江变电站扩建工程 | 2026-12-16
合计 | [5 empty] | 35600
备注： 1.在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的企业法人营业执照。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）或者未划分标包（标段）的同一项目（标的）的采购活动。 3.其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。 4.表格模板供参考。
供应商名称 （盖公章）： 联系人/ 联系电话：
年 月 日