## sheet1
附件
西部修试公司2026-2028年天厂监控系统改造（计算机监控系统设备购置）供货一览表（报价明细表）
序号 | 需求条目编号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价（元，含税） | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 |  | 计算机监控系统
1.1 |  | 操作员工作站 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.10节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.10节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 套 | 4 |  |  | 13%
1.2 |  | 远动通信接入网关 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.16节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.16节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 套 | 2 |  |  | 13%
1.3 |  | 专线路由器 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.17节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.17节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 台 | 1 |  |  | 13%
1.4 |  | 虚拟化备份一体机 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.11节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.11节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
1.5 |  | 显示器 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.12节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.12节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 台 | 22 |  |  | 13%
1.6 |  | 键鼠配件 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.13节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.13节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 套 | 12 |  |  | 13%
1.7 |  | 机架式KVM | 详见通用技术规范书5.1.8.2.14节 | 详见通用技术规范书5.1.8.2.14节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 套 | 3 |  |  | 13%
1.8 |  | 32GB FC卡 | 32GB FC I/O 模块4端口，兼容招标方提供的磁盘阵列 | 32GB FC I/O 模块4端口，兼容招标方提供的磁盘阵列，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 张 | 15 |  |  | 13%
1.9 |  | 便携式调试终端 | 详见专用技术规范书 | 详见专用技术规范书，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 台 | 4 |  |  | 13%
1.10 |  | 水淹厂房保护系统 | 详见通用技术规范书5.1.11节 | 详见通用技术规范书5.1.11节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于64个点，DO不少于32个点，AI不少于16个点，AO不少于16个点，整体须满足LCU功能需求。
1.11 |  | 中控室紧急按钮控制箱 | 详见通用技术规范书5.1.10节 | 详见通用技术规范书5.1.10节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
1.12 |  | 单机室紧急按钮控制箱 | 详见通用技术规范书5.1.10节 | 详见通用技术规范书5.1.10节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
1.13 |  | 监控核心软件 | 采用自主可控软件、适配国产操作系统，技术要求详见通用部分5.1.9章节 | 采用自主可控软件、适配国产操作系统，包括：监控平台软件、通信软件、软件及硬件故障诊断软件，技术要求详见通用部分5.1.9章节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 项 | 1 |  |  | 13%
1.14 |  | 组态应用软件 | 编程软件 | 编程软件，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 项 | 1 |  |  | 13%
1.15 |  | 虚拟化平台软件 | 采用自主可控软件，支持ARM架构服务器，技术要求详见通用部分5.1.9.2.8章节 | 采用自主可控软件，支持ARM架构服务器，技术要求详见通用部分5.1.9.2.8章节，设备类别为专用条款（四十四）计算机设备 | 项 | 1 |  |  | 13%
1.16 |  | 其它附属设备 | 组成完整计算机监控系统所需的其它设备 | 组成完整计算机监控系统所需的其它设备，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 项 | 1 |  |  | 13%
2 |  | 现地控制单元设备
2.1 |  | 机组LCU | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 6 |  |  | 13% |  | 每套机组LCU可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于660个点，DO不少于168个点，AI不少于408个点，AO不少于40个点，高频计数通道不少于8个，整体须满足LCU功能需求。
2.2 |  | 35kV系统LCU | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于32个点，DO不少于16个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足LCU功能需求。
2.3 |  | 10kV系统LCU | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于48个点，DO不少于24个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足LCU功能需求。
2.4 |  | 上副400V公用系统LCU | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书2.3、5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于80个点，DO不少于16个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足LCU功能需求（含厂用电系统电源分配屏信号采集功能）。
2.5 |  | 公用系统LCU | 详见通用技术规范书5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于32个点，DO不少于16个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足LCU功能需求。
2.6 |  | 数据汇聚LCU | 详见通用技术规范书5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节 | 详见通用技术规范书5.1.3.4、5.1.8.3、12.8、12.9节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
2.7 |  | 其他现地控制单元设备 | [6 empty] | 13%
2.7.1 |  | 兴义公用系统PLC（含兴义监控PLC、兴义400V配电室远程IO、兴义#4变电房柴油机室远程IO） | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于96个点，DO不少于32个点，AI不少于24个点，整体须满足LCU功能需求。
2.7.2 |  | 机组光纤通信屏 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
2.7.3 |  | 厂用电系统电源分配屏 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
2.7.4 |  | 500kV GIS开关站风机控制柜 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于32个点，DO不少于16个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足系统功能需求。
2.7.5 |  | 220kV GIS开关站风机控制柜 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于32个点，DO不少于16个点，AI不少于16个点，IO模块与CPU分开布置方式，整体须满足系统功能需求。
2.7.6 |  | 500kV GIS开关站风机进入门手动控制箱 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
2.7.7 |  | 220kV GIS开关站风机进入门手动控制箱 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13%
2.7.8 |  | 尾水平台风机控制柜 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于48个点，DO不少于18个点，AI不少于16个点，整体须满足系统功能需求。
2.7.9 |  | 制冷站控制系统控制柜（含制冷站配电室远程IO） | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于48个点，DO不少于32个点，AI不少于16个点，整体须满足系统功能需求。
2.7.10 |  | 透平油库渗漏排水控制箱 | 详见通用技术规范2.3节 | 详见通用技术规范2.3节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 1 |  |  | 13% |  | 可编程控制器PLC设备IO点数量：DI不少于16个点，DO不少于8个点，AI不少于8个点，整体须满足系统功能需求。
2.7.11 |  | 油质在线监测装置 | 详见通用技术规范书5.1.12节 | 详见通用技术规范书5.1.12节，设备类别为专用条款（二十三）自动化系统及设备 | 套 | 5 |  |  | 13%
3 |  | 技术服务
3.1 |  | 接入边缘侧数据湖 | 详见技术规范书 | 详见专用技术规范书 | 项 | 1 |  |  | 6%
3.2 |  | 机组惯量在线监测系统研究与装置开发 | 详见技术规范书 | 详见通用技术规范书5.1.13、《天生桥二级电站机组惯量在线监测系统研究与装置开发技术规范书》 | 项 | 1 |  |  | 6%
3.3 |  | AGC策略模型入库及参数仿真优化 | 详见技术规范书 | 详见通用技术规范5.1.14、《天生桥二级电站AGC策略模型入库及参数仿真优化技术规范书》 | 项 | 1 |  |  | 6%
3.4 |  | 电气二次设备标准化技术服务 | 详见技术规范书 | 详见通用技术规范书 | 项 | 1 |  |  | 6%
3.5 |  | 其他技术服务 | 详见技术规范书 | 详见通用规范书2.3/8 | 项 | 1 |  |  | 6%
3.6 |  | 相关技术服务 | 包含设计联络会、联合开发、出厂验收、技术培训等 | 包含设计联络会、联合开发、出厂验收、技术培训等 | 项 | 1 |  |  | 6%
总价（元、含税）
注：
1.投标人通过“投标文件制作客户端”完成各项目报价后，导出表中“需求条目编号”至“税率”信息后，补充填写相应物资的“投标品牌型号参数”等信息。
2.上述设备仅为主设备，其配套设备、附件等未详细列出。 3.未在表中具体提及，但确属一个完整、性能优良、运行可靠的设备必需的，也属卖方供货范围，详见技术规范书。 4.投标人按照13%、6%税率进行报价，不允许自行修改。若属于小规模纳税人或其他情况与报价表税率不一致的，投标时仍暂按招标人给定税率进行报价，并须提供相应说明到商务投标文件《投标人需要提供的其他资料》章节，在合同签订阶段，经招标人确认后以投标不含税价和实际税率调整合同总价。