## 问题质询
广东电网公司2026年光纤复合架空地线光缆（OPGW）、光缆金具非标型号专项招标澄清问题答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 请贵司明确光纤类型：B1.1、B1.3或B4等光纤分别是哪一类，如是组合或明确组合哪类光纤分别是多少芯比如：48B1.3+24B4 | 专用技术 | 标的 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 已发送 | 正式投标 | 已明确型号：OPGW-72B1-240
2 | 根据澄清回复，本工程光纤为“72B1”，但由于B1.1(ULL G.652B)与B1.3(G.652D)都可以统称为B1类光纤，请明确本工程使用光纤是否应为B1.3(G.652D)光纤？ | 专用技术 | 标的 | 光纤复合架空地线光缆（OPGW） | 已发送 | 正式投标 | G.652D,B1.3
3 | 关于广东电网公司2026年光纤复合架空地线光缆（OPGW）、光缆金具非标型号专项招标提出以下几点澄清疑问： 1. 关于技术规范书：2-光缆金具（OPGW光缆金具）技术规范书（专用部分）-中山局，当中： 第4项，防振锤阻尼线的单位写了个，应该是米(M)或者千米(KM)，请帮忙核实？ | 专用技术 | 标的 | 光缆金具 | 已发送 | 正式投标 | 按招标技术规范书要求