## 问题质询
广东电网公司2026年安全稳定控制执行站框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | E72D32FCD7E14839A055B384E869724C | 3552FC8369054FAE9A90D58621F61EA3Z267 | 3.5.2.3 用于切除新能源送出线路功能的安全稳定控制执行站，应满足《广东电网新能源执行站稳控装置设计标准(2022版)》(广电办系(2022)6号)的设计要求。澄清内容：调度尚未组织自主可控版本广东新能源执行站出厂验收，该型号版本无法满足现场入网要求。 | *** | 通用技术 | 标的 | 安全稳定控制执行站 | 2026-08-21 14:12:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 应按招标技术标准要求供货，后续由广东电网系统运行专业按技术标准组织到货检测。