## 问题质询
广东电网公司2026年抢修塔专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 220kV应急抢修塔技术规范书“线路抢修塔标准化技术规范书（通用部分）”“★5 技术要求”“5.1基本要求”“要求220kV线路抢修塔能够兼容作为500kV、110kV或35kV线路抢修塔使用，参见表5所示”及“表5 220kV塔型变化要求（一）”描述“要求 220kV 线路抢修塔能够兼容作为 500kV 线路抢修塔使用” 这一条款提出澄清疑问：220kV 抢修塔本身结构强度、荷载设计标准低于 500kV 线路工况要求，若直接将 220kV 抢修塔兼容用作 500kV 抢修塔，塔承载能力不足，存在塔失稳倒塌的重大安全隐患。恳请采购人对本条兼容使用要求予以复核、澄清。 | 通用技术 | 标包 | 抢修塔[标包1] | 按技术规范书“线路抢修塔标准化技术规范书（通用部分）执行，因为要考虑兼容，抢修塔本身结构强度、荷载设计标准必须得同时满足500kV抢修塔要求。
2 | 一、关于220kV抢修塔兼容500kV双回路抢修塔的问题 1. 请明确220kV线路抢修塔是否需按500kV双回路门型直线塔的荷载条件进行结构设计？即220kV抢修塔的结构设计荷载是否需覆盖500kV工况（6×LGJ-630/50导线）？如220kV抢修塔需兼容500kV双回路门型塔，请明确塔段数量、杆段截面、主斜材规格等参数，以便投标方据此进行结构设计和报价。 二、关于220kV抢修塔呼称高度39米的问题 1. 请明确220kV抢修塔（呼高39米）与500kV抢修塔（呼高39米）在结构形式、截面尺寸、材料选用等方面的区分要求，避免两类塔型设计混淆。 三、关于抢修塔集装箱存放及成本的问题 1. 请明确单基限价（220kV 43万元/基、500kV 60万元/基）是否已包含集装箱费用？即集装箱是否属于本项目抢修塔的配套供货范围？ | 专用技术 | 标的 | 抢修塔 | 1、按技术规范书“线路抢修塔标准化技术规范书（通用部分）执行，因为要考虑兼容，抢修塔本身结构强度、荷载设计标准必须得同时满足500kV抢修塔要求；需自行模块化设计，满足兼容要求。 2、按照技术规范书要求，需自行模块化设计，满足兼容要求。 3、已包含集装箱费用，集装箱属于本项目抢修塔的配套供货范围。
3 | 广东电网公司 2026 年抢修塔专项招标（项目编号：CG0300022002365645） 标的名称：抢修塔、标包名称:标包1 1、 招标公告文件中“3.投标人资格要求”-“3.2 专用资格要求”“业绩要求：近 5 年（投标截止日期前 60 个月）具有所投物资品类至少 1 份合同的供货业绩，供货业绩需按照招标文件规定格式提供业绩证明表，并需附上供货合同关键内容页面、与合同对应的发票作为支撑材料。” 2、 招标文件“附件3.抢修塔-商务结构化评标要素填写说明”中评分因素“供货业绩”内容：“近三年具备所投物资品类供货业绩,按照业绩金额由大到小横向排名，第一名得满分，每下降一名扣相应比例分数（总分/通过初评的投标人数量）。相同数值排名一致，之后排名依次增加（如排名第一者有2家，则之后一家按排名第二处理），最后得分四舍五入保留2位小数。” 以上2处要求业绩年份不一致，请问投标响应是按哪个规定为准？是提供近3年供货业绩，还是提供近5年业绩？盼回复，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年抢修塔专项招标 | 按招标文件要求执行，“投标人资格要求”与详细评审项“评分因素”相互独立，无需保持一致。