## 澄清问题及答复
南网超高压公司2026年第二批物资框架（直流屏、蓄电池、直流复合绝缘子等）公开招标项目澄清问题及答复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 该项目报价是否含连接线，权重系数为多少 | 商务 | 项目 | 南网超高压公司2026年第二批物资框架（直流屏、蓄电池、直流复合绝缘子等）公开招标项目 | 1.标的蓄电池（贫液式）的报价应包含蓄电池本身用的连接线。 2.本项目的报价方式均为报单价，请根据招标文件要求进行响应。
2 | 蓄电池(贫液式)公告里显示有两个包，但是下载后只有一个包。 | 商务 | 标的 | 蓄电池（贫液式） | 本项目按标的进行评审，请按标的投标。
3 | 1、物资清单中FPQ-±25kV/3-660、FXBZW-±25kV/120-660、FXBZW-±25kV/160-660、FXBZ-±800kV/240kN-6800、FXBZ-±800kV/300-11501、FXBZ-±800kV/300-11525、FXBZ-±800kV/300-11525、FXBZ-±800kV/300-11545、FXBZ-±800kV/300-11605、FXBZ-±800kV/420-11510、FXBZ-±800kV/420-13910、FXBZ-±800kV/420B-11485、FXBZ-±800kV/550-10600、FXBZ-±800kV/550-11505、FXBZ-±800kV/550-12215、FXBZ-±800kV/550-13905、FXBZ-±800kV/550-14615、FXBZ-±800kV/550B-10600等，以上型号在技术规范书中均无对应的技术参数表，请明确招标型号及技术参数。 2、技术规范书中FXBZ-800/160-C、FXBZ-800/180-A、FXBZ-800/180-B、FXBZ-800/180-C、FXBZ-800/240-A、FXBZ-800/240-C、FXBZ-800/420-A、FXBZ-800/420-C、FXBZ-800/530-A、FXBZ-800/530-C，以上型号在物资清单中无对应的型号，请明确招标型号及技术参数。 3、FXBZ-±800kV/240kN-6800该型号最后的数字6800是否指代联长？通常情况下6800联长的绝缘子无法满足±800电气参数。 4、±800kV技术规范书中，给出了均压环装置间距离，此参数是针对环环连接还是球头球窝连接？ 若针对环环连接，表中所有型号均无法满足参数。 若针对球头球窝连接，FXBZ-800/160-A、FXBZ-800/180-A、FXBZ-800/210-A、FXBZ-800/240-A、FXBZ-800/300-A、FXBZ-800/300-B、FXBZ-800/300-C、FXBZ-800/400-A、FXBZ-800/400-B、FXBZ-800/400-C、FXBZ-800/420-A、FXBZ-800/420-B、FXBZ-800/420-C、FXBZ-800/530-A、FXBZ-800/530-B、FXBZ-800/530-C，以上型号均无法满足参数。 | 专用技术 | 物资类别 | 直流复合绝缘子 | 1.经核实，FXBZ-±800kV/240kN-6800、FXBZ-±800kV/300-11501、FXBZ-±800kV/300-11525、FXBZ-±800kV/300-11545、FXBZ-±800kV/300-11605、FXBZ-±800kV/420-11510、FXBZ-±800kV/420-13910、FXBZ-±800kV/420B-11485、FXBZ-±800kV/550-11505、FXBZ-±800kV/550-12215、FXBZ-±800kV/550-13905、FXBZ-±800kV/550-14615等型号已从物资清单中剔除，上述物资本次招标无需报价，请重新下载EGPX文件进行报价。针对FPQ-±25kV/3-660、FXBZW-±25kV/120-660、FXBZW-±25kV/160-660、FXBZ-±800kV/550-10600、FXBZ-±800kV/550B-10600等型号技术参数缺失问题，已在技术规范书中增加了相应技术参数表，更新后的技术规范书详见附件2。 2.本次采购内容以实际物资清单为准。 3.FXBZ-±800kV/240kN-6800型号已从物资清单中剔除。 4.提供的复合绝缘子满足防雷、绝缘间隙、爬距、机械强度等核心参数即可。
4 | 招标文件“第四章 评标办法（综合评估法）—商务评分标准“财务状况-近三年平均营业净利率和财务状况-近三年平均净现金流动比率”提到“未按年份和时间要求提供财务报表的本项得 0 分，新成立公司按公司成立时间提供”。 问题1：针对此要求，如我司成立于2023年12月22日，因2023年仅存续9天且无任何经营活动，故2023年没有财务数据是不是可以不提供2023年的财务审计报告，只提供2024年和2025年的财务审计报告？ 问题2：请问这种情况在商务响应文件近年财务状况章节是否可以只取2024年和2025年的数值相加后除以2的平均值？还是取2024年和2025年的数值相加后除以3的平均值？依据南网以往项目澄清答复，此种情况是按两年平均值，我司理解应按两年相加除以2的平均值。烦请进一步明确这两个数值的计算填写方式，谢谢。 | 商务 | 项目 | 南网超高压公司2026年第二批物资框架（直流屏、蓄电池、直流复合绝缘子等）公开招标项目 | 问题1：据实提供，由评标委员会按照评标办法进行评审。 问题2：按两年的平均值计算。
5 | 技术评分标准第8项“用户评价”：近5年（投标截止日前60个月）采购标的物用户良好评价证明。请问：该评分因素是否特指特高压工程直流屏的用户评价，还是所有工程直流屏的用户评价均有效？ | 通用技术 | 标的 | 220kV-500kV变电站直流屏 | 未做特殊要求，请根据自身实际情况进行响应。
6 | 技术评分标准第二条功能要求和第三条性能要求：该项目具体的功能要求和性能要求是什么？请明确，否则无法给出优于项。（已仔细查看技术规范书，还是无法确定这两个要求是什么） | 通用技术 | 标包 | 蓄电池（贫液式）[蓄电池（贫液式）] | 请根据自身实际情况及招标文件要求进行响应，由评标委员会按照评标办法进行评审。