## 问题质询
广东电网公司2026年35kV-500kV交流输电线路金具专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 您好，请问该招标500kV输电线路导线刚性跳线串5GST-10P840（附图20）中编号15跳线间隔棒FJGY-840/35D是否与采购清单（附件5）中序号19跳线间隔棒FJGY-840/35D重复。 | 商务 | 标的 | 35kV-500kV交流输电线路金具 | 已发送 | 正式投标 | 500kV输电线路导线刚性跳线串5GST-10P840（附图20）中编号15跳线间隔棒FJGY-840/35D为单独采购。与采购清单（附件5）中序号19跳线间隔棒FJGY-840/35D同一物资。