## 问题质询
海南电网有限责任公司2026年第二批配网材料类物资（底拉卡盘）框架公开招标项目澄清问题 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 技术规范书中没有拉盘400×800设计图纸，这个型号的拉盘强度设计值是多少KN？ | 专用技术 | 标的 | 底拉卡盘 | 按技术规范书第4.5条要求执行。
2 | 《（2）详细评审标准》《1（2）技术评分标准》《4相关报告情况》《1.型式试验报告》 底拉卡盘暂无专项国标，无法开展法定型式试验，也不在CMA《检验检测机构资质认定能力项目库》中，仅可出具委托检测报告。 请问提供第三方机构出具的CNAS委托检测报告作为该评审项的支撑证明，是否予以认可？ | 专用技术 | 标的 | 底拉卡盘 | 是。
3 | 招标文件第43页-产品供货业绩提到： 对各投标人（供应商）提供的有效业绩进行比 较：每项有效业绩得 1 分，满分 15 分。一个框架内的多个订单合同，是否每个都算作独立的1项有效业绩？ | 通用技术 | 标的 | 底拉卡盘 | 是。
4 | 底拉卡盘目前暂无专项国家标准，技术规范书中也没有明确，请问厂家出具的检验报告中需要检测哪些具体项目？ | 专用技术 | 标的 | 底拉卡盘 | 按技术规范书要求执行。
5 | 试验报告书中试验报告品类完整、参数齐全合格；①品类完整是否为底拉卡盘三个品类齐全即可而非全规格齐全；②参数齐全具体是哪些参数，技术规范书未见有明确的检验项目和参数要求 | 专用技术 | 标的 | 底拉卡盘 | 1.提供标包下所有招标规格型号的检验报告。 2.按技术规范书要求执行。