广西电网公司物业管理服务项目

服务标准及要求

2026年1月

目录

一、项目总体概况    	1

二、项目服务标准要求及履约考核	1

（一）物业管理服务项目	2

（二）车辆驾驶业务外委服务项目	48

（三）环境治理服务项目	54

（四）搬运服务项目	57

（五）车辆清洁服务项目	61

（六）窗帘布艺清洗服务项目	64

（七）工装清洗服务项目	68

（八）员工理发服务项目	71

（九）不动产管理服务项目	75

（十）盆栽绿植购置、租赁项目	77

（十一）空调维保服务项目	81

（十二）安防监控系统维保服务项目	90

（十三）道闸门禁系统维保服务项目	96

（十四）消防系统维保服务项目	101

（十五）电梯维保服务项目	111

（十六）后勤设备维保服务项目	128

（十七）办公设备维保服务项目	139

（十八）蚁害防治及除四害服务项目	142

（十九）行政后勤作业辅助管理服务项目	148

（二十）临时性秩序维护服务项目	153

（二十一）车辆（罐装）运输供水服务项目	158

（二十二）电力设施保护外委服务项目	159

（二十三）办公区域配电设施检测项目	161

（二十四）不动产租赁服务项目	163

（二十五）双休日配送餐服务项目	165

（二十六）印制品印制服务项目	166

（二十七）电调委运作项目	169

（二十八）外墙清洗服务项目	171

（二十九）油烟管道、设备清洗服务项目……………………………………………………………………………174

（三十）立体停车库维保服务项目	178

（三十一）视频维保（“110”联网报警）服务项目	180

（三十二）应急保障服务项目	181

（三十三）档案整理服务项目.................................................................................................	187（三十四）会议视讯、音响系统运行维护项目.......................................................................191

# 广西电网公司物业管理服务项目服务标准及要求

一、项目总体概况

对广西电网公司所属各单位的办公、生产、生活、培训等场所实行专业化、一体化的物业管理服务，具体服务内容如下：

（1）物业管理服务项目内容：开展办公及生产场所物业管理、绿化维护、生产秩序维护服务、行政后勤服务、食堂餐饮外委、食堂物业管理、周转房（员工宿舍等）生活场所管理、职工活动场所、消防管理等服务工作，具体的服务内容、服务面积、服务期限以各单位需求为准，总价进行结算。原则上不允许将本物业管理服务项目整体转、分包，中标服务商经采购方同意后可选聘专业公司承担本物业项目的专项业务服务，但相关业务分包服务不得损害采购方利益。

（2）其他服务项目内容：开展车辆驾驶业务外委服务、环境治理、搬运服务、车辆清洁、窗帘布艺清洗、员工工装清洗、理发、不动产租赁服务、盆栽绿植租赁购置、空调维保、安防监控维保、道闸门禁维保、消防维保、电梯维保、后勤设备维保、办公设备维保、蚁害防治及除四害、行政后勤作业辅助管理、临时性秩序维护、应急保障服务等其他服务工作,具体的服务内容、服务期限以各单位需求为准，据实进行结算。其他服务允许分包,须报采购方同意和备案。（部分分包商资质要求如下：（1）消防系统维保分包商资质要求：在广西社会消防技术服务机构业务信息管理系统上备案，可开展消防设施维护保养业务;（2）电梯维保分包商资质要求：《特种设备生产许可证》电梯类（含修理）B级及以上资质，或《特种设备安装改造维修许可证》（电梯类B级及以上维修资质））。

- 二、项目服务标准要求及履约考核

- （一）物业管理服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

服务商在提供办公及生产场所物业管理、绿化维护、生产秩序维护服务、行政后勤服务、食堂餐饮外委、食堂物业管理、周转房（员工宿舍等）生活场所管理、职工活动场所、消防管理等服务工作时，需按照如下标准执行，如国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国物权法》 |
| 2 | 《中华人民共和国城市物业管理条例》 |
| 3 | 《物业服务管理规范》（GB/T 50378-2019） |
| 4 | 《物业服务企业资质标准》（GB/T 50378-2019） |
| 5 | 《物业服务质量评价标准》（GB/T 50380-2019） |
| 6 | 《物业服务企业工作规范》（GB/T 50411-2019） |
| 7 | 《物业服务标准》（中国物业管理协会） |
| 8 | 《物业服务企业管理办法》 |
| 9 | 《物业服务企业资质管理规定》 |
| 10 | 《物业服务收费标准》（中国城市物业协会） |
| 11 | 《物业服务企业管理规范》（Q/JSYL 001） |
| 12 | 《物业服务企业服务规范》（Q/JSYL 002） |
| 13 | 《物业服务企业收费规范》（Q/JSYL 003） |
| 14 | 《物业服务企业诚信经营自律公约》（中国物业服务业协会） |
| 15 | 《物业服务企业诚信评价标准》（中国房地产业协会） |
| 16 | 《物业服务企业人才素质标准》（中国物业服务业协会） |
| 17 | 《社会消防技术服务管理规定》（中华人民共和国公安部令第129号） |
| 18 | 《广西贯彻〈社会消防技术服务管理规定〉临时资质管理暂行办法》（桂公消〔2014〕28号的有关规定） |
| 19 | 《建筑消防设施的维护管理》（GB-25201-2010） |
| 20 | 《建筑消防设施检测技术规程》（GA503-2004） |
| 21 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007） |
| 22 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） |
| 23 | 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） |
| 24 | 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001 2005年版） |
| 25 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005） |
| 26 | 《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2006） |
| 27 | 《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007） |
| 28 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444-2008） |
| 29 | 《消防安全标志设置要求》（GB15630-2015） |

| 30 | 《建筑消防设施检测技术规范》（GB503-2004） |
| --- | --- |
| 31 | 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) |
| 32 | 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) |
| 33 | 《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010) |
| 34 | 《防火卷帘》(GB14102-2005) |
| 35 | 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) |
| 36 | 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) |
| 37 | 《风机压缩机泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-2010 ) |
| 38 | 《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》(GB50171-92) |
| 39 | 《建筑给排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242-2002) |
| 40 | 《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95) |
| 41 | 《油浸变压器排油注氮灭火装置》(GA835-2009) |
| 42 | 《油浸变压器排油注氮灭火装置技术规程》(CECS187:2005) |
| 43 | 《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006) |
| 44 | 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) |
| 45 | 《火灾显示盘》（GB17429-2011） |
| 46 | 《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006) |
| 47 | 《合成型泡沫喷雾灭火系统应用技术规程》(CECE156：2004) |
| 48 | 《电力设备典型消防规程》(DL5027-1993） |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商应对采购方的具体状况进行全面摸查和调查，根据摸查情况，应指派专人进行对接。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商应提供24小时的响应接收渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。采购方在提出需求后，服务商应在1小时内作出响应，并派出专业的服务人员按采购方的时间要求提供服务。如果未能按规定时间内提供服务的，应与采购方协商解决。

1.2.4如遇到不能及时解决的紧急事情，服务商在不影响采购方正常工作的前提下应提供解决建议和解决方案，经采购方同意后作为临时应急措施进行实施。

1.2.5服务期间，服务商根据采购方要求填写服务活动记录表，并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为结算的重要依据。

1.2.6服务商负责制定服务范围内紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件时，服务商须立即委派经应急培训后合格的人员妥善处理。

1.2.7服务商应根据项目需求配备专业的服务人员，服务人员应具备项目所需的丰富经验，且应持有国家法规和行业要求的相关的资质证书、从业资格证等。

1.2.8服务商应配备足够的可随时调遣的后备服务人员，以便随时响应采购方的临时及紧急的工作安排，后备人员也应具备相应的资质证书、从业资格证等。

1.2.9服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内档案资料。

1.2.10服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目服务的工作进度。确因不可抗力影响项目服务实施，需与采购人协商修订项目服务实施计划，达成一致后执行。

1.2.11根据采购方的需求，提供在服务范围内的相关指导或培训，使采购方相关人员能掌握对应的基础知识或操作方法。

1.2.12服务商必须建立健全严格的安全管理制度。在服务期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施，保证安全作业。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.13服务商应严格遵守有关法律法规和采购方内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应对采购方作出保密承诺，并负责约束有关员工的保密工作。

1.2.14服务商应建立健全的各项规章制度，提高服务管理水平（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

2.服务达标要求

2.1物业管理服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房源及配套设施完好率 | ≥90% |
| 2 | 道路及配套设施完好率 | ≥90% |
| 3 | 排供水设施完好率 | ≥95% |
| 4 | 路灯完好率 | ≥90% |
| 5 | 停车场完好率 | ≥90% |
| 6 | 维修工程质量合格率 | ≥95% |
| 7 | 清洁、保洁率 | ≥95% |
| 8 | 绿化完好率、覆盖率 | ≥95% |
| 9 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 10 | 会议室灯光设备完好率 | 100% |
| 11 | 治安案件发生率 | ≦5‰ |
| 12 | 消防设施完好率 | ≥95% |
| 13 | 消防责任事故发生率 | 0 |
| 14 | 食品安全事故发生率 | 0 |
| 15 | 采购方对物业服务满意率 | ≥95% |

2.2绿化维护服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 2 | 树木生长良好，乔灌木绿篱成型、整齐，无枯枝无虫害。 | ≥95% |
| 3 | 树木冠径、高度符合行业要求，生长对环境、行人、车辆不构成安全隐患。 | ≥95% |
| 4 | 草坪无明显黄土裸露，绿化带内无明显杂草，无杂物堆放。 | ≥95% |
| 5 | 采购方对绿化维护服务满意率 | ≥95% |

- 2.3生产秩序维护服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 2 | 治安案件发生率 | ≦5‰ |
| 3 | 消防设施完好率 | ≥95% |
| 4 | 消防责任事故发生率 | 0 |
| 5 | 采购方对秩序维护服务满意率 | ≥95% |

- 2.4行政后勤服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 行政后勤服务工作按要求完成率 | ≥99% |
| 2 | 会议前期准备工作完成率 | ≥99% |
| 3 | 会议期间服务满意率 | ≥95% |
| 4 | 会场环境卫生及物品摆放合格率 | 100% |
| 5 | 会场灯光、音响等设备完好率 | 100% |
| 6 | 采购方对行政后勤服务满意率 | ≥95% |

- 2.5食堂餐饮外委服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 食物中毒发生率 | 0 |
| 2 | 每月更新至少1道新菜品 | 100% |
| 3 | 职工食堂环境卫生合格率 | 100% |
| 4 | 每个餐次的食品留样率 | 100% |
| 5 | 作业人员健康证持证率 | 100% |
| 6 | 管理人员培训合格率 | ≥85% |
| 7 | 采购方对食堂餐饮服务满意率 | ≥95% |

2.6食堂物业管理服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房源及配套设施完好率 | ≥90% |
| 2 | 排供水设施完好率 | ≥95% |
| 3 | 维修工程质量合格率 | 95% |
| 4 | 清洁、保洁率 | ≥95% |
| 5 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 6 | 消防设施完好率 | ≥95% |
| 7 | 消防责任事故发生率 | 0 |
| 8 | 食品安全事故发生率 | 0 |
| 9 | 采购方对物业服务满意率 | ≥95% |

- 2.7周转房（员工宿舍等）生活场所管理服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房源及配套设施完好率 | ≥90% |
| 2 | 排供水设施完好率 | ≥95% |
| 4 | 公共区域清洁、保洁率 | ≥95% |
| 5 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 6 | 消防设施完好率 | ≥95% |
| 7 | 采购方对物业服务满意率 | ≥95% |

- 2.8职工活动场所委托服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球馆及书屋开放前准备工作完成率 | 100% |
| 2 | 球馆及书屋安全隐患排查率 | 100% |
| 3 | 对进入球馆活动的外来人员进行审查率 | 100% |
| 4 | 球馆各类体育器材、设施完好率 | ≥85% |
| 5 | 采购方职工活动场所委托服务满意率 | ≥95% |

- 2.9消防管理服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业人员上岗持证率 | 100% |
| 2 | 作业人员24小时在岗值班率 | 100% |
| 3 | 防火巡查、微型消防站物资检查、消防简易器材检查率 | 100% |
| 4 | 消防培训、消防演练 | 每年至少2次 |
| 5 | 采购方对消防管理服务满意率 | ≥95% |

3.具体工作要求

3.1物业管理服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对物权的要求：物业服务商必须尊重采购方的物权，保护采购方的财产安全和合法权益。在物业管理过程中，不得擅自占用、使用、处分采购方的财产。 |
| 2 |  | （2）物业服务商必须妥善管理采购方共有的公共设施、场所和物业服务专用设施等，确保其正常运转和维护保养，保证采购方的共同利益。同时，物业服务商应建立完善的财务管理制度，确保物业服务费用的合理收支和使用。 |
| 3 |  | （3）对责任的要求：物业服务商必须履行管理职责，保障采购方的生命财产安全。在物业管理中，如有过失或者违法行为，应当承担相应的法律责任。 |
| 4 |  | （4）不得擅自变更物业的用途，不得违反国家的规定进行违法建设。 |
| 5 |  | （5）应当定期对物业进行检查、维修和保养，并及时向采购方报告相关情况。 |
| 6 |  | （6）应当听取采购方的意见和建议，并按照采购方的决定执行。 |
| 7 | 服务要求 | （1）制定各项管理制度、服务质量标准、工作岗位考核标准、奖惩办法并严格执行。 |
| 8 |  | （2）配备物业服务所需各类专业技术人员，应持证上岗。 |
| 9 |  | （3）建立健全员工培训机制，加强员工培训，不断提高员工工作技能。员工在工作时间应着装整齐，仪表、仪态端庄、热情大方，用语文明礼貌；服务做到坚持原则，严守采购方秘密。 |
| 10 |  | （4）员工要掌握各相关专业物业情况，确保做到优质服务。 |
| 11 |  | （5）制定各类设备专人专管的岗位责任制，每日巡回检查，定期维修保养，保证物业安全运行，环境整洁。 |
| 12 |  | （6）制定各类应急预案，如遇突发事件，相关专业人员必须及时赶到现场，采取有效措施防止事态的扩大，并迅速报告采购方。 |
| 13 |  | （7）管理与物业相关的台帐、工程图纸、档案与竣工验收资料，参与物业范围内的非生产设备设施验收工作。 |
| 14 | 工作要求 | （1）建立物业服务区域内建、构筑物及附属设施管理台账。 |
| 15 |  | （2）制订维修保养计划方案及费用预算。 |
| 16 |  | （3）负责维保项目施工管理，全过程把好质量、进度、安全关，确保项目高质量、低成本及施工安全，并做好项目资料归档工作。 |
| 17 |  | （4）建筑物（包括天面、墙体、门窗、地面等）的维修、养护和管理。 |
| 18 |  | （5）房源建筑附属设施设备（包含给排水系统、加压供水设备、配电系统、照明等）的维修、养护、管理和运行服务，（消防系统、空调系统、电梯、安防系统）管理和运行服务，配合外委单位的维修服务。 |
| 19 |  | （6）本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、围墙、门、室内外上下水管道、电缆沟、化粪池、沟渠、蓄水池（箱）、水井、生活水泵房、路灯、园林景观灯、泛光灯、绿化设施、停车场（位）等）的维修、养护和管理。 |
| 20 |  | （7）物业服务区域内的其他资产的养护维修。 |
| 21 | 日常养护维修要求 | （1）物业管理区域内地面、墙、台面、门窗、楼梯等的日常巡查和养护维修，确保建筑物处于完好状态，防止建筑物被侵蚀、损害事件发生。确保物业管理区域内房源及设施的完好等级和正常使用。 |
| 22 |  | （2）玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。 |
| 23 |  | （3）屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。 |
| 24 |  | （4）及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。 |
| 25 |  | （5）楼内相关设施发现损坏应立即修复，安全标志等应清晰完整。保证各项设施、器材的正常使用。 |
| 26 |  | （6）负责桌椅门锁简单修理。 |
| 27 | 用户侧用电系统养护维修要求 | （1）对单位用户侧用电系统、照明设施设备、食堂用电设备等的运行管理和日常维修，确保各类设备设施的正常运行。 |
| 28 |  | （2）负责各类照明灯具、泛光照明系统、用电设备设施、食堂用电设备的日常管理和维护修理。 |
| 29 |  | （3）定期检查各类用电设备分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒的安全使用，及时消缺，确保各类用电设备运行正常，随时可用且安全可靠。 |
| 30 |  | （4）配合做好各类用电设备的专项检查、维修工作。 |
| 31 |  | （5）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 32 | 给排水系统日常养护要求 | （1）对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如加压房、水泵、水箱、管道、管件、阀门、排水管、室外排水管、排污管及附属构筑物等进行日常巡视、养护维修，保持正常运行。 |
| 33 |  | （2）对服务区域内的公共雨、污水管道、房顶进行巡视，保证畅通无堵；每月要定期检查、巡视、疏通排水沟及化粪池，使管道通畅，无堵塞外溢现象。 |
| 34 |  | （3）配合外委单位做好给排水系统维修工作。 |
| 35 | 电梯日常巡视要求 | （1）按特种设备管理要求，每天做好电梯的日常巡视工作。 |
| 36 |  | （2）按特种设备管理要求，配合外委单位对电梯进行检查，确保电梯安全运行。 |
| 37 |  | （3）配合相关部门对特种设备的电梯年检工作。 |
| 38 | 消防系统日常巡视要求 | （1）按特种设备管理要求，每天做好消防系统的日常巡视工作。 |
| 39 |  | （2）按特种设备管理要求，配合外委单位对消防系统进行检查，确保消防系统安全运行。 |
| 40 |  | （3）配合相关部门对特种设备的年检工作。 |
| 41 | 消防设备、器材日常维护和更换要求 | （1）负责消防设施和器材台账的实时更新，形成完整有效的数据。每月按要求报送消防安全管理专责处。 |
| 42 |  | （2）每月应对管辖区域进行一次防火检查，节假日和重大活动前进行专项防火检查。 |
| 43 |  | （3）每月应对管辖区域进行一次消防器材检查，并填写消防器材检查卡，确保信息准确无误。 |
| 44 |  | （4）对于发现及上报的消防设施、器材的缺陷，配合外委单位做好维修工作，并按要求跟踪相关的处理和消缺情况。 |
| 45 |  | （5）对于即将到期的灭火器材，要及时更换，确保消防器材合格率达到100%。 |
| 46 |  | （6）做好消防器材仓库管理，库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每季度进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；做好出入库管理。 |
| 47 |  | （7）确保消防设施器材台账完整有效，数据准确，账、卡、物一致。 |
| 48 | 安防系统日常巡视检查要求 | （1）安防系统（含门禁、视频监控系统）日常巡视检查：建立安防系统日常巡视检查记录。 |
| 49 |  | （2）负责物业服务区域内门禁系统、视频监控系统的日常巡视检查，配合外委单位维护保养，确保设备运行正常。 |
| 50 |  | （3）门禁设备开闭灵活可靠，运行正常；视频监控设备运行正常，图像清晰，存储时限符合要求。如发现问题，及时上报外委单位处理。 |
| 51 |  | （4）督促并监督外委单位建立安防设备及器具技术档案，做好保养维护记录，做到资料完整。 |
| 52 |  | （5）配合外委单位做好安防系统维修工作。 |
| 53 | 空调系统日常巡视检查要求 | （1）建立空调维保档案，档案资料完整齐全。包括中央空调和分体空调。 |
| 54 |  | （2）做好空调系统设备日常巡视工作，检查是否运行正常，是否有超标噪音、滴漏等现象。 |
| 55 |  | （3）空调发生故障按相关流程通知外委单位到达现场检查。 |
| 56 |  | （4）中央空调配合外委单位做好检查养护工作。 |
| 57 |  | （5）分体空调配合外委单位做好检查养护工作。 |
| 58 |  | （6）跟踪故障处理情况，反馈信息到采购方管理员，实现闭环管理。 |
| 59 | 安全标识检查要求 | （1）对安全标识、划线进行检查，保证标识划线的可视性、适用性。 |
| 60 |  | （2）对损坏的、变化的、磨损的划线及时进行维护。 |
| 61 | 其他要求 | （1）物业服务人员应在接到建筑物及各类设备报修后及时响应，及时处理。一般性维修不过夜，特殊情况应与采购方沟通协商。 |
| 62 |  | (2)完成采购方交办的临时任务。 |
| 63 | 环境卫生清洁服务要求 | （1）服务区域内除采购方要求不予进入的特殊场所外的所有区域的清洁卫生和垃圾的收集、清运、普通病虫害消杀。 |
| 64 |  | （2）负责定期对天花板、吊顶、墙面、墙角、灯具进行清扫、擦拭。 |
| 65 |  | （3）负责对服务区域内的内外走廊和公共场所进行清扫，在工作时间内检查，目视范围内地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。 |
| 66 |  | （4）负责每日清理服务区域内的室内垃圾，确保室内无因垃圾清理不及时散发的异味、臭味。 |
| 67 |  | （5）负责每日对服务区域内的公共卫生间进行清理，确保大、小便器及隔板洁净，无黄渍，无脏物。 |
| 68 |  | （6）负责定期对服务区域内的公共卫生间便器冲水阀、门、烘干器等进行检查，确保使用正常。 |
| 69 |  | （7）负责巡视检查卫生间内洗手液、抽纸是否配备齐全，如缺少，需及时补足。 |
| 70 |  | （8）负责对服务区域内的楼层走廊、楼梯扶手、台阶、楼层走道地面、墙面等进行清理，保持干净整洁。 |
| 71 |  | （9）负责在霉雨天气关上各楼层走廊及楼梯的门窗。 |
| 72 |  | （10）负责对服务区域内室外的路面、绿地进行清扫，清除地面、绿地的果皮、纸屑、树叶和烟头等杂物。 |
| 73 |  | （11）负责对服务区域内的玻璃门窗、防火门、木门、防盗门、不锈钢门框等进行擦拭，保持干净整洁。 |
| 74 |  | （12）负责清扫整理大会议室、其他会议室，在会前、会后及时清扫。保持会议室地面、沙发干净整洁；桌椅、门窗、天花板、灯具等无蜘蛛网。 |
| 75 |  | （13）负责对服务区域内的各办公室进行常态化清洁。由于特殊原因需要临时保洁时，电话通知后1小时内处理。 |
| 76 |  | （14）如采购方要求，可定期对办公室内地毯吸尘，搞好室内地面、墙面、桌椅、柜子、灯具、电脑等办公设备及办公家具清洁，保持整洁、无污渍；墙角、天花板无蜘蛛网。 |
| 77 |  | （15）负责定期对服务区域内的办公区“灭四害”，降低办公区内蚊、蝇、鼠、蟑螂密度。 |
| 78 |  | （16）负责对服务区域内的办公区消防栓柜（箱）、指示牌、窗台、内墙面等进行擦拭，保持干净整洁。 |

3.2绿化维护服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公区域室内绿化维护 | （1）对办公区域（含办公楼、供电所、营业厅等）的室内盆栽等绿植进行保养、维护，保证绿植的良好长势和美观。 |
| 2 |  | （2）对管理范围内的植物进行摆放管理，要求高低整齐。 |
| 3 |  | （3）保证植物长势良好，无黄叶，无折断、残留枝叶等，保持范围内的植物美观。 |
| 4 |  | （4）植物出现病虫害，及时处理。 |
| 5 |  | （5）每周对室内盆栽等绿植至少检查、维护一次，并记录。保证植物长势良好，无枯死、无黄叶，无折断、无残留枝叶等。 |
| 6 | 办公、生产区域室外绿化维护 | （1）对办公、生产区域室外绿化带内的植物进行日常性绿化养护。包括浇水、除草松土、施肥、除尘、整形修剪、清除杂物杂草、补植、移植、防治病虫害、防风防汛、防人为损坏等。 |
| 7 |  | （2）对管理范围内的植物进行摆放管理，要求高低整齐。 |
| 8 |  | （3）保证植物长势良好，无黄叶，无折断、残留枝叶等，保持范围内的植物美观；发现杂草及时清除，按时对草坪进行修剪。 |
| 9 |  | （4）植物出现病虫害，及时处理。 |
| 10 |  | （5）变电站围墙范围内无杂草杂物，保证植物长势良好，无黄叶，无折断、残留枝叶等，保持范围内的植物美观。 |
| 11 |  | （6）浇水（草坪、灌木）：保持植物良好长势，不出现缺水枯萎大于30㎡现象。 |
| 12 |  | （7）施肥：平均1-2次/年施肥一次，施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 13 |  | - 修剪整形：总体修剪整齐、养护到位。 - 草坪：保持草坪的高度一致，整齐美观，无疯长现象，成片面积30㎡及以上且高于15厘米为不合格，不遮挡巡视道路安全警示线； - 灌木：每年至少修剪4次； - 乔木：每年至少修剪1次、如采购方要求可每年涂石灰1次； - 树桩：每年至少修剪1次； |
| 14 |  | （9）防治病虫害：防治病株、虫害，不能成片、成灾。 |
| 15 |  | （10）除杂草、松土：花圃、草坪及时清除杂草、每年至少松土1次，杂草成片面积30㎡及以上为不合格，花丛下无杂草，树盘内无明显杂草（经运行部门检查合格的情况下，可以无需每月开展此项工作） |
| 16 |  | （11）补植、移植：对枯死的植物、草坪及时补种，确保无裸露。根据采购方要求对需要移植或砍伐的植物进行移植或砍伐。 |
| 17 |  | （12）清理绿化垃圾：对修剪或砍伐的树枝和杂草，当天清运，不准就地焚烧。 |
| 18 |  | （13）防风防汛：灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植 |
| 19 |  | （14）保护措施：保护现有绿化完整，防止人为损坏，出现人为损坏时要及时修复。 |
| 20 |  | （15）养护档案：配置专职绿化管理人员，做好日常养护、检查和记录，建立绿化养护技术档案。 |
| 21 |  | （16）文明作业：工作人员统一穿工作服，佩戴工作牌；做到工作后清理现场、文明作业。 |

3.3生产序维护服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班岗设置 | - 根据采购方要求，在物业进出口等关键位置设置值班岗。 |
| 2 | 来访登记 | - 对每个来访人员做好登记工作，协助做好人员、车辆、物品出入控制流程，管辖区域受控，秩序良好。 |
| 3 | 物品出门查验要求 | - 物品出门查验时，应按采购方提供的物资清单对出门物资进行查验核对，并按要求执行采购方物品出门查验制度。 |
| 4 | 车辆停放要求 | 维持车辆秩序，指挥、疏导车辆。引导车辆有序通行、安排好车辆在指定位置停放。 |
| 5 | 值班台账要求 | 值班台账完整，填写规范，填写的内容与实际相符。 |
| 6 | 交接班要求 | 应建立交接班制度，有详细完整的交接班记录。 |
| 7 | 无关人员要求 | 禁止无关人员(产品推销及收购废品等闲杂人员)进入。 |
| 8 | 对上访人员的安置 | 协助相关部门处理上访人员的投诉，并根据相关部门的要求安置好上访人员，避免堵塞交通要道。 |
| 9 | 秩序要求 | 保证生产办公场所及周边秩序井然。 |
| 10 | 环境要求 | 保持值班室、大门口环境整洁、有序，道路畅通。 |
| 11 | 夜间要求 | 夜间：工作人员下班后关闭大门，对办公室门窗及楼道窗户关闭情况进行必要的安全检查。 |
| 12 | 保供电期间要求 | 在重大保供电期间，按采购方要求加强重点场所安保力量。 |
| 13 | 巡逻问题上报要求 | 安保人员按规定时间巡逻，巡逻时能发现本岗点出现的明显问题。发现问题时能够逐级上报，跟踪处理。 |
| 14 | 文明执勤 | 上班时间文明执勤、遵纪守法。 |
| 15 | 治安事件责任要求 | 不发生责任内治安事件和刑事案件。 |
| 16 | 事件上报要求 | 对发生的打架、斗殴、打砸抢事件应及时制止和报告。 |
| 17 | 应急处置要求 | 安保人员应经过相关的安保应急处置知识的培训；发生应急事故事件时处置得当，并及时逐级上报，跟踪处理。 |
| 18 | 防护器材使用要求 | 按照要求检查防护器材功能正常；防护器材及相关的值班物品管理得当，帐卡物相符；熟练掌握和培训相关防护器材的使用。 |

3.4行政后勤服务工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员服务要求 | （1）形象好，服务规范、到位、主动热情、亲和周到，统一着装上岗。 |
| 2 |  | （2）熟悉使用会议室的设备，并能够解决基本简单的设备问题。 |
| 3 |  | （3）在重要接待时要给予来访或者办事一方必要的指引、介绍或者答疑等服务。 |
| 4 |  | （4）开展会议会务服务时，会前提前到达做好准备，会中不离岗，会后不私自乱拿乱点会议物品。 |
| 5 | 会议会务服务要求 | （1）负责会议的会前准备工作和会间服务工作。 |
| 6 |  | （2）负责每个月月末汇总采购方月度会议室申请报采购方相关部门。 |
| 7 |  | （3）接到会务申请单通知要按照会议申请单的要求及时做好会前各项准备，并按照会议类型检查表检查会场。 |
| 8 |  | （4）会议结束后，及时恢复会场，检查仪器设备，空调和物品有无遗漏。 |
| 9 |  | （5）做好采购方办公大楼的广播系统、LED、各会议室会议系统的管理及使用工作。 |
| 10 | 前台接待与日常接待服务要求 | （1）在采购方的指导下，做好办公大楼前台来访接待工作。 |
| 11 |  | （2）负责大型会议及活动的礼仪服务。 |
| 12 |  | （3）协助采购方开展日常接待食宿安排、会客室引领及茶水服务。 |
| 13 | 行政后勤服务要求 | （1）协助采购方开展办公用房、周转房管理、节能办公、员工体检服务工作。 |
| 14 |  | （2）协助采购方开展离退休管理服务工作。 |
| 15 |  | （3）协助采购方开展行政办公资产管理、报废等相关工作。 |
| 16 |  | （4）协助采购方做好办公用品管理(含音响、投影机、饮水机、碎纸机、办公家具的日常检查）及发放工作。 |
| 17 |  | （5）协助采购方做好办公饮用水的管理工作，每季度盘点并做好记录。 |
| 18 | 其他服务要求 | （1）配合外委单位做好对办公用品（含音响、投影机、饮水机、碎纸机、办公家具）的服务。 |
| 19 |  | （2）建立办公用品（含音响、投影机、饮水机、碎纸机、办公家具）的台帐。 |
| 20 |  | （3）对发现问题的相关的办公用品进行上报，配合外委单位做好维修工作，并跟踪和反馈处理情况。 |
| 21 |  | （4）协助采购方做好其他后勤服务工作。 |

3.5食堂餐饮外委服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 建立食堂相关管理制度、食材清洗流程、设备操作流程，并严格执行 | - （1）建立食堂食材验收、食品留样、应急报告和服务工作守则管理制度。 |
| - 2 |  | - （2）建立食材清洗流程、设备操作流程。 |
| - 3 |  | - （3）严格执行各项制度及流程。 |
| - 4 | - 实行食堂工作人员持健康证上岗制度，按餐饮从业人员卫生管理要求开展日常管理 | - （1）工作人员须持健康证上岗并上墙公示，对食堂工作人员的健康状况进行管控。 |
| - 5 |  | - （2）食堂工作人员工作时穿工作服、戴工作帽和口罩，接触入口食品时戴一次性手套。 |
|  |  | - （3）食堂工作人员患有感冒等传染性疾病要主动报告并暂时离开工作岗位。 |
| - 6 |  |  |
| - 7 | - 严格、规范执行食材验收、出入库管理。严禁接收腐烂变质的食材，保持菜肴的新鲜和卫生 | - （1）设置专人做好每日食材管控，开展验收、出入库管理，做到账物一致。 |
| - 8 |  | - （2）至少有2人参与食材验收，检查供应商提供的食材合格证，通过对食材进行看、闻、触摸等外观检查合格及核对数量、单价后方可进入出入库管理环节，严禁接收腐烂变质食材，保持菜肴的新鲜和卫生。 |
| - 9 | - 严格实施果蔬二次安全检测工作 | - （1）设置专人每日对经过验收合格后的果蔬进行农药残留安全检测并记录，检测合格后方可进行清洗加工。 |
| - 10 |  | - （2）每日在餐厅公示当日供应商食材检测合格证、食堂果蔬农药残留检测合格记录。 |
| - 11 | - 严格执行食材清洗加工和存放标准 | - （1）严格按流程对食材清洗、加工。 |
| - 12 |  | - （2）实施食材生熟分离存放，避免食材二次污染。 |
| - 13 |  | - （3）粮油、干杂、辅佐配料等储存在阴凉、干燥的专用储存间。 |
| - 14 | - 实施成品的食品留样和记录 | - （1）设置专人每餐对成品的食品进行48小时留样并记录。 |
| - 15 | - 保证供应的饭菜新鲜、干净卫生，每餐按时按质为采购方员工供应饭菜，保证饭菜质量及份量 | - （1）每餐按时供应饭菜，早、午、晚餐品种不少于采购方要求。 |
| - 16 |  | - （2）米饭软硬适中，不供应夹生饭菜或隔天剩饭剩菜，保证饭热菜热。 |
| - 17 |  | - （3）不供应有沙子等杂物的饭菜。 |
| - 18 |  | - （4）准时开餐率达100%。 |
| - 19 | - 建立环境卫生机制，确保场所、物品干净整洁，防止环境造成食品污染 | - （1）每日对食堂各场所、物品清洁，无污迹、无油迹污渍、无蜘蛛网，厨余垃圾做到日产日清。 |
|  |  | - （2）食堂内做到无“四害”。 |
| - 20 |  |  |
| - 21 | - 实施食堂设备设施、餐具、工具日常管理 | - （1）建立食堂设备设施台账。 |
| - 22 |  | - （2）每日对食堂设备设施进行清洁、检查维护，严禁人为损坏或丢失。 |
| - 23 |  | - （3）对餐具实行洗涤、消毒后存放。 |
|  |  | - （4）对使用后的烹饪设备、工具及时清洁。 |
| - 24 |  |  |
| - 25 | - 对食堂进行日常安全管理，确保食堂设备、人员、食品安全 | - （1）（1）结合工作实际，每日对食堂门、窗、天花板、墙体、电器、燃气管道等所有设备设施进行安全检查和记录，发现安全隐患及时报修处理。 |
| - 26 |  | - （2）设备使用完毕，应将电源断开，搞好清洁工作，下班前操作人员应对电源进行检查。严禁冲洗电器设备，严禁湿手触摸电器设备，预防触电。 |
| - 27 |  | - （3）根据采购方安全生产工作要求，结合工作实际，每年修编食物中毒现场应急处置方案、燃气中毒和爆炸现场处置方案，并开展演练。配合做好公共卫生突发事件应急演练。 |
| - 28 |  | - （4）每年组织食堂工作人员开展安全知识、健康知识、服务礼仪、技能、制度及应急处置的培训，并建立培训档案资料。 |
| - 29 | - 为采购方提供高质量的餐饮服务，最大限度地满足采购方的服务要求 | - （1）工作人员要遵守职业道德，做到礼貌待人，热情服务，文明用语，最大限度地满足采购方的服务要求。 |
| - 30 |  | - （2）对采购方员工的投诉（经采购方核实确实存在的），要在规定的时限内处理，做到有记录、有处理结果，及时对处理结果进行回访并汇报采购方。 |
| - 31 |  |  |
|  |  | - （3）对采购方检查发现的问题，在规定期限内完成整改。 |
| - 32 | - 做好其他方面的服务工作 | - （1）服务商按采购方下达的指标要求做好成本管控。 |
| - 33 |  | - （2）按时完成采购方临时布置的食堂工作任务。 |
| - 34 |  |  |
|  |  | - （3）做好食堂场所安全管控，避免非工作人员随意出入。 |
| - 35 |  |  |
|  |  | - （4）维护采购方形象，不得有损害采购方形象的行为。 |

3.6食堂物业管理服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对物权的要求：物业服务商必须尊重采购方的物权，保护采购方的财产安全和合法权益。在物业管理过程中，不得擅自占用、使用、处分采购方的财产。 |
| 2 |  | （2）物业服务商必须妥善管理采购方共有的公共设施、场所和物业服务专用设施等，确保其正常运转和维护保养，保证采购方的共同利益。同时，物业服务商应建立完善的财务管理制度，确保物业服务费用的合理收支和使用。 |
| 3 |  | （3）对责任的要求：物业服务商必须履行管理职责，保障采购方的生命财产安全。在物业管理中，如有过失或者违法行为，应当承担相应的法律责任。 |
| 4 |  | （4）不得擅自变更物业的用途，不得违反国家的规定进行违法建设。 |
| 5 |  | （5）应当定期对物业进行检查、维修和保养，并及时向采购方报告相关情况。 |
| 6 |  | （6）应当听取采购方的意见和建议，并按照采购方的决定执行。 |
| 7 | 服务要求 | （1）制定各项管理制度、服务质量标准、工作岗位考核标准、奖惩办法并严格执行。 |
| 8 |  | （2）配备物业服务所需各类专业技术人员，应持证上岗。 |
| 9 |  | （3）建立健全员工培训机制，加强员工培训，不断提高员工工作技能。员工在工作时间应着装整齐，仪表、仪态端庄、热情大方，用语文明礼貌；服务做到坚持原则，严守采购方秘密。 |
| 10 |  | （4）员工要掌握各相关专业物业情况，确保做到优质服务。 |
| 11 |  | （5）制定各类设备专人专管的岗位责任制，每日巡回检查，定期维修保养，保证物业安全运行，环境整洁。 |
| 12 |  | （6）制定各类应急预案，如遇突发事件，相关专业人员必须及时赶到现场，采取有效措施防止事态的扩大，并迅速报告采购方。 |
| 13 |  | （7）管理与物业相关的台帐、工程图纸、档案与竣工验收资料，参与物业范围内的非生产设备设施验收工作。 |
| 14 | 工作要求 | （1）建立物业服务区域内建、构筑物及附属设施管理台账。 |
| 15 |  | （2）制订维修保养计划方案及费用预算。 |
| 16 |  | （3）负责维保项目施工管理，全过程把好质量、进度、安全关，确保项目高质量、低成本及施工安全，并做好项目资料归档工作。 |
| 17 |  | （4）建筑物（包括天面、墙体、门窗、地面等）的维修、养护和管理。 |
| 18 |  | （5）房源建筑附属设施设备（包含给排水系统、加压供水设备、配电系统、照明等）的维修、养护、管理和运行服务，（消防系统、空调系统、电梯、安防系统）管理和运行服务，配合外委单位的维修服务。 |
| 19 |  | （6）本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、围墙、门、室内外上下水管道、电缆沟、化粪池、沟渠、蓄水池（箱）、水井、生活水泵房、路灯、园林景观灯、泛光灯、绿化设施、停车场（位）等）的维修、养护和管理。 |
| 20 |  | （7）物业服务区域内的其他资产的养护维修。 |
| 21 | 日常养护维修要求 | （1）物业管理区域内地面、墙、台面、门窗、楼梯等的日常巡查和养护维修，确保建筑物处于完好状态，防止建筑物被侵蚀、损害事件发生。确保物业管理区域内房源及设施的完好等级和正常使用。 |
| 22 |  | （2）玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。 |
| 23 |  | （3）屋面排水沟、室内室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。 |
| 24 |  | （4）及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。 |
| 25 |  | （5）楼内相关设施发现损坏应立即修复，安全标志等应清晰完整。保证各项设施、器材的正常使用。 |
| 26 |  | （6）负责桌椅门锁简单修理。 |
| 27 | 用户侧用电系统养护维修要求 | （1）对单位用户侧用电系统、照明设施设备、食堂用电设备等的运行管理和日常维修，确保各类设备设施的正常运行。 |
| 28 |  | （2）负责各类照明灯具、泛光照明系统、用电设备设施、食堂用电设备的日常管理和维护修理。 |
| 29 |  | （3）定期检查各类用电设备分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒的安全使用，及时消缺，确保各类用电设备运行正常，随时可用且安全可靠。 |
| 30 |  | （4）配合做好各类用电设备的专项检查、维修工作。 |
| 31 |  | （5）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 32 | 给排水系统日常养护要求 | （1）对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如加压房、水泵、水箱、管道、管件、阀门、排水管、室外排水管、排污管及附属构筑物等进行日常巡视、养护维修，保持正常运行。 |
| 33 |  | （2）对服务区域内的公共雨、污水管道、房顶进行巡视，保证畅通无堵；每月要定期检查、巡视、疏通排水沟及化粪池，使管道通畅，无堵塞外溢现象。 |
| 34 |  | （3）配合外委单位做好给排水系统维修工作。 |
| 35 | 安全标识检查要求 | （1）对安全标识、划线进行检查，保证标识划线的可视性、适用性。 |
| 36 |  | （2）对损坏的、变化的、磨损的划线及时进行维护。 |
| 37 | 其他要求 | （1）物业服务人员应在接到建筑物及各类设备报修后及时响应，及时处理。一般性维修不过夜，特殊情况应与采购方沟通协商。 |
| 38 |  | (2)完成采购方交办的临时任务。 |
| 39 | 环境卫生清洁服务要求 | （1）服务区域内除采购方要求不予进入的特殊场所外的所有区域的清洁卫生和垃圾的收集、清运、普通病虫害消杀。 |
| 40 |  | （2）负责定期对天花板、吊顶、墙面、墙角、灯具进行清扫、擦拭。 |
| 41 |  | （3）负责对服务区域内的内外走廊和公共场所进行清扫，在工作时间内检查，目视范围内地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。 |
| 42 |  | （4）负责每日清理服务区域内的室内垃圾，确保室内无因垃圾清理不及时散发的异味、臭味。 |
| 43 |  | （5）负责每日对服务区域内的公共卫生间进行清理，确保大、小便器及隔板洁净，无黄渍，无脏物。 |
| 44 |  | （6）负责定期对服务区域内的公共卫生间便器冲水阀、门、烘干器等进行检查，确保使用正常。 |
| 45 |  | （7）负责巡视检查卫生间内洗手液、抽纸是否配备齐全，如缺少，需及时补足。 |
| 46 |  | （8）负责对服务区域内的楼层走廊、楼梯扶手、台阶、楼层走道地面、墙面等进行清理，保持干净整洁。 |
| 47 |  | （9）负责在霉雨天气关上各楼层走廊及楼梯的门窗。 |
| 48 |  | （10）负责对服务区域内室外的路面、绿地进行清扫，清除地面、绿地的果皮、纸屑、树叶和烟头等杂物。 |
| 49 |  | （11）负责对服务区域内的玻璃门窗、防火门、木门、防盗门、不锈钢门框等进行擦拭，保持干净整洁。 |
| 50 |  | （12）负责清扫整理大会议室、其他会议室，在会前、会后及时清扫。保持会议室地面、沙发干净整洁；桌椅、门窗、天花板、灯具等无蜘蛛网。 |
| 51 |  | （13）负责对服务区域内的各办公室进行常态化清洁。由于特殊原因需要临时保洁时，电话通知后30分钟内处理。 |
| 52 |  | （14）负责定期对办公室内地毯吸尘，搞好室内地面、墙面、桌椅、柜子、灯具、电脑等办公设备及办公家具清洁，保持整洁、无污渍；墙角、天花板无蜘蛛网。 |
| 53 |  | （15）负责定期对服务区域内的办公区“灭四害”，降低办公区内蚊、蝇、鼠、蟑螂密度。 |
| 54 |  | （16）负责对服务区域内的办公区消防栓柜（箱）、指示牌、窗台、内墙面等进行擦拭，保持干净整洁。 |

3.7周转房（员工宿舍等）生活场所管理服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对物权的要求：物业服务商必须尊重采购方的物权，保护采购方的财产安全和合法权益。在物业管理过程中，不得擅自占用、使用、处分采购方的财产。 |
| 2 |  | （2）物业服务商必须妥善管理采购方共有的公共设施、场所和物业服务专用设施等，确保其正常运转和维护保养，保证采购方的共同利益。同时，物业服务商应建立完善的财务管理制度，确保物业服务费用的合理收支和使用。 |
| 3 |  | （3）对责任的要求：物业服务商必须履行管理职责，保障采购方的生命财产安全。在物业管理中，如有过失或者违法行为，应当承担相应的法律责任。 |
| 4 |  | （4）不得擅自变更物业的用途，不得违反国家的规定进行违法建设。 |
| 5 |  | （5）应当定期对物业进行检查、维修和保养，并及时向采购方报告相关情况。 |
| 6 |  | （6）应当听取采购方的意见和建议，并按照采购方的决定执行。 |
| 7 | 服务要求 | （1）制定各项管理制度、服务质量标准、工作岗位考核标准、奖惩办法并严格执行。 |
| 8 |  | （2）配备物业服务所需各类专业技术人员，应持证上岗。 |
| 9 |  | （3）建立健全员工培训机制，加强员工培训，不断提高员工工作技能。员工在工作时间应着装整齐，仪表、仪态端庄、热情大方，用语文明礼貌；服务做到坚持原则，严守采购方秘密。 |
| 10 |  | （4）员工要掌握各相关专业物业情况，确保做到优质服务。 |
| 11 |  | （5）制定各类设备岗位责任制，巡回检查，定期维修保养，保证物业安全运行，环境整洁。 |
| 12 |  | （6）制定各类应急预案，如遇突发事件，相关专业人员必须及时赶到现场，采取有效措施防止事态的扩大，并迅速报告采购方。 |
| 13 |  | （7）管理与物业相关的台帐、工程图纸、档案与竣工验收资料，参与物业范围内的非生产设备设施验收工作。 |
| 14 | 工作要求 | （1）建立物业服务区域内建、构筑物及附属设施管理台账。 |
| 15 |  | （2）制订维修保养计划及费用预算。 |
| 16 |  | （3）负责维保项目施工管理，全过程把好质量、进度、安全关，确保项目高质量、低成本及施工安全，并做好项目资料归档工作。 |
| 17 |  | （4）建筑物（包括天面、墙体、门窗、地面等）的维修、养护和管理。 |
| 18 |  | （5）房源建筑附属设施设备（包含给排水系统、加压供水设备、配电系统、照明等）的维修、养护、管理和运行服务。消防系统、空调系统、电梯、安防系统的管理和运行服务，配合外委单位的维修服务。 |
| 19 |  | （6）本物业规划红线内属物业管理范围的公用设施（道路、围墙、门、室内外上下水管道、电缆沟、化粪池、沟渠、蓄水池（箱）、水井、生活水泵房、路灯、园林景观灯、泛光灯、绿化设施、停车场（位）等）的维修、养护和管理。 |
| 20 |  | （7）物业服务区域内的其他资产的养护维修。 |
| 21 | 日常养护维修要求 | （1）物业管理区域内地面、墙、台面、门窗、楼梯等的日常巡查和养护维修，确保建筑物处于完好状态，防止建筑物被侵蚀、损害事件发生。确保物业管理区域内房源及设施的完好等级和正常使用。 |
| 22 |  | （2）玻璃无破裂，五金配件完好，门窗开闭灵活、密封性好。否则应及时修复或更换，不能立即修复的涉及安全性的应采取措施消除安全隐患。 |
| 23 |  | （3）屋面排水沟、室外排水管保障畅通；雨前及时巡查，排除隐患。发现过滤网及管道破损及时修复或更换。 |
| 24 |  | （4）及时完成家具、设备等各项零星维修任务，一般维修任务确保不超过24小时，确保家具、设备维修合格率达到100%。 |
| 25 |  | （5）楼内相关设施发现损坏应立即修复，安全标志等应清晰完整。保证各项设施、器材的正常使用。 |
| 26 |  | （6）负责桌椅门锁简单修理。 |
| 27 | 用户侧用电系统养护维修要求 | （1）对单位用户侧用电系统、照明设施设备、食堂用电设备等的运行管理和日常维修，确保各类设备设施的正常运行。 |
| 28 |  | （2）负责各类照明灯具、泛光照明系统、用电设备设施、食堂用电设备的日常管理和维护修理。 |
| 29 |  | （3）定期检查各类用电设备分电表箱、配电箱、配电柜及每层管线分线盒的安全使用，及时消缺，确保各类用电设备运行正常，随时可用且安全可靠。 |
| 30 |  | （4）配合做好各类用电设备的专项检查、维修工作。 |
| 31 |  | （5）通过有效的管理措施及技术措施，积极开展节能管理工作。 |
| 32 | 给排水系统日常养护要求 | （1）对物业管理区域室内外给排水系统的设备、设施，如加压房、水泵、水箱、管道、管件、阀门、排水管、室外排水管、排污管及附属构筑物等进行日常巡视、养护维修，保持正常运行。 |
| 33 |  | （2）对服务区域内的公共雨、污水管道、房顶进行巡视，保证畅通无堵；定期检查巡视排水沟及化粪池，发现堵塞及时疏通，使管道通畅，无堵塞外溢现象。 |
| 34 |  | （3）配合外委单位做好给排水系统维修工作。 |
| 35 | 安全标识检查要求 | （1）对安全标识、划线进行检查，保证标识划线的可视性、适用性。 |
| 36 |  | （2）对损坏的、变化的、磨损的划线及时进行维护。 |
| 37 | 其他要求 | （1）物业服务人员应在接到建筑物及各类设备报修后及时响应，及时处理。 |
| 38 |  | (2)完成采购方交办的临时任务。 |
| 39 | 环境卫生清洁服务要求 | （1）服务区域内除采购方要求不予进入的特殊场所外的所有区域的清洁卫生和垃圾的收集、清运、普通病虫害消杀。 |
| 40 |  | （2）负责定期对天花板、吊顶、墙面、墙角、灯具进行清扫、擦拭。 |
| 41 |  | （3）负责对服务区域内的内外走廊和公共场所进行清扫，在工作时间内检查，目视范围内地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。 |
| 42 |  | （4）负责清理服务区域内的垃圾，确保无因垃圾清理不及时散发的异味、臭味。 |
| 43 |  | （5）负责对服务区域内的楼层走廊、楼梯扶手、台阶、楼层走道地面、墙面等进行清理，保持干净整洁。 |
| 44 |  | （6）负责在霉雨天气关上各楼层走廊及楼梯的门窗。 |
| 45 |  | （7）负责对服务区域内室外的路面、绿地进行清扫，清除地面、绿地的果皮、纸屑、树叶和烟头等杂物。 |
| 46 |  | （8）负责对服务区域内的玻璃门窗、防火门、木门、防盗门、不锈钢门框等进行擦拭，保持干净整洁。 |
| 47 |  | （9）需要临时保洁时，电话通知后30分钟内处理。 |

3.8职工活动场所委托服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人员服务要求 | （1）面带笑容，热情服务，统一着装上岗。 |
| 2 |  | （2）按照采购方规定时间上岗，未到闭馆时间不得催促人员离开。 |
| 3 | 球馆及书屋服务要求 | （1）负责球馆和书屋内设施、设备及其他物品的检查和维护，保证正常使用、摆放有序。 |
| 4 |  | （2）负责在球馆及书屋开放前做好各方面的准备，提前10分钟开门通风，做好空调、照明的开启工作。 |
| 5 |  | （3）负责做好球馆和书屋内的卫生(保持地面、墙面、桌面的清洁)，提醒入场人员保持好环境的卫生，并在下班前打扫卫生。定期擦拭玻璃。 |
| 6 |  | （4）负责在下班前关闭电源与门窗，检查球馆更衣室及卫生间、书屋内是否留有人，保证电源与门窗已完全关闭。 |
| 7 |  | （5）定期对球馆及书屋的安全隐患进行排查，确保球馆与书屋的安全。 |
| 8 | 球馆管理要求 | （1）负责对进入球馆活动的外来人员进行审查，必须凭相关部门审批的申请单进入，如无审批，不予进入。 |
| 10 |  | （2）配合采购方做好球馆内的接待服务和大型活动开展的相关工作（前期准备、中期开展、后期收尾）。 |
| 11 |  | （3）负责维持球馆内的秩序，协调好场地、器材的准备工作，确保球馆内的设施、器材随时保持良好待用状态。 |
| 12 | 书屋管理要求 | （1）负责将书屋内的图书按类别进行分类整理与编号，贴标签进行归档登记，编制书籍目录。 |
| 13 |  | （2）负责书屋内图书的借阅及归还管理登记，每月查询借阅登记表，督促书籍续借、到期归还。 |
| 14 |  | （3）负责对损坏的图书进行修补、保证其完整性。 |

3.9消防管理服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 服务人员应具备消防工程相关资格证书和经验，熟悉消防设施的操作和维护，确保服务人员具有从事消防监控、巡视、操作等工作的能力。 |
| 2 | 培训考核 | 供应商应对服务人员对消防监盘知识进行必要的培训和考核，确保其服务人员了解消防监盘系统的使用和维护要求，掌握操作规程和应急预案。 |
| 3 | 保密安全 | 供应商应对消防监控、巡视、操作等工作涉及到机密信息和安全要求，服务人员要签订保密协议，保证信息安全和保密性。 |
| 4 | 岗前培训 | 供应商应对服务人员对采购方消防设备的操作、维护等方面开展岗前培训，确保其掌握消防监盘系统的具体操作方法。 |
| 5 | 定期巡查 | 供应商要定期对消防监盘设备监控、巡视和操作，及时发现并处理监盘设备故障，确保消防监盘设备的正常运行。 |
| 6 | 常规的检查疏散指示设施 | 供应商应开展常规的检查疏散的安全指示标志和应急照明设施是否完好有效，是否清晰明确。 |
| 7 | 常规的检查消防通道 | 供应商应开展常规的检查消防通道是否畅通，是否有杂物堆放或者堵塞现象。 |
| 8 | 常规的检查消防照明电源 | 供应商应开展常规的检查消防照明和消防电源设施的正常工作情况。 |
| 9 | 报警信息管理 | 供应商应对消防报警信息进行管理，包括信息的接收、记录、分析、统计和归档等工作。 |
| 10 | 应急处理 | 处理应急事件：服务人员要熟知应急处理流程，掌握相应的应急技能和应急设备的使用方法，能够及时有效地应对突发事件。能够按照要求制定和执行消防应急预案，掌握应急处置技能和方法，及时有效地应对突发事件。 |
| 11 | 火灾报警处理 | 供应商应在火灾发生后，应及时对火灾报警系统进行处理，确定火灾地点和火势大小等级，同时通知消防队伍前来扑灭火势。 |
| 12 | 熟练操作消火栓设备 | 供应商应熟练操作消火栓设备。在消防水源充足的情况下，应及时找到最近的消火栓并将其开启，将水流引入灭火器材进行灭火。 |
| 13 | 熟练操作灭火器设备 | 供应商应熟练操作灭火器设备。在火灾初期，应使用灭火器迅速控制火势。 |
| 14 | 熟练操作喷水灭火系统 | 供应商应熟练操作喷水灭火系统设备设施。建筑物内部有自动喷水灭火系统的，在火灾发生时应通过手动开启系统，使水流迅速灭火。 |
| 15 | 组织疏散 | 在火灾发生时，供应商操作员应及时组织人员疏散，确保人员安全，并协助消防队员进行灭火。 |
| 16 | 熟悉常用消防器材 | 服务人员应熟悉常用的消防设备和器材，能够正确使用和保养消防设备，保障消防设施的正常运行。 |
| 17 | 安全意识 | 服务人员应具备较强的责任心和安全意识，能够积极主动地参与消防安全工作，确保消防设施的安全运行。 |
| 18 | 录像存储 | 服务人员应需要定期备份监控录像，确保监控数据的安全性和完整性，同时要加强信息安全保护，防止数据泄露。 |
| 19 | 检查和监督 | 服务人员应定期对建筑物、场所等开展相关的消防安全检查和监督。 |
| 20 | 人员值班要求 | 保证消防控制室24小时有人在岗值班，并按要求做好值班记录。 |

4.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价。其中物业管理服务、绿化维护服务、生产区域秩序维护服务、食堂餐饮服务外委、食堂物业管理服务每扣0.1分折合人民币100元；周转房（员工宿舍）生活场所管理服务、职工活动场所委托服务、消防管理服务、行政后勤服务扣1分折合人民币100元。

4.1物业管理服务内容及标准（100分）

| 第一章 综合服务内容及标准（20分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| 1 | 12月20日前，服务商向采购方报送本年物业服务工作总结。 | 2 | 不按时报送，每缺一项。 | -0.4分/次 |  |  |
| 2 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -0.5分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-5分/项 |  |  |
| 3 | 对采购方提出的意见、要求及职工的各种投诉，服务商要在规定的时限内处理，做到有记录、有布置、有处理结果，并及时对处理结果进行反馈及回访。 | 3 | 对各种要求和投诉不及时处理，每出现一项。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 对处理结果不进行回访。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 服务期内，服务商对职工进行不少于1次的服务满意度调查，并将满意度调查结果报送采购方。调查内容包括服务态度、公用设施、环境卫生、投诉处理等；满意率要求达到90%以上。 | 3 | 不进行满意度调查、不报送调查结果的，每一项。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 调查满意率低于90%。 | -0.2分/次 |  |  |
| 5 | 服务商根据采购方的需要，做好办公场所、生产场所、营业场所重要活动期间的美化布置（彩旗、灯笼等）、宣传标语制作悬挂，做好夜景亮化灯的开启使用。 | 1 | 未按要求做的，每一项。 | -0.2分/次 |  |  |
| 6 | 合同签订后20个工作日内，服务商按照核定的定员，编制物业服务管理人员及聘用人员岗位设置名单报送采购方综合服务中心备案，保证上岗率100%。人员有变动时，5天内将变动名单报送采购方。 | 2 | 不报送岗位设置名单、人员缺岗，不及时报送人员变动名单的，每一项。 | -0.1分/人次 |  |  |
| 7 | 办公场所、生产场所、营业场所的公共场所及通道无乱堆乱放家具、杂物，无乱架设线路；车辆按车位停放。 | 2 | 乱堆放家具、杂物、乱架设线路超过24小时不处理；车辆不按指定车位停放，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 8 | 设立服务热线电话，服务商服务热线要及时接听并记录职工反映的问题，及时通知有关部门处理，对一时处理不了的，要向对方说明原因。服务热线对采购方后勤管理人员或负责人反映的问题及转达职工的投诉要及时向有关部门了解情况，并向监督热线反馈。 | 2 | 不设立服务热线电话。 | -0.2分 |  |  |
|  |  |  | 不及时接听、没有记录、不及时处理反映问题的，每一次。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时反馈的，每一次。 | -0.2分/项 |  |  |
| 第二章 保洁服务内容及标准（30分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际扣分 | 备注 |
| 一 | 公用保洁间的清洁标准 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 天花板、墙壁、墙角、灯具目视无蜘蛛网。 | 1 | 天花板、墙壁、墙角、灯具有蜘蛛网。 | -0.2分/间 |  |  |
| 2 | 水池、洗手台、不锈钢面干净整洁。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 3 | 在工作时间内检查，目视范围内地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮、塑料垃圾桶无明显污渍。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 4 | 每日清理公共场所和内外走廊。 | 1 | 每楼层不按时做或漏做。 | -0.2分/间 |  |  |
| 二 | 公共卫生间的清洁标准 | 6.5 |  |  |  |  |
| 1 | 天花板、墙角、灯具无蜘蛛网。 | 1 | 天花板、墙角、灯具有蜘蛛网，或未开展，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 2 | 大、小便器及隔板洁净，无黄渍，无脏物；便器冲水阀无漏水，每日用洁厕水擦洗便器1次。 | 1 | 便器及隔板不洁净，有黄渍、脏物或冲水阀漏水。 | -0.2分/间 |  |  |
| 3 | 室内无因垃圾清理不及时散发的异味、臭味。 | 1 | 室内垃圾清理不及时，散发异味、臭味。 | -0.2分/间 |  |  |
| 4 | 洗手盆、台面、镜面、墙面、不锈钢面、门窗保持干净。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 5 | 在工作时间内检查，目视范围内，地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮； 每日清扫地面垃圾和积水，用夹子夹出小便器内的烟头等杂物。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 6 | 卫生间门、烘干器（除夏天不开启时间段以外）、纸盒洁净无污渍，使用正常。 | 0.5 | 不达标或失灵，每一项 | -0.1分/项 |  |  |
| 7 | 卫生间内洗手液、抽纸配备齐全。 | 1 | 不及时放置。 | -0.2分/项 |  |  |
| 三 | 楼层走廊、楼梯扶手地面、墙面的清洁作业标准 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 地面、门窗干净，无污渍；保持各楼层走道地面和楼梯台阶干净整洁，清理垃圾筒垃圾及烟头；走道楼梯间的墙根、踢脚线保持干净整洁、无污渍。 | 1 | 抽查走道地面或楼梯台阶、门窗不干净有污渍。 | -0.2分/层 |  |  |
|  |  |  | 走道楼梯间的踢脚线不干净有污渍。 | -0.2分/层 |  |  |
| 2 | 楼梯扶手用清洁抹布擦拭，保持扶手无积尘、无污渍。 | 1 | 不达标，每一层。 | -0.2分/层 |  |  |
| 3 | 霉雨天气关上各楼层走廊及楼梯的门窗。 | 1 | 霉雨天气未关门窗。 | -0.2分/层 |  |  |
| 四 | 大厅的清洁标准 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 每日清理大厅，平时来回不间断保洁。保持地面无烟头、纸屑、果皮等杂物，地面、墙面、天花板无明显污渍。 | 1 | 地面有烟头、纸屑、果皮等杂物，大理石地面、墙面、天花板有蜘蛛网及明显污渍，每一项。 | -0.2分/处次 |  |  |
| 2 | 消防栓柜、指示牌、窗台、内墙面公共设施表面无积尘。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/个次 |  |  |
| 3 | 使用干净毛巾擦拭玻璃门、不锈钢门框，每季度使用玻璃水清洁玻璃门、玻璃幕墙及支架。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 4 | 雨天在调度大楼大厅进出口处放置“伞袋机”、“小心防滑”提示牌及防滑地垫，并增加拖擦地面的次数。 | 1 | 未按要求做。 | -0.2分/项次 |  |  |
| 5 | 天棚目视无污渍；发现蜘蛛网及时处理。 | 1 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 五 | 室外清洁标准 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 工作时间内，目视范围内，地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。 | 0.5 | 地面有杂物、积水，有明显污渍、杂物。 | -0.1分/项次 |  |  |
| 2 | 每日对路面、绿地进行清扫，清除地面果皮、纸屑、树叶和烟头等杂物。 | 0.5 | 不清扫，检查不达标，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 公共设施无毁损，表面洁净无污迹； | 0.5 | 不达标，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 垃圾桶外表无明显污渍，无垃圾粘附物。无损毁或丢失。 | 0.5 | 垃圾桶外表有明显污渍，有垃圾粘附物。有损毁或丢失。 | -0.1分/个次 |  |  |
| 六 | 会议室清洁标准 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 负责清扫整理大会议室、其他会议室，在会前、会后及时清扫，保持地面、沙发整洁、无污渍；桌椅、门窗、天花板、灯具等无蜘蛛网，无污渍，会后及时清洁。 | 1 | 检查不达标，每一项。 | -0.2分/间 |  |  |
| 2 | 桌椅摆放整齐，沙发转椅靠背保持良好状态，饰物无积尘，发现污渍，及时处理好。 | 1 | 检查不达标，每一项。 | -0.2分/间 |  |  |
| 七 | 办公室清洁标准 | 3.5 |  |  |  |  |
| 1 | 日常办公室清扫保洁次数：领导办公室2次/日；部门领导办公室1次/日；员工办公室不少于2次/周。由于特殊原因需要临时保洁时，电话通知后1小时内处理。（公司本部、新电力本部在合同中另行约定） | 1 | 不达标，每一次。 | -0.2分/次 |  |  |
| 2 | 搞好地面、室内地毯吸尘、墙面、桌椅、柜子、灯具、电脑等办公设备及办公家具清洁，保持整洁、无污渍；墙角、天花板无蜘蛛网，及时清理废纸篓内的废纸。 | 1 | 未按规定做，或检查不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 3 | 办公室木门或防盗门每周擦拭1次。 | 0.5 | 不达标，每一项。 | -0.1分/项 |  |  |
| 4 | 根据采购方要求按合同中灭四害项目进行四害消杀。 | 1 | 未按规定做，或检查不达标，每一次。 | -0.2分/次 |  |  |
| 八 | 防火门清洁标准 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 防火门无积尘、无明显污渍。 | 0.5 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 2 | 每天巡回检查，发现消防栓箱有污渍及积尘，须及时清理干净。 | 0.5 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 十 | 玻璃门窗清洁标准 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃门窗无污渍、水渍、无积尘。 | 0.5 | 不达标，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 2 | 玻璃门窗每周擦拭1次，保持干净。 | 0.5 | 不达标，每一次。 | -0.2分/次 |  |  |
| 十一 | 服务响应 | 2 |  |  |  |  |
| 1 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 2 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-2分/项 |  |  |
| 第三章 秩序维护服务内容及标准（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| 一 | 治安秩序维护 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 制定秩序维护服务各项规章制度及突发事件预案，编制秩序维护服务工作计划并组织实施。每月10日前，向采购方综合服务中心报送月度工作总结及工作计划。积极做好社会治安综合治理工作。 | 1 | 无管理制度、无突发事件预案或有制度不执行，处理突发事件不及时或不妥善处置。 | -0.1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 不按要求做好社会综合治理工作。 | -0.1分/项次 |  |  |
| 2 | 依据合同为职工提供秩序维护服务工作，保护办公场所、营业场所内的公共设施，保护人员的人身和财产安全，维护办公场所、营业场所内部的正常秩序。协助公安机关查处内部案件，发生案件一小时内服务商口头向采购方报告案发情况，2天内写出书面案情报告报送采购方。 | 1 | 不维护办公场所、营业场所内部的正常秩序、不配合公安机关处理发生案件或发生案件不按时报告的。 | -0.5分/项次 |  |  |
|  |  |  | 发生一般刑事案件或治安案件经济损失在3000元以下的。 | -1分/次 |  |  |
|  |  | 3 | 发生一般治安案件，每次经济损失在3000元以上10000元以下的（含10000元）发生重、特大以上刑事案件及治安案件的。 | -3分/次 |  |  |
| 二 | 治安防范 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 按采购方工作要求做好辖区内的治安防范工作，二级重点目标每3小时巡逻一次；包括电子巡更系统。三级重点目标应每8小时内巡逻一次；其它场所每天巡逻一次。所有做好巡逻检查记录。留心观察可疑情况，严防盗窃抢劫，做好治安防范控制，确保办公场所、营业场所安全。值班人员执勤时要保持饱满的精神状态，做到恪守职责，文明执勤。 | 1 | 不按要求巡逻，缺巡逻检查记录，治安防范失控造成案件发生的，每一项。 | -0.1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 不文明执勤或缺岗的。 | -0.1分/人次 |  |  |
| 2 | 做好办公场所、营业场所停车场管理和车辆的进出及停放管理。劝阻、制止任何损害停放车辆的行为，引导、提醒车主按规定车位停放车辆，避免乱停、乱放机动车现象，严防机动车辆在办公场所、营业场所内被盗和被撞等事件的发生，劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所。 | 2 | 不执行管理规定，不引导、不提醒车主按规定车位停放车辆。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不按采购方规定配置执勤人员上岗。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所，影响到内部治安管理秩序的。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 发生机动车辆被盗。 | -0.4分/辆 |  |  |
| 3 | 严格执行防监控管理规定，做好值班监控工作。交接班记录清楚、资料记录完好。 | 1 | 不落实监控管理制度的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 交接班记录不清楚、记录不完好的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 三 | 秩序维护管理 | 6 |  |  |  |  |
| 1 | 加强对各个勤务岗点检查，做到勤务规范。值班交接清楚、记录内容齐全。 | 1 | 检查岗点勤务不规范。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 无交接班记录、或记录内容不齐全的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 值勤时睡觉的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 秩序维护人员每月考核1次。 | 1 | 秩序维护人员缺岗。 | -0.2分/人次 |  |  |
| 3 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 4 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 四 | 消防防火及设备保护的考核标准 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 消防值班：严格消防值班制度、不得缺岗离岗、做好值班记录，交接要清楚 | 0.5 | 缺岗离岗或交接班内容不清楚、记录不完整，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 加强消防器材、设备管理及维护保养跟进工作，保持消防通道畅通，每月检查1次，并做好记录。 | 0.5 | 1、因管理不到位造成消防隐患的，2、没有落实检查，3、没有检查记录的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 每月巡视检查消防安全情况1次，并做好记录，发现消防隐患及时整改，保证消防设备安全运行，消防通道保持畅通。 | 1 | 无巡视检查记录。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时消除安全隐患，或消防通道阻塞的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 建立消防器材台账；每月对消防器材及灭火器进行检查1次，并做好记录；对过期、失效或不符合安全要求的消防器材、设备及时向采购方报备。 | 1 | 1、无消防设备及器材管理台账；2、不按规定检查；3、检查发现隐患后，要求整改，不按期限进行整改的；4、消防器材运行情况不向采购方报备；5、发现灭火器、消防设备被损坏或被盗没有及时补上的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 5 | 制订消防灭火预案，服务期内配合采购方做好灭火预案演练工作。 | 1 | 不制订预案，工作不落实、配合不好的，无火灾突发事件应急预案，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 6 | 灭火知识培训：服务期内对物业从业人员进行至少1次消防知识和灭火技能培训；做好应急队伍的组建和培训以及消防安全教育等工作，达到消防安全管理的标准。 | 1 | 不按要求进行组织培训的， 对应急队伍队员不培训，消防安全管理不达标的每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 第四章 房源维修及管理服务标准（14分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| 1 | 掌握办公场所、生产场所、营业场所房源建筑结构及完好情况。根据房源特点，制定并执行修缮原则、修缮范围和修缮指标，做好日常维护工作。 | 2 | 非特殊情况，不掌握建筑结构等资料。 | -0.1分/栋 |  |  |
|  |  |  | 不掌握建筑物的完好情况。 | -0.1分/栋 |  |  |
|  |  |  | 不制定修缮原则、范围及指标。 | -0.1分/项 |  |  |
| 2 | 做好日常巡视检查、监督管理工作，及时制止未经审批擅自装修的行为。及时清理堆放在公共场所的垃圾。 | 2 | 未开展巡视检查、监督管理工作。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 存在不经审批擅自装修不制止的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 装饰维修垃圾在公共场所堆放超过24小时。 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 做好日常巡视工作及房源的缺陷记录，定期对办公场所、生产场所、营业场所内的院墙大门、楼宇天面、道路、沟渠下水道、沉沙井、房源楼道及附属设备进行检查，发现损坏、堵塞及存放杂物，及时修复、疏通及清理。保持房源及附属设备的完好，保证安全、正常使用。 | 2 | 不巡视，无记录，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 天面、道路、沟渠下水道、沉沙井、房源楼道及附属设备有损坏、堵塞及存放杂物。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 针对房源缺陷提出维修整改方案，每季度最后一个月5日前向采购方综合服务中心上报下一季度、维修项目计划，经采购方批准后，方能组织实施。 | 3 | 不按时报计划、方案。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 不按采购方要求报送资料的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 对存在的重大缺陷及安全隐患不上报的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 5 | 对采购方委托的维修项目，服务商应与有资质、有经验的施工单位签订施工合同，尽可能降低维修成本。组织进行施工管理和监督，把好质量关，确保施工安全，竣工后按国家有关验收规范进行工程验收，并归档竣工资料。 | 1 | 无施工合同或维修项目存在质量问题，存在安全隐患不整改。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 竣工后不按国家有关验收规范进行工程验收或没有归档竣工资料的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 6 | 配合采购方做好房源维修资料的收集整理工作，妥善管理房源技术档案，保持房源技术资料的完整。 | 1 | 不收集房源维修资料。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 有技术资料，不执行归档制度。 | -0.1分/次 |  |  |
| 7 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 3 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 第五章 设备保护、运行服务内容及标准（16分） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| 一 | 供电运行及维护保养的考核标准 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 根据供电范围及设施制定用电线路维护的各项管理制度。制定用电线路维护应急预案并报采购方备案。 | 1 | 无管理制度或为应付考核，编制的管理制度起不到指导监督作用。 | -0.2分/项 |  |  |
|  |  |  | 设备更新后，不及时修订管理制度及运行规程。 | -0.2分/项 |  |  |
|  |  |  | 有制度不执行或违反有关规程造成一般事故（重大事故另行处理），无用电线路维护应预案或不报采购方备案，每一项。 | -0.2分/项 |  |  |
| 2 | 运行与维护值班人员应具有一定专业知识，熟悉《电业安全规程》、《运行规程》、《检修规程》并持证上岗。 | 1 | 运行维护值班人员无上岗证的。 | -0.2分/人 |  |  |
|  |  |  | 运行维护值班人员不熟悉规程的。 | -0.2分/人次 |  |  |
| 3 | 运行与维护人员每月对设备进行检查1次，做好检查记录，发现隐患及时处理，确保主设备完好率达标。 | 2 | 无检查记录或缺检查记录次数的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 设备完好率不达标。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 因玩忽职守造成停电或者重大停电事故、设备损坏的，另行处理。 | -0.1分/次 |  |  |
| 二 | 供水系统运行及维护的考核标准 | 3 |  |  |  |  |
| 1 | 管理人员要熟悉供水系统的设备及各区供水管网情况，每月检查供水系统设备1次，并做好维护保养及维修记录，保证水阀、水龙头的正常使用。 | 1 | 管理人员不熟悉供水设备，不了解各区供水管网，不按要求检查供水系统设备，无维修记录的，每一项。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 水阀、水龙头漏水或无法使用。 | -0.2分/个 |  |  |
| 2 | 办公场所、生产场所、营业场所的水池或水箱要加盖上锁，防止蚊虫、蟑螂、老鼠或其它不卫生物品掉入水池或水箱内。 | 1 | 水池内有蚊虫、蟑螂、老鼠或其它不卫生物品掉入。 | -0.2分/次 |  |  |
| 3 | 正常情况下应保证连续供水，如供水单位停水，收到停水通知及时通知采购方，突发情况停水时，应在一小时内组织有关人员处理，并向采购方报告，同时在恢复供水24小时内向采购方解释。 | 1 | 未按规定做。 | -0.2分/次 |  |  |
| 三 | 排水系统运行维护的考核标准 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 建立健全办公场所、生产场所、营业场所排水系统的管理制度，编写水泵等设备的运行、检修规程。 | 1 | 无管理制度、无相应规程。 | -0.2分/项 |  |  |
| 2 | 管理人员要熟悉排水系统设备，了解各区域排水管网布局。 | 1 | 管理人员不熟悉排水系统设备的。 | -0.2分/人 |  |  |
|  |  |  | 管理人员不了解各区排水管网布局的。 | -0.2分/人 |  |  |
| 3 | 各区排水系统从各栋楼宇的屋面排水到市政排水沟接壤处，办公场所、生产场所、营业场所化粪池根据采购方实际需求进行清理。 | 1 | 不按要求执行的，每一项。 | -0.1分/栋次 |  |  |
| 4 | 做好日常巡视，如遇管沟堵塞或井池外溢污水脏物，市区内应在两小时内组织有关人员处理，保证设备的完好及排水顺畅。 | 1 | 不及时疏通管沟，排水不顺畅。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 设备运行率不达标。 | -0.1分 |  |  |
| 5 | 保证沟、井、池盖板的完好，如遇缺损应及时修复或用明显的警示维护。 | 1 | 缺损沟、井、池盖不及时修复，或无盖板不做任何标志的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 四 | 服务响应 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 4 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.2绿化维护服务内容及标准（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 修剪标准 | 20 |  |  |  |  |
| 1 | 乔木无无断枝和枯枝，树不阻车辆行人通过，主侧枝分布均匀。 | 5 | 抽查乔木有断枝和枯枝严重影响环境及车辆行人通过，每一项。 | -0.1分/处 |  |  |
| 2 | 花乔灌木成型、整齐、无陡长枝、砧木无萌发枝。 | 5 | 抽查3处有不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 3 | 灌木绿篱成型、美观、新长枝达标。 | 5 | 抽查3处不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 4 | 草坪路边、水沟、树周边，目视平整，整体美观平整。 | 5 | 抽查3处不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 二 | 施肥标准 | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 乔木、灌木采用穴施或沟施，施肥后浇水及时，肥料不外露。 | 5 | 抽查3处不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 2 | 草坪撒施或喷施，不伤叶，早上有露水时不施肥，施后及时浇水、补浇。 | 5 | 抽查3处不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 3 | 花卉保证基肥足，追肥量少多次，不伤花卉。 | 5 | 抽查3处不符合要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 三 | 防治病虫标准及抗旱标准 | 30 |  |  |  |  |
| 1 | 无明显枯枝，死枝，病虫害枝条达标，草被害面积达标，病虫害预防为主，病期喷药每季度1次，每年不少于4次，可视实际情况增加次数。办公区每次喷药需口头报备采购方综合服务中心并出示告知通知，综合服务中心同意后才安排进行喷药，并在喷药现场做好已喷农药温馨提示。每次喷药提前通知。 | 15 | 抽查不达标；不按时喷药或喷药次数少于4次；喷药不按要求报备和提前出通知。每一项。 | -0.1分/项处 |  |  |
| 2 | 花木草坪土壤保墒好，冬季早晚不浇水，夏季中午不浇水，浇水不漏浇，土壤浇湿、浇透，适时浇水。 | 15 | 抽查不达标。 | -0.1分/项处 |  |  |
| 四 | 日常养护标准 | 20 |  |  |  |  |
| 1 | 绿化带内无明显杂草、枯枝，盆景生长良好，无虫害，无枯枝。 | 5 | 抽查不达标。盆景生长不好，有虫害或枯枝。 | -0.1分/处 |  |  |
| 2 | 补栽补种草坪无明显裸露，裸露面积在总面积率达标，树木缺株率达标。 | 5 | 抽查不达标。 | -0.1分/处 |  |  |
| 3 | 防风保护。风雨过后，检查树木有无倒斜、断技，及时清理，绿化区设警示牌。 | 5 | 树木倒斜、断枝未及时处理或绿化区未设警示牌，每一项。 | -0.1分/棵 |  |  |
| 4 | 清理绿化区卫生，清理后无垃圾、杂物。 | 5 | 抽查不达标。 | -0.1分/处 |  |  |
| 五 | 室内绿植、花卉、盆栽维护保养标准 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 每周对室内绿植、花卉、盆栽浇水、修剪、灭虫养护1次。 | 5 | 抽查发现有绿植、花卉、盆栽因未及时浇水而枯死，有病虫害发生。 | -0.1分/棵 |  |  |
| 2 | 根据采购方工作需求摆放更换绿植、花卉。 | 5 | 抽查发现绿植、花卉摆放散乱，未按采购方要求更换绿植、花卉。 | -0.1分/处 |  |  |
| 六 | 服务响应 | 5 |  |  |  |  |
| 1 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.3秩序维护服务内容及标准（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 治安秩序维护 | 18 |  |  |  |  |
| 1 | 制定秩序维护服务各项规章制度及突发事件预案，编制秩序维护服务工作计划并组织实施。每月10日前，向采购方综合服务中心报送月度工作总结及工作计划。积极做好社会治安综合治理工作。 | 8 | 无管理制度、无突发事件预案或有制度不执行，处理突发事件不及时或不妥善处置。 | -0.1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 不按要求做好社会综合治理工作。 | -0.1分/项次 |  |  |
| 2 | 依据合同为职工提供秩序维护服务工作，保护办公场所、营业场所内的公共设施，保护人员的人身和财产安全，维护办公场所、营业场所内部的正常秩序。协助公安机关查处内部案件，发生案件一小时内服务商口头向采购方报告案发情况。 | 10 | 不维护办公场所、营业场所内部的正常秩序、不配合公安机关处理发生案件或发生案件不按时报告的 | -1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 发生一般刑事案件或治安案件经济损失在3000元以下的。 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  | 发生一般治安案件，每次经济损失在3000元以上10000元以下的（含10000元）发生重、特大以上刑事案件及治安案件的。 | -5分/次 |  |  |
| 二 | 治安防范 | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 按采购方工作要求做好辖区内的治安防范，每两小时巡逻一次并做好巡逻检查记录。留心观察可疑情况，严防盗窃抢劫，做好治安防范控制，确保办公场所、营业场所安全。值班人员执勤时要保持饱满的精神状态，做到恪守职责，文明执勤。 | 5 | 不按要求巡逻，缺巡逻检查记录，治安防范失控造成案件发生的，每一项。 | -0.1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 不文明执勤或缺岗的。 | -0.1分/人次 |  |  |
| 2 | 做好办公场所、营业场所停车场管理和车辆的进出及停放管理。劝阻、制止任何损害停放车辆的行为，引导、提醒车主按规定车位停放车辆，避免乱停、乱放机动车现象，严防机动车辆在办公场所、营业场所内被盗和被撞等事件的发生，劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所。 | 6 | 不执行管理规定，不引导、不提醒车主按规定车位停放车辆。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不设专人24小时执勤。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所，影响到内部治安管理秩序的。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 发生机动车辆被盗。 | -0.4分/辆 |  |  |
| 3 | 严格执行防监控管理规定，做好值班监控工作。交接班记录清楚、资料记录完好。 | 4 | 不落实监控管理制度的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 交接班记录不清楚、记录不完好的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 三 | 秩序维护管理 | 40 |  |  |  |  |
| 1 | 加强对各个勤务岗点检查，做到勤务规范。值班交接清楚、记录内容齐全。 | 10 | 检查岗点勤务不规范。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 无交接班记录、或记录内容不齐全的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 值勤时睡觉的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 秩序维护人员每月考核1次。 | 10 | 秩序维护人员缺岗。 | -0.2分/人次 |  |  |
| 3 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 20 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-5分/项 |  |  |
| 四 | 消防防火及设备保护的考核标准 | 27 |  |  |  |  |
| 1 | 消防值班：严格消防值班制度、不得缺岗离岗、做好值班记录，交接要清楚。 | 4 | 缺岗离岗或交接班内容不清楚、记录不完整，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 加强消防器材、设备管理及维护保养跟进工作，保持消防通道畅通，每月检查1次，并做好记录。 | 4 | 1、因管理不到位造成消防隐患的，2、没有落实检查，3、没有检查记录的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 每月巡视检查消防安全情况1次，并做好记录，发现消防隐患及时整改，保证消防设备安全运行，消防通道保持畅通。 | 5 | 无巡视检查记录。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时消除安全隐患，或消防通道阻塞的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 建立消防器材台账；每月对消防器材及灭火器进行检查1次，并做好记录；对过期、失效或不符合安全要求的消防器材、设备及时向采购方报备。 | 4 | 1、无消防设备及器材管理台账；2、不按规定检查；3、检查发现隐患后，要求整改，不按期限进行整改的；4、消防器材运行情况不向采购方报备；5、发现灭火器、消防设备被损坏或被盗没有及时补上的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 5 | 制订消防灭火预案，服务期内配合采购方做好灭火预案演练工作。 | 6 | 不制订预案，工作不落实、配合不好的，无火灾突发事件应急预案，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 6 | 灭火知识培训：服务期内对秩序从业人员进行至少1次消防知识和灭火技能培训；做好应急队伍的组建和培训以及消防安全教育等工作，达到消防安全管理的标准。 | 4 | 不按要求进行组织培训的， 对应急队伍队员不培训，消防安全管理不达标的每一项.。 | -0.1分/次 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.4行政会务服务内容及标准（100分）

| 序号 | 考核内容及标准要求 | 标准分 | 扣分 标准 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发生重大接待和会务失误的，如接到重要会务和接待不按时间及时准备安排（临时除外）。 | 50 | -10分/次 |  |  |
| 2 | 每个月月末汇总部门月度会议室申请、服务班考勤和考评情况汇报办公室。 | 3 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 前台接待员形象好，服务规范，服务到位、主动热情亲和周到。 | 3 | -0.2分/次 |  |  |
| 4 | 前台在重要接待时要给予来访或者办事一方必要的指引、介绍或者答疑等服务，使之最为迅速、简便的得到满意的服务。 | 4 | -0.4分/次 |  |  |
| 5 | 行政服务班员提前到达工作岗位，上班时间保持衣着整齐（佩戴工作牌）精神饱满。 | 4 | -0.3分/次 |  |  |
| 6 | 接到会务申请单通知要按照会议申请单的要求及时做好各项会前各项准备，并按照会议类型检查表检查会场。 | 5 | -0.2至-3分/次 |  |  |
| 7 | 会议结束后，应及时恢复会场，检查仪器设备，空调和物品有无遗漏。 | 4 | -0.2至-3分/次 |  |  |
| 8 | 做好办公大楼的广播系统、一楼大厅LED、各会议室会议系统的管理及使用工作,要求每个班员都要熟悉使用会议室的设备，并能够解决基本简单的设备问题。 | 5 | -0.2至-3分/次 |  |  |
| 9 | 管理好办公大楼的用水情况以及仓库办公用品的档案整理工作，要求每季度盘点清楚并做好记录。 | 4 | -0.2至-5/次 |  |  |
| 10 | 负责住宿安排的负责人应提前按照《住宿检查表》检查好房间，检查并准备好房卡，协助办理入住手续，做好引导。 | 2 | -0.3分/次 |  |  |
| 11 | 负责用餐安排的应提前到就餐地点按照《用餐检查表》检查用餐环境，严格按照接待标准安排菜品。 | 4 | -0.2至-3分/次 |  |  |
| 12 | 在进行有关接待工作中，擅自离开工作岗位或私自乱拿乱点物品者，造成工作失误或严重影响企业形象者。 | 4 | -0.4分/次 |  |  |
| 13 | 仓库台账不清晰，少计或漏计的。 | 1 | -0.3分/次 |  |  |
| 14 | 不按时完成采购方布置的工作。 | 1 | -0.5分/次 |  |  |
| 15 | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | 1 | -1分/份 |  |  |
| 16 | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | 5 | -1至-3分/项 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

4.5食堂餐饮服务外委服务内容及标准（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 食物安全 | 50 |  |  |  |  |
| 1 | 严把食品采购质量关，严防食物中毒事件及其他食源性疾患的发生。属于食堂管理责任的，视情况而定即扣当月考核分1-50分并依据相关规定处理。 | 50 | 发生食物中毒事件及其他食源性疾患的，属于食堂管理责任，视情况而定即扣当月考核分1-50分并依据相关规定处理。 | -1至-50分/次 |  |  |
| 二 | 报表及成本预算 | 7 |  |  |  |  |
| 2 | 每月25日前向采购方综合服务中心报送上月“食堂收支汇总表，食堂采购汇总表，食堂充值款明细表”。 | 2 | 每月不按规定时间向采购方综合服务中心报送上月“食堂收入支出表（即食堂经费损益表）”、“食堂收入明细表”、“食堂支出明细表”。 | -0.1分/份 |  |  |
| 3 | 严格按采购方综合服务中心下达的年度使用预算控制食品成本，杜绝浪费。 | 3 | 不按照采购方综合服务中心下达的年度使用预算控制食品成本，浪费食材的。 | -2分/次 |  |  |
| 4 | 食堂要做好设施设备维护及台账，并定期对设施设备进行检查，每月5日前将故障/损坏上报采购方。 | 2 | 不做好设备设备采购申请及设备设施维护费用开支计划，每月不按规定时间将上述计划报送采购方审核就开展工作的。 | -0.2分/次 |  |  |
| 三 | 员工管理及技能培训 | 13 |  |  |  |  |
| 5 | 每年按程序公正、公平、公开原则，举办至少一次职工食堂员工岗位技能比赛，并做好相应宣传工作。 | 2 | 举办少于一次职工食堂员工岗位技能比赛，及不做好相应宣传工作。 | -0.2分/次 |  |  |
| 6 | 每月做到职工食堂菜品更新不少于1道。 | 3 | 每月不做到职工食堂菜品更新不少于1道。 | -0.2分/次 |  |  |
| 7 | 严禁私设小金库及帐外帐。 | 5 | 私设小金库及帐外帐。 | -5分/次 |  |  |
| 8 | 做好食堂员工的管理，食堂管理岗位人员的人事变动及薪酬管理需经采购方综合服务中心确认后方可执行。 | 3 | 不做好食堂员工的管理，食堂管理岗位人员的人事变动及薪酬管理没有经采购方综合服务中心确认后执行。 | -0.2分/次 |  |  |
| 四 | 安全管理及卫生清洁 | 18 |  |  |  |  |
| 9 | 根据采购方安全生产风险体系建设要求开展食堂的各项管理工作。 | 2 | 不按照采购方安全生产风险体系建设要求开展食堂的各项管理工作。 | -0.2分/次 |  |  |
| 10 | 食堂内部环境、操作间、售饭室、餐厅整洁，周围无污染，灭四害防治措施有效。洗菜池、灶台、墙壁、地面等清洁干净，无污迹、油渍，达到采购方安全风险体系建设要求。 | 2 | 食堂内部环境、操作间、售饭室、餐厅整洁，发现周围存在污染，四害及孳生地不能有效的防治。洗菜池、灶台、墙壁、地面等有污迹、油渍，不达到采购方安全风险体系建设要求。 | -0.1分/处 |  |  |
| 11 | 冷冻库、冷藏室无蜘蛛网、无油渍。生熟食品的工用具、冷藏要生熟分开，刀具无锈、面案见本色、盖布干净，防止污染，达到采购方安全风险体系建设要求。 | 2 | 冷冻库、冷藏室有蜘蛛网、有油渍。生熟食品的工用具、冷藏，生熟没有分开，刀具有锈、面案不见本色、盖布不干净，有污染现象，不达到采购方安全风险体系建设要求。 | -0.1分/（处或次） |  |  |
| 12 | 餐厅桌椅干净、地面清洁无污迹、墙角无蜘蛛网。 | 1 | 餐厅桌椅不干净、地面清洁有污迹、墙角有蜘蛛网。 | -0.1分/（次或处） |  |  |
| 13 | 锅碗瓢盆、案板、菜刀、餐具消毒达标。工器具用后必须清洗干净，保持清洁，定位存放，公用餐具密闭存放。 | 2 | 锅碗瓢盆、案板、菜刀、餐具消毒达标。工器具用后必须清洗干净，保持清洁，定位存放，公用餐具密闭存放。 | -0.1分/（次或处） |  |  |
| 14 | 未经采购方综合服务中心批准严禁非食堂工作人员随意进入烹饪室、售饭室及食物存放室。 | 2 | 未经采购方综合服务中心批准发现有非食堂工作人员随意进入烹饪室、售饭室及食物存放室。 | -0.1分/次 |  |  |
| 15 | 蔬菜、肉类要清洗干净，做好定检工作，保证菜肴食用安全。 | 2 | 蔬菜、肉类要没有清洗干净，没有做好定检工作，保证菜肴食用安全。 | -0.1分/次 |  |  |
| 16 | 食堂员工工作时必须穿工作服，戴工作帽；接触直接入口食品时，要戴口罩和一次性手套。 | 1 | 食堂员工工作时不穿工作服，不戴工作帽；接触直接入口食品时，不戴口罩和一次性手套。 | -0.1分/次 |  |  |
| 17 | 食堂员工要勤洗手，搞好个人卫生，不带病工作。食堂员工有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待治愈后，方可重新上岗。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病者要调离岗位。 | 4 | 食堂员工不勤洗手，个人卫生差，带病工作。发现食堂员工有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，没有立即脱离工作岗位。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病者没有立即调离岗位。 | -1分/人.次 |  |  |
| 五 | 员工素质及工作要求 | 7 |  |  |  |  |
| 18 | 食堂员工要遵守职业道德，做到礼貌待人，热情服务。 | 2 | 发现食堂员工不遵守职业道德，不做到礼貌待人，有反映服务态度不好，经查属实的。 | -0.2分/人.次 |  |  |
| 19 | 一日三餐按时开饭，按质按量供应饭菜。 | 3 | 一日三餐不按时开饭，发现不按质按量供应饭菜。 | -0.2分/次 |  |  |
| 20 | 完成采购方综合服务中心交办的职责范围内的其他工作。 | 2 | 没有完成采购方综合服务中心交办的职责范围内的其他工作。 | -0.1分/次 |  |  |
| 六 | 服务响应 | 5 |  |  |  |  |
| 21 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.6食堂物业管理服务服务内容及标准（50分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食堂内餐厨垃圾需每天清运。 | 10 | 食堂内当日垃圾不清运。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 每季度进行普通病虫害消杀1次。 | 12 | 未进行普通病虫害消杀。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 病虫害防治在喷药前需提前通知。 | 5 | 病虫害防治在喷药前没有提前通知。 | -1分/次 |  |  |
| 4 | 除公共通道外的所有照明巡视检查及保养，发现缺损及时上报采购方综合服务中心。 | 5 | 照明灯具缺损超48小时未上报。 | -0.1分/个 |  |  |
| 5 | 配合维保单位对在用的安防监控进行巡视检查，并做好记录，发现有影响安防监控设施工作的异物，及时清除；发现有不工作的安防监控设施及时向采购方报告。 | 5 | 检查发现有影响安防监控设施工作的异物不清除。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  | 4 | 工作日检查发现有不工作的安防监控设施超24小时未上报采购方。 | -0.1分/次 |  |  |
| 6 | 每月对灭火器进行检查1次，并做好记录；对过期、失效或不符合安全要求的消防器材及时向采购方报备。 | 4 | 发现灭火器被损坏或被盗没有及时上报的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 7 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

4.7周转房（员工宿舍等）生活场所管理服务项目考表（40分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 考核内容 | 扣分 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务人员统一着装上岗，树立良好形象。 | 10 | 未穿工作服上岗、态度恶劣现象。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 严格审查外来人员进入周转房区域。 | 5 | 发现不办理手续给外来人员进入。 | -0.5分/次 |  |  |
| 3 | 负责周转房区域设施的检查和维护，保证设施正常使用。 | 10 | 设施设备损坏不及时上报或摆放整齐。 | -1分/次 |  |  |
| 4 | 保持周转房公共区域的卫生(保持地面、墙面桌面的清洁)。 | 10 | 发现周转房公共区域地面脏乱现象。 | -1分/次 |  |  |
| 5 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -2分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-3分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.8职工活动场所委托服务项目考表（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 考核内容 | 扣分 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面带笑容，热情服务，统一着装上岗，树立良好形象。 | 10 | 未穿工作服上岗、态度恶劣现象。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 按照采购方规定时间上岗，未到闭馆时间不得催促客户离开。 | 10 | 有未按照采购方规定时间上岗，未到闭馆时间就催促客户离开现象。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 每季度对职工书屋的书籍进行盘点、归类、借用、归还及台账整理1次。 | 10 | 书籍总数量和外借书籍对不上或台账数据不清晰。 | -2分/次 |  |  |
| 4 | 掌握书籍借阅管理要求，定期查询借阅登记表，督促书籍续借、到期归还的工作。 | 10 | 外借书籍到期未及时归还或记录不齐全。 | -1分/次 |  |  |
| 5 | 职工书屋、职工活动中心每天下班前打扫卫生，定期擦拭玻璃。 | 10 | 玻璃脏有污渍或书屋、职工活动中心卫生未按要求清洁干净。 | -1分/次 |  |  |
| 6 | 图书需按图书类别进行分类整理与编号，贴标签进行归档登记，编制书籍目录，并建立电子图书管理档案。 | 10 | 书籍不按书籍类别管理或台账数据不清晰。 | -1分/次 |  |  |
| 7 | 配合采购方做好职工活动大型活动开展相关工作（前期准备、活动期间、收尾）。 | 5 | 配合做好每次活动前期准备、活动期间、收尾工作。 | -1分/次 |  |  |
| 8 | 严格审查外来人员进入职工活动中心打球，外来人员必须凭相关部门审批申请单进入。 | 5 | 发现不办理手续给外来人员进球馆打球。 | -3分/次 |  |  |
| 9 | 负责球馆内体育设施、器材、物品的检查和维护，保证设施正常使用、摆放有序。 | 10 | 设施设备损坏不及时上报或摆放整齐。 | -1分/次 |  |  |
| 10 | 护好场馆的卫生(保持地面、墙面桌面的清洁)，提醒球友活动过程中不要在地面洒水、乱丢杂物等，并在活动完毕后及时打扫好卫生。 | 10 | 发现球馆地面脏乱现象。 | -1分/次 |  |  |
| 11 | 离馆前关闭电源与门窗，检查更衣室及卫生间内是否留有人，保证四个门及所有窗口锁好，确保球馆的安全。 | 5 | 发现闭馆后未关电源或门窗未按要求关闭现象。 | -1分/次 |  |  |
| 12 | 供应商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 5 | 不按时完成布置的工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -2分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-5分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

4.9消防管理服务项目考核表（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证消防控制室24小时有人在岗值班，并按要求做好值班记录。 | 20 | 未按要求24小时值班的。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求做好值班记录或记录内容不齐全的。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 对火灾自动报警系统运行状况进行记录，如发生异常，应立即核实情况，按程序处理，并对事件进行相关记录及报告。 | 10 | 火灾自动报警系统运行状况未进行记录。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时处置异常情况。 | -3分/次 |  |  |
| 3 | 每日对办公区域进行防火巡查1次，并做好巡查记录，发现异常情况及时做好处理，并上报至采购方。 | 10 | 未开展每日防火巡查的。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时处置异常情况。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未将异常情况上报综合服务中心。 | -2分分/次 |  |  |
| 4 | 交接班时清点微型消防站物资，每月对微型消防站物资进行检查1次，及时将故障/损坏上报至采购方。 | 5 | 未开展每月微型消防站物资检查。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未将报损情况上报综合服务中心。 | -1分/次 |  |  |
| 5 | 每月对办公区域消防简易器材进行检查1次，及时将故障/损坏上报至综采购方。 | 10 | 未开展办公区消防器材检查。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未将报损情况上报综合服务中心。 | -1分/次 |  |  |
| 6 | 配合采购方负责人对消防器材开展换新放置、更换标签、台账更新等工作。 | 5 | 未配合开展物资更换、台账更新工作。 | -2分/次 |  |  |
| 7 | 每年2次不定期开展员工消防培训。 | 10 | 未开展员工内部消防培训。 | -5分/次 |  |  |
| 8 | 每年2次不定期定期开展员工消防演练。 | 10 | 未开展员工内部消防演练。 | -5分/次 |  |  |
| 9 | 供应商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 20 | 不按时完成布置的工作。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -10分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -10至-20分/项 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

5.其他需要说明的事项

1.物业管理服务费用包含节假日期间办公场所内灯笼、横幅等氛围装饰物品的采购、摆放及撤场清理工作等费用。合同期内物业面积调整的，以调整后的面积进行结算。

2.秩序维护费用说明：合同服务期内出现因采购方需要临时增加人员的情况，以及法定节假日，按以下加班费计费标准，计算加班工资：

①工作日加班的，以调休为主；

②周末加班费的，以调休为主；

③法定节假日加班费=月最低工资标准/21.75*3.0*天数

④每小时加班费=月最低工资标准/21.75/8

⑤日加班时长≥8小时，按照1天计算加班费，日加班时长＜8小时，按照加班小时计算加班费。

临时增加人数及时间，以采购方书面通知为准。本加班款项为包干费用，包括服务商管理费、税金以及其他相关费用等。

每月应付秩序维护费用（合同内）＝每月实际服务面积×基准价×(1-中标下浮率）－当月服务考核扣费。

## （二）车辆驾驶业务外委服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

服务商在提供服务时，需按照如下标准执行，如国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《机动车驾驶人安全文明操作规范》 （GA/T 1773.1-2021） |
| 2 | 《中华人民共和国道路运输条例》 |
| 3 | 《中华人民共和国道路交通安全法》 |
| 4 | 《机动车驾驶证申领和使用规定》 |
| 5 | 《商用车驾驶室乘员保护》 |
| 6 | 《机动车维修管理规定》（交通运输部令2021年第18号）） |
| 7 | 《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2023年第3号） |
| 8 | 《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900-2020） |
| 9 | 《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕55号 |
| 10 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》（交通运输部令2020年第17号） |
| 11 | 《道路交通管理机动车类型》GA 802-2019 |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商应对采购方的具体状况进行全面摸查和调查，根据摸查情况，应指派专人进行对接。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商应提供24小时的响应接收渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。采购方在提出需求后，服务商应在1小时内作出响应，并派出专业的服务人员按采购方的时间要求提供服务。如果未能按规定时间内提供服务的，应与采购方协商解决。

1.2.4如遇到不能及时解决的紧急事情，服务商在不影响采购方正常工作的前提下应提供解决建议和解决方案，经采购方同意后作为临时应急措施进行实施。

1.2.5服务期间，服务商根据采购方要求填写服务活动记录表，并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为结算的重要依据。

1.2.6服务商负责制定服务范围内紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件时，服务商须立即委派经应急培训后合格的人员妥善处理。

1.2.7服务商应根据项目需求配备专业的服务人员，服务人员应具备项目所需的丰富经验，且应持有国家法规和行业要求的相关的资质证书、从业资格证等。

1.2.8服务商应配备足够的可随时调遣的后备服务人员，以便随时响应采购方的临时及紧急的工作安排，后备人员也应具备相应的资质证书、从业资格证等。

1.2.9服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内档案资料。

1.2.10服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目服务的工作进度。确因不可抗力影响项目服务实施，需与采购人协商修订项目服务实施计划，达成一致后执行。

1.2.11根据采购方的需求，提供在服务范围内的相关指导或培训，使采购方相关人员能掌握对应的基础知识或操作方法。

1.2.12服务商必须建立健全严格的安全管理制度。在服务期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施，保证安全作业。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.13服务商应严格遵守有关法律法规和采购方内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应对采购方作出保密承诺，并负责约束有关员工的保密工作。

1.2.14服务商应建立健全的各项规章制度，提高服务管理水平（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

2.服务达标要求

- 2.1车辆驾驶业务外委服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负主要责任交通事故发生率 | 0 |
| 2 | 人员伤亡交通事故发生率 | 0 |
| 3 | 驾驶人员上岗持证（驾驶证）率 | 100% |
| 4 | 驾驶人员培训合格率 | 100% |
| 5 | 服务响应率 | 100% |
| 6 | 采购方对车辆驾驶服务满意率 | ≥95% |

3.具体工作要求

3.1车辆驾驶业务外委服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台账管理 | 按采购方要求做好车辆和驾驶员台账和档案，并做好资料归档工作。 |
| 2 | 车辆检查 | 按采购方要求做好车辆日检、月检、季度检及年检工作，并做好相关记录备查。 |
| 3 | 日常维护 | 做好车辆的日常维护、保养和清洗工作。 |
| 4 | 驾驶员基本要求 | 须持有交通管理部门颁发的C1及以上机动车驾驶证一年以上（根据不同车型配备驾驶员），身体状况符合机动车驾驶条件要求，无重特大交通责任事故记录，无犯罪和吸毒前科，无酗酒嗜好行为；具有良好的职业道德、敬业精神和个人形象，责任心强，遵纪守法的驾驶服务人员。 |
| 5 | 驾驶技能 | 驾驶员应该具备优秀的驾驶技能，熟悉各种车辆的操作和驾驶规范，能够安全、稳定地行驶车辆。 |
| 6 | 道路安全 | 驾驶员需要遵守交通规则，关注道路安全，避免交通事故。 |
| 7 | 时间管理 | 驾驶员需要严格遵守约定的行车时间表，保证准时到达目的地。 |
| 8 | 服务态度 | 驾驶员需要有良好的服务态度，礼貌、耐心地对待乘客，提供优质的服务。 |
| 9 | 车辆维护 | 驾驶员需要对车辆进行定期维护和保养，确保车辆的正常运行。 |
| 10 | 安全意识 | 驾驶员需要具备高度的安全意识，对车辆和乘客的安全负责。 |
| 11 | 紧急情况处理 | 驾驶员需要在紧急情况下冷静应对，采取正确的应急措施，保证乘客的安全。按采购方要求做好交通事件、事故的处理配合工作。 |
| 12 | 车辆调配 | 根据采购方的工作用车需求，做好车辆使用的安排；根据采购方车辆的状况，做好各部门和班组车辆使用的调配；服务商车辆调度负责人做好车辆相关信息及派单业务的对接工作。根据采购方委派的出差任务单，合理及时调度驾驶员及车辆完成驾驶运输服务任务。 |
| 13 | 健康出车 | 驾驶员在出车当天确保身体健康状况良好，避免带病及带情绪出车影响出车期间的行驶安全。 |
| 14 | 出车检查 | 驾驶员出车前对车辆的证件和安全性能进行检查，杜绝车辆带病上路，并做好车辆使用记录。 |
| 15 | 用车人联系 | 驾驶员应提前与用车人联系，按照任务单申请确定的时间及地点做好提前等候。 |
| 16 | 回场检查 | 用车任务完成后，及时填写确认车辆使用情况及相关信息，做好车辆回场检查。 |
| 17 | 回场停放 | 加强车辆的回场停放管理工作，车辆在工作结束后必须停放在采购方指定停放点车位，不能擅自停放在其他非指定地点过夜。出差在外的应停放在有人保管的停车场，并按要求关闭车窗、锁好车辆门和方向盘锁。 |
| 18 | 禁止公车私用 | 车辆在外工作时，除工作以外禁止公车私用。 |
| 19 | 行车记录 | 按采购方要求做好每月车辆的维修、保养、公里数、油耗、过路费等项目统计工作，记录行车里程、油耗等相关数据，提供相关报告和统计分析。 |
| 20 | 安全驾驶 | 遵守相关交通法规，文明行车，安全第一。驾驶车辆过程中，不发生疲劳、超速及酒后驾驶等违反交通安全规定的行为，驾驶员严禁在驾驶车辆时接听或拨打电话，如需要时，应将车辆停放在安全地带后方可接听或拨打电话。 |
| 21 | 文明礼貌 | 对待乘车人员文明礼貌，对超出派车单范围以外的行车要求，做好解释工作。 |
| 22 | 临时应急用车 | 临时应急用车：工作日白天0.5小时、夜间1小时内出车，节假日白天1小时、夜间2小时内出车。 |
| 23 | 接待用车 | 在重要会议、重要活动及重要接待任务用车时，驾驶员应规范着装，树立采购方良好形象。 |
| 24 | 节假日用车 | 合同履行期间服务商需根据采购方实际情况保证节假日用车。 |
| 25 | 紧急情况处理 | 驾驶员需要在紧急情况下冷静应对，采取正确的应急措施，保证乘客的安全。按采购方要求做好交通事件、事故的处理配合工作。 |
| 26 | 违章扣分 | 代驾司机违章驾驶产生扣分罚款的由服务商负责处理完毕，不影响采购方车辆年检工作。 |
| 27 | 事故处理 | 代驾期间发生交通事故造成车辆损坏及人身伤害的，按相关法律法规处理。 |
| 28 | 车辆送修 | 根据采购方车辆维修规定，按要求做好车辆送修和验收接车工作。 |
| 29 | 驾驶员培训 | 按要求参加采购方组织的车辆维护和驾驶技能培训；服务商每季度组织驾驶员开展一次交通安全知识培训。 |

4.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

4.1车辆驾驶业务外委服务履约考核表（100分）

| 序号 | 考核项目 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶员 管理 | 代驾人员严禁将车辆交给无驾驶证人员和无准驾证驾驶的，严禁私自开公车，如造成事故，赔偿修理车辆的全部经济损失。 | 10 | 代驾人员将车辆交给无驾驶证人员和无准驾证驾驶的。 | -10分/次（造成事故者，赔偿修理车辆的全部经济损失） |  |  |
|  |  |  |  | 代驾人员公车私用的。 | -2分/次（造成事故者，赔偿修理车辆的全部经济损失） |  |  |
|  |  | 保守秘密，不随意传播乘车人员谈论的工作及他人私人信息。 | 5 | 随意传播乘车人员谈论的工作及他人私人信息。 | -5分/次（造成泄漏机密者，赔偿全部经济损失承担法律责任） |  |  |
|  |  | 车班组织的安全学习或技术培训，每季度不应少于一次。 | 5 | 每季度没有开展或参加安全学习会议、技术培训。 | -3分/次 |  |  |
|  |  | 遵守企业劳动纪律，按时上班，不迟到早退。 | 5 | 违反企业劳动纪律，按时上班，不迟到早退。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 车辆管理 | 机动车辆应按指定区域停放，不得在非指定区域停放过夜。 | 5 | 车辆发生乱停、乱放，在非指定区域停放过夜。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 按采购方管理要求用车。 | 5 | 不按规定用车。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 按规定完成车辆的日常维护及检查，发现问题及时汇报，保持良好的车况，提供安全出车条件。 | 5 | 不按规定进行对车辆进行检查、维护。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 出车返回后，按规定完成车辆的日常清洗，保持车厢内、外清洁、无垃圾、车内无异味、车室内干净，玻璃明亮。并及时做好车钥匙交接管理工作。 | 5 | 未按要求做好车辆清洁工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 车内有异味、车室内有垃圾，玻璃有污渍。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未及时做好车钥匙交接管理工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  | 完成代驾车辆的年审、保险二维及时报验等车辆保险工作。 | 4 | 没有及时办理好车辆的年审、保险、报验工作。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全驾驶 | 每次执行出车任务，均能保证安全，不发生交通事故。 | 10 | 一般性交通事故：次要责任。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 一般性交通事故：同等责任。 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 一般性交通事故：主要责任。 | -5分/次 |  |  |
|  |  | 严格遵守国家道路交通和电力生产交通等管理规定。 | 10 | 违反国家道路交通和电力生产交通等管理规定。 | -2至-5分/次 |  |  |
|  |  | 代驾人员不发生扣分及罚款违章行为。 | 5 | 发生扣分及罚款违章行为，由驾驶车辆代驾人员负责处理。 | -1分/次 |  |  |
| 4 | 优质服务 | 服从调度用车安排，按时出车。 | 8 | 不服从调度安排，不按时出车。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 代驾人员要遵守职业道德，做到礼貌待人，服务态度好。有反映服务态度不好的，经查属实的。 | 4 | 发现代驾人员不遵守职业道德，不做到礼貌待人，服务态度不好。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 开车鲁莽、粗野驾驶、仪容不整、言谈举止不文明。 | -1分/次 |  |  |
|  |  | 电话24小时保持开机状态，有电话立即接听，服从上级安排的出车及加班用车。 | 4 | 电话关机或无人接听，耽误出车工作任务。 | -2分/次 |  |  |
| 5 | 服务响应 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

5.项目其他需要说明的事项

5.1结算方式

5.1.1固定工资费用结算：按照每月实际提供人数及相应单价进行结算支付，结算单价按照中标单价标准执行。合同生效之日起，根据合同价款，采购方每月按中标方上月实际提供人数及中标单价进行结算，按月支付。

5.1.2浮动费用结算

（1）因甲方派工产生相应的差旅费（即外勤出差补助及交通住宿等）、法定节假日加班费等费用，按照实际发生费用由甲方另行支付，标准按照甲方制定的标准执行。

①工作时间超过4小时的，按1天计算；工作时间不足4小时的，按0.5天计算。

（2）服务商驾驶员正常工作日（含休息日）时间实行综合计算工时工作制计算，时间范围外为甲方提供车辆代驾服务的，原则上以调休方式处理。国家法定节假日加班的，甲方按照国家有关规定支付费用。

①法定节假日加班费=以乙方实际发放的基本工资为基数/21.75*3*1.06*天数

每月应付服务费＝每月服务费金额(固定工资+浮动费用）－当月服务考核扣费。

如果服务人员新增（减少），乙方根据甲方的书面通知函件调整的人员核实后，每月应付服务费按实际代驾服务人数*固定工资*(1-中标下浮率)+每人实际产生的浮动费用据实结算。

（三）环境治理服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供环境治理服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国环境保护法》 |
| 2 | 《生态环境标准管理办法》 |
| 3 | 《“十四五”全国清洁生产推行方案》 |
| 4 | 《清洁生产评价指标体系编制通则》 |
| 5 | 《清洁行业经营服务规范》 （中国商业企业管理协会 ） |
| 6 | 《城市环境卫生质量标准》建城〔1997〕21号 |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体环境治理服务状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对环境治理服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方服务需求。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，提供卫生清洁和垃圾清运等各项服务，且保证星期六、日及所有国家法定假日的期间也正常提供相关服务。如遇特殊情况，采购方可要求服务商调整工作时间。

1.2.3环境治理服务在采购方工作场所开展的，需严格按照采购方的安全管理规定及各项管理制度要求。此外，在采购方规定的工作时间范围外，相关人员撤离相关场所，不得逗留。

1.2.4环境治理服务在采购方工作场所开展的，服务商安排的人员应保障项目服务地点环境的整洁，在使用相关设备后及时清理归位，并对场地进行清洁。

1.2.5服务商安排的人员应及时按时的完成环境治理服务工作，并按照约定时间将环境治理服务的成果交付采购方验收。

1.2.6服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内提供服务，满足采购方要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

1.2.7服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。

1.2.8服务商安排的人员应规范做好环境治理服务台账，按月提供环境治理服务数据，确保环境治理服务数据真实有效，双方确认后，作为结算凭证。

1.2.9服务商必须建立健全严格的安全管理制度。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

# 2.服务达标要求

# 2.1物业管环境治理服务达标要求

| 序号 | 服务内容 | 服务达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卫生清洁和垃圾清运 | （1）接到采购方通知后3小时内，或双方约定的其他时间内安排人员到达现场开展卫生清洁服务，并做好清洁记录； （2）配合社区对责任区域内私自占用绿地种植蔬菜、饲养家禽等进行清理； （3）垃圾清运后的处理符合相关规定； （4）责任区域内的环境卫生清洁，各类乱贴乱画、违规小广告、违规悬挂的横幅处理达标； （5）自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次； （6）对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应和落实。 |

# 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核表

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接到采购方通知后3小时内，或双方约定的其他时间内安排人员到达现场开展卫生清洁服务，并做好清洁记录。 | 15 | 未按时间节点要求安排人员到达现场开展工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求做好清洁记录或记录内容不齐全的。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 配合社区对责任区域内私自占用绿地种植蔬菜、饲养家禽等进行清理。 | 15 | 不配合社区开展工作。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 被社区投诉工作配合度差 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 垃圾清运后的处理符合相关规定。 | 15 | 因不按规定处理垃圾被政府相关部门处罚。 | -5分/次 |  |  |
| 4 | 责任区域内的环境卫生清洁，各类乱贴乱画、违规小广告、违规悬挂的横幅处理达标。 | 15 | 检查发现环境治理服务各项工作处理不达标。 | -1分/处 |  |  |
| 5 | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 20 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 6 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 20 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- （四）搬运服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

服务商在提供搬运服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《货物搬运工作规范》 |
| 2 | 《搬运工序标准化操作规程》 |
| 3 | 《物流服务操作规范》 |
| 4 | 《物流服务标准》 |
| 5 | 《物流服务规范 |
| 6 | 《物流服务质量评价指标》 |
| 7 | 《搬运服务规范》 |
| 8 | 《搬运服务质量评价指标》 |
| 9 | 《连续搬运设备 安全规范 专用规则》（GB/T 23580-2009） |
| 10 | 《蓄电池托盘搬运车》（GB/T 27542-2019） |
| 11 | 《中华人民共和国道路运输条例》（中华人民共和国国务院令第406号） |
| 12 | 《搬运贮存包装交付质量控制指南》（SJ/T 10466.12-1993） |
| 13 | 《物流装卸搬运服务规范》（DB51/T 1590-2013） |
| 14 | 《家政服务+搬家服务质量规范》（DB 63/T 1034-2011） |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方搬运的服务需求进行全面摸查和理解。

1.2.2搬运前服务商需对所装卸搬运的货物要准确了解其高、宽数、质量值，不符合人力搬运的物件，采取机械方式或其他方式作业。此外还应先检查物件的外表是否有损伤。放置货物时，服务商需按货物所标注的方法进行放置，并且将货物的物料标签向外，便于读数和识别。此外，协助采购方人员将货物按不同的材质、规格、性能和形状等进行合理的摆放。如因服务商的原因导致搬运时货物损坏、丢失等，由服务商照价赔偿。

1.2.3服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。

1.2.4服务商所派人员进入采购方的相关场所时，需要严格遵守和执行采购方的相关管理规定。

1.2.5服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内，到达现场，开展搬运满足。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

1.2.6在服务商提供搬运服务时，需填写搬运货物名称、数量、重量等信息，并经采购方值班人员或管理员核实签字认可，作为服务商提供搬运服务的重要依据。

1.2.7服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.8服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展搬运服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.9服务商的搬运人员应严格遵守有关法律法规和采购方内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

2.服务达标要求

2.1搬运服务达标要求

| 序号 | 工作内容 | 服务达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准时 | 服务人员应按照指定的时间和地点完成搬运任务，不迟到、不早退，服从提运员、保管员的安排。 |
| 2 | 安全 | 服务人员应在搬运过程中要轻拿轻放，按指定位置把货物堆放整齐，要左右成行、点面成线，一切物品禁止倒放。应加强装卸自我保护意识，严防装卸事故的发生。 |
| 3 | 协作 | 服务人员应与采购方管理人员、保管员等相关人员密切配合，服从他们的安排和指挥。 |
| 4 | 规范 | 服务人员应遵守采购方的各项规章制度和有关规定，确保装卸过程符合规范要求。 |
| 5 | 责任 | 服务人员应对在装卸过程中人为损坏的物资要负责或赔偿，对在搬运途中故意损坏财产的行为要追究责任。 |
| 6 | 保密 | 服务人员应对采购方的商业机密和信息保密，不得泄露。 |
| 7 | 其他 | 服务人员应有较强的工作责任感、能与同事合作并能服从安排等。 |

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核表

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面带微笑，热情服务。 | 10 | 搬运时，态度恶劣，服务不到位被投诉。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 在规定时间内将货物送达目的地。 | 10 | 无故超时送达。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 送达货物数量无缺失、状态完好无破损。 | 10 | 送达的货物有缺失或无法修复的破损。 | -3分/次 |  |  |
| 4 | 配合采购方做好搬运物资的拆装。 | 10 | 不配合做好物资的拆装。 | -1分/次 |  |  |
| 5 | 搬运结束后做好现场清理事宜。 | 10 | 不做好现场清理。 | -1分/次 |  |  |
| 6 | 按采购方要求做好搬运物资的摆放工作。 | 10 | 乱摆乱放搬运物资，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 7 | 搬运的物资送达准确的目的地。 | 10 | 因服务商自身原因导致搬运的物资送错地址，影响采购方正常工作开展。 | -1分/次 |  |  |
| 8 | 服从采购方的搬运作业时间调节，工作积极主动。 | 10 | 不服从采购方的搬运作业时间调节，工作散漫拖沓。 | -2分/次 |  |  |
| 9 | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。服务期内对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 10 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 10 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

（五）车辆清洁服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供车辆清洗服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《城市车辆清洗管理办法》(建设部令 第47号 ) |
| 2 | 《清洁生产评价指标体系编制通则》 |
| 3 | 《清洁行业经营服务规范》 （中国商业企业管理协会 ） |
| 4 | 《车辆洗消中心生物安全技术》（NY/T 4136-2022 ） |
| 5 | 《广西电网有限责任公司车辆管理办法》（QCSG-GXPG221005-2014） |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体车辆清洗状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对车辆清洗服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方车辆情况。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，提供清洗、消毒等各项服务，且保证星期六、日及所有国家法定假日的期间也正常提供相关服务。如遇特殊情况，采购方可要求服务商调整工作时间。

1.2.3车辆清洁在采购方工作场所开展的，需严格按照采购方的安全管理规定及各项管理制度要求。此外，在采购方规定的工作时间范围外，相关人员撤离相关场所，不得逗留。

1.2.4车辆清洁在采购方工作场所开展的，服务商安排的人员应保障项目服务地点环境的整洁，在使用相关设备后及时清理归位，并对场地进行清洁。

1.2.5服务商安排的人员应及时按时的完成车辆的清洁工作，并按照约定时间将清洁完毕的车辆交付采购方。

1.2.6服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内提供服务，满足采购方要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

1.2.7服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。

1.2.8服务商安排的人员应规范做好车辆清洁台账，按月提供车辆清洗数据，确保清洗车辆数据真实有效，双方确认后，作为结算凭证。

1.2.9服务商必须建立健全严格的安全管理制度。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

# 2.服务达标要求

# 2.1车辆清洁服务达标要求

| 序号 | 服务内容 | 服务达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洗 | （1）使用的清洁剂应该符合国家、行业的标准，清洁剂的环保要求应符合国家相关部门的规定，不得使用不符合环保要求、劣质、对车辆有伤害的清洁剂； （2）整车：玻璃明亮、整洁，没有灰尘和污垢； （3）车身：顶部、保险杠、轮胎、牌照清洁无灰尘； （4）车内设施：物品摆放整齐，保持车内清洁无异味； （5）直拨：座套、脚垫干净整洁。 |
| 2 | 消毒 | 用正规消毒产品，达到异味清除的效果。 |

# 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核表

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面带微笑，热情服务。 | 5 | 清洁车辆时，态度恶劣，服务不到位被投诉。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 车身表面无毛巾就可擦去的污渍。 | 10 | 清洁完毕后的车辆仍有污渍未清洗，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 前、后挡玻璃洁净无污渍。 | 10 |  | -2分/次 |  |  |
|  | 车辆门窗洁净无污渍。 | 10 |  | -2分/次 |  |  |
| 4 | 车门、门框、迎宾挡泥板上无污渍。 | 10 |  | -2分/次 |  |  |
| 5 | 清洗地毯、烟缸。 | 10 | 清洁完毕后的车辆地毯仍有可清除的污渍，烟缸仍有烟灰、烟头未清理，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 6 | 反光镜干净且不滴水。 | 5 | 清洁完毕后的车辆反光镜有大量滴水，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 7 | 钢圈上无用毛巾就可擦去的污渍。 | 10 | 清洁完毕后的车辆有大量泡沫未清理，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 8 | 清理车内杂物、垃圾。 | 10 | 清洁完毕后的车辆内有杂物、垃圾，经采购方当场催告整改后仍不履行。 | -2分/次 |  |  |
| 9 | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 10 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 10 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- （六）窗帘布艺清洗服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供布艺窗帘清洗维护服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《干洗行业洗涤服务规范》（GB/T 22879-2008） |
| 2 | 《家庭纺织品洗涤服务规范》（GB/T 20031-2005） |
| 3 | 《布艺清洗服务行业规范》（QB/T 4615-2013） |
| 4 | 《家政服务行业规范》（GB/T 29100-2012） |
| 5 | 《清洁服务标准规范》（GB/T 20813-2006） |
| 6 | 《纺织品洗涤通用技术要求及试验方法》GB/T 8685 |
| 7 | 《公用纺织品清洗质量要求》（GB/T 35744-2017） |
| 8 | 《国家纺织产品基本安全技术规范 》（GB 18401-2010） |
| 9 | 《公用纺织品清洗服务规范》（SB∕T 11205-2017） |
| 10 | 《公用纺织品清洗质量要求》(SB∕T 10786-2012) |
| 11 | 《家庭纺织品清洗操作规范》 |

- 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方布艺窗帘清洗的需求进行全面摸查和理解。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。因服务商失误造成质量不合要求的，服务商负责重新洗涤。如因服务商保管不善致使布艺窗帘遗失、损坏或在洗涤过程中布艺窗帘被污染并不可去除，服务商须给予同等价值赔偿。

1.2.3服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间提供清洗服务。

1.2.4服务商在每次完成布艺窗帘清洗后，需记录清洗的数量、品类等信息，并经采购方值班人员或管理员合适签字认可后，作为服务商进行布艺窗帘清洗的重要依据。

1.2.5服务商需对清洗过程的破损的布艺窗帘、窗帘头进行修补，检查窗帘导轨的零配件是否使用正常，如有损坏需进行更换。

1.2.6服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。

1.2.7服务商使用的洗涤用品需符合国家、行业的相关标准要求，如因非采购方的原因导致员工皮肤过敏等问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

- 2.服务达标要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查和识别 | 在清洗之前，服务商应对收到的布艺进行检查和做好标识和标签，以确保它们能够在清洗全过程中被正确的识别和标识。 |
| 2 | 布艺材质区分 | 服务商应根据不同的布料材质选择对应的清洗方案。 |
| 3 | 污渍种类鉴别 | 服务商应对不同种类污渍进行鉴别，制定合适的清洗方案。 |
| 4 | 清洗方式选择 | 服务商应根据布料种类、污垢性质选择合适的清洗方式，比如水洗、干洗或者其他特殊处理。 |
| 5 | 选择合适的清洗剂 | 服务商应根据布艺材质和污渍的种类，选择合适的清洗剂，避免对布艺造成损伤。 |
| 6 | 分类清洗 | 服务商应对不同材质、不同颜色的布料分类清洗，避免染色或损坏。 |
| 7 | 清洗质量控制 | 服务商应根据清洗质量标准，对布艺的清洗效果进行检测和监控，确保清洗效果符合采购方要求。 |
| 8 | 保证布艺的完整性 | 在清洗过程中，服务商应确保布料的完整性，以防止工装任何配件丢失或损坏。 |
| 9 | 使用合适的设备 | 服务商应使用合适的设备进行清洗，避免对布艺造成损伤或不彻底清洗。 |
| 10 | 清洗温度和时间控制 | 服务商应根据清洗剂的要求，控制清洗温度和时间，避免过度清洗或不彻底清洗。 |
| 11 | 烘干和熨烫 | 在清洗完成后，服务商应对布艺进行烘干和熨烫，确保干燥和整洁。 |
| 12 | 包装和储存 | 清洗完成后，服务商应将布艺包装好并储存，确保下次使用前干净、整洁。 |
| 13 | 保证交付及时性 | 服务商应确保能够及时交付清洗好的布艺，并保证清洗和交付的准确性。 |
| 14 | 记录和反馈 | 服务商应记录清洗的时间、清洗剂和方法，并及时反馈清洗效果和发现的问题，以便不断改进和提高清洗质量。 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的布艺窗帘清洗服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的洗涤用品符合相关标准，清洗服务记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求服务，响应速度慢，影响采购方布艺窗帘清洗需求开展。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在布艺窗帘清洗服务的过程中，使用劣质的洗涤用品，如因为使用劣质洗涤用品造成了采购方布艺窗帘被污染问题。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好工装清洗记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 20 | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对布艺窗帘清洗服务过程需处理的问题能够作出专业判断、诊断和处理方案。 | -4分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方或员工提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 操作安全得当，妥善保管。 | 25 | 服务人员操作失误或不当造成采购方员工送洗的布艺窗帘损坏。 | -5分/次，并按等价进行赔偿。 |  |  |
|  |  |  | 送洗的布艺窗帘保管不善遗失。 | -5分/次，并按等价进行赔偿。 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

- （七）工装清洗服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供员工工装清洗服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《服装干洗业职业卫生管理规范》（GBZ/T 199-2007） |
| 2 | 《洗染业管理办法》（中华人民共和国商务部） |
| 3 | 《洗染业服务质量要求》（SB/T 10625-20） |
| 4 | 《衣物清洗服务规范》(SB/T 11204-2017) |
| 5 | 《洗染业服务经营规范》（SB∕T 10624-2011） |

- 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方员工工装清洗的需求进行全面摸查和理解。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行（详见2.1工装清洗服务达标要求），且需在采购方规定的时间内完成相应的工作。

1.2.3服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等），服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内满足要求。

1.2.4服务商在收到采购方员工送洗物品时应进行登记收取，同时对收取的物品进行认真检查，如发现衣物有损坏的地方应当场向采购方员工说明并做好记录，否则视为物品无损坏。

1.2.5如因服务商失误造成质量不合要求的，服务商负责重新洗涤，费用由服务商承担，如因服务商保管不善致使衣物遗失、损坏或在洗涤过程中衣物被污染并不可去除，服务商须给予同等价值赔偿。

1.2.6服务商在每次完成员工工装清洗后，需记录清洗的衣服数量、品类等信息，并经采购方值班人员或管理员合适签字认可后，作为服务商进行员工工装清洗的重要依据。

1.2.7服务商使用的洗涤用品需符合国家、行业的相关标准要求，如因非采购方的原因导致员工皮肤过敏等问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

- 2.服务达标要求

2.1工装清洗服务达标要求：

（1）衣物清洗洁净、无任何可去除污渍残留（确实无法保证完全去除的污渍或可能造成衣物受损的污渍处理需在洗涤前与采购方员工确认是否处理）；

（2）衣物外观无因洗涤造成的变形、变色、串色、脱色；

（3）按衣物类别要求熨烫平整、挺括；

（4）无残留异味；

（5）无因洗涤造成的织物发硬、起毛、划伤、破损、缩水；

（6）纽扣饰物保持原状完整无缺失；

（7）因服务商失误造成质量不合要求的，服务商负责重新洗涤，费用由服务商承担，如因服务商保管不善致使衣物遗失、损坏或在洗涤过程中衣物被污染并不可去除，服务商须给予同等价值赔偿。

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的工装清洗服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的洗涤用品符合相关标准，清洗服务记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求服务，响应速度慢，影响采购方工装清洗需求开展。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在工装清洗服务的过程中，使用劣质的洗涤用品，如因为使用劣质洗涤用品造成了采购方员工工装被污染问题。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好工装清洗记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 20 | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对工装清洗服务过程需处理的问题能够作出专业判断、诊断和处理方案。 | -4分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方或员工提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 操作安全得当，妥善保管。 | 25 | 服务人员操作失误或不当造成采购方员工送洗的工装损坏。 | -5分/次，并按等价进行赔偿。 |  |  |
|  |  |  | 送洗的工装保管不善遗失。 | -5分/次，并按等价进行赔偿。 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

- （八）员工理发服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供理发服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《美容美发业卫生标准》 |
| 2 | 《美容美发行业安全操作规程》 |
| 3 | 《理发店卫生管理办法》 |
| 4 | 《理发店操作规范》 |
| 5 | 《理发师职业技能标准》 |
| 6 | 《美容美发用品 电动剃须刀、修面器和电吹风的安全要求》GB/T 19078-2017 |
| 7 | 《美容美发行业经营管理技术规范》（SB/T 10437） |

- 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方理发服务的需求进行全面摸查和理解。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行（详见2.2.1、2.2.2、2.2.3），按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应。且需明确理发预约方式，并按采购方的时间要求提供理发服务。

1.2.4服务商在每次完成理发服务后，需记录理发方式、金额等信息，并经采购方相关人员或管理员合适签字认可后，作为服务商进行理发服务的重要依据。

1.2.5服务商派出的人员需要有丰富的经验和专业能力，能够满足采购方人员的要求。如由于服务商人员操作失误造成采购方人员身体伤害的，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.6服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购方协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.7服务商使用的洗涤用品需符合国家、行业的相关标准要求，如因非采购方的原因导致员工皮肤过敏等问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

- 2.服务达标要求

2.2.1：理发服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客户沟通 | 服务人员应具备良好的服务态度，了解客户的理发需求和美发要求，与客户交流时应耐心、细心，并提供专业的美发建议。 |
| 2 | 技术要求 | 服务人员应掌握各种发型、烫发和染发技术，对发型、脸型、发质和头皮状态进行准确评估和分析，进行专业的发型设计和操作。 |
| 4 | 环境要求 | 理发店环境应保持清洁、通风良好，具备必要的消毒设施和器材，以确保理发师和客户的健康安全。 |
| 4 | 个人卫生要求 | 服务人员应应穿着整洁、干净的工作服，头发应整齐、干净，并经常洗手、消毒。 |
| 5 | 健康管理 | 服务人员理发前应检查个人手部是否存在伤口和皮肤病等疾病。 |
| 6 | 设备消毒管理 | 服务人员应做好理发用具和设备的清洁、消毒、保养工作，确保美发设备的使用安全卫生。 |
| 7 | 安全要求 | 服务人员应注意使用和存放工具时的安全问题，避免误伤客户或造成意外事故，同时也需要注意遵循相关的安全操作规程和规定。 |
| 8 | 服务质量监管 | 服务商应对理发服务质量进行监管，确保服务质量和客户满意度。 |
| 9 | 回访和反馈 | 理发后，服务人员应对客户进行回访和反馈，深入了解客户需求和评价服务质量，不断改进和提高服务水平。 |

2.2.2：理发工序具体要求

| 序号 | 方式 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修剪 | 服务人员询问服务项目后，将顾客带到洗头区洗发。 |
| 2 |  | 安排发型师后应跟客人沟通需要什么样的发型、产品，或者提一些建议，然后根据客人需要进行修剪。 |
| 3 | 烫发 | 发型师根据客人的头发长短设计发型，跟客人进行沟通，然后安排洗头，洗好后带到烫发区。 |
| 4 |  | 发型师烫发前先修剪头发，根据跟客人沟通好的发型进行修剪。 |
| 5 |  | 安排上烫发膏，上完后根据发质的情况进行冲洗。 |
| 6 |  | 冲水结束上卷杠加热，上定型水，发型师检查符合要求后拆卷杠，做造型。 |
| 7 | 染发 | 安排洗头。 |
| 8 |  | 发型师跟客人沟通好染什么颜色，然后进行调配。 |
| 9 |  | 准备好围布披肩后上染发膏，一定时间后发型师检查上色状况，判断是否可以冲水。 |
| 10 |  | 安排冲水后，清理好头皮等残留色膏。 |
| 11 |  | 发型师做造型。 |
| 12 | 直发 | 根据客人的头发长短设计发型，跟客人进行沟通，然后安排助理洗头，洗好后带到直发区。 |
| 13 |  | 发型师拉直发前先修剪头发，根据跟客人沟通好的发型进行修剪。 |
| 14 |  | 安排上烫发膏，上夹板拉直，上定型水，一定时间后判断是否可以冲水。 |
| 15 |  | 助理冲水后，发型师做造型。 |

2.2.3：理发服务人员工作规范

| 序号 | 人员 | 工作规范 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 理发师/助理理发师 | 遵守理发室管理制度，服从工作调配。遵守劳动纪律，不迟到、不早退。 |
| 2 |  | 应具备良好的素质，保持良好精神状态，注意自身形象，服装统一、整洁卫生。 |
| 3 |  | 应规范服务行为，按照行业职操做好服务工作，保证服务质量。 |
| 4 |  | 以客为尊，认真听取客人意见，及时反馈客户需求。在工作期间，应礼貌待人，热情诚恳待客，使文明用语。 |
| 5 |  | 每次服务结束后向客人征求服务质量满意程度，并做好登记，及时总结改进，提升服务质量。 |
| 6 |  | 为顾客服务完成后，应及时清洁、整理好工作台面的卫生，消毒设备，保持卫生。 |
| 7 |  | 应爱护理发室设备设施，节约使用耗材，养成勤俭节约的良好习惯。 |
| 8 |  | 严格遵守划卡标准，不可超出理发室公布的标准。 |
| 9 |  | 严格遵守《消防法》和有关消防管理规定，理发室所有服务人员应能熟练使用各种灭火设备。 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的理发服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的洗涤用品符合相关标准，理发服务记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求服务，响应速度慢，影响采购方员工理发需求开展。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在理发服务的过程中，使用劣质的洗涤用品，如因为使用劣质洗涤用品造成了采购方员工皮肤问题。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好理发服务记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 20 | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对理发服务过程需处理的问题能够作出专业判断、诊断和处理方案。 | -4分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方或员工提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 操作安全得当 | 25 | 操作人员操作失误或不当造成采购方员工产生了身体伤害。 | -5-10分/次，并按相关法律法规进行赔偿。 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

（九）不动产管理服务项目

1项目服务标准及要求

| 1 | 不动产管理服务项目 | - 在服务期内协助采购方管理采购方对外出租的不动产，负责不动产的日常管理、安全管理、招租管理等工作，主要内容如下： - 1.严格落实安全责任，每季度定期开展安全隐患排查治理，具体落实国家针各项相关政策措施。 - 2.严格落实管理责任，开展资产管理，按时协助催收租金，水、电、气杂费等，按要求完成房源场地租赁其他工作事项。 - 3.协助采购方落实空置不动产的招租前期准备工作，收集汇总服务商相关合规资料备案，并组织服务商签订租赁合同。 - 备注：甲乙双方每月核定实际管理的不动产面积，以实际管理的不动产面积据实结算。 |
| --- | --- | --- |

2.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

- （十）盆栽绿植购置、租赁项目

1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

服务商在提供盆栽绿植、花架、花盆等购置、租赁，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国城市绿化条例》 |
| 2 | 《室内环境污染控制规范》（GB 50325-2010） |
| 3 | 《城市绿化树木定点养护管理规范》（GB/T 23048-2008） |
| 4 | 《绿化植物养护服务规范》 |
| 5 | 《绿化管理技术规定》 |
| 6 | 《绿色植被工程技术规程》 |
| 7 | 《绿化工程设计施工规范》 |
| 8 | 《广西壮族自治区城市绿化养护规范及验收标准》 |
| 9 | 《中华人民共和国农药管理条例》 |
| 10 | 《主要花卉产品等级》（GB/T 18247.3-2000） |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方整体盆栽绿植、花架、花盆等购置的需求进行全面摸查和了解。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行。若出现不符合质量和要求的情况，必须制定出应急处理方案，退换的盆栽绿植、花架、花盆等需在采购方验货完毕后3小时内补给，服务商需无条件更换，以此造成的损失由服务商承担。

1.2.3服务商在服务期内应保证所有植物的成活率达到采购方要求，三个月存活期养护期间发生有死亡及毁损的情况，应及时更换，并自行承担所需费用。

1.2.4在存活期养护期间，服务商需派专业养护人员每周对花木进行保养工作。按植物生长情况进行浇水、施肥、病虫害防治、修剪整形、清洁叶片等，并且按照采购人的意见在合同规定范围内调整摆放品种和摆放位置。此外，购置的花木盆栽的配套用品，由服务商派出的养护人员负责清洁。

1.2.5在存活期养护期间，服务商，如因养护条件不当而造成花木枯死或长势不好，由专业护理人员负责更换，需要更换的植物花卉，在工作日内调换到位，保证采购方的观赏效果。

1.2.6服务商派出的养护人员进入采购方相关场所时，需严格遵守和执行相关的管理规定。

1.2.7服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内，满足要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

1.2.8服务商在提供盆栽绿植、花架、花盆等购置服务后，需记录相关信息，并由采购方值班人员或管理人员签字确认后，作为盆栽绿植、花架、花盆等购置的重要依据。

1.2.9服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购方协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.10在进行养护的工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

2.服务达标要求

2.1盆栽绿植购置服务达标要求

| 序号 | 环节 | 种类 | 服务达标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购 | 草皮、绿化带 | 草生长势强，密度高，草块大小基本一致，不脱散，符合种植要求。 |
| 2 |  | 绿篱 | 生长健壮、无病虫害，符合种植要求。 |
| 3 |  | 乔木 | 生长健壮、无病虫害，符合种植要求。 |
| 4 |  | 水生植物 | 花卉颜色多样、生长健壮、无病虫害，符合种植要求。 |
| 5 |  | 绿植盆景 | 外形优美、长势良好、无病虫害，符合盆景摆设需求。 |
| 6 |  | 种植土 | 排水透气性很好，有较好的保水保肥能力，含有正常含量的有机质，不含其它黏土、沙土、石块、杂物等。 |
| 7 |  |  | 建筑垃圾土、盐碱土、河道污泥和淤泥、受重金属污染或其他有害成分的土壤不能作为种植土。 |
| 8 |  | 落地花架 | 外形美观，用料厚实，结实稳固、承重力强，周身光滑无毛刺、无开裂及起翘，防滑耐磨，不易变形、生虫和发霉。 |
| 9 |  | 陶瓷花盆、陶罐、塑花盆槽 | 外表美观，造型多样，比较坚固，周身无裂纹、缺口。 |
| 10 |  | 仿真青苔、草坪、装饰花卉 | 仿真度高、立体饱满、富有光泽。 |
| 11 |  | 鹅卵石 | 外形美观、无断裂、缺口，符合购置要求。 |
| 12 |  | 围栏、防腐木花厢、窗台木箱等 | 外形美观，用料厚实，结实稳固、承重力强。 |
| 13 | 装车 | 全种类 | 植物枝条要收拢合适，不能有严重断裂现象发生。科学合理装车，适当装满，不能损坏表皮和尖部，运输途中枝条完整不能断裂、土球不能散开，此为装车基本准则。 |
| 14 |  |  | 植物运输途中，必须采取挡风、避雨、遮阳、保水等保护措施，确保植物等物品质量，并根据需求物品规格确定运输量，植物装卸时应轻拿轻放，不得损伤植物或造成散球。 |
| 15 | 存活养护 | 全种类 | 绿化存活养护期限为签收之日起三个月。如有枯萎、烂根、叶片全脱落等现象，在养护期间，应免费予以更换。 |

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核表

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接到采购方花卉植物采购订单通 知后 3 天内，或双方约定的其 他时间内，按采购方需求送货上 门，并做好摆放 | 20 | 未按时间节点要求送货上门。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好摆放。 | -1分/次 |  |  |
| 2 | 为采购方采购的花卉植物提供 1 个月的养护服务，期满后，与 采购方相关物业服务公司交接养 护事宜。 | 20 | 养护期内出现花卉植物死亡或枯萎而未及时更换。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 养护期满后未交接养护事宜。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 供应的花卉植物供长势良好、 对人体无害，如不符合要求， 需在 2 日内为采购方更换 | 20 | 供应给采购方的花卉植物长势 差，叶片枯黄，花卉凋零、对 人体有害并拒绝更换。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 超时更换。 | -1分/次 |  |  |
| 4 | 自行做好安全措施、现场防护 措施及其他相关的安全管理工 作。对服务人员进行安全教育 培训不少于 1 次。 | 20 | 没有做好安全措施和现场防 护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 5 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 20 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

（十一）空调维保服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供中央空调、分体空调维保服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《液体无水氨》（GB/T 536-1988） |
| 2 | 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-2010） |
| 3 | 《家用和类似用途空调器安装规范》（GB 17790-2008） |
| 4 | 《使用可燃性制冷剂房间空调器安装、维修和运输技术要求》（QB/T 4835-2015 ） |
| 5 | 《房间空气调节安装规范》（GB-17790-1999） |
| 6 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243—2002） |
| 7 | 《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97） |
| 8 | 《工业管道工程施工及验收规范》（GBJ50235-97） |
| 9 | 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ50236-97） |
| 10 | 《通风空调工程质量检验评定标准》（GBJ304-88） |
| 11 | 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88） |
| 12 | 《施工现场临时用电安全技术规范》（JBJ46-88） |
| 13 | 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（JBJ23-96） |
| 14 | 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（JBJ29-961） |
| 15 | 《家用中央空调拆装和维修服务技术规范》（SB/T 10993-2013） |
| 16 | 《通风空调系统的安装》（SY/T 6982-2014） |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体中央空调、分体空调运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对中央空调、分体空调维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方中央空调、分体空调构成。

1.2.2为保证采购方中央空调、分体空调正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行。

1.2.3服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到中央空调、分体空调故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.4如遇到不能现场维修的故障，服务商在不影响采购方正常工作的前提下取机返公司维修。并视采购方的需求，提供备机供采购方先行使用，保证分体空调维保业务恢复正常运行。

1.2.5服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.6在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.7服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.8服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为12个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.9在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《中央空调、分体空调维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供中央空调、分体空调异常情况分析报告。

1.2.10服务商负责制定服务范围内中央空调、分体空调紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.11服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内中央空调、分体空调的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.12服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.13采购方在举办各项大型活动及接待工作（各类会展、活动保障与服务等）时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证中央空调、分体空调设备完好,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

1.2.14根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.15服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证。

1.2.16服务商应具备足够的可随时调遣的中央空调、分体空调维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.17服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展中央空调、分体空调维保服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.18在中央空调、分体空调维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.19服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

1.2.20服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

# 2.服务达标要求

2.1分体空调维保服务达标要求

| 序号 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调清洗 | 对空调内机、外机进行深度清洗，保证清洁干净。 | 按采购方需求 |
| 2 | 日常检查 | 每月对合同内的空调进行检查一次，运行是否正常，发现问题及时排除。 | 每月 |
| 3 | 蒸发器 | 检查蒸发器是否有汅垢、结冰现像。 | 按采购方需求 |
| 4 | 压缩机 | 检查氟利昂压力、容量是否正常、有无漏油。 | 按采购方需求 |
| 5 | 内机电机 | 电流是否正常或损坏。 | 按采购方需求 |
| 6 | 传感器 | 温度是否正常、主机制冷是否正常工作。 | 按采购方需求 |
| 7 | 主控板 | 电流是否正常工作。 | 按采购方需求 |
| 8 | 压力开关 | 是否有漏电或损坏。 | 按采购方需求 |
| 9 | 主机外机 | 是否有螺栓松动、脱落或损坏。 | 按采购方需求 |
| 10 | 交流接触器 | 是否漏电、电流是否正常。 | 按采购方需求 |
| 11 | 接水盘 | 是否有堵塞或漏水。 | 按采购方需求 |
| 12 | 排水系统 | 水管是否损坏、堵塞漏水。 | 按采购方需求 |
| 13 | 线路板 | 是否能正确正常工作。 | 按采购方需求 |
| 14 | 内机面板 | 保持干净清洁。 | 按采购方需求 |
| 15 | 管道线路 | 检查管道保温棉是否有脱落、管线外露、漏氟利昂、漏水、排水不畅，发现问题及时排除。 | 按采购方需求 |
| 16 | 内风机 | 风扇风轮是否有损坏。 | 按采购方需求 |
| 17 | 外风机 | 检查有无损坏、散热是否正常。 | 按采购方需求 |

2.2中央空调维保服务达标要求

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 麦克维尔模块式风冷冷热水机组 | 整机 | 检查模块机组，调整安全控制装置； | 每月 |
| - 2 |  |  | 检查控制装置的工作状态； | 每月 |
| - 3 |  |  | 检查制冷剂的充注量、压缩机的油色、油位； | 每月 |
| - 4 |  |  | 检查润滑系统的运行； | 每月 |
| - 5 |  |  | 检查机组内处表清洁及主机系统的密封性； | 每月 |
| - 6 |  |  | 检查电机和启动器的运行； | 每月 |
| - 7 |  |  | 检查水泵的工作状态，调整机组水流开关； | 每月 |
| - 8 |  |  | 检查容量控制组件的运行情况； | 每月 |
| - 9 |  |  | 检查及紧固各电气接线端； | 每月 |
| - 10 |  |  | 检查及检测各温控探头及压力变送器的显示精度； | 每月 |
| - 11 |  |  | 检查各电磁阀的工作状态； | 每月 |
| - 12 |  |  | 检查系统是否有泄漏（查系统是否有堵塞、冷冻机油滴、跑、漏现象等）； | 每月 |
| - 13 |  |  | 记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修； | 每月 |
| - 14 |  |  | 检查系统干燥程度，检查并调整冷煤充注量； | 每月 |
| - 15 |  |  | 提交月度工作报告。 | 每月 |
| - 16 |  |  | 检查制冷剂的充注量、压缩机内的油色、油位； | 每季度 |
| - 17 |  |  | 检查油加热器和控制温度； | 每季度 |
| - 18 |  |  | 检查和测试所有运行控制和安全控制功能； | 每季度 |
| - 19 |  |  | 与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录； | 每季度 |
| - 20 |  |  | 检查启动器的工作性能； | 每季度 |
| - 21 |  |  | 配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）； | 每季度 |
| - 22 |  |  | 检查调整微电脑控制中心的设定值； | 每季度 |
| - 23 |  |  | 启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； | 每季度 |
| - 24 |  |  | 检查系统各处管道保温、防腐状况，发现保温、防腐失效部位立即告知采购方，经同采购方意后采取补救修复措施 | 每季度 |
| - 25 |  |  | 根据运行记录，分析机组存在的问题。 | 每季度 |
| - 26 |  |  | 提供检修保养报告。 | 每季度 |
| - 27 |  | 保温 | 检查保温棉是否老化，及时处理。 | 每月 |
| - 28 |  | 维修 | 根据检查维护情况分析，制定相应的维修方案。 | 每季度 |
| - 29 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 | 每月 |
| - 30 |  |  | 根据运行记录分析处理机组的其它问题。 | 每月 |
| - 31 | 空调水泵 | 冷冻水泵 | 检查调节水泵的压差及阀门的开启度； | 每月 |
| - 32 |  |  | 检查确认控制部分电气装置性能及状况良好； | 每月 |
| - 33 |  |  | 检查校对电机--水泵的连轴装置及同心度； | 每季度 |
| - 34 |  |  | 检查水泵的密封件，密封填料和轴封； | 每季度 |
| - 35 |  |  | 调整水流压差以满足系统的运行需要； | 每月 |
| - 36 |  |  | 记录水泵的工作电压、运行电流； | 每月 |
| - 37 |  |  | 记录水压表（压力表）参数； | 每月 |
| - 38 |  |  | 检查管道渗漏情况； | 每月 |
| - 39 |  |  | 检查紧固各螺栓； | 每月 |
| - 40 | 风机盘管/风柜/新风机 | 风口 | 检测风机盘管出风口温度是否正常，定期清洗风口及过滤网，排除盘管内的空气。 | 每年 |
| - 41 |  | 风机 | 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承或更换风机。 | 每季度 |
| - 42 |  | 接水盘 | 清洁风机盘管、风柜积水盘上的污物。 | 每季度 |
| - 43 |  | 温控器 | 检查温控开关工作情况，不正常或控制失灵要及时修理或更换。 | 每季度 |
| - 44 |  | 保温 | 检查滴水盘、水管、风管保温层的情况，破坏要及时修补或更换。 | 每季度 |
| - 45 |  | 电机 | 检查风机电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如是则作相应整修。 | 每季度 |
| - 46 |  | 新风机 | 清扫新风空调机柜表面灰尘，检查机脚螺栓，联接螺栓有无松动，螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀，发现故障立即处理。 | 每月 |
| - 47 |  |  | 检查风机皮带和调整其张紧度，皮带损坏的及时更换。 | 每月 |
| - 48 | 风管系统 | 风阀 | 检查各种风阀的灵活性、稳固性和开启的准确性，并进行必要的润滑和堵漏。 | 每季度 |
| - 49 |  | 风口 | 对送回风口进行清洁和紧固。 | 每季度 |
| - 50 |  |  | 检查风管与风柜间的软接头，对破损的风口连接进行修复。 | 每季度 |
| - 51 |  | 保温 | 检查风管保温层或保护层，修复损坏部分。 | 每季度 |
| - 52 |  | 支架 | 检查风管系统的支承构件，损坏的要修复，松动的要紧固。 | 每季度 |
| - 53 | 水管系统 | 排气阀 | 检查管道系统中的自动排气阀动作情况，对动作不灵的要修理或更换。 | 每季度 |
| - 54 |  | 保温 | 检查水管保温层或保护层。 | 每季度 |
| - 55 |  | 阀门 | 阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。 | 每季度 |
| - 56 |  | 水处理 | 定期清洗冷冻水系统 | 每季度 |
| - 57 |  | 杀菌灭藻 | 通过加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。 | 每季度 |
| - 58 |  | 日常养护 | 定期加入综合性的日常养护处理剂，具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂，通过络合作用，防止钙镁离子结晶沉淀，延长机组的使用寿命，节水、省电，可提高制冷效率。 | 每季度 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核表

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的空调维保服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的零部件符合相关标准，维保记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求服务响应速度慢，影响采购方现场开展勘察的计划。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在维修保养服务的过程中，使用无生产合格证产品的零部件，如因为使用无生产合格证产品的零部件造成了重大损失。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好维修保养记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员持证上岗、工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 30 | 相关法规要求的服务人员必须持证上岗，包括国家法规要求、行业要求、特种岗位要求、从业资格证等。如发现服务人员存在没有持证上岗的情况。 | -4分/人 |  |  |
|  |  |  | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对设备出现的问题能够作出专业判断、诊断和维修提出处理方案。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 保密管理 | 15 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，信息泄露给采购方带来重大影响。 | -10分/次 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

- （十二）安防监控系统维保服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供安防监控系统维保服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国国家标准综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007） |
| 2 | 《安全防范工程通用规范 》（GB 55029-2022 ） |
| 3 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004） |
| 4 | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006） |
| 5 | 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2015） |
| 6 | 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016） |
| 7 | 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011） |
| 8 | 《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314-2015） |
| 9 | 《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018） |
| 10 | 《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081-2020 ） |
| 11 | 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2017） |
| 12 | 《视频安防监视系统技术要求》（GA/T 367－2001） |
| 13 | 《安全防范系统验收规则》（GA308-2016） |
| 14 | 《电力设施治安风险等级和安全防范要求》（GA 1089-2013） |
| 15 | 《国际电工委员会制定的信息技术设备的标准》（IEC 60950） |
| 16 | 《电磁兼容性标准》（IEC 62040-2） |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体安防监控系统运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对安防监控系统维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方安防监控系统构成，对系统内硬件、软件、线路走向等进行熟悉。

1.2.2为保证安防监控系统正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到安防监控系统故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.4如遇到不能现场维修的故障，服务商在不影响采购方正常工作的前提下取机返公司维修。并视采购方的需求，提供备机供采购方先行使用，保证安防监控系统恢复正常运行。

1.2.5服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.6在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.7服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.8服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为6个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.9在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《安防监控系统维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供安防监控系统异常情况分析报告。

1.2.10服务商负责制定服务范围内安防监控系统紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.11服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内安防监控系统的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.12服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.13采购方在举办各项大型活动及接待工作（各类会展、活动保障与服务等）时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证安防监控系统设备完好,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

1.2.14根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.15服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证。

1.2.16服务商应具备足够的可随时调遣的安防监控系统维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.17服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展安防监控系统维保服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.18在安防监控系统维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.19服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

1.2.20服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

- 2.服务达标要求

- 2.1安防监控系统维护保养服务达标要求

| 序号 | 设备部位 | 服务达标要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | 摄像枪部分检查：目测摄像机有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况等。 | 每日 |
| 2 |  | 云台部分检查：进行云台控制，检查水平、垂直方向的运作情况，包括上下、左右、自动。 | 每日 |
| 3 |  | 镜头部分检查：调试可变镜头伸缩情况，光圈开与闭，焦距的调整。 | 每日 |
| 4 |  | 电源部分检查：用万用表检查电源的输出是否稳定，电源的发热情况是否正常。 | 每月 |
| 5 |  | 卫生状况检查：摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度。 | 每季 |
| 6 |  | 安全状况检查：检查摄像头的云台、支架间是否牢固。 | 每季 |
| 7 | 后端视频平台、服务器及相关设备 | 对软件平台、LED横屏的时间进行校对。 | 每日 |
| 8 |  | 对本地软件平台进行视频丢失、丢帧检测，发现问题及时解决。 | 每周 |
| 9 |  | 对本地网络硬盘录像机的存储空间进行整理，发现不明文件进行清理，对重要文件进行特别备份。 | 每月 |
| 10 |  | 检查控制系统模块，并进行维护保养。 | 每月 |
| 11 |  | 一次对服务器设备的电源，风扇等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 | 每月 |
| 12 |  | 对解码器等硬件基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 | 每月 |
| 13 |  | 对控制平台等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。 | 每月 |
| 14 |  | 对拼接屏的图像显示情况进行观察，如发现拼接屏有损坏或工作不正常，要尽快解决或维修更换。 | 每月 |
| 15 |  | 对UPS的供电系统进行检测，如出现异常现象都要及时检修与维护。 | 每月 |
| 16 | 传输 线路 | 对控制模块箱和配线进行吹扫清洁。 | 每季 |
| 17 |  | 对网络交换机进行维护与检测。 | 每季 |
| 18 |  | 对光纤与网络部分采用巡检的方式，查看有无鼠虫咬坏。 | 每季 |
| 19 |  | 系统线路的测试，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损，出现异常现象都要及时进行保养。 | 每半年 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1服务履约考核

| 序号 | 考核项目 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员管理 | 及时处理故障，排除隐患。 | 10分 | 4小时内无人反馈及处理故障。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 保守秘密，不随意传播采购方场所的所见所闻及他人私人信息。 | 10分 | 随意传播谈论采购方工作场所工作及他人私人信息。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 日常管理 | 每月检测安防系统功能，确保监控范围、监控画面切换、录像存储、录像回放、录像拷贝、红外警戒、语音收录等功能正常。 | 20分 | 每月未对安防系统功能进行检测。 | -5分/次 |  |  |
|  |  | 线路维护、设备除尘。 | 10分 | 每月未对安防系统线路进行维护、未对设备进行除尘。 | -1分/次 |  |  |
|  |  | 维保记录完整。 | 5分 | 抽查发现维保记录不完整。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 遵守安全操作规程。 | 10分 | 违反安全操作规程。 | -2分/次 |  |  |
|  |  | 无发生安全事故。 | 10分 | 工作时造成严重事故（火灾、触电、办公辖区大面积停电等）。 | -5分/次 |  |  |
|  |  | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 5分 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 4 | 优质服务 | 工作人员服务态度良好。 | 5分 | 工作人员服务态度恶劣。 | -1分/次 |  |  |
|  |  | 电话24小时保持开机状态，有电话立即接听，服从上级安排任务。 | 5分 | 电话关机或无人接听，耽误工作任务。 | -2分/次 |  |  |
| 5 | 服务质量响应 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10分 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- （十三）道闸门禁系统维保服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供道闸门禁系统维保服务时，需按照如下标准执行，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《出入口工程系统工程设计规范》（GB 50396-2007 ） |
| 2 | 《防盗安全门通用技术条件》（GB 17565-2007 ） |
| 3 | 《水力发电厂门禁系统设计导则 》（NB/T 10607-2021 ） |
| 4 | 《出入口控制系统技术要求》（GA/T 394-2002 ） |
| 5 | 《安全防范系统维护保养规范 》（GA/T 1081-2020 ） |
| 6 | 《人行出入口电控通道闸通用技术要求》（GA/T 1260-2016） |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体道闸门禁系统运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对道闸门禁系统维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方道闸门禁系统构成，对系统内硬件、线路走向等进行熟悉。

1.2.2为保证道闸门禁系统正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行。

1.2.3服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到道闸门禁系统故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.4如遇到不能现场维修的故障，服务商在不影响采购方正常工作的前提下取机返公司维修。并视采购方的需求，提供备机供采购方先行使用，保证道闸门禁系统恢复正常运行。

1.2.5服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.6在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.7服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.8服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为6个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.9在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《门禁系统维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供道闸门禁系统异常情况分析报告。

1.2.10服务商负责制定服务范围内道闸门禁系统紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.11服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内道闸门禁系统的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.12服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.13采购方在举办各项大型活动及接待工作（各类会展、活动保障与服务等）时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证道闸门禁系统设备完好,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

1.2.14根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.15服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证。

1.2.16服务商应具备足够的可随时调遣的道闸门禁系统维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.17服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展道闸门禁系统维保工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.18在道闸门禁系统维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.19服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

1.2.20服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

- 2.服务达标要求

2.1道闸门禁系统维保服务达标要求

| 序号 | 工作要求 | 服务达标要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 状态检查 | 服务商应对硬件设备进行状态检查、错误信息收集及分析、诊断。 | 每月 |
| 2 | 安全检查 | 服务商应对开关操作控制箱进行清洁、牢固检查，道闸门禁系统是否运行正常，门锁吸合接触是否牢固。 | 每月 |
| 3 | 传输检查 | 服务商应对道闸门禁系统传输网络进行检查、测试。 | 每月 |
| 4 | 系统检查 | 服务商应对系统状态、日志及文件系统检查，错误信息收集及分析、诊断。 | 每月 |
| 5 | 数据巡检 | 服务商应对道闸门禁进行巡检和数据备份，包括门锁、读卡器、出门按钮等门禁配件及所对应控制板、电源控制箱。 | 每月 |
| 6 | 门禁调优 | 服务商应对道闸门禁进行调优，调优内容包括但不限于：服务器操作系统优化、系统配置优化、对门禁控制板通讯线路进行梳理优化等。 | 每月 |
| 7 | 巡检报告 | 服务商应提交详细的预防性巡检报告。 | 每月 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

3.1履约考核标准

| 序号 | 考核项目 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 按合同约定实施道闸系统维护保养服务工作。 | 20 | 服务商维护保养不到位，存在缺陷，采购方口头或书面通知催促整改后，仍不能及时修复。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 合同期内发生两次以上不能按合同要求每月至少一次对道闸系统履行维护保养责任，采购方口头或书面通知催促整改后，仍不及时履行。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 不能按要求认真填写道闸系统维护保养记录，采购方口头或书面通知催促整改后，仍不及时整改。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 道闸系统维保存在缺陷，未能及时进行“消缺”处理。 | -2分/项 |  |  |
| 2 | 服务队伍响应 | 每次维护至少安排2人，有1年及以上工作经验。 | 10 | 未按要求委派人员实施道闸系统维护保养服务。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 服务请求响应 | 提供7天x24小时的故障/缺陷服务请求接受渠道；设立热线。 | 10 | 未提供每周7天x24小时的故障/缺陷服务请求。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未设立报修热线，无专人负责。 | -1分/项 |  |  |
| 4 | 安全目标 | 严格执行国家规范和标准，开展系统的运行维护工作。 | 20 | 未按要求开展道闸系统的运行维护工作，发生安全责任事故。 | -1分/项 |  |  |
|  |  |  |  | 因服务商原因造成的发生系统崩溃、业务数据丢失、系统数据泄密的安全事件。 | -1分/项 |  |  |
|  |  |  |  | 因服务商原因造成的发生采购方文档资料丢失事件。 | -1分/项 |  |  |
| 5 | 故障诊断及排除 | 按合同约定对道闸系统的故障进行诊断和排除。 | 20 | 未要求对道闸系统故障、缺陷、服务请求进行分析并处理。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未对发生故障或者损坏的部件进行维修及更换。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 更换零配件的维护时间超过约定时间，且未有合理的理由向采购方说明。 | -1分/次 |  |  |
| 6 | 服务质量响应 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 7 | 安全管理 | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 10 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- （十四）消防系统维保服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供消防系统维保服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。详细如下：

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 2 | 《社会消防技术服务管理规定》 |
| 3 | 《广西消防技术服务机构临时资质管理暂行办法》桂公消 [2017] 19号 |
| 4 | GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》 |
| 5 | GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收规范》 |
| 6 | GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》 |
| 7 | GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 |
| 8 | GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》 |
| 9 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》 |
| 10 | GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》 |
| 11 | GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 |
| 12 | GB/T 14194-2017《压缩气体气瓶充装规定》 |
| 13 | GB25972-2010《气体灭火系统及部件》 |
| 14 | TSG23-2021《气瓶安全技术规程》 |
| 15 | GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》 |
| 16 | GB50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》 |
| 17 | GB15630-1995《消防安全标志设置要求》 |
| 18 | GA503-2004《建筑消防设施检测技术规程》 |
| 19 | GB4717-2005《火灾报警控制器》 |
| 20 | GB16806-2006《消防联动控制系统》 |
| 21 | GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 |
| 22 | GB14102-2005《防火卷帘》 |
| 23 | GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 |
| 24 | GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》 |
| 25 | GB50275-2010《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 |
| 26 | GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 |
| 27 | 2019最新《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 |
| 28 | GB50219-2014《水喷雾灭火系统设计规范》 |
| 29 | GB/T 25203-2010 《消防监督技术装备配备》 |
| 30 | GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火规范》 |
| 31 | GB17429-2011《火灾显示盘》 |
| 32 | GB50281-2006《泡沫灭火系统施工及验收规范》 |
| 33 | CECS187 2005《油浸变压器排油注氮灭火装置技术规程》 |
| 34 | DL5027-2015 《电力设备典型消防规程》 |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体消防系统运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对消防系统维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方消防系统构成。

1.2.2为保证消防系统正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行，消防系统维保的周期由双方共同约定。

1.2.3服务商在日常开展保养发现故障隐患时，应向采购方报告并提出专业整改建议和意见。并且，服务商必须根据维护保养内容的要求，制定具体量化计划，严格按照计划组织实施，并作好设备检查记录，列明系统设施设备的运行情况、故障原因、处理结果。每月底向采购方提供盖有服务商公章的建筑消防设施维护保养报告。

1.2.4服务商在保养时发现消防设备、管道、阀门出现了污染、腐蚀生锈等现象，根据采购方要求进行清洁、除锈、润滑、油漆。

1.2.5服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.6服务商在提供服务时，不能擅自关停消防设施。检测时发现故障，应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统，应有确保消防安全的有效措施，并经采购方主管部门确认。

1.2.7服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.8在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.9服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.10服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为12个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.11在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《消防系统维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供消防系统异常情况分析报告。

1.2.12服务商负责制定服务范围内消防系统紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.13服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内消防系统的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.14服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.15服务商须配合采购方的专项防火检查、消防安全检查、各单位、相关消防验收并按相关规范提出意见或建议。

1.2.16采购方在举办国家重大会议以及特殊保供电、安全演练等重要系统活动时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证消防系统设备完好,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

1.2.17根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.18服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证，如一级注册消防工程师证、特种作业操作证（电工）、建（构）筑物消防员证等。

1.2.19服务商应具备足够的可随时调遣的消防系统维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.20服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展消防系统维保服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.21在消防系统维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.22服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

1.2.23服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

- 2.服务达标要求

2.1消防系统维保服务达标要求

| 序号 | 消防系统 | 服务达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防配电 | （1）低压配电箱（柜） ①检查消防配电柜（箱）盘面的仪表、指示灯及控制按钮、消防配电设备标志等。 ②进行主备电切换功能、主备电源供电能力检查测试。 ③对箱（柜）内各配件、端子进行温度测试及牢固检查。 （2）应急电源 ①检查应急电源的工作状态，仪表、开关和控制按钮。 ②对主电源和备用电源进行自动、手动切换实验并对电池进行充放电测试。 ③对箱（柜）内清洁并对各接线端子进行牢固检查。 （3）自备发电机组 ①检查备用发电机组的工作状态，发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等 。 ②对发电机组启动电池进行充放电测试，对油箱的储油量进行核对。 ③测试发电机组手动、自动启动功能。 （4）消防配电线路防护 ①对进、出配电线路进行绝缘测试、接地测试。 ②对配电线路防护进行检查，穿金属导管或封闭式金属槽盒的防火保护措施应有效。 |
| 2 | 消防供水设施系统 | （1）检查补水情况，水位。 （2）检查与水池、水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，不应出现锈蚀和渗漏现象，结构材料完好，无破损、渗漏。 （3）确保水泵进出口阀门常开，水泵和阀门的标志清晰正确，压力表、试水阀及防超压装置等正常；水泵控制柜注明所属系统及编号的标志清晰，按钮、指示灯及仪表正常，控制柜转换开关处于自动状态；通过水泵控制柜按钮、消防控制室远程能正常启停水泵；消防控制室能显示消防水泵的启动、停止和故障状态，能显示消防水泵的电源工作状态；主泵不能投入正常运行时，能自动切换启动备用水泵。 |
| 3 | 火灾自动报警系统 | 检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员完成）。 |
|  |  | 检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 |
|  |  | （1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。 （2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量 不少于总数的30%。 （3）对主机备用电源进行充放电试验。 （4）自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 4 | 自动喷水灭火系统 | （1）检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 （2)启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （3）利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。 （4）利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。 |
| 5 | 消火栓灭火系统 | （1）检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 （2）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 （3）试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。 （4）屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 |
| 6 | 喷淋灭火系统 | （1）每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。 （2）启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。 （3）模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况，抽检贮藏数量不少于总数的30%。 |
| 7 | 泡沫灭火系统 | （1）检查消防泵房泡沫液装置间工作环境及消防泵、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、储水设施、泡沫混合器、泡沫发生器、泡沫栓等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 （2）启动消防泵，设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 |
|  |  | 年检时用泡沫栓检查泡沫质量。 |
| 8 | 气体灭火系统 | 检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 |
|  |  | （1）对灭火器剂贮存器进行秤重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 （2）对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。 |
| 9 | 防火分隔系统 | （1）防火卷帘 ①防火卷帘底部应无阻挡物，“防火卷帘下禁放物品”警示类标识齐全，确保防火卷帘运行下降时的安全。 ②维保应重点对防火卷帘功能的检查，保证防火卷帘系统正常运行。 ③检查防火卷帘的完整性和整体封隔。防火卷帘上部、周围的缝隙应采用相同耐火极限的不燃材料填充、封隔。 ④测试防火卷帘在火灾模式下时的联动功能。 （2）防火门 ①维保应重点对防火门系统功能的检查，保持防火门功能完整。 ②定期检查“常闭式防火门，请保持关闭”等警示类标识的齐全。 ③定期检查区间风井内防烟楼梯间前室和联络通道处的防火门。设置区间的联络通道内的防火门以及设置在区间风井内防烟楼梯间前室的防火门，要采取措施使防火门在过往列车及隧道通风的正、负压力作用下不会被打开。 ④对于易腐蚀生锈的防火门部件应定期清洁、除锈、加注润滑油。 |
|  |  | （1）试验自动方式启动防火门。抽检数量不少于总数的30%。 （2）用手动接钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。 |
| 10 | 防排烟系统 | 检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 |
|  |  | （1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%。 （2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 （3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。 |
| 11 | 应急照明疏散指示 | （1）检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 （2）对自带蓄电池供电式消防应急照明灯具放电测试。 （3）定期检查应急照明控制器、应急照明配电箱、应急照明分配电装置的指示灯及控制按钮等的外观状态指示、标识及各接线端子。 （4）试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。检查数量为总数的100%。 |
| 12 | 消防通讯事故广播 | 检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 |
|  |  | （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量为总数的100%。 （2）试验选层广播。抽检数量为总数的100%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 13 | 移动灭火器材 | 检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 （1）服务商对不符合要求的消防器材进行统计并报采购方归口管理部门。 （2）采购方负责提供符合标准要求的消防器材，由服务商负责更换。 （3）服务商负责收回不符合要求的消防器材，运送到采购方指定的场所存放。 |
|  |  | 检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。 |
| 14 | 其他设施 | 检查消防电梯迫降按钮、缓降器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 |
|  |  | （1）试验消防电源的末端切换功能。 （2）切断非消防电源功能。 （3）试验消防电梯的紧急迫降功能。 |
|  |  | 检测防雷防静电及电器接地电阻。 |
| 备注： 本表所列消防设施是常规配置设施，各单位具体设施配置以实际为准。各单位设备维保要求以合同签订时的约定为准。 |  |  |

# 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的消防系统维保服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的零部件符合相关标准，维保记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在故障发生后，未按采购方要求及时响应和到达现场开展故障修复。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 非因采购方和不可抗力因素，服务商提供日常维保和故障维保后，五个工作日内出现同一个问题。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在日常和故障维保的过程中，使用无生产合格证产品的零部件，如因为使用无生产合格证产品的零部件造成了重大损失。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好维修保养记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员持证上岗、工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 30 | 相关法规要求的服务人员必须持证上岗，包括国家法规要求、行业要求、特种岗位要求、从业资格证等。如发现服务人员存在没有持证上岗的情况。 | -4分/人 |  |  |
|  |  |  | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对消防系统出现的问题能够作出专业判断、诊断和维修提出处理方案。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 保密管理 | 15 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，信息泄露给采购方带来重大影响。 | -10分/次 |  |  |

考核得分：

考核意见 签名： 日期：

（十五）电梯维保服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

服务商在提供电梯维保服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 |
| 2 | 《特种设备安全监察条例》 |
| 3 | 《广西壮族自治区电梯安全条例》 |
| 4 | 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588） |
| 5 | 《电梯维修规范》（GB/T18775-2002） |
| 6 | 《电梯制造与安装安全规范》（GB7588.1-2020） |
| 7 | 《电梯制造与安装安全规范》（GB7588—2003） |
| 8 | - 《杂物电梯制造与安装安全规范》（GB25194-2010） |
| 9 | - 《电梯技术条件》（GB/T10058－2009） |
| 10 | - 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》（GB/T7024－2008） |
| 11 | - 《电梯、自动扶梯、自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009） |
| 12 | 《电梯维修规范》（GB/T18775-2009） |
| 13 | 《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017) |
| 14 | - 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001－2023） |
| 15 | - 《电梯使用管理与维护保养规则》TSG5001-2023 |
| 16 | - 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG T7006-2012） |
| 17 | - 《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017） |
| 18 | 《电梯维护保养要求》 (DB37/722-2007) |
| 19 | - 《电梯日常维护保养规范》（DB45/681-2010） |
| 20 | - 《电梯安装维修作业安全规范》（DB11/419-2007） |
| 21 | - 《电梯安装改造重大维修和维护保养自检规则》（DB11/420-2007） |
| 22 | - 《电梯维护保养要求》（DB37/722-2007） |
| 23 | - 《电梯使用维护说明书》和《电梯维修规范》的相关要求 |
| 24 | - 《液压电梯制造与安全规范》（GB21240-2007） |
| 25 | - 《电梯、自动扶梯和自动人行道维护保养质量规范》 |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体电梯运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对电梯维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方电梯构成。

1.2.2为保证电梯正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行。

1.2.3服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到电梯故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.4如遇到不能现场维修的故障，服务商在不影响采购方正常工作的前提下取机返公司维修。并视采购方的需求，提供备机供采购方先行使用，保证电梯恢复正常运行。

1.2.5服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.6在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.7服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.8服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为12个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.9在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《电梯维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供电梯异常情况分析报告。

1.2.10服务商负责制定服务范围内电梯紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.11服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内电梯的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.12服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.13服务商协助办理上述电梯使用证的年检手续和申报服务。做好每台电梯的年审工作计划，提前2个月进行准备，至少提前1个月向质监部门提出申请约检。

1.2.14采购方在举办各项大型活动及接待工作（各类会展、活动保障与服务等）时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证电梯设备完好,运行正常，无安全隐患，确保设备、设施运行可靠性。活动期间，加强巡检力度，确保设备、设施安全可靠运行。

1.2.15根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.16服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证，如特种设备安全管理和作业人员证、特种设备作业人员证等。

1.2.17服务商应具备足够的可随时调遣的电梯维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.18服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展电梯维保服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.19在电梯维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.20服务商的维修人员应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

1.2.21服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

2.服务达标要求

2.1维保管理服务达标要求

（1）进行电梯维修保养必须落实相应的安全措施，每个维修保养人员必须使用个人劳动安全防护用品，进入现场必须两个人以上。维修保养人员必须熟悉该台电梯的机械结构和电气原理。

（2）在电梯房内进行检修和清洁工作时，应首先切断电梯总电源，并挫上“有人工作，请勿合闸”的警示牌。如必须带电操作或检修设备时，操作者应穿好绝缘防护用品和使用绝缘工具，同时应有人在旁边监护。在清理控制柜等电气设备时，不得用金属工具去清理，应用绝缘工具进行操作，登高作业应系好安全带，其挂钩处应安全可靠，人员站立处应安全稳固。

（3）在轿顶检修或进行保养时，应用正确的方法进入轿顶。用三角钥匙打开厅门时应小心，看清轿厢位置，开亮轿顶照明灯，断开轿顶安全开关和轿顶检修开关后才能进入轿顶。当要退出轿顶时，维修人员应先退出轿顶，然后合上安全开关和检修开关。在关上厅门后，应检查确认门厅锁是否已经可靠合上。

（4）在轿顶检修操作电梯运行时，严禁开快车，运行前检修人员应密切配合。互相呼应后方可启动电梯。运行中人员和工具均不得超出轿厢外沿，以防发生危险。停车后，立即断开安全开关或急停按纽，以保证安全。在观光梯轿顶工作时，更应精神集中所使用工具必须轻拿轻放，防止掉落外场伤人。

（5）进入底坑工作前，打开厅门后，应先开亮底坑照明灯，断开底坑安全开关。用梯子进入底坑，不准攀附轿厢随行电缆进入底坑。若发现底坑有积水，应及时排清待干燥后，再开始底坑维修工作。

（6）在施工中严禁站在电梯轿门地坎与厅门地坎之间，并且严禁站在分隔井道用的工字钢或槽钢与轿顶之间，进行操作或检修，以防电梯失控发生危险。

（7）在维修保养检查时，必须使用36伏以下的安全电压照明。使用的电工工具和移动式电动工具，必须绝缘良好，绝缘电阻必须大于2兆欧。移动式电动工具必须有良好接地，引线外皮不能破损，长度不超过5米。

（8）在未切断有关电源前，不得更换一切电器元件和插拔电子线路板。更换的电路元件必须与原器件的规格相同。

（9）检修需要断、送电时，应通知到每一个参加检修的人员，待有回答后，全部撤离至安全处后，方可实施。

（10）检修时无关人员不准擅自进入现场，检修人员离开控制柜时必须随时锁住控制柜。施工过程中轿厢必须切断电源，关上厅门和轿门，并且挂上“禁止使用”的警示牌，以防他人开用电梯。

（11）严禁井道上下方同时进行维修作业。在井道或底坑有人作业时，作业人员上方不得进行任何其他操作。

（12）停机检修时，必须在各层厅门口和轿厢操纵盘处挂贴“维修中，暂停使用”的字样标牌。维修结束，可以恢复使用时，应将所挂标牌全部取回。

（13）需要动用明火时，必须征得有关安全部门同意，并做好消防准备工作。

（14）当需要更换拽引钢丝绳、曳引机时，应将轿厢升到顶层，对重装置用足够强度的木柱在底部顶住，轿厢用抗强度大于空轿厢自重量的钢丝绳和合格的手拉葫芦，将轿厢吊在承重梁上，并且人为将安全钳卡住导轨。这一操作需周密慎重。否则，将发生轿厢坠落的严重恶性事故。

（15）在做起重吊装工作前，必须仔细检查起吊工具的承载能力和完好性。手控葫芦传动部分是否灵活，链体和钩是否有裂缝，手拉小链是否会跑链或掉链。起吊钢丝绳不能有断股和严重断丝现象，不能严重锈蚀。

（16）用绳卡头做绳索的钢丝绳与钢丝绳卡头的规格必须匹配，卡头压板应装在钢丝绳受力的一边，对直径16毫米以下的钢丝绳，所使用的钢丝绳卡头不少于三个，被夹绳的长度应大于钢丝绳直径的15倍，且最短长度不小于300毫米，每个卡头间的间距应大于钢丝绳直径的6倍。而且只准将两根相同规格的钢丝绳用卡头卡住，严禁三根或不同规格的钢丝绳用卡观卡在一起。

（17）电梯外厅拆除后或安装前，必须在厅门口处设置牢固可靠的安全护栏，并挂有醒目的标志“门已拆除，小心坠落”的警示牌。

（18）当门锁电接点发生故障，应及时修复，严禁采用短接门锁接点的方法继续使用电梯。如果为了维修电梯的需要，必须临时短接门锁接点，则应该断开门电路，不使厅、轿门自行打开，始终处于关闭状态。

（19）在运转的绳轮两旁清洗钢丝绳，必须注意电梯运行方向。清洗对重方向的钢丝绳应开上升车，清洗轿厢方向的钢丝绳应开下降车。

（20）在手动移动轿厢前，必须断开电梯总电源开关，用手动松闸装置松闸。不允许采用拆卸制动器弹簧的方法来松闸。

（21）检修结束后，试车时应彻底判明井道内、轿厢、底坑中确实无人，所用工具物品清点齐全，人处在安全地方时，方可试车运行。在试车过程中严禁载客载货。

（22）在轿顶进行维修保养时，应精神集中，身体及其他物品不得超出护栏，电梯运行时严禁站在上梁上，以免发生撞顶伤人事故。

（23）维修、保养时所使用的小型工具应集中放在工具袋内，使用完毕应随手放好，禁止乱扔乱放。

2.2维保检查服务达标要求

2.2.1日常检查维护

（1）在每次开始运行前，应对电梯进行准备性试运行，经试运行正常方能投入正常运行；

（2）检查电梯安全警示标示是否完好无损，轿厢内合格证，照明是否完好，若损坏应修复；

（3）检查远程、本地报警系统的运行情况，按下轿厢内的语音连接按钮，等待连接。执行对呼叫中心的连接，证实未连接的情况；

（4）检查轿厢内电梯停车按钮，检修开关的工作情况，按下轿厢呼梯按钮，然后按停车按钮，确认当电梯停车按钮按下时，轿厢呼叫功能取消。按下检修开关，电梯进入检修状态；

（5）检查轿厢风扇工作情况，应该没有异常噪音及通风口的清洁；

（6）在轿厢操作面板上测试开、关门按钮，在正常模式下，呼叫轿厢，当门开始关闭时，按下开门按钮，门应该打开，重新打开时间过去后，自行关闭；

（7）测试光幕，光眼或安全触板功能，光幕，光眼或安全触板启动时，应能把门重新打开（从两个不同的高度进行测试）；

（8）检查轿厢地坎槽，若有垃圾等应及时清理；

（9）检查轿厢门锁电气触电，触电接触良好，接线可靠；

（10）检查平层精确度，每一层的偏差应符合要求；

（11）检查导轨润滑器油位，保证在下次保养之前，有足够的润滑，不能对导轨导靴进行润滑；

（12）检查厅门锁的电气和机械功能，在手拉时，门不应该被打开，但在锁舌和锁钩之间应有2mm间隙，层门锁紧元件配合长度不小于7mm，（杂物电梯不小于5mm）。用厅门三角钥匙手动开锁装置释放后，厅门门锁能自动复位；

（13）检查对重及压板，运行到对重位置，目视检查对重及压板情况，压板安装正确，锁紧压板螺丝，对重放置平稳；

（14）目视检查主机、滑轮及编码器运行情况，保证无灰尘，无异物，钢丝绳无缺，无漏油现象；

（15）检查限速器机械装置，人工检查弹簧和飞轮的运行情况，电气开关正常；

（16）测试手动紧急操作装置并检查动态制动功能和再平层功能，将电梯移动至最顶层，关闭电源，慢速打开送闸扳手打开抱闸，每次送闸不得超过2秒，电梯应向上匀速移动，没有加速度。打开电源，测试后应检查装置的重置情况及检查再平层情况；

（17）检查制动装置，运行轿厢，在抱闸打开、关闭过程中，不应发出异响，抱闸间隙为0.05—0.1mm；

（18）每次日常检查之后要填写《电梯日检表》。

2.2.2月度检查维保内容：

（1）机房、滑轮间环境，清洁，门窗完好、照明正常；

（2）手动紧急操作装置齐全，在指定位置；

（3）曳引机运行时无异常振动和异常声响；

（4）制动器各销轴部位润滑，动作灵活；

（5）制动器间隙，打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦；

（6）编码器清洁，安装牢固

（7）限速器各销轴部位润滑，转动灵活；电气开关正常；

（8）轿顶清洁，防护拦安全可靠；

（9）轿顶检修开关、急停开关工作正常

（10）导靴上油杯，吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏；

（11）检查对重块及其压板，对重块无松动，压板紧固；

（12）井道照明、轿厢照明、风扇、应急照明齐全、正常；

（13）轿厢检修开关、急停开关工作正常；

（14）轿内报警装置、对讲系统工作正常；

（15）轿内显示、指令按钮齐全、有效；

（16）轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）功能有效；

（17）轿门门锁电气触点清洁, 触点接触良好，接线可靠；

（18）轿门运行开启和关闭工作正常；

（19）轿厢平层精度符合标准；

（20）层站召唤、层楼显示齐全、有效；

（21）层门自动关门装置运行正常；

（22）每月检查之后要填写《电梯月检表》。

2.2.3季度检查保养内容：

（1）减速机润滑油量适宜，均无渗漏情况；

（2）制动衬清洁，磨损量不超过国家或制造单位要求；

（3）位置脉冲发生器应工作正常；

（4）选层器动静触点清洁，无烧蚀；

（5）曳引轮槽、曳引钢丝绳清洁，无严重油腻，张力均匀；

（6）限速器轮槽、限速器钢丝绳清洁，无严重油腻；

（7）靴衬、滚轮清洁，磨损量不超过国家或制造单位要求；

（8）验证轿门关闭的电气安全装置，工作应正常；

（9）层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按照国家或制造单位要求进行清洁、调整；

（10）层门门导靴磨损量不超过制造单位要求；

（11）消防开关工作正常，功能有效；

（12）耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀；

（13）限速器张紧轮装置和电气安全装置工作正常；

（14）每季度检查保养完之后要填写《电梯季检表》。

2.2.4年度检查保养内容：

（1）动力电路绝缘电阻必须大于0.5M；

（2）电气安全装置电路绝缘电阻必须大于0.5M；

（3）控制、照明等电路绝缘电阻必须大于0.25M;

（4）控制柜接触器、继电器触点接触良好；

（5）检查制动器铁芯（柱塞）清洁、润滑、磨损量、制动弹簧压缩量符合要求；

（6）井道上极限动作后极限距离为：110-140mm；

（7）层门装置和地坎无变形，各安装螺栓紧固；

（8）轿顶、轿底、轿厢架、轿门及其附件安装螺丝紧固；

（9）轿厢及对重导轨和支架安装牢固，压板无松动，导轨清洁；

（10）随行电缆无损伤；

（11）限速器、安全钳联动试验有效，安全钳钳座固定牢固；

（12）空载情况下，调节称重调节电位计至超载显示状态，超载报警装置应报警；

（13）每年检查保养之后应填写《电梯年检表》。

2.3不能自检维护的项目应协调厂家或外单位完成。

2.4电梯维保服务达标要求

| 序号 | 项类 | 项目内容 | 维护保养基本要求 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 定期检查和保养 | 服务商应要按照规定的周期进行电梯的定期检查和保养，包括电梯的机房、电梯井道、电梯轿厢等部位的检查和维护。 | 定期 |
| 2 |  | 故障排除 | 对于电梯故障，服务商应需要及时派人到现场进行故障排除和维修。 | 按要求 |
| 3 |  | 安全检查 | 服务商应定期进行电梯的安全检查，确保电梯的安全性能符合相关标准和规定。 | 按要求 |
| 4 |  | 保养记录 | 服务商应记录电梯的保养情况、故障处理情况、安全检查情况等相关数据，以备后续查询。 | 按要求 |
| 5 |  | 电梯年检 | 服务商协助采购方按相关部门要求进行年检工作，使电梯符合年检要求。 | 年检 |
| 6 |  | 服务响应 | 服务商应保持良好的服务响应速度，遇到紧急情况及时派人到现场处理。 | 及时 |
| 7 |  | 安全意识培训 | 服务商应定期向采购方提供电梯安全知识培训，增强采购方用户的安全意识和使用电梯的技能。 | 按要求 |
| 8 |  | 合规运营 | 服务商应要遵守相关的法律法规和行业标准，确保电梯的合规运营。 | 按要求 |
| 9 |  | 服务满意度调查 | 服务商应定期进行用户服务满意度调查，及时反馈用户意见和建议，优化服务质量。 | 定期 |
| 10 | 资 料 检 查 | 设备铭牌 | 在轿厢内显著位置处必须固定有设备铭牌，铭牌内容至少应有额定载重量或额定载客数。 | 半月 |
| 11 |  | 合格标志 | 电梯《安全检验合格》标志应固定在轿厢内明显的位置上。 | 半月 |
| 12 |  |  | 《安全检验合格》标志超过有效期的电梯不得使用。 | 半月 |
| 13 |  | 规章制度 | 操作规章、应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理等安全运行管理制度应张贴或悬挂在机房或控制柜明显处。 | 半月 |
| 14 |  | 安全标识 | 标识醒目、清晰，意思表达准确易懂。 | 半月 |
| 15 |  | 乘客须知 | 内容必须完整、清晰，并在轿厢内明显地方公布。 | 半月 |
| 16 |  | 运营记录 | 应有运行、检查、维护保养、修理、改造情况及故障处理结果记录。 | 半月 |
| 17 | 整 机 | 环境 | 全面清洁。 | 半年 |
| 18 |  | 连接件 | 螺栓应固定无松动。 | 半年 |
| 19 |  |  | 销轴应有防止脱落的措施，润滑应良好，不应有轴向移动。 | 半年 |
| 20 |  |  | 铆钉不应有松动现象。 | 半年 |
| 21 |  |  | 轴端卡板不应有松动及脱槽现象。 | 半年 |
| 22 |  | 轴承 | 无异常响声，无振动，润滑良好。 | 半年 |
| 23 |  | 旋转部件防护 | 在机房（机器设备间）内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器，在井道内的曳引轮、滑轮、链轮、限速器及张紧轮、补偿绳张紧轮，在轿厢上的滑轮、链轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件的防护装置完好无变形。 | 半月 |
| 24 | 机 房 | 机房（机器设备间） | 机房（机器设备间）应当专用，不得用于电梯以外的其他用途。 | 半月 |
| 25 |  | 环境 | 机房及通道清洁无杂物，门窗完好。 | 半月 |
| 26 |  |  | 机房通风应良好，机房内的环境温度应保持在5~40℃之间。 | 半月 |
| 27 |  | 机房照明 | 机房应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 28 |  | 通道照明 | 通道应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 28 |  | 通道门 | 门应当装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。 | 半月 |
| 29 |  |  | 门外侧应当标明“机房重地，闲人免进”，或有其它类似警示标志。 | 半月 |
| 30 |  | 控制柜 | 每台电梯的断相或错相保护装置可靠有效。 | 一年 |
| 31 |  |  | 各仪表显示清楚、正确。 | 一年 |
| 32 |  |  | 各接线紧固、整齐、线号齐全清晰。 | 一年 |
| 33 |  |  | 接触器和继电器的触点接触良好。 | 半月 |
| 34 |  | 驱动主机 | 工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 35 |  |  | 曳引轮轮槽应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 36 | 机 房 | 驱动主机 | 曳引轮轮槽磨损量不超过制造单位要求。 | 半年 |
| 37 |  |  | 减速机油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏。 | 半月 |
| 38 |  |  | 按制造单位要求适时更换减速箱内齿轮油，保证油质符合要求。 | 一年 |
| 39 |  | 制动装置 | 各销轴部位润滑良好，动作灵活可靠，保持有足够的制动力。 | 半月 |
| 40 |  |  | 制动器打开时，闸瓦与制动轮不应发生摩擦。 | 半月 |
| 41 |  |  | 检测开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 42 |  | 制动装置 | 制动衬磨损均匀，磨损量不应大于电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 43 |  |  | 可拆卸的制动器铁芯（柱塞）应按制造单位要求进行清洁、润滑。 | 一年 |
| 44 |  | 紧急操作装置 | 对于可拆卸盘车手轮，如设置电气安全装置，该安全装置最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时应当动作。 | 半年 |
| 45 |  |  | 松闸扳手应涂成红色，盘车手轮应是无辐条的并且涂成黄色，可拆卸盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显部位。 | 一年 |
| 46 |  |  | 在电梯驱动主机上接近盘车手轮处，应明显标出轿厢运行方向，如果手轮是不能拆卸的可以在手轮上标出。 | 一年 |
| 47 |  |  | 应当能够通过操纵手动松闸装置松开制动器，并且需要以一持续力保持其松开状态。 | 一年 |
| 48 |  |  | 如果依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行，此按钮应有防止误操作的保护，按钮上或其近旁应标出相应的运行方向。 | 一年 |
| 49 |  |  | 一旦进入检修运行，紧急电动运行装置控制轿厢运行的功能由检修控制装置所取代，取代可靠有效。 | 一年 |
| 50 |  |  | 进行紧急电动运行操作时，应有平层标志或电子信号提示，易于观察到轿厢是否在开锁区。 | 一年 |
| 51 |  | 限速器 | 销轴部位润滑良好、转动灵活，限速器轮槽和限速绳清洁无油腻。 | 季度 |
| 52 |  |  | 限速器夹绳钳口无严重磨损，应有足够夹持力。 | 一年 |
| 53 |  |  | 限速器或者其他装置上应当设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置，以及验证限速器复位状态的电气安全装置，该电气安全装置应可靠有效。 | 季度 |
| 54 |  |  | 限速器核验合格证书应在有效期内。如果限速器使用周期达到2年或者动作出现异常，应当由经许可的电梯检验机构或者电梯生产单位对限速器进行动作速度校验，并且由该单位出具校验报告。 | 半月 |
| 55 |  | 编码器 | 应清洁无尘，安装牢固。 | 半月 |
| 56 |  | 选层器 | 动静触点清洁，无烧蚀。 | 半月 |
| 57 |  | 上行超速保护装置 | 机械装置应动作灵活可靠，电气开关灵敏有效。 | 一年 |
| 58 |  | 接地连接 | 所有电气设备及线管、线槽的外露可以导电部分应当与保护线（PE）可靠连接。 | 一年 |
| 59 |  | 电气绝缘 | 动力和电气安全装置电路对地的绝缘电阻≥0.50MΩ；照明电路和其他电路对地的绝缘电阻≥0.25MΩ。 | 一年 |
| 60 | 井 道 | 检修门、井道安全门、检修活板门 | 门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开。 | 一年 |
| 61 |  |  | 设置验证门的关闭状态的电气安全装置应当可靠有效。 | 一年 |
| 62 |  | 限制开关 | 极限开关在轿厢或者对重接触缓冲器前起作用，并且在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。 | 半年 |
| 63 |  |  | 限位开关、强迫换速开关应工作可靠有效。 | 半年 |
| 64 |  | 位置脉冲器 | 应工作可靠有效。 | 季度 |
| 65 |  | 导轨 | 应清洁，压板牢固。 | 一年 |
| 66 |  |  | 支架应牢固，无松动、变形。 | 一年 |
| 67 |  | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏。 | 半月 |
| 68 |  | 靴衬、滚轮 | 应无变形、脱落，磨损量不超过制造单位要求。 | 季度 |
| 69 |  | 随行电缆 | 随行电缆应当避免与限速器绳、选层器钢带、限位与极限开关等装置干涉。 | 一年 |
| 70 |  |  | 当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | 一年 |
| 71 |  |  | 无扭曲、破损。 | 一年 |
| 72 |  | 井道照明 | 当所有的门关闭时，在轿顶面以上和底坑地面以上1m处应当具有足够照度。 | 半月 |
| 73 |  | 对重（平衡重） | 如果对重（平衡重）由重块组成，应当可靠固定。 | 半月 |
| 74 | 底 坑 | 底坑 | 底坑底部应当光滑平整，不得渗水、漏水。 | 半月 |
| 75 |  |  | 停止装置动作可靠有效，该装置为双稳态、红色并标以“停止”字样，并且有防止误操作的保护。 | 半月 |
| 76 |  |  | 井道（底坑）灯开关动作可靠有效。 | 半月 |
| 77 |  | 限速绳张紧装置 | 当限速器绳断裂或者过分伸长时，电气安全装置应当动作使电梯停止运转。 | 季度 |
| 78 |  |  | 张紧轮距底坑地面高度应符合电梯制造单位的规定值。 | 季度 |
| 79 |  | 缓冲器 | 缓冲器应当固定可靠。 | 一年 |
| 80 |  |  | 对重装置的撞板与缓冲器顶面间的距离应符合GB 10060的要求。 | 半年 |
| 81 |  |  | 耗能型缓冲器液位应当正确，验证柱塞复位的电气安全装置可靠有效。 | 季度 |
| 82 | 悬 挂 装 置 | 悬挂钢丝绳 | 应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 83 |  |  | 出现笼状畸变、绳芯挤出、扭结、部分压扁、弯折应当报废。 | 半年 |
| 84 |  |  | 断丝分散出现在整条钢丝绳，任何一个捻距内单股的断丝数大于4根；或者断丝集中在钢丝绳某一部位或一股，一个捻距内断丝总数大于12根（对于股数为6的钢丝绳）或者大于16根（对于股数为8的钢丝绳）应当报废。 | 半年 |
| 85 |  |  | 磨损后的钢丝绳直径小于钢丝绳公称直径的90％应当报废。 | 半年 |
| 86 |  |  | 曳引绳张力与平均值偏差均不大于5%。曳引绳或者悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠，弹簧、螺母、开口销部件无缺损。 | 半年 |
| 87 |  | 补偿装置 | 补偿绳（链）端固定应当可靠。 | 半年 |
| 88 |  |  | 检查补偿绳最小张紧位置的电气安全装置应当可靠有效。 | 季度 |
| 89 |  |  | 防跳装置动作时，电气安全装置应当使电梯停止运行。 | 季度 |
| 90 |  | 松绳(链)保护 | 如果强制驱动电梯的轿厢悬挂在两根钢丝绳或者链条上，则应当设置检查绳（链）松弛的电气安全装置，当其中一根钢丝绳（链条）发生异常相对伸长时，电梯应当停止运行。 | 季度 |
| 91 | 轿 厢 | 轿顶环境 | 应清洁无杂物，防护栏牢固可靠，安全标志清晰。 | 半月 |
| 92 |  | 地坎护脚板 | 轿厢地坎护脚板应当固定可靠。 | 半月 |
| 93 |  | 轿顶(轿厢内)电气装置 | 检修运行控制装置功能应可靠有效。 | 半月 |
| 94 |  |  | 停止装置动作应可靠有效。 | 半月 |
| 95 |  | 安全窗（门） | 验证锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 96 |  | 轿厢面积 | 轿厢超面积的载货电梯，必须满足GB 7588-2003中8.2.2的要求。 | 半月 |
| 97 |  | 轿厢显示 | 轿厢指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 98 |  | 轿厢照明 | 轿厢应当设置永久性电气照明，照度应当足够。 | 半月 |
| 99 |  | 轿厢风扇 | 风扇工作时应当无异常噪声和振动。 | 半月 |
| 100 |  | 紧急照明 | 正常照明电源中断时，能够自动接通紧急照明电源，该电源能够自动再充电，并且至少能够供1W灯泡用电1h。 | 半月 |
| 101 |  | 紧急报警装置 | 应能与救援服务持续对讲联系。紧急报警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源。 | 半月 |
| 102 |  | 超载保护装置 | 轿厢内的载荷超过110％倍额定载重量（超载量不少于75kg）时，能够防止电梯正常启动及再平层，并且轿内有音响或者发光信号提示，动力驱动的自动门完全打开，手动门保持在未锁状态。 | 半年 |
| 103 |  | 安全钳 | 安全钳应清洁，无严重油腻。 | 季度 |
| 104 |  |  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效。 | 季度 |
| 105 |  |  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致。 | 季度 |
| 106 |  | 平层精度 | 电梯轿厢的平层准确度宜在±10 mm范围内。平层保持精度宜在±20 mm范围内。 | 半月 |
| 107 | 轿(层)门 | 门间隙 | 门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯应不大于6mm；对于载货电梯应不大于8mm，使用过程中由于磨损，允许达到10mm。 | 半年 |
| 108 |  |  | 在水平移动门和折叠门主动门扇的开启方向，以150N的人力施加在一个最不利的点，前条所述的间隙允许增大，但对于旁开门应不大于30mm，对于中分门其总和应不大于45mm。 | 半年 |
| 109 |  | 玻璃门 | 玻璃门上的供应商名称或者商标、玻璃的型式等永久性标记完好。 | 一年 |
| 110 |  |  | 玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，应能够保证玻璃不会滑出。 | 一年 |
| 111 |  |  | 有防止儿童的手被拖曳的措施。 | 半月 |
| 112 |  | 防止门夹人的保护装置 | 当人员通过层门入口被正在关闭的门扇撞击或者将被撞击时，该装置应当自动使门重新开启。 | 半月 |
| 113 |  | 门运行和导向 | 层门和轿门运行正常，不得出现脱轨、机械卡阻或者在行程终端时错位，地坎清洁，导靴磨损量不超过制造单位要求。 | 半月 |
| 114 |  | 门系统传动装置 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带应按制造单位要求进行清洁和调整。 | 季度 |
| 115 |  | 自动关门装置 | 当轿厢在开锁区域之外时，如果层门开启（无论何种原因），自动关门装置应能确保该层门自动关闭。 | 半月 |
| 116 |  |  | 自动关闭装置采用重块时，应当有防止重块坠落的措施。 | 半月 |
| 117 |  | 紧急开锁装置 | 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从外面开启。 | 半月 |
| 118 |  |  | 紧急开锁后，在层门闭合时门锁装置不应当保持开锁位置。 | 半月 |
| 119 |  | 门的锁紧 | 轿厢应当在门的锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动。 | 半月 |
| 120 |  |  | 验证门锁紧的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 121 |  | 门的闭合 | 正常运行时应当不能打开层门和轿门，除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站；如果一个层门或者轿门（或者多扇门中的任何一扇门）开着，在正常操作情况下，应当不能启动电梯或者不能保持继续运行。 | 半月 |
| 122 |  |  | 验证每个层门和轿门闭合的电气安全装置动作可靠有效。 | 半月 |
| 123 |  |  | 轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应在5～10mm范围。 | 一年 |
| 124 |  |  | 电梯运行时，轿门门刀与层门地坎，层门锁滚轮与轿厢地坎不得互相碰擦。 | 半月 |
| 125 |  | 层站显示 | 层站指令按钮齐全、有效，显示正确、清楚。 | 半月 |
| 126 | 试 验 | 轿厢上行超速保护装置试验 | 当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少使其速度降低至对重缓冲器的设计范围。 | 一年 |
| 127 |  |  | 该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作。 | 一年 |
| 128 |  | 耗能缓冲器试验 | 缓冲器动作后，回复至其正常伸长位置电梯才能正常运行。 | 一年 |
| 129 |  |  | 缓冲器完全复位的最大时间限度为120s。 | 一年 |
| 130 |  | 限速器－安全钳动作试验 | 轿厢空载，以检修速度下行，进行轿厢限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 131 |  |  | 轿厢空载，以检修速度上行，进行对重(平衡重)限速器-安全钳联动试验，限速器－安全钳动作应当可靠。 | 一年 |
| 132 |  | 空载曳引力试验 | 当对重压在缓冲器上而曳引机按电梯上行方向旋转时，应当不能提升空载轿厢。 | 一年 |
| 133 |  | 空载上行制动试验 | 轿厢空载以正常运行速度上行时，切断电动机与制动器供电，轿厢应当被可靠制停，并且无明显变形和损坏。 | 一年 |
| 134 |  | 运行试验 | 轿厢分别空载、满载，以正常运行速度上、下运行，呼梯、楼层显示等信号系统功能有效、指示正确、动作无误，轿厢平层良好，无异常现象发生。 | 一年 |
| 135 |  | 消防返回功能试验 | 消防开关防护玻璃应当完好， “消防”字样清楚。 | 一年 |
| 136 |  |  | 消防功能启动后，电梯不响应外呼和内选信号，轿厢直接返回指定撤离层，开门待命。 | 一年 |
| - 一年维护保养项目包括半年、季度和半月维护保养项目，半年维护保养项目包括季度、半月维护保养项目，季度维护保养项目包括半月维护保养项目。 |  |  |  |  |

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 质量 | 未按采购方日常维保要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象的，每次扣2分。 |  |
| 2 |  | 在故障发生后，未按采购方要求及时响应和到达现场开展故障修复的，每次扣3分。 |  |
| 3 |  | 非因采购方和不可抗力因素，服务商提供日常维保和故障维保后，五个工作日内出现同一个问题的，每次扣3分。 |  |
| 4 |  | 在日常和故障维保的过程中，使用劣质的零部件，每发现一次扣2分；如因为使用劣质零部件造成了重大损失，每出现一次扣5分。 |  |
| 5 |  | 未按采购方要求做好维保记录和档案管理工作，每次扣2分。 |  |
| 6 |  | 未积极配合采购方临时或紧急需求的，每次扣5分。 |  |
| 7 |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失的，每次扣5分。 |  |
| 8 |  | 检验合格证应张贴于轿厢显著位置。随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |
| 9 |  | 乘用电梯安全须知、维保单位名称和急修、投诉电话应置于轿厢的显著位置。随机抽查，每台扣1分，扣完为止 |  |
| 10 |  | 实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。随机抽查，每次扣1分，扣完为止 |  |
| 11 |  | 应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的规定制定维保的记录或表式。记录的填写应及时、真实、规范。维保记录需有使用单位安全管理人员的签字确认。未按照统一制定的表式扣1分 未按要求填写扣1分 签字确认不全的扣1分 |  |
| 12 |  | 应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001—2009）的要求进行电梯的半月、季度、半年、年度维保工作。有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止 每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止 |  |
| 13 |  | 维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字。无记录台帐扣2分 记录内容不全面扣1分 |  |
| 14 |  | 维保单位应制定健全的《电梯事故应急预案》，并有演练记录。未制定预案扣4分 无演练记录扣2分 |  |
| 14 | 人员 管理 | 维保人员必须持证上岗。如发现存在没有持证上岗的情况，每次扣2分。 |  |
| 15 |  | 维保人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对故障问题能够作出专业判断、故障诊断和维修处理方案，每次扣2分。 |  |
| 16 |  | 维保人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如维保人员态度恶劣，消极怠工，每次扣2分。 |  |
| 17 | 安全 管理 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，扣10分。 |  |
| 18 | 保密 管理 | 维保人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣5分；信息泄露给采购方带来重大影响的，扣10分。 |  |
| 考核得分： |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |

（十六）后勤设备维保服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供后勤设备维保服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国消防法》 |
| 2 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 3 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》 |
| 4 | 《燃气燃烧器具安装维修管理规定》中华人民共和国建设部令 第73号 |
| 5 | 《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 》（GB 14934-2016 ） |
| 6 | 《家用厨房设备 第4部分：设计与安装》（GB/T 18884.4-2002 ） |
| 7 | 《家用厨房设备 第2部分：通用技术要求》（GB/T 18884.2-2015 ） |
| 8 | 《住宅厨房及相关设备基本参数 》（GB/T 11228-2008 ） |
| 9 | 《家用厨房设备 第3部分 试验方法与检验规则》（GB/T 18884.3-2015 ） |
| 10 | 《住宅厨房和卫生间排烟（气）道制品》（JG/T 194-2018） |
| 11 | 《排油烟设施清洗技术规程》（BJXF•TB003-2015） |
| 12 | 《商用厨房设施设备维修企业服务规范》（T/C ASMES 1━2021） |
| 13 | 《商用厨房排油烟设施清洗企业服务规范》（T/CASMES 2━2021） |
| 14 | 《中国中小企业协会 商用厨房设施设备维修企业服务规范》（T/CASMES 1━2021 ） |

- 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需对采购方整体后勤设备运行状况进行全面摸查，根据摸查情况，针对后勤设备维保服务项目，需指派专人进行对接，熟悉和了解采购方设备构成。

1.2.2为保证设备正常有效运转，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商提供24小时的故障接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到设备故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。

1.2.4如遇到不能现场维修的故障，服务商在不影响采购方正常工作的前提下取机返公司维修。并视采购方的需求，提供备机供采购方先行使用，保证设备恢复正常运行。

1.2.5服务商在维修、保养过程中对发生损坏的特殊零配件不能及时更换时，服务商应及时向采购方通报，提出计划修复的时间（上述时间应经采购方认可），并严格按计划时间争取尽早修复。

1.2.6在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，服务商应尽快前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.7服务商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，服务商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.8服务商为维修及更换过的零配件提供的质保期为六个月，自服务商签署确认记录表之日计算。质保期内出现同一问题的，服务商应免费予以维修，且质保期自免费维修后重新计算。

1.2.9在维保结束后，服务商应对设备应进行清洁、消毒，确保设备的卫生、安全。

1.2.10在每次巡检和故障维保时，服务商需填写《后勤设备维护保养现场记录表》并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为服务商进行设备维保的重要依据。此外，根据采购方的实际需求，提供后勤设备异常情况分析报告。

1.2.11服务商负责制定服务范围内后勤设备紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，服务商须立即委派技术负责人到达现场妥善处理。

1.2.12服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内厨房设备的档案资料，并负责及时记载有关变更、维修、保养情况。

1.2.13服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.14采购方在举办需要提供大量餐饮服务时，服务商根据采购需要负责活动前对现场、设备设施进行检查，保证后勤设备系统设备完好,运行正常，确保设备、设施运行可靠性。

1.2.15根据采购方的需求提供对应的培训。培训方式包括线上讲解、现场设备的实际操作、系统的实际操作。使采购方相关人员掌握有关监控硬件与平台的日常基础使用、维护和管理方法，达到能独立进行普通日常管理、故障排除、日常测试等基础工作。

1.2.16服务商必须配备专业的维修人员完成本项目，维修人员具有设施设备维修经验并持有法定要求的职业资格证。

1.2.17服务商应具备足够的可随时调遣的后勤设备维保后备人员，以便随时响应采购方的临时工作安排，后备人员具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。

1.2.18服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展后勤设备维保服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.19在后勤设备维保工作期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.20服务商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

- 2.服务达标要求（后勤设备类型及服务达标要求以采购方需求为准，此表仅供参考）

| 设备 |  |  | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰柜 | 压缩机组 |  | 机体表面清洁，无异响，散热良好，接线牢固 |
|  | 冷凝器和蒸发器 |  | 1.滤网干净，翅片表面无灰尘、污渍 2.散热及散冷风畅通 3.风扇运行平稳，无异响 |
|  | 制冷工况 |  | 1.温度设定合理，冷藏（0-4℃），冷冻（-14℃--16℃） 2.制冷系统高低压力在正常范围（R134A冷媒运行低压压力在1.5帕左右 3.自动容霜功能正常，并设置合理以节约能源 4.过流、过热、超温、高低压保护须正常有效 |
|  | 电子部件 |  | 面板及按键现实正常，操作有效 |
|  | 门体 |  | 箱门密封良好，回弹灵活 |
| 高温/低温冷库机组 | 压缩机组的工作环境和制冷工况 |  | 1.机体表面清洁，无异响，接线牢固 2.压缩机冷冻油液位正常 3.工作电流平稳 4.制冷剂高低压在正常范围 |
|  | 冷凝器和蒸发器的清洁状况 |  | 1.风机轴承无异响、震动，接线牢固 2.盘管表面无锈蚀、腐烂现象，冷凝及蒸发器翅片无灰尘，散热良好 |
|  | 控制系统（温度及化霜等主要参数的设定） |  | 1.温度控制、高低压保护控制过流保护、温度保护控制手动测试等需正常 2.空开、保险接线牢固并有效 3.接触器接线牢固并吸合动作正常，无缺相粘死现象 4.温度设定合理（中温0℃，低温-18℃） 5.正常温度（冷藏0℃-4℃，冷冻-14℃--16℃） 6.接地良好 |
|  | 门锁及密封条 |  | 1.门锁完好、无损坏 2.密封条完好，无老化、破损 |
| 电热设备 |  |  | 1.检查各功能按键是否有效，面板显示正常 2.检测设备供电电压、工作电流是否标准，接地良好 3.检测设备发热器件绝缘性能无漏电 4.元器件接线无松动或打火，尤其注意大功率元件5.接线端及接触器接线端的紧固状况 6.检查接触器或继电器有无缺相及粘连 7.检查温度传感器控温是否精准，有超温保护的应手动测试此功能是否有效 8.用水设备应定期清洁前置滤水系统，确保水质干净 9.检查并清洁各级滤网，检查进水电磁阀水位浮球开关及防干烧保护是否正常有效 10.定期清理水箱水垢 11.水箱无滴、漏水，排水顺畅 12.设备有散热孔的要定期清理散热孔的灰尘，以防堵塞影响散热 |
| 食品机械 |  |  | 1.各部件传动灵活，无异响、振动 2.操作及保护开关功能可靠 3.各部件无螺丝松动，无安全隐患 4.电机表面干净，电线无拖、绞、缠安全隐患 5.设备接地良好 |
| 排烟系统 |  |  | 1.检查马达是否牢固，相间运行电压、电流是否正常，紧固松动部件，检查皮带松紧度及磨损状况 2.检查风柜轴承无异响，定期加注黄油，叶轮清洁，螺丝紧固 3.室内运水烟罩控制系统是否正常，定期清理水箱积油 |
| 洗碗机 | 电机、水泵 |  | 1.电机轴承无异响，振动，接线牢固 2.轴封良好无漏水现象 3.电机工作电流平衡、无缺相运行 4.吸水口防护罩或过滤网无破损 5.叶轮无异物堵塞、卡死 6.电机线圈绝缘50兆欧姆以上良好，接地线可靠连接 |
|  | 运输带系统 |  | 1.电机轴无异响，振动，接线牢固 2.齿轮无磨损、开裂、打滑 3.运输链勾无断裂、磨损、变形 4.运输链不锈钢连杆无磨损、变形导致链勾起拱 5.链条润滑良好，无松动 6.润滑良好，运行平稳 |
|  | 轮叶 |  | 1.电机轴承无异响，振动，接线牢固 2.电机、叶轮表明清洁干净，无油污，无异物堵塞、卡死 |
|  | 进水过滤器 |  | 清洗，无异物堵塞 |
|  | 过水电磁阀 |  | 工作正常，电磁阀线圈长通 |
|  | 过水减压阀、压力表 |  | 减压阀工作正常、压力表显示正常在表 |
|  | 排水电磁阀 |  | 盘绿色区域 |
|  | 保护开关 |  | 工作正常，电磁阀线圈长通 |
|  | 水压力、喷嘴 |  | 保护开关经手动测试正常工作 |
|  | 主洗发热管、接线头 |  | 过水压力正常、喷嘴无堵塞 |
|  | 门弹簧、胶帘 |  | 1.发热管工作电流平衡 2.接线头接线牢固，无松动，烧坏现象 3.发热管防水胶圈，胶垫完好，无老化漏水 |
| 工业 洗衣机 |  |  | 对气管进行检查是否漏气情况。 |
|  |  |  | 洗衣机运转是否有异常声响。 |
|  |  |  | 洗衣机运转时门把锁是否有漏水情况。 |
|  |  |  | 对气动电磁阀（三组件）及蒸汽电磁阀进行检查，发现有漏气或异常情况及时纠正。 |
|  |  |  | 检查排水接头连接处，发现有漏水、堵塞情况及时维修。 |
|  |  |  | 卫生清洁：对所有洗衣机进行内部及外部清洁，保证干净无污物。 |
|  |  |  | 对气源处理三联过滤器应每季度定期放水，油雾器油杯应即时补油，用油规格为10#或20#机械油。 |
|  |  |  | 调整皮带松紧度，发现磨损和破裂时，及时报告并依照规定流程完成更换。 |
|  |  |  | 用手动加油泵，对轴承座两端轴承加注含有10#机油的锂基润滑脂，每运行500小时按压手动油泵两下。切勿加注过于频繁，过多加注润滑脂有可能会导致油脂被压入洗涤缸体，将洗涤物沾污。 |
| 干衣机 |  |  | 检查进口门开关密闭情况，如有漏气情况及时纠正。 |
|  |  |  | 检查门封条密封情况，是否保持密闭性。 |
|  |  |  | 清洁烘干机底下箱子，保持干净。 |
|  |  |  | 定期拧开手动截止阀，排除多余水分 |
|  |  |  | 检查蒸汽电磁阀运转情况，是否正常。 |
|  |  |  | 调整皮带松紧度，发现磨损和破裂时，及时报告并依照规定流程完成更换。 |
|  |  |  | 清洁过滤网，发现破损时，及时报告并依照规定流程完成更换。 |
| 干洗机 |  |  | 检查气管是否有漏气情况。 |
|  |  |  | 清洁烘干过滤海绵，保持干净。 |
|  |  |  | 检查门封条密闭性。 |
|  |  |  | 对气动电磁阀进行检查，看是否正常。 |
|  |  |  | 检查油泵是否有杂物，避免过载。 |
|  |  |  | 视情况校正或更换接头有漏气现象的气管，调整皮带松紧度。 |
|  |  |  | 清理进水、进蒸汽过滤器。 |
|  |  |  | 如干洗油量过少，加油到正常标准。 |
| 熨平机 |  |  | 检查蒸汽阀门是否有漏气情况。 |
|  |  |  | 检查疏水阀是否有漏水情况。 |
|  |  |  | 检查导带是否有磨损情况，严重的需要及时更换。 |
|  |  |  | 调整平台水平度，保证良好的烫平效果。 |
|  |  |  | 检查控制系统各个模块及线路情况，并进行维护保养。 |
|  |  |  | - 清洁导带上的灰尘，清理变频器，添补齿轮箱内齿轮油，维持在正常油位。 |
|  |  |  | 清理电气控制箱内灰尘，检查、擦拭交流接触器，各电路电源连接头，烫平机的每个轴承需添加耐高温锂基润滑脂。 |
| 折叠机 |  |  | - 对光电感应器进行擦拭，保持无尘状态。 |
|  |  |  | - 对气管进行检查，看是否有漏气情况。 |
|  |  |  | - 检查导带是否有磨损情况，严重的及时做计划更换。 |
|  |  |  | - 更换各气动管路和阀门上损耗严重的部件。 |
|  |  |  | - 更换传动系统中老化的部件，确保传动系统整体运行顺畅。 |
|  |  |  | 对UPS的供电系统进行检测，如出现异常现象都要及时检修与维护。 |
| 其他洗衣设备 |  |  | - 检查设备（包含夹熨机、工衣夹机、三相真空熨台、人像精整机、去渍台、空压机等）的完整性。 |
|  |  |  | 清除一次蒸汽过滤器内脏污，以保证进蒸汽管路畅通。 |
|  |  |  | 对空压机进行过滤网更换。 |
|  |  |  | 紧固各部位连接件，清洁各项设备。 |
| 锅炉 |  |  | 检查压力表是否显示正常，安全阀排气是否正常。 |
|  |  |  | 检查水位表及水箱水位显示是否正常。 |
|  |  |  | 排除锅底杂质及分汽缸的多余水。 |
|  |  |  | 紧固各部位连接件，保持紧密性。 |
|  |  |  | 系统线路的测试，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损，出现异常现象都要及时进行保养。 |
|  |  |  | - 锅炉内部除垢、管道除锈清洁、管道过滤器清洗、安全阀减压阀检查、水位电极清洗、程序控制调节、水位系统调整、水箱设备检查调节、分气缸设备检查、炉体密封性能检测、锅炉的安全附件的完好性、低水位保护、超温保护功能检测等。 |
|  |  |  | - 清洗水箱内部的积垢，泥浊物（1次/年），检查水位探测球是否失效，表面及水管是否存在破裂，运行中水位是否偏离正常范围。 |
|  |  |  | - 检查并清除锅筒内和电加热管上的水垢。 |
|  |  |  | 更换软水器的过滤物，达到净化水质的标准。 |
| - 水处理系统 |  |  | - 检查鼓风机运转是否正常。 |
|  |  |  | - 检查排水口出水是否正常。 |
|  |  |  | - 对鼓风机进行适量加油。 |
|  |  |  | - 对加药泵水管进行检查是否有堵塞。 |
|  |  |  | - 回转式机械格栅机：检查摆线齿轮、针齿套和轴销，检查驱动链条并调整松紧。 |
|  |  |  | - 泵类（原水泵、回流泵、清水泵、加药泵）：检查泵轴磨损和同轴度，检查并调整叶轮和泵体径向间隙、轴封、压盖等处间隙。 |
|  |  |  | 消毒系统：检查所有管道和阀门的腐蚀情况，严重时更换，检查管道阀门等处的气密性，检查紫外发生器腐蚀情况。 |
|  |  |  | - 鼓风机：电动机外壳防锈、测电机绝缘电阻轴承清洗、润滑或更换检查密封磨损情况，更换磨损皮带，检查电机有无异常声响，空气过滤器检查。 |
|  |  |  | - 水池保养：污水池每年一次清洗及更换生物填料（菌种）,过滤器一年换一次石英砂和活性炭,定期检测水质。 |
| 太阳能及空气能设备 |  | 空气能机组 | 检查空气能制热效果是否正常，电流电压是否正常。 |
|  |  | 保温水箱 | 检查观察口、水位管、阀门等配件。 |
|  |  | 加压泵循环泵 | 检查是否正常工作有无异响管路有无漏水等故障。 |
|  |  | 电磁阀 | 检查工作时是否灵敏正常。 |
|  |  | 太阳能集热器 | 检查有无损坏漏水。 |
|  |  | 控制系统 | 检查控制部分各元器件有无损坏。 |

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的电梯维保服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的零部件符合相关标准，维保记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在故障发生后，未按采购方要求及时响应和到达现场开展故障修复。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 非因采购方和不可抗力因素，服务商提供日常维保和故障维保后，五个工作日内出现同一个问题。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在日常和故障维保的过程中，使用无生产合格证产品的零部件，如因为使用无生产合格证产品的零部件造成了重大损失。 | -2-4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好维修保养记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 20 | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对厨房设备维保过程需处理的问题能够作出专业判断、诊断和处理方案。 | -4分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方或员工提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 操作安全得当 | 25 | 操作人员操作失误或不当造成采购方设备损坏。 | -5-10分/次，并等价进行赔偿。 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

（十七）办公设备维保服务项目

1.项目服务标准

| 1 | 办公设备维保 | 服务商需指派专人进行对接，对采购方整体办公设备运行状况进行全面摸查和了解。 为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行。按时按质地提供相关服务。 服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到办公设备故障报修电话后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内，恢复故障，如果故障在检修24小时后仍无法排除，应与采购协商解决。 |
| --- | --- | --- |

2项目服务要求

2.1办公设备故障处理

      - 2.1.1响应人须按采购人要求处理用户申报的办公设备类事件，包括设备使用故障等。

2.2办公设备修理

    - 2.2.1在设备运行维护过程中，如发现设备零配件已损坏时，响应人须及时处理。质保期内设备，响应人负责联系设备供应商处理；质保期外设备，由响应人负责对发生故障或损坏的零配件进行维修或更换。

    - 2.2.2需更换零配件的维护时间不超过1个工作日；零配件需订货的维护时间原则上不超过5个工作日，如因设备厂商供货原因导致零配件不能及时到货，须向采购人进行说明。

    - 损坏设备的送修，原则上不超过设备厂家提供的正常维修周期。

    - 2.2.3所有服务方式均为响应人派员到用户使用现场进行维护服务。由此产生的一切费用均由响应人承担。

    - 2.2.4对于不能明确是否是响应人工作产品出现故障时，响应人应尽力配合采购人和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。

    - 2.2.5响应人必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在采购人当地有专业维护人员，能按要求及时响应。

    - 1、当复印机、投影机等办公设备发生故障，采购方使用部门直接向承包方报修，接到报修电话后保证市区内在2小时内到达故障现场，无论节假日，开通24小时服务热线，同样响应本单位的服务需求，而且不再额外收取费用；

2、接到维护通知，2小时内到现场开展维护，并在2小时内完成修复并交付使用，硬件故障需更换配件的，要在48小时内完成并交付使用；

3、服务商对更换的零配件，从更换验收合格之日起提供为期 3 月的保修，保修期内因零配件质量或服务商修理原因再次损坏的，服务商应予无偿更换并修复；

4、服务商应严格按照采购方提出的维护维修指令及计划进行作业，经采购方签字确认后方可进行维护维修；

5、无法在规定时间内修复的，服务商应在上述规定时间内免费提供备机供采购方使用，并在120小时内修复；
    6、复印机等设备维护保养后3个月内打印机等设备提示需再次维护保养或运行不顺畅运行质量不高等问题需再次维护保养的，将再次进行免费维护保养，配件更换维修后一年出现相同配体问题的，将再次进行免费更换维修；直至周期完整才会重新进行相关计费；

    - 7、免费提供合同内维护设备以及不在合同范围内的其他办公设备的技术咨询；

    - 8、采购方所属的各个乡镇供电所、变电站进行机器维护及维修所产生一切费用由服务商自行承担，服务商不得收取额外费用。

2.3安全及保密要求

不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生一般火灾事故；不发生环境污染事故；不发生重大质量事故；不发生信息泄密事件；维护过程中不发生用户文档资料丢失事件。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 考核项目 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 按合同约定实施办公设备维护保养服务工作。 | 20 | 服务商维修不到位，存在缺陷，采购方口头或书面通知催促整改后，仍不能及时修复。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 合同期内发生两次以上不能按合同要求履行维修责任，采购方口头或书面通知催促整改后，仍不及时履行。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 办公设备维保存在缺陷，未能及时进行“消缺”处理。 | -2分/项 |  |  |
| 2 | 服务队伍响应 | 有1年及以上工作经验。 | 10 | 未按要求委派人员实施办公设备维修服务。 | -1分/次 |  |  |
| 3 | 服务请求响应 | 提供7天x24小时的故障/缺陷服务请求接受渠道；设立热线。 | 10 | 未提供每周7天x24小时的故障/缺陷服务请求。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未设立报修热线，无专人负责。 | -1分/项 |  |  |
| 4 | 安全目标 | 严格执行国家规范和标准，开展系统的运行维护工作。 | 20 | 未按要求开展办公设备的运行维护工作，发生安全责任事故。 | -5分/项 |  |  |
|  |  |  |  | 因服务商原因造成的发生系统崩溃、业务数据丢失、系统数据泄密的安全事件。 | -5分/项 |  |  |
|  |  |  |  | 因服务商原因造成的发生采购方文档资料丢失事件。 | -1分/项 |  |  |
| 5 | 故障诊断及排除 | 按合同约定对办公设备的故障进行诊断和排除。 | 20 | 未要求对办公设备故障、缺陷、服务请求进行分析并处理。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未对发生故障或者损坏的部件进行维修及更换。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 更换零配件的维护时间超过约定时间，且未有合理的理由向采购方说明。 | -1分/次 |  |  |
| 6 | 服务质量响应 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 10 | 不按时完成布置的工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -5分/份 |  |  |
|  |  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方造成重大不良影响，每出现一项。 | -5至-10分/项 |  |  |
| 7 | 安全管理 | 自行做好安全措施、现场防护措施及其他相关的安全管理工作。对服务人员进行安全教育培训不少于1次。 | 10 | 没有做好安全措施和现场防护措施。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求开展安全教育培训。 | -2分/次 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

- （十八）蚁害防治及除四害服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供蚁害防治服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《卫生害虫检查通则》 |
| 2 | 《城市绿化树木定点养护管理规范》 |
| 3 | 《蚂蚁防制技术规范》 |
| 4 | 《家庭防治卫生害虫服务规范》（CJJ 19-2005） |
| 5 | 《蚂蚁防治技术操作规范》 |
| 6 | 《卫生害虫防制技术操作规范》 |
| 7 | 《卫生害虫防治技术规范》 |
| 8 | 《卫生防疫条例》 |
| 9 | 《木材防虫（蚁）技术规范》（GB/T 29399-2012） |
| 10 | 《红火蚁化学防控技术规程》（NY/T 2415-2013） |
| 11 | 《主要病虫害防治技术规程》（DB 14/T 1676-2018） |
| 12 | 《房源白蚁预防技术规程》JGJ/T 245-2024 |
| 13 | 《广西壮族自治区房源白蚁预防工程施工技术规程》 |
| 14 | 《城市房源白蚁防治管理规定》 |
| 15 | 《红火蚁化学防控技术规程》NY/T2415-2013 |
| 16 | 《防治红火蚁安全用药规程》T/CCPIA 212-2023 |
| 17 | 《红火蚁毒饵防控技术规程》DB45/T 1354-2016 |
| 18 | 《红火蚁专业防控技术规程》NY/T3541-2020 |
| 19 | 广西壮族自治区农业农村办公室关于印发红火蚁防控技术方案的通知（桂农厅办发[2023]85号） |

## 2.项目服务要求

2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方蚁害防治的需求进行全面摸查和理解。

2.2服务商每半年一次到所管辖区域进行巡检。服务商使用的药物必须是使用的药物必须是目前蚁害防治方面的灭蚁害饵剂，符合产品相关标准。具有高效、低毒、残效期长、环保无污染等特点，而且放时对物体破坏性小、有灭治蚁害的效果。

（1）使用药物必须遵守《中华人民共和国农药管理规定》，所使用的药物必须取得农药登记证书【登记范围包括白蚁防治】、农药生产许可证或者农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。使用产品的药物必须标明名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成分和出厂日期，并且附有产品使用说明书和批次检测合格证。

（2）严禁使用国家明令禁止生产或者撤销登记的药物，严禁把只取得农业或者其他卫生害虫登记的农药用于房源白蚁防治工程。

（3）必须按照红火蚁防控技术股份和要求进行操作，确保防控效果。

2.3服务商应根据蚁害出现的区域、规模等因素科学判断蚁害防治的方法，提高蚁害防治效率，降低蚁害防治给员工正常工作和身体健康带来的不良影响。

2.4服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内，满足要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

2.5服务商所派人员进入采购方的相关场所时，需要严格遵守和执行采购方的相关管理规定。

2.6服务商在每次完成蚁害防治后，需记录相关信息，并经采购方值班人员或管理员合适签字认可后，作为服务商进行蚁害防治的重要依据。

2.7服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

2.8安全措施：

（1）服务商必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和公司生产安全管理规定，必须建立健全严格的安全管理制度，在开展蚁害防治工作中严格执行安全管理规定。

（2）施工人员必须持证上岗，进入施工场所应佩戴本公司，严格按照有关安全规定和施工方案用药。

（3）进入施工现场必须按操作要求佩戴响应的工作服及安全帽，严禁施工现场和操作期间抽烟和进食。对于防治人员对沾到皮肤上的药液要及时清洗。施工完毕后应及时清洗工具和双手、头、脸等外露部位。

（4）要加强对环境的保护，严禁在离水源6m范围内及地下水位以下的土层使用水溶剂。严禁向周围植物随意喷药。严禁将清洗工具的污水随意倾倒。严禁把用空的废弃物随意乱抛。

（5）在室内进行药剂低压喷洒或施工完毕后，必须保持室内的通风良好，保证安全操作。对药剂过敏的人员，不能进行施药操作。

（6）施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。登高作业应佩带符合安全生产规定标准的安全带。

（7）房源防治药物的选择和使用，必须遵守《农药管理规定》，并且使用的防治药物必须取得农药登记证（登记范围包括白蚁防治）、农药生产许可证或者农药生产批准文件、企业产品标准。白蚁防治使用的药物必须标明产品名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成分及用量和出厂日期，并且负有产品使用说明书和质量证明书。

（8）不得使用国家命令禁止生产或撤销登记的药物，严禁把只取得农业登记或其他卫生害登记的农药用于房源白蚁工程。

（9）施工结束，服务商应该妥善保管。及时清理现场，保护场地环境不受污染。

（10）各工序施药完毕后，应该向各参与防治的单位交代安全事宜，防治药物中毒事故的发生。

（11）如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

2.9防治工程质量监督：

（1）白蚁防治工程必须制定项目方案，经技术负责人审核，方可执行防治施工操作。

（2）工程施工人员必须严格按照施工方案固定的药剂配比进行操作。

2.10必须提供《安全承诺书》，应包含但不限于以下内容：

（1）承诺在白蚁防治期间，严格按照相关法律法规，明确安全责任，服从相关部门的日常管理和检查。

（2）承诺对本单位白蚁防治人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证白蚁防治人员安全、规范操作。

（3）承诺文明防治，保证现场不出现安全事故，设立现场安全负责人，向相关主管部门解释实施情况，保证白蚁防治人员和主管单位人员、财产安全。如因防治服务发生任何意外或者造成人员伤亡，由服务商完全负责。

2.10“四害”、白蚁等防治验收要求：

灭鼠标准：

（1）15平方米标准房间布放20X20厘米滑石粉块两块, 一夜后阳性粉块不超过3% ;有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的房间不超过2% ;重点单位防鼠设施不合格处不超过5%。

不同类型的外环境累计2000米,鼠迹不超过5处。

灭蚊标准：

（2）单位内外环境各种存水容器和积水中,蚊幼及蛹的阳性率不超过3%。

（3）用500ml收集勺采集城区内大中型水体中的蚊幼或蛹阳标准性率不超过 3% ,阳性勺内幼虫或蛹的平均数不超过5只。

（4）特殊场所白天人诱蚊30分钟,平均每人次诱获成蚊数不超过1只。

灭蝇标准：

（1）重点单位有蝇房间不超过1% ,其它单位不超过3% , 平均每阳性房间不超过3只;重点单位防蝇设施不合格房间不超过5% ;加工、销售直接人口食品的场所不得有蝇。

（2）蝇类孳生地得到有效治理,幼虫和蛹的检出率不超过3%

灭蟑螂标准：

（1）室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过3% , 平均每间房大蠊不超过5只,小蠊不超过10只。

（2）有活蟑螂卵鞘房间不超过2% ,平均每间房不超过4只。

（3）有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

- 3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按时按质按量完成采购方的防治服务工作任务，及时响应采购方的需求（含临时或紧急需求），积极与采购方沟通，使用的消杀药物符合相关标准，消杀记录齐全，制定有应急预案。 | 40 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求服务，响应速度慢，影响采购方现场开展勘察的计划。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 在防治的过程中，使用劣质的消杀药物，每发现一次扣2分；如因为使用劣质消杀药物造成了采购方有重大损失。 | -4分/次 |  |  |
|  |  |  | 未按采购方要求做好消杀记录和档案管理工作。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未配合采购方临时或紧急需求。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 人员持证上岗、工作经验丰富，服务态度良好，处理问题及反馈及时。 | 30 | 相关法规要求的服务人员必须持证上岗，包括国家法规要求、行业要求、特种岗位要求、从业资格证等。如发现服务人员存在没有持证上岗的情况。 | -4分/人 |  |  |
|  |  |  | 服务人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。服务商派出的人员如无法对白蚁造成的问题能够作出专业判断、诊断和消杀处理方案。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务人员态度恶劣，消极怠工。 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 安全管理 | 15 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次重大安全事故。 | -10分/次 |  |  |
| 4 | 保密管理 | 15 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，信息泄露给采购方带来重大影响。 | -10分/次 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- （十九）行政后勤作业辅助管理服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

表：项目服务标准

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《建设工程监理规范》(GB 50300) |
| 2 | 《工程监理资质认定规定》 |
| 3 | 《工程监理信息交换规范》 |
| 4 | 《工程建设项目监理管理办法》 |
| 5 | 《建设工程质量检验与评定标准》（GBT 20230-2018） |
| 6 | 《建筑工程监理规范》（JGJ 53-2014） |
| 7 | 《建设工程监理技术规范》 |
| 8 | 《建筑工程监理程序规范》（GB 50769） |
| 9 | 《工业厂房可靠性鉴定标准》（GB/T 50002-2017） |
| 10 | 《技术改造项目施工与验收监理规程》(GB/T 50317) |
| 11 | 《建设工程质量验收规范》(GB 50203) |
| 12 | 《建设工程竣工结算编制与审核规范》(GB 50500) |
| 13 | 《建筑工程施工合同范本》(GB 50209) |
| 14 | 《建筑工程监理实施细则》 |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商应对采购方的具体状况进行全面摸查和调查，根据摸查情况，应指派专人进行对接。

1.2.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方具体工作要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.2.3服务商应提供24小时的响应接收渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。采购方在提出需求后，服务商应在1小时内作出响应，并派出专业的服务人员按采购方的时间要求提供服务。如果未能按规定时间内提供服务的，应与采购方协商解决。

1.2.4如遇到不能及时解决的紧急事情，服务商在不影响采购方正常工作的前提下应提供解决建议和解决方案，经采购方同意后作为临时应急措施进行实施。

1.2.5服务期间，服务商需填写服务活动记录表，并经采购方值班人员或管理员核实签字认可,作为结算的重要依据。

1.2.6服务商负责制定服务范围内紧急事件的工作预案，经服务商和采购方双方审定后由服务商组织实施；在发生紧急事件时，服务商须立即委派经应急培训后合格的人员妥善处理。

1.2.7服务商应根据项目需求配备专业的服务人员，服务人员应具备项目所需的丰富经验，且应持有国家法规和行业要求的相关的资质证书、从业资格证等。

1.2.8服务商应配备足够的可随时调遣的后备服务人员，以便随时响应采购方的临时及紧急的工作安排，后备人员也应具备相应的资质证书、从业资格证等。

1.2.9服务商应建立规范的档案管理制度，设立专人负责妥善保管和正确使用本合同范围内档案资料。

1.2.10服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目服务的工作进度。确因不可抗力影响项目服务实施，需与采购人协商修订项目服务实施计划，达成一致后执行。

1.2.11根据采购方的需求，提供在服务范围内的相关指导或培训，使采购方相关人员能掌握对应的基础知识或操作方法，达到能独立开展日常基础工作。

1.2.12服务商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展服务工作中严格执行安全管理规定。在服务期间，服务商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施，保证安全作业。如因非采购方原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.13服务商应严格遵守有关法律法规和采购方内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应对采购方作出保密承诺，并负责约束有关员工的保密工作。

1.2.14服务商应建立健全的各项规章制度，提高服务管理水平（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

# 2.具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目施工前期阶段 | 1.在项目的前期阶段，协管单位应会同采购方对项目的背景、必要性、技术可行性、市场预测等方面进行全面分析和论证，制定合理的现场监督方案和监督计划，为后续工作提供依据。2.协助采购方对施工方的项目预算进行审核，对项目预算不规范不合理及时向采购方反馈并提出意见建议，并敦促施工方规范合理预算；3.协助采购方对项目开工资料进行审核，审核项目资料正确性及规范性，施工方案的合理性、正确性性，严格审核施工工艺及施工安全措施，确保施工作业高效、安全、质量可靠的完成做好准备。 |
| 2 | 施工阶段 | 1.在项目的施工阶段，协助管理单位应对施工过程进行全面监督和管理，监督施工单位按照施工设计施工方案进行施工，对关键施工工序及隐蔽工程应落实旁站制度，做好记录，确保施工过程符合相关的技术标准和规范要求，同时对施工质量进行抽检，确保施工质量符合要求。2.在项目施工过程中，遇特殊情况，施工单位无法按原有施工设计施工方案继续进行施工的，应及时了解原因，并汇报采购方，协助采购方、施工单位做好解决方案。 |
| 3 | 工程质量监督 | 协助管理人员应在施工过程中对工程质量进行监督，包括对施工过程的各个环节进行检查，对施工材料与配件质量进行抽检，对施工关键工序及隐蔽工程进行旁站等，防止施工方在施工过程偷工减料、以次充好，导致工程质量出现问题。 |
| 4 | 工程进度监督 | 协助管理人员应监督施工单位按照施工方案开展施工，并按行政后勤现场作业要求，对工程施工进度编辑月计划周计划上报，按计划开展施工，协助管理人员对现场作业计划进行跟踪和记录。 |
| 5 | 竣工阶段 | 1.在收到施工方的《项目完工工程量清单》后，协助管理人员应结合施工现场监督相关资料记录对工程量清单逐项审核，有异议的及时与施工方核准并敦促施工方修改工程量清单；2.协助采购方对项目开展竣工验收，对项目竣工验收存在缺陷做好记录并敦促施工方整改消缺，对验收后工程量进行核对，敦促施工方修改《项目完工工程量清单》；3.审核施工方提交的竣工资料，审核竣工资料的准确、完整、规范性。 |
| 6 | 安全生产监督 | # 协助管理人员应加强对施工现场的安全监督：1.检查监督施工方对施工现场安全生产措施的落实，是否满足现场安全施工要求，对存在的安全隐患及时提出整改，确保施工现场安全；2.对检查发现违反安全生产行为及时制止并做好记录，保存证据，同时上报采购方，协助采购方依据《广西电网公司行政办公专业供应商履约评价手册 》履约评价程序对施工方进行对应考核。 |
| 7 | 文件资料管理 | 协助管理人员应协助采购方对项目文件和工程资料进行归档管理，施工中关键工序、隐蔽工程相关图片资料应妥善保存不低于三年，以备检查需要，确保工程质量、安全和合同履行的记录和证据完整、准确。 |

# 3.服务履约考核

采购方定期对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价。每扣1分折合人民币100元。

表：服务履约考核

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据作业计划对施工现场进行检查，并做好检查记录，发现异常情况能现场处理的要及时做好处理，并上报至采购方相关管理部门。 | 50 | 未根据作业计划开展现场检查的。 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  | 未及时处置异常情况。 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  | 未将异常情况上报综合服务中心。 | -2分/次 |  |  |
| 2 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 50 | 不按时完成布置的工作。 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -10至-20分/项 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

- （二十）临时性秩序维护服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1合同实施前，服务商应对采购方的具体状况进行全面摸查和调查，根据摸查情况，应指派专人进行对接。

1.2为保证工作正常有序开展，服务商必须按照采购方的要求执行，按时按质地提供相关服务。

1.3服务商应提供24小时的响应接收渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。采购方在提出需求后，服务商应在1小时内作出响应，并派出专业的服务人员按采购方的时间要求提供服务。如果未能按规定时间内提供服务的，应与采购方协商解决。

1.4如遇到不能及时解决的紧急事情，服务商在不影响采购方正常工作的前提下应提供解决建议和解决方案，经采购方同意后作为临时应急措施进行实施。

2.服务达标要求

| 序号 | 项 目 | 要求达到标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员培训合格率 | ≥90% |
| 2 | 治安案件发生率 | ≦5‰ |
| 3 | 秩序维护责任事故发生率 | 0 |
| 4 | 采购方对秩序维护服务满意率 | ≥95% |

3.具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班岗设置 | - 根据采购方要求，在物业进出口等关键位置设置值班岗。 |
| 2 | 来访登记 | - 对每个来访人员做好登记工作，协助做好人员、车辆、物品出入控制流程，管辖区域受控，秩序良好。 |
| 3 | 物品出门查验要求 | - 按要求执行物品出门查验要求。 |
| 4 | 车辆停放要求 | 维持车辆秩序，指挥、疏导车辆。引导车辆有序通行、安排好车辆在指定位置停放。 |
| 5 | 值班台账要求 | 值班台账完整，填写规范，填写的内容与实际相符。 |
| 6 | 交接班要求 | 应建立交接班制度，有详细完整的交接班记录。 |
| 7 | 无关人员要求 | 禁止无关人员(产品推销及收购废品等闲杂人员)进入。 |
| 8 | 对上访人员的安置 | 协助相关部门处理上访人员的投诉，并根据相关部门的要求安置好上访人员，避免堵塞交通要道。 |
| 9 | 秩序要求 | 保证办公、生产办公场所、停车场及周边秩序井然。 |
| 10 | 环境要求 | 保持值班室、大门口环境整洁、有序，道路畅通。 |
| 11 | 夜间要求 | 夜间：工作人员下班后关闭大门，对办公室门窗及楼道窗户关闭情况进行必要的安全检查。 |
| 12 | 保供电期间要求 | 在重大保供电期间，按采购方要求加强重点场所安保力量。 |
| 13 | 巡逻问题上报要求 | 安保人员按规定时间巡逻，巡逻时能发现本岗点出现的明显问题。发现问题时能够逐级上报，跟踪处理。 |
| 14 | 文明执勤 | 上班时间文明执勤、遵纪守法。 |
| 15 | 治安事件责任要求 | 不发生责任内治安事件和刑事案件。 |
| 16 | 事件上报要求 | 对发生的打架、斗殴、打砸抢事件应及时制止和报告。 |
| 17 | 应急处置要求 | 安保人员应经过相关的安保应急处置知识的培训；发生应急事故事件时处置得当，并及时逐级上报，跟踪处理。 |
| 18 | 防护器材使用要求 | 按照要求检查防护器材功能正常；防护器材及相关的值班物品管理得当，帐卡物相符；熟练掌握和培训相关防护器材的使用。 |

4.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

## 临时性秩序维护服务内容及标准（100分）

| 序号 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分 标准 | 实际 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 治安秩序维护 | 15 |  |  |  |  |
| 1 | 依据合同为职工提供秩序维护服务工作，保护生产场所内的公共设施，保护人员的人身和财产安全，维护办公场所、营业场所内部的正常秩序。协助公安机关查处内部案件，发生案件一小时内服务商口头向采购方报告案发情况。 | 15 | 不维护办公场所、营业场所内部的正常秩序、不配合公安机关处理发生案件或发生案件不按时报告的 | -1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 发生一般刑事案件或治安案件经济损失在3000元以下的。 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  | 发生一般治安案件，每次经济损失在3000元以上10000元以下的（含10000元）发生重、特大以上刑事案件及治安案件的。 | -5分/次 |  |  |
| 二 | 治安防范 | 20 |  |  |  |  |
| 1 | 按采购方工作要求做好辖区内的治安防范，并做好巡逻检查记录。留心观察可疑情况，严防盗窃抢劫，做好治安防范控制，确保办公场所、营业场所安全。值班人员执勤时要保持饱满的精神状态，做到恪守职责，文明执勤。 | 6 | 不按要求巡逻，缺巡逻检查记录，治安防范失控造成案件发生的，每一项。 | -0.1分/项次 |  |  |
|  |  |  | 不文明执勤或缺岗的。 | -0.1分/人次 |  |  |
| 2 | 做好办公场所、营业场所内停车场管理和车辆的进出及停放管理。劝阻、制止任何损害停放车辆的行为，引导、提醒车主按规定车位停放车辆，避免乱停、乱放机动车现象，严防机动车辆在办公场所、营业场所内被盗和被撞等事件的发生，劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所。 | 8 | 不执行管理规定，不引导、不提醒车主按规定车位停放车辆。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不设专人24小时执勤。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 不劝阻、制止未经许可的人员、车辆、物资擅自出入办公场所、营业场所，影响到内部治安管理秩序的。 | -0.2分/次 |  |  |
|  |  |  | 发生机动车辆被盗。 | -0.4分/辆 |  |  |
| 3 | 严格执行防监控管理规定，做好值班监控工作。交接班记录清楚、资料记录完好。 | 6 | 不落实监控管理制度的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 交接班记录不清楚、记录不完好的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 三 | 秩序维护管理 | 30 |  |  |  |  |
| 1 | 加强对各个勤务岗点检查，做到勤务规范。值班交接清楚、记录内容齐全。 | 15 | 检查岗点勤务不规范。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 无交接班记录、或记录内容不齐全的。 | -0.1分/次 |  |  |
|  |  |  | 值勤时睡觉的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。做到对采购方布置的工作要求、任务有落实，有反馈。 | 15 | 不按时完成布置的工作。 | -0.5分/次 |  |  |
|  |  |  | 因工作管理不到位，接收到采购方发出的整改批示的文件（包括整改通知书、函件等），每发出一份。 | -1分/份 |  |  |
|  |  |  | 因工作执行不到位，对采购方照成重大不良影响，每出现一项。 | -1至-5分/项 |  |  |
| 四 | 消防防火及设备保护的考核标准 | 35 |  |  |  |  |
| 1 | 加强消防器材、设备管理及维护保养跟进工作，保持消防通道畅通。 | 7 | 1、因管理不到位造成消防隐患的，2、没有落实检查。 | -0.1分/次 |  |  |
| 2 | 定期巡视检查消防安全隐患，发现消防隐患及时整改，保证消防设备安全运行，消防通道保持畅通。 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 未及时消除安全隐患，或消防通道阻塞的。 | -0.1分/次 |  |  |
| 3 | 对过期、失效或不符合安全要求的消防器材、设备及时向采购方报备。 | 7 | 1、不按规定检查；2、消防器材运行情况不向采购方报备。 | -0.1分/次 |  |  |
| 4 | 服务期内配合采购方做好灭火预案演练工作。 | 7 | 工作不落实、配合不好的，每一项。 | -0.1分/次 |  |  |
| 5 | 灭火知识培训：服务期内对秩序从业人员进行消防知识和灭火技能培训；做好应急队伍的组建和培训以及消防安全教育等工作，达到消防安全管理的标准。 | 7 | 不按要求进行组织培训的， 对应急队伍队员不培训，消防安全管理不达标的每一项.。 | -0.1分/次 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |

（二十一）车辆（罐装）运输供水服务项目

1.项目服务标准

服务方为采购方提供符合国家饮用水卫生标准的自来水并运送至指定地点，具体以采购方需求为准。

2.项目服务要求

车辆（罐装）运输供水服务，费用单价包括人工费、交通费、车辆罐体内水费、税金等一切费用，以实际发车次数结算，双方现场核实验收，以双方确认后签字的运输供水服务单据为计算凭证。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

（二十二）电力设施保护外委服务项目

1.项目服务标准

为了切实加强防范和打击电力违法犯罪，维护和保障正常的电力生产及办公秩序，避免和减少各类涉电治安事件、刑事案件的发生, 安全防范工作，切实维护和保障采购方物业所属区域正常的公共秩序，避免和减少治安案件发生。

2.项目服务要求

（一）派出的保安必须服从采购方代表的工作安排；

（二）派出的保安必须符合采购方要求：男性；具有高中及以上文化水平，身心健康，无疾病，外貌端正；法制观念和组织纪律性强，思想品行良好，无犯罪记录；持有保安上岗证。

（三）服务方选派的保安必须经过正规的保安培训和岗前培训，无违法犯罪记录，并向采购方提供保安的相关人事档案和培训档案。

（四）在履行职责中，保安应统一着装，佩戴标志，仪表端庄，保持良好姿态，坚守岗位，认真履行职责。

（五）采购方提出更换的保安，服务方在收到采购方告知事项之日起五个工作日内必须更换。

（六）积极配合公安机关派驻民警维护好采购方内部治安秩序，积极认真做好采购方区域内电力设施保护、防盗、防爆等安全工作，避免各种案件、事故的发生。

（七）保安值勤中因工作失职造成他人经济损失或者人身伤害的，经公安机关查实，服务方根据责任大小承担相应的责任，给采购方造成损失的，服务方还需要向采购方进行相应的赔偿。

保安值勤中因工作失职造成他人经济损失或者人身伤害的，经公安机关查实，服务方根据责任大小承担相应的责任，给采购方造成损失的，服务方还需要向采购方进行相应的赔偿。

（一）服务方负责在采购方服务期间的日常管理，一般业务事宜直接向采购方代表反应。

（二）服务方负责对派驻采购方的保安的全面培训、管理工作，保安在采购方工作期间发生重大疾病、意外伤害等费用由服务方负责处理。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

（二十三）办公区域配电设施检测项目

1.项目服务标准

为保障办公区域重要保供电场所配电设备安全稳定运行，及时发现电气设备隐患、预防事故发生，委托具有相关资质服务单位对高、低压电气设备进行预防性试验，出具准确、完整、有效的试验报告。

2.项目服务要求

严格执行中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》、 广西电网公司企业标准《电力设备交接和预防性试验规程》等现行版相关标准对采购方的电气设备进行试验，试验结果仅对试验当时特定的试验环境下试品负责。

1.服务商向采购方提交预防性试验服务计划书。计划书应包括以下主要内容：

1）预防性试验服务的工作内容。

2）预防性试验服务工作的人员安排、进度安排、编制阶段进度表。

3）预防性试验服务的方法。

4）预防性试验服务工作可能遇到的主要技术难点及相应解决方案。

2.服务商负责向供电局办理申请停电试验等相关手续工作，计划实施前需做好安全技术交底及安全措施等相关方案，并按方案严格执行，如发生试验检测质量试验检测安全性等问题，一切关联后果由成交方承担。

3.服务商将采购方电气设备的试验报告、工单等相关资料做好存档备查。

4.服务商接受采购方委托对其电气设备进行倒闸操作时，如成交方未按《操作规程》进行操作导致的电气设备损坏，责任由成交方承担。成交方在电气设备试验等施工过程中因成交方责任引起的安全事故，责任由成交方承担。

5.服务商在试验过程中发现采购方电气设备存在安全运行隐患时，及时向采购方提出书面建议。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

（二十四）不动产租赁服务项目

1.项目服务标准

服务商在规定时间内为采购方寻找并提供适合的房源（场地），房源、租金、面积等需严格执行采购方相关管理制度要求。

2.项目服务要求

房源（场地）经采购方确认适合使用后，服务商应核实房源（场地）的相关资料，并认真检查房源（场地）的结构、装修、家具、电器、生活设施等是否完好，做好记录，对存在问题要求出租方进行维修或更换处理；

服务商按照采购方的要求，配合采购方安排人员使用所租赁房源（场地）；

服务商须按照租赁合同的约定支付租金、押金等费用；

服务商应要求出租方出示证明其享有出租权的不动产权利证书、房源（场地）买卖合同或者其他有效证明文件，同时：

房源（场地）受他人委托代管出租的，还需提供委托人的授权委托书；

共有房源（场地）出租的，须提供所有共有人同意出租的证明和授权委托书；

房源（场地）系转租的，转租人需向次服务商提供出租方同意转租的证明文件、材料。

租赁房源（场地）的交付，出租方将租赁房源（场地）交付服务商使用。交付房源（场地）时，出租方需提供满足使用的装修、全套用品（每间含配套：窗帘、床、床垫、椅子、沙发、写字台、茶几、衣柜、电热水器、洗衣机、冰箱及空调）。出租方保证房源（场地）现状及房源（场地）附属设施、装修、消防、治安、卫生、环保（含空气质量）的安全条件，双方现场确认签字盖章房源（场地）交接及设备清单。

租赁期间，服务商发现租赁房源（场地）及其附属设施有损坏或故障时，应当及时通知出租方修复。出租方应当在接到服务商通知后的2日内进行维修。无法通知出租方或出租方接到通知逾期不维修的，或者因情况紧急必须立即进行维修的，服务商有权代为维修，费用由出租方承担。

因服务商故意或使用不当而造成租赁房源（场地）或附属设施（包括服务商对房源（场地）的装饰装修和增加的设施、设备）出现损坏或故障，由服务商负责维修。

租金按季度支付，采购方收到符合规定的发票及请款函后 30 个工作日内通过银行转账方式向服务商支付季度租金。本项目不动产租赁服务不涉及合同履约担保金及押金。

租赁房源（场地）为无抵押情况，如发生阻碍、干扰采购方使用租赁房源（场地）的情形，服务商应及时协调解决。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

（二十五）双休日配送餐服务项目

1.项目服务标准

按采购方指定时间、地点送餐，以实际配送份数结算。单价仅包含服务费（含人工服务、配送服务、税费等非食品费用）,不包含食材费（含制作食品的材料、配料等）。

2.项目服务要求

服务费按月支付。服务商在次月10日前，根据上月服务费用及考核扣费核算，开具合法有效的增值税专用发票、请款函及相关资料进行结算支付；每年12月底开具当月份应付服务款项合法有效的增值税专用发票，并在考核完成后提供请款函及相关资料进行结算支付。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

## （二十六）印制品印制服务项目

- 项目服务标准及要求

- 1.1项目服务标准

服务商在提供印制品印制服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《平版装潢印刷品》（GB7705-2008） |
| 2 | 《无碳复写纸》（GB/T16797-1997） |
| 3 | 《商业票据印制第1部分：通用技术要求》（CY/T49.1-2008） |
| 4 | 《商业票据印制第2部分：折叠式票据》（CY/T49.2-2008） |
| 5 | 《商业票据印制第3部分：卷式票据》（CY/T49.3-2008） |
| 6 | 《商业票据印制第4部分：本式票据》（CY/T49.4-2008） |
| 7 | 《平版装潢印刷品》（GB/T 7705-2008） |
| 8 | 《印刷产品质量评价和分等导航》（CY/T 2-1999） |
| 9 | 《平板印刷品质量要求及检验方法》（CY/T 2-1999） |
| 10 | 《平版印刷品质量要求及检验方法》（CY/T 5-1999） |
| 11 | 《印刷品承印管理规定》（国家新闻出版署规章） |
| 12 | 《印刷业管理条例》（国务院） |
| 13 | 《出版专业技术人员职业资格管理规定》 |
| 14 | 《印刷品广告管理办法》（国家工商行政管理局） |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，服务商需指派专人进行对接，对采购方整体印制品印制的需求进行全面摸查和理解。

1.2.2服务商提供的印制品必须符合采购方的要求（详见附件1和附件2），并按采购方规定的时间完成印制品印刷，且印刷品所用纸张、油墨等原辅材料符合国家及行业制订公布的标准。

1.2.3采购方在印刷前向服务商提供需印刷资料的电子文档或纸质文稿，其余排版制版等工序由服务商负责。印刷品排版完毕后，服务商必须将版样送交采购方校对确认，采购人校对并签字确认后，方可开机印刷。

1.2.4服务商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。服务商在接到采购方的需求后，必须在1小时内作出响应，并在采购方规定的时间内，满足要求。若服务商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

1.2.5服务商在每次完成印刷品印制后，需记录好印刷品的份数、使用纸张、服务对象等信息，并经采购方值班人员或管理员合适签字认可后，作为服务商进行印刷品印制结算的重要依据。

1.2.6服务商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购方协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.7印刷材料对人体和生物应无毒与无害。如因服务商原因导致的安全问题，由服务商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.8服务商对采购方印刷品的印制、保管、运输过程的保密安全负责，保证印刷成品、半成品、废品不外流，废品应予以销毁。

1.2.9服务商应严格遵守有关法律法规和采购人内部规章制度，不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。并且，服务商须遵守采购方信息保密制度，禁止窥窃采购方任何信息。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

2.服务达标要求

2.1包装与标识：

检查包装，应无破损、变形、淋湿、散乱等现象。实物应与标识内容一致。

2.2外观：

不能出现脏污、污渍，不能有破损、划伤，尺寸与样品是否一致，需要装订的位置是否正确，是否符合规范。

2.3印刷字体与内容：

内容符合要求，不能缺失缺页，并且正确。字体印刷要清晰，异识别。字体的选别请参照样品或者规格书。字体不能模糊、重叠、重影、粗细不一等。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 质量 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象的，每次扣2分。 |  |
| 2 |  | 未按采购方要求服务响应速度慢，影响采购方现场开展印刷复印的计划，每次扣3分。 |  |
| 3 |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务的，每次扣3分。 |  |
| 4 |  | 在印刷复印的过程中，使用劣质的油墨材料、纸张的，每发现一次扣2分；如因为使用劣质材料造成采购方重大损失，每出现一次扣5分。 |  |
| 5 |  | 未按采购方要求做好消杀记录和档案管理工作，每次扣2分。 |  |
| 6 |  | 未积极配合采购方临时或紧急需求的，每次扣5分。 |  |
| 7 |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失的，每次扣5分。 |  |
| 8 |  | 从事印刷服务专业人员应具备丰富的相关经验和专业判断能力。对于采购方提供的资料出现的问题不能够作出专业判断、处理方案，每次扣2分。 |  |
| 9 |  | 服务印刷专业人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务防治专业人员态度恶劣，消极怠工，每次扣2分。 |  |
| 10 | 安全 管理 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，扣10分。 |  |
| 11 | 保密 管理 | 印刷人员未做好保密工作，造成了采购方信息泄露，每次扣5分；信息泄露给采购方带来重大影响的，扣10分。 |  |
| 考核得分： |  |  |  |
| 考核意见 签名： 日期： |  |  |  |

  - （二十七）电调委运作项目

1.项目服务标准及要求

| 服务内容 | 服务人员要求 | 服务时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、服务范围：采购方确认的范围内涉电企业、个人提出的纠纷调解。 - 二、运营与推广要求；1.受理案件并进行调解。根据案件不同情况，可以采取电话、远程视频、现场等方式进行调解，充分听取当事人的陈述，讲解有关法律法规和国家政策，耐心疏导，在当事人平等协商、互谅互让的基础上提出纠纷解决方案，帮助当事人自愿达成调解协议。2.按要求定期开展电力法律法规宣传活动。3.按要求做好电力纠纷档案管理。4.按要求开展纠纷调解、法治宣传等的统计工作，并按要求报信息。4.按要求做好电调委的新闻宣传报道工作。5.完成电力行业纠纷人民调解指导小组交办的其他事项。 | 专家（电力或法律专家） | 标准工时制（因案件情况需要调整服务时间的，按具体情况开展工作） |  |
|  | 调解员 | 标准工时制（因案件情况需要调整服务时间的，按具体情况开展工作） |  |
|  | 调解员 | 标准工时制（因案件情况需要调整服务时间的，按具体情况开展工作） |  |

2.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| - 考核意见 - 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

- （二十八）外墙清洗服务项目

### 1.项目服务标准及要求

1.1项目服务标准

供应商在提供建筑物外墙清洗服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

表：项目服务标准

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑物清洗维护质量要求》（GB/T 25030-2010） |
| 2 | 《火灾高危单位消防安全评估规程》（DB45/T 1164-2015） |
| 3 | 《单位消防安全评估》（XF/T 3005-2020） |

1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，供应商需对采购方建筑物外墙的具体情况进行全面摸查，根据摸查的情况，针对建筑物外墙清洗服务项目，需专人进行对接，熟悉和了解采购方建筑物外墙清洗的整体情况。

1.2.2为保证建筑物外墙的干净整洁，供应商必须按照《附件1：建筑物外墙清洗的具体要求》中所列要求执行，建筑物外墙清洗的周期由双方共同约定。

1.2.3供应商提供24小时的服务接受渠道（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。供应商在接收到服务需求后，必须在1小时内作出响应，并派出专业的技术人员按采购方的时间要求到达现场。在采购方规定的时间内实施工作。

1.2.4供应商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，供应商在清洗过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.5供应商需依据具体项目要求自行配置相应的高空作业车等机动作业车辆且这部分机动作业车辆必须具备有效牌照及行车证，并购置办理路费、税款、交强险等手续，由持有特种作业资质或相应准驾车型的驾驶证的专业司机驾驶，遵守高空作业安全规则及交通规则。

1.2.6供应商清洁时须对设备设施、地面地砖、绿化带植物等做好成品保护，如施工中造成设备损坏、地面破坏、绿植破坏等一切后果由供应商负责，施工前供应商应先检查清洗场地破损情况，及时与采购方书面确认，否则视为施工损坏，修复费用由供应商负担。

1.2.7在每次进行建筑物清洗后，供应商需填写记录表，并经采购方值班人员或管理员核实签字认可，作为结算的重要依据。

1.2.8供应商负责制定服务范围内建筑物外墙清洗紧急事件的工作预案，经供应商和采购方双方审定后由供应商组织实施；在发生紧急事件或急迫性维修后，供应商须立即委派负责人到达现场妥善处理。

1.2.9供应商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购方协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

1.2.10供应商必须配备专业的高空作业人员完成本项目，工作人员具有建筑物外墙清洗经验并持有法定要求的职业资格证，如高空作业证等。

1.2.11供应商必须建立健全严格的安全管理制度，在开展建筑物外墙清洗服务工作中严格执行安全管理规定，深刻认识和领会采购方对安全工作的态度和要求，并给予相应的支持和配合。如因非采购方原因导致的安全问题，由供应商承担责任，并按国家法律法规及相关要求进行赔偿。

1.2.12在建筑物外墙清洗工作期间，供应商应负责落实现场安全防护措施，建立可靠的安全防护措施和明显标志，保证安全作业。而且必须遵循采购方的安全管理，并采取必要的措施保障安全。确保不发生信息安全事件；不发生轻伤及以上人身事故；不发生有责任的设备损坏事故；不发生重大质量事故。

1.2.13供应商须建立健全的各项规章制度（包含但不限于安全生产责任及管理制度、质量安全及事故呈报与处理制度、回访制度等）。

1.3建筑物外墙清洗的具体要求

| 序号 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 建筑外表面应保持整洁,无明显污迹,无残损、脱落、严重变色、表面洁净光亮、无杂质等。 |
| 2 | 供应商不得使用对外墙、玻璃、涂料、瓷砖、招牌等具有腐蚀性、有害的洗涤剂和化工原料，不得破坏作业场所相关设备和设施，否则采购方有权拒付外墙清洗费，并追究供应商对外墙、玻璃、涂料、瓷砖、招牌及作业场所相关设备设施等腐蚀、破损和损坏部分进行无偿修复和赔偿。 |
| 3 | 水清洗后无色差（因原墙面本身颜色有色差的除外）无变色、无损伤；外墙面金属结构平面上的排水孔通畅。 |
| 4 | 供应商应具备外墙清洗相关资质，所涉及登高人员必须有登高作业资质。供应商自行提供外墙清洗所需备品备件、以及清洗用品、登高作业所需材料，并在征得采购方同意后才能开展现场工作。 |

### 2.服务履约考核

采购方对服务商每次清洗工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 维度 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 服务质量 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、敷衍开展工作等现象的，每次扣5分。 |
|  | 在供应商提出服务要求后，未按采购方要求及时响应的，每次扣5分。 |
|  | 供应商提交的成果不符合采购方要求，要求改正，供应商拒不配合的，每次扣5分； |
| 人员管理 | 清洗人员应具备丰富的相关经验和专业能力。供应商派出的人员如无法对按时按质完成，采购方要求更换人员，拒不配合的，每次扣5分。 |
|  | 清洗人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如清洗人员态度恶劣，消极怠工，每次扣5分。 |
| 安全管理 | 供应商在工作过程中应符合安全规定。每出现一次非采购方原因导致的安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，扣10分。 |
| 考核得分： |  |
| - 考核意见 - 签名： 日期： |  |

（二十九）油烟管道、设备清洗服务项目

# 1.项目服务标准及要求

供应商必须向采购方提供优质、安全的油烟管道、设备清洗服务。供应商在提供设备清洗服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同执行期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《饮食业油烟排放标准》 |
| 2 | 《排油烟设施清洗技术规程》 |
| 3 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 |
| 4 | 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》 |
| 5 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 6 | 《饮食建筑设计标准》 |

## 1.2项目服务要求

1.2.1合同实施前，供应商需指派专人进行对接，对采购方食堂油烟管道、设备清洗的需求进行全面摸查和理解。

1.2.2为保证食堂管道、设备正常有效运转，供应商必须按照采购方的要求执行，提前做好清洗工作方案、工作计划，并报采购方审批同意后执行。

1.2.3供应商管理人员、清洗人员均应经过培训，培训合格方可上岗。供应商人员必须严格执行采购方安全规章制度，工作期间做好各项安全防范措施。

1.2.4对于清洗难度大、清洗复杂的工序，必须选派技术熟练、经验丰富的清洗人员来完成，以保证清洗质量。

1.2.5在工作区域内不得动明火，如清洗工作确实需要，应在采购方监督下做好各项安全防范措施。

1.2.6供应商应自行配备工作所需的各种专业工具及设备，并在进场之前由相关专业人员检查合格后可在现场使用。此外，供应商在维修过程中所用零配件应为合格产品，其余辅助材料应符合国家相关技术规范及设备安全使用条例。

1.2.7在服务过程中如发现相关设备设施自身存在危险状态的，应通知采购方前往修复/维护，同时应作好基本的安全防护措施，以免发生或扩大损失。

1.2.8供应商所派人员进入采购方的相关场所时，需要严格遵守和执行采购方的相关管理规定。

1.2.9供应商提供24小时服务热线（热线电话、微信、传真、电子邮件等）。供应商在接到采购方的需求后，应及时作出响应，并在采购方规定的时间内，满足要求。若供应商预期无法按规定时间完成需求，则需提前通知采购方，采购方同意后，方可执行。

- 2.服务达标要求

（1）供应商加强人员管理，合理安排人员，保障项目工作进度。确因不可抗力影响项目实施，需与采购人协商修订项目实施计划，达成一致后执行。

（2）供应商必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和公司生产安全管理规定，必须建立健全严格的安全管理制度，在开展清洗工作，工作中严格执行安全管理规定。

（3）供应商高空作业人员必须持证上岗，进入服务现场应佩戴本公司工作服及安全帽，严格按照有关安全规定和施工方案开展工作。

（4）进入服务现场必须按操作要求佩戴响应的工作服及安全帽，严禁施工现场和操作期间抽烟和进食。

（5）食堂油烟管道设备干净、不阻风、无污渍、油垢和黄色油膜，排风口四周干净整洁、灶台无遗留污物。

（6）管道内部设备可正常使用，无外溢液体和油状物。

（7）管道设备外部表面无黑色老油垢、无液体油状物和油腻感。

（8）清洗后油烟管道、设备运行正常。

（9）施工操作需接电源时，应有具备电工专业岗位证书的人员操作。登高作业应佩带符合安全生产规定标准的安全带。

（10）不得使用国家命令禁止生产或撤销登记的化学除油剂、溶油剂等。

（11）工作结束，供应商应该妥善保管。及时清理现场，保护场地环境不受污染。

- 3.服务履约考核

采购方对供应商每次工作进行考核，考核结果作为对供应商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 质量 | 未按采购方要求，按时按质提供服务，存在怠于响应、迟到、敷衍开展工作等现象的，每次扣2分。 |  |
| 2 |  | 未按采购方要求服务响应速度慢，影响采购方现场开展勘察的计划，每次扣3分。 |  |
| 3 |  | 无正当理由及未与采购方沟通的，未按规定时间提供服务的，每次扣3分。 |  |
| 4 |  | 在清洗的过程中，使用劣质的化学除油剂、溶油剂等，每发现一次扣2分；如因为使用劣质化学除油剂、溶油剂等造成了重大损失，每出现一次扣5分。 |  |
| 5 |  | 未按采购方要求做好清洗记录和档案管理工作，每次扣2分。 |  |
| 6 |  | 未制定应急方案，且在紧急事件发生时，不能及时处理，给采购方带来损失的，每次扣5分。 |  |
| 7 |  | 服务人员服务态度良好，应对采购方提出的问题耐心解答，对反馈的问题及时跟进。如服务防治专业人员态度恶劣，消极怠工，每次扣2分。 |  |
| 8 | 安全 管理 | 供应商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，扣10分。 |  |
| 9 | 保密 管理 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣5分；信息泄露给采购方带来重大影响的，扣10分。 |  |

考核得分：

- 考核意见 - 签名： 日期：

  - （三十）立体停车库维保服务项目

1.项目服务内容及标准

1.1立体停车库的日常维保服务及简易故障处理、易损配件更换。

1.2服务商定点和安排人员到采购方的实施地点立体停车库开展维保工作，维保产生的维修人工费、交通费、工具费、日常维修保养所需的润滑油脂费、辅助耗材费（如棉纱、螺栓等)等由服务商负责。由服务商提供上门服务，维修期间产生的配件更换费用由采购方负责。

1.3服务商应按行业服务标准为采购方服务。

1.4服务商维保服务需具备相应资质，如：营业执照、特种设备维护资质等。

1.5在服务其内的各项服务，其工作时间必须满足采购方的工作要求，包括双休日及国家法定节假日。如遇特殊情况，采购方可要求服务商调整工作时间直至全天二十四小时工作。

1.6在采购方规定的时间范围外，服务商驻点人员需撤离采购方办公场所，不得逗留。

1.7建立健全严格的安全管理制度，在开展立体车库维保服务工作中严格执行安全管理规定。若不幸发生安全事故（含人身伤亡事故），全部责任由服务商承担。

2.维保要求

2.1每月对项目进行一次巡检，配合故障叫修。故障响应时间2小时到达现场。
    2.2定期进行系统维护，包括但不限于控制系统，存取车系统以及引导系统，保障项目问题及时解决。
   2.3关于重大故障48小时内工程师现场解决，支持工程师远程技术指导。

3.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| - 考核意见： - 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

## （三十一）视频维保（“110”联网报警）服务项目

1.项目服务标准及要求

1.1 每周提供7*24小时的联网在线监控服务。

1.2发生警情一经核实推送到“110报警平台”。

1.3视频监控中断需及时告知。

2.服务履约考核

采购方每月对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元。

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 | 考核扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务评价 | 质量评价的评价 | 所提供的服务不符合采购方的质量要求。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 2 |  | 响应速度的评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划。每次扣1分。 | 1分/次 |  |
| 3 |  | 服务准时性的评价 | 服务商应对采购方布置的工作要求、任务予以积极响应。未按规定时间提供服务的或完成交办事项的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 4 |  |  | 应保持良好的沟通形式，下达任务因反馈不及时，影响工作进度、质量的，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 5 |  | 服务态度的评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣2分。 | 2分/次 |  |
| 6 | 安全管理 | 安全管理的评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 | 5分/次；10分/次 |  |
| 7 | 保密管理 | 保密管理的评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣3分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣5分。 | 3分/次；5分/次 |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| - 考核意见： - 签名： 日期： |  |  |  |  |  |

（三十二）应急保障服务项目

# 1.项目服务标准及要求

## 1.1项目服务标准

服务商在提供应急保障辅助服务时，需按照如下标准执行，所用标准必须为最新版本。如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，若在合同执行期间国家颁布新的标准，应按最新标准的条款执行。

| 序号 | 相关标准 |
| --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国突发事件应对法》 |
| 2 | 《中华人民共和国安全生产法》 |
| 3 | 《生产安全事故应急条例》 |
| 4 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 |
| 5 | 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020） |

1.2 项目服务要求

1.2.1 合同实施前，服务商应依照物业服务合同要求，对采购方的应急后勤保障辅助需求进行摸查，并根据摸查情况指派专人对接。

1.2.2 服务商应遵循“统一领导、分级负责、属地为主、横向协同”的原则，构建职责清晰的应急组织架构，明确“决策指挥以物业应急，辅助协同电网应急”的功能定位。要精准对接属地需求，承担服务商抢险救灾队伍组建、应急资源调配、专项业务培训、属地快速响应及监督考核等职责，协同支持供电企业在属地及跨区域范围内的各项应急任务的后勤需求。

1.2.3 服务商应构建“1+ N + N”应急预案体系（即1份总体预案+N份专项预案+N份现场处置方案及处置卡），在服务范围内与采购方相关应急预案后勤需求有效衔接。预案内容应结合服务区域业态特点和灾害风险特征，分层级细化应急响应流程。

1.2.4 服务商应提供24小时的应急响应接收渠道（热线电话、微信、eLink等）。采购方提出需求后，服务商应在1小时内作出响应，并派出专业人员按采购方时间要求到达现场提供服务。如未能按规定时间响应，应与采购方协商解决。

1.2.5 服务商应全面梳理应急后勤保障需求，整合属地应急储备力量。依托物业项目在岗员工（含自有及劳务用工），组建涵盖驾驶、工程、餐饮、安保专业的属地化应急队伍，纳入属地供电企业应急管理，服从应急指挥调度，参与属地与跨区域应急支援任务，确保应急状态下人员与物资调配高效有序，应急用餐保障及时到位。

1.2.6 服务商应建立健全应急队伍台账，明确人员紧急联系方式及基本应急技能。每年上半年、下半年分别开展应急队伍状态评估，动态更新相关信息。积极参加属地供电企业组织的保命技能培训、专项应急演练、成建制队伍拉练等应急活动，持续提升应急响应与协同作战能力。

1.2.7 服务商应按照“以工代练、工练结合”模式建立常态化培训演练机制，将应急常识、应急技能纳入日常培训内容，在日常工作中锻炼应急技能。

1.2.8 服务商应与属地供电企业建立应急联动机制，向采购方申请开通南网eLink、应急管理信息系统等必要权限，实现应急信息互通，及时掌握应急态势变化及后勤保障需求。采购方应根据后勤应急工作实际需要，适度开放相应系统权限。

1.2.9 服务商应结合甲方应急物资清单，梳理物业自有产权物资、代管物资、与甲方共用物资及借用物资，建立后勤应急物资台账。定期开展物资盘点、检查与维护，结合业主应急需求与历史消耗数据，按产权归属及时补充或采购，确保应急物资储备充足、随时可用。

1.2.10 服务商应建立覆盖应急值守、预警响应、现场处置、事后复盘的全流程管理标准。灾前配合风险排查，灾中1小时内响应指令开展秩序维护和后勤保障，灾后配合恢复与复盘总结。

1.2.11 服务商应按采购方要求填写应急服务活动记录表，并经采购方值班人员或现场管理员签字确认，作为应急后勤费用结算依据。应急响应期间根据采购方要求报送简报，任务完成后汇总统计，确保记录完整、可追溯。

1.2.12 服务商应建立健全安全管理制度，在应急服务期间落实现场安全防护措施。如因服务商责任导致安全问题，由服务商按合同约定承担相应责任。

1.2.13 服务商应严格遵守有关法律法规和采购方内部规章制度，对接触的应急信息、数据做好保密工作，不得擅自翻阅、复制、传播，并负责约束有关员工的保密行为。

2.具体工作要求

2.1应急保障服务具体工作要求

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体系建设 | 建立职责清晰的应急组织架构，明确各岗位应急职责，做好应急组织架构图等资料归档工作。 |
| 2 | 预案管理 | 建立“1份总体预案+N份专项预案+N份应急处置卡”的预案体系，对应承接南方电网公司相关预案，做好预案的编制、备案、修订工作，并做好相关记录备查。 |
| 3 | 队伍管理 | 按属地组建应急队伍，涵盖驾驶、工程、餐饮、安保等专业，参与属地应急支援任务；组建驾驶、餐饮应急特勤队伍，参与跨区域应急支援任务。 |
| 4 | 台账管理 | 做好应急队伍台账、物资台账、应急演练台账、应急处置记录等档案资料的管理工作，每年3月、10月进行状态评估并更新备案。 |
| 5 | 物资储备 | 分地域、分灾种配置应急物资，做好物资清点、检查、维护记录。 |
| 6 | 培训管理 | 按“以工代练、工练结合”模式开展应急培训，将培训计划、培训记录、考核成绩纳入档案管理。 |
| 7 | 演练管理 | 按要求参与属地供电企业组织的应急演练或拉练活动，做好演练方案、演练记录、评估总结等资料归档。 |
| 8 | 响应时效 | 应急人员应在接到指令后1小时内完成响应，并按采购方时限要求到达现场，做好响应时间、到达时间、处置情况的详细记录。 |
| 9 | 信息互通 | 按要求向采购方申请开通南网eLink、应急管理信息系统权限，及时掌握应急形势变化，做好信息接收、传递、反馈记录。 |
| 10 | 灾前预控 | 配合采购方开展风险隐患排查，落实灾害预防管控措施，提前做好应急物资、人员储备，安排后勤应急值班，做好预控工作记录。 |
| 11 | 灾中守护 | 第一时间响应应急指令，开展管辖场所隐患处置、秩序维护工作，做好“衣、食、住、行”后勤保障，填写应急处置记录表。 |
| 12 | 灾后处置 | 配合开展管辖场所灾后恢复、复盘总结工作，梳理应急处置问题，优化预案与流程，做好总结报告。 |
| 13 | 后勤保障 | 积极做好应急人员餐饮、住宿、车辆调度等后勤保障工作，确保抢险队伍正常运转。 |
| 14 | 数据报送 | 应急响应期间实行每天简易报送数据，任务完成后全面统计上报，做好数据统计、核对、报送记录。 |
| 15 | 结算申请 | 应急任务完成后，及时整理应急处置记录、物资消耗凭证、人员工时记录等相关资料，向采购方提出应急结算申请。 |
| 16 | 保密管理 | 严格遵守保密规定，对接触的应急信息、数据做好保密工作，不得擅自翻阅、复制、传播。 |
| 17 | 协同配合 | 服从采购方统一调度指挥，按要求参与跨区域应急支援任务，做好协同配合工作记录。 |

3.服务履约考核

业主方每月对服务商应急服务工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价，每扣1分折合人民币100元，从结算的应急专项费用中扣除。

3.1应急保障服务履约考核表（100分）

| 序号 | 考核项目 | 服务内容及标准要求 | 标准分 | 检查内容 | 扣分标准 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织体系建设 | 完善应急组织架构与预案体系 | 10分 | 按采购方要求建立职责清晰的应急组织架构 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未建立“1+N+N”预案体系 | -5分 |  |  |
|  |  |  |  | 未制定差异化应急预案（防风、防山火、防地震等） | -2分/项 |  |  |
| 2 | 应急队伍建设 | 按标准组建应急队伍并动态管理 | 10分 | 未建立应急队伍台账或未按时更新 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 队伍人员信息不准确、联系方式无效 | -1分/处 |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求向业主备案队伍台账 | -2分/次 |  |  |
| 3 | 培训与演练 | 按计划开展培训演练 | 10分 | 未制定年度应急培训计划 | -3分 |  |  |
|  |  |  |  | 未按季度开展应急专项培训 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未参与属地业主应急演练/拉练 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 培训演练记录缺失 | -1分/次 |  |  |
| 4 | 应急响应效率 | 1小时内响应，2小时内到达 | 10分 | 应急响应超时（超过1小时） | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 无不可抗力因素，但未在规定时限内抵达现场 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未建立24小时应急响应渠道 | -3分 |  |  |
|  |  |  |  | 响应渠道无人接听/回复 | -2分/次 |  |  |
| 5 | 后勤保障质量 | “衣、食、住、行”保障到位 | 15分 | 物资台账不清、账实不符 | -2分 |  |  |
|  |  |  |  | 物资未定期检查维护、失效损坏 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 无不可抗力因素，导致餐饮供给滞后，延误抢险进度 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 无不可抗力因素，导致车辆调度失误，影响人员运输 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 住宿安排混乱，影响队伍修整 | -2分/次 |  |  |
| 6 | 安全 | 应急人员在处置过程中严格遵守安全操作规程，严防事故发生 | 15分 | 发生一般性安全事故（无人员伤亡） | -5分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 发生人员伤亡安全事故 | -15分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未按规定佩戴安全防护装备 | -2分/人次 |  |  |
|  |  |  |  | 现场安全防护措施不到位被下发违章通知书 | -3分/次 |  |  |
| 7 | 信息互通与报送 | 信息系统畅通，数据报送准确及时 | 10分 | 未按采购方要求报送应急数据 | -1分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 责任性数据错漏，造成较大影响 | -2分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 任务结束后未全面统计上报 | -2分 |  |  |
|  |  |  |  | 瞒报、谎报应急信息 | -5分/次 |  |  |
| 8 | 协同配合 | 服从统一调度指挥 | 10分 | 不服从应急指挥调度 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 拒绝或未按要求参与跨区域支援 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 协同配合不力，影响整体抢险效能 | -3分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未按要求向业主报送工作情况 | -2分/次 |  |  |
| 9 | 档案管理 | 应急档案资料完整规范 | 5分 | 档案资料缺失或管理混乱 | -2分/次 |  |  |
| 10 | 保密管理 | 严格遵守保密规定 | 5分 | 擅自传播应急信息、数据 | -5分/次 |  |  |
|  |  |  |  | 未对员工进行保密约束 | -3分 |  |  |
|  |  |  |  | 发生泄密事件 | -5分/次（承担法律责任） |  |  |
| 考核分数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

# 4.项目其他需要说明的事项

应急保障服务费用包含：人员应急费用、车辆费用、医疗服务队伍、应急药品、应急物资及工器具费用，从甲方电力设施保护费列支。

# 4.1人员应急费用

人员应急费用主要包括应急保障人员差旅费、加班费及补贴，不包括应急保障人员固定薪酬（法定工作时间内本岗位的工作服务费用）。

4.1.1因采购方派工产生相应的应急差旅费（即外勤出差补助及交通住宿等）、应急加班费等费用，按照实际发生费用由采购方在约定物业服务费用外另行支付。

4.1.2服务商应急保障人员正常工作日（含休息日）时间按8小时工作制计算，工作时间超过4小时的，按1天计算；工作时间不足4小时的，按0.5天计算。8小时工作时间范围外为采购方提供应急保障服务的，由采购方支付应急保障人员加班费用。结算标准如下：

（1）正常工作日加班费=以服务商实际发放的基本工资为基数/21.75*150%*1.06*天数；

（2）休息日加班费=以服务商实际发放的基本工资为基数/21.75*200%*1.06*天数；

（3）国家法定节假日加班费=以服务商实际发放的基本工资为基数/21.75*300%*1.06*天数；

（4）应急保障应付服务费＝人员费用金额－当期服务考核扣费。

4.1.3  应急保障服务人员误餐补贴费用按采购方标准据实结算。

4.1.4 补充原岗位人员费用

服务商因提供应急保障服务产生的原岗位空缺，需补充原岗位人员而产生的费用，按照原岗位在物业管理服务中对应的岗位单价，根据实际补充人员数量据实结算。如物业管理服务中无对应岗位单价的，按照服务商实际支付的岗位单价及实际补充人员数量结算。

4.2车辆费用

因甲方车辆不足，需服务商提供应急保障车辆的，车辆费用按固定费用加浮动费用进行结算。

4.2.1固定费用按以下标准执行：（三选一）

（1）按租车平台（神州租车、一嗨租车、携程租车等较大型租车平台）同类车型日租单价；

（2）按服务商与第三方租车公司租赁同类车型日租单价；

（3）按服务商报价的日单价。

4.2.2浮动费用包括因应急保障服务产生的车辆油费（或充电费）、过路费、维修费等，根据服务商实际发生费用据实结算。

4.3其他费用

因应急保障需服务商紧急采购的医疗服务队伍、应急药品、物资、工器具等，根据实际发生费用据实结算。

## （三十三）档案整理服务项目

一、项目简介

（一）项目服务内容

对文书、合同、会计、采购、审计、科研、生产、信息化、基建、照片、光盘、实物等门类档案进行编页、编目、组件（卷）、扫描、装订、装盒、消毒、上架等整理工作，制作档案封面、备考表、档案盒脊背，并在南网档案管理应用系统著录档案信息、挂接附件。

配合做好档案库房日常巡检、档案接收、库房倒架、借阅利用登记等档案相关工作。

（二）项目服务人员

服务商应委派符合档案整理工作要求的专业人员，具备大专（含）及以上学历，具有档案整理外包服务工作经验2年及以上，以及从事档案工作的相关专业技术资格（或业务培训证书）证书。

## 二、项目服务标准

服务商在提供档案整理服务时，需按照如下标准执行，要求所用标准必须为最新版本，如果这些标准有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。此外，如果在合同履约期间国家颁布新的标准时，应按最新的条款执行。

表2：项目服务标准

| 序号 | 执行标准（以最新版本为准） |
| --- | --- |
| 1 | 《中国人民共和国档案法》 |
| 2 | 《中国人民共和国档案实施办法》 |
| 3 | 《归档文件整理规则》 |
| 4 | 《企业档案工作规范》 |
| 5 | 《科学技术研究项目档案管理规范》 |
| 6 | 《科学技术案卷构成的一般要求》 |
| 7 | 《电子文件归档与电子档案管理规范》 |
| 8 | 《会计档案案卷格式》 |
| 9 | 《数码照片归档与管理规范》 |
| 10 | 《档案服务外包工作规范 第4部分：档案整理服务》 |
| 11 | 《纸质归档文件装订规范》 |
| 12 | 《中国南方电网有限责任公司档案管理办法》 |
| 13 | 《广西电网有限责任公司档案管理办法》 |

（二）项目服务要求

1.人员工作要求

1）合同实施前，服务商需对采购方档案整理的具体状况进行全面摸查，根据摸查情况指派专人进行对接。

2)服务商指派专业人员到采购方指定地点开展工作，专业人员需准确理解采购方的要求，按照采购方的技术规范要求（详见附件1）提供相应服务，并在采购方规定时间内完成工作。

3)服务商委派的服务人员按照采购方工作时间安排，遵守采购方各项管理制度，严格按照国家标准、行业标准、企业标准、技术规范等要求开展工作。

4)服务商委派的服务人员需严格遵守国家、南方电网公司及广西电网公司保密制度，遵守电科院办公场所管理的有关规定。服务人员不得擅自翻阅、复制、传播所接触的资料或数据。服务商应与采购方签署保密协议书，并负责约束有关员工的保密工作。如服务商泄露采购方的资料或数据，服务商应全额赔偿采购方的损失。

5)合同履约期间服务商不得随意更换服务人员，如需更换应向电科院提出书面申请并获得电科院书面同意后方可变更，变更后的人员需重新审核、登记。采购方若认为服务商派驻的服务人员不满足要求，服务商应配合按照要求更换服务人员。

6）档案整理服务内容及过程应按采购方要求做好记录表单备查，服务商人员在服务期间食宿自理。

2.设备管理要求

1)用于档案整理的设备和存储介质严禁与其他用途设备和存储介质交叉使用；设备和存储介质移出场所前，应进行保密技术处理。无法确保数据可靠清除的设备和存储介质（如扫描仪自带硬盘、移动硬盘、U盘等）严禁外送维修。档案整理工作结束后，应将扫描仪自带硬盘、移动存储介质移交电科院保管或销毁，严禁擅自带走。

2）与项目无关的人员未经用户许可不得进入整理服务现场。任何进出整理现场的服务人员一律不得携带手机、MP3、U盘、移动硬盘、以及具备拍摄功能的数码产品等个人物品，个人物品存放在整理场所外的指定位置。

3）采购方在档案整理现场关键位置安装监控摄像头，在工作时间内进行无死角、24小时实时监控并全程数字录像存档。

4）服务人员应做好档案整理场所的日常防火、防盗、保密工作。安全使用扫描仪、打印机、切割机、装订机、档案消毒柜、空调等电器设备。

3.档案整理验收要求

采购方对整理服务质量主要从分类的准确性、文件和案卷排列的合理性、著录的规范性、条目数据与档案实体对应关系的一致性、档号编制的准确性等方面进行抽查，抽查比例不应少于各类档案总量的20%。整理服务质量准确率要求达95%及以上，其中条目数据与档案实体对应关系的一致性、档号准确率要求达100%。

3、服务履约考核

采购方定期对服务商工作进行考核，考核结果作为对服务商履约考核的评价。评价结果的应用按相关的服务商管理办法执行。

表3：服务履约考核标准

| 序号 | 维度 | 评价内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 评价 | 质量评价评价 | 所提供的服务质量不符合采购方要求，档案整理有重大错漏，或对有误档案未及时整改的，每次扣5分。 |
| 2 |  | 响应速度评价 | 服务响应速度慢，影响采购方的预期计划，或未按时完成采购方工作安排的，每次扣5分。 |
| 3 |  | 服务准时性评价 | 未与采购方沟通、无故缺勤、迟到早退的，或未按规定时间提供服务的，每次扣5分。 |
| 4 |  | 服务态度评价 | 服务态度差，采购方向服务商要求换人或投诉，每次扣5分。 |
| 5 | 人员 管理 | 持证上岗评价 | 相关法规要求的服务人员必须持证上岗，包括国家法规要求、行业要求、特种岗位要求、从业资格证等。如发现服务人员存在没有持证上岗的情况，每次扣5分。 |
| 6 | 安全 管理 | 安全管理评价 | 服务商必须严格执行采购方的安全规定。每出现一次安全事故，扣5分；每出现一次重大安全事故，每次扣10分。 |
| 7 | 保密 管理 | 保密管理评价 | 服务人员未做好保密工作，造成了信息泄露，每次扣5分；信息泄露给采购方带来重大影响的，每次扣10分。 |
| 每扣1分折合人民币100元，从结算中扣除。 |  |  |  |

附件1  档案整理业务规范要求

一、总体要求

文书、合同档案按照《归档文件整理规则》（DA/T22）进行分类、组卷、整理；全宗卷按照《全宗卷规范》（DA/T12）分类、组卷、整理；特殊载体档案包括：照片、光盘、电子文件、荣誉实物等，按照《数码照片归档与管理规范》（DA/T15）、《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》（DA/T38）、《数码照片归档与管理规范》（DA/T50）分类、组卷、整理、会计档案按照《会计档案案卷格式》（DA/T39）进行分类组卷、整理。项目档案按照《建设项目档案管理规范》(DA/T28)、《科学技术案卷构成的一般要求》（GB/T11822）、《科学技术研究项目档案管理规范》（DA/T 2）等进行分类组卷、整理。

各门类档案整理具体要求还需遵循《中国南方电网有限责任公司档案管理办法》、《广西电网有限责任公司档案管理办法》中相关的业务指导书的要求。

二、纸质档案整理技术要求

1.组合：按制度要求及档案实际，对归档文件进行组件或组卷，并进行有序排列。

2.鉴定、分类：依据各门类档案要求，对归档文件进行保管价值鉴定，科学分类，判定保管期限。

3.编页：对整理完毕的档案按照要求编写页码。

4.编号：并依据分类、保管年限和排列顺序等信息加盖档号章、编写档号，档号遵循唯一性、合理性、稳定性原则。

5.编目：以案卷形式归档的档案还应形成档案目录。

6.系统著录：对已整理完毕的各门类档案，在南网档案管理应用系统著录档案信息。

7.档案扫描及挂接附件：

7.1采用扫描仪等数码设备对纸质档案进行数字化加工，基本环节包括档案整理、档案扫描、图像处理、图像存储、目录建库、数据挂接、数据验收、数据备份、成果管理等。

7.2必须确保档案原件和数字化档案信息的安全。纸质档案数字化的各个环节均应进行详细的登记，并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。

7.3页面修整。破损严重、无法直接进行扫描的档案，应先进行技术修复，折皱不平影响扫描质量的原件应先进行相应处理(压平或熨平等)后再进行扫描。

7.4档案扫描登记，认真填写纸质档案数字化转换过程交接登记表单，登记扫描的页数，核对每份文件的实际扫描页数与档案整理时填写的文件页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理方法。

7.5档案扫描应根据幅面的大小(A4,A3等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行。大幅面档案可采用大幅面数码平台，也可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理。扫描分辨率应不小于300dpi，原则上以扫描后的图像清晰、完整、不影响图像的利用效果为准。

7.6装订：扫描工作完成后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应注意保持档案的排列顺序不变，做到安全、准确、无遗漏。

7.7图像处理：像偏斜度、清晰度、失真度等进行检查。发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像的处理。

7.8数据验收：以抽检的方式检查已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量。目录数据库与图像文件挂接错误，或目录数据库、图像文件之一出现不完整、不清晰、有错误等质量问题时，要及时整改。

7.9挂接：档案数字化转换过程中形成的目录数据库与图像数据库，通过质检环节确认为“合格”后，挂接至南网档案系统。

7.10数据备份：为保证数据安全，配合专职档案人员开展数据备份，备份载体的选择应多样化。

8.装订：档案装订应牢固、安全、便捷，不损页、不倒页、不压字，装订后平整，有利于文件保护和管理，装订方式应符合《纸质归档文件装订规范》要求。

9.装盒：将归档文件按顺序装入档案盒，按照档案实际情况制作、制作卷内目录、案卷封面、备考表，粘贴档案盒脊背。

10.消毒：根据档案管理要求，对已整理完毕的档案开展消毒工作。

11.排架：配合专职档案人员将消毒后的档案入库上架。

## （三十四）会议视讯、音响系统运行维护项目

一、项目简介

（一）项目服务内容

为各单位提供视讯会议系统及音响设备整体运行效果，满足单位视讯会议、视频广播会议等会务工作开展的需求，为视频会议组织、会务保障提供安全、稳定、高效的技术支撑，确保视频会议有序、顺畅进行，现委托服务商对本局视讯会议系统、音响设备及相关配套设施提供专业维护、技术保障、会务统筹支持等服务。

二、项目服务要求

（一）项目服务受理

驻点维护人员提供24小时电话支持服务；“5×8”(即每周5天每天8小时)工作时间提供现场驻点服务，随时响应受理甲方视讯会议系统及音响调试、保障服务请求。如因临时会议、应急保供电等工作安排，需根据甲方工作需要，提供其他时间的现场服务。

（二）视讯会议系统及音响整体效果调试检测

1.会议召开前，甲方一般提前3小时通知乙方，乙方技术人员在会前半小时调试好视讯系统及音响所有设备，确保设备正常工作。遇特别紧急情况，需第一时间响应。

2.每季度进行设备整体调试检测及维护，并根据检测结果做好记录并形成书面报告提交甲方。

3.调试保障召开的会议进行书面记录，每季度形成书面报告，如实反映会议室音响、视讯系统的使用情况，并由甲乙双方签字确认。

4.系统出现故障，应立即处理，如设备出现故障，应及时组织研究提出可行性维修方案（包括联系有资质能力的维修单位），3个工作日内以书面形式报至甲方主管部门，并协助开展全过程故障维修、验收工作（修理费用、设备费用由甲方负担）。其中，传输线材、支架、摄像头电源等单个配件单价在100元及以下的耗材由乙方负责免费更换。

（三）会议保障

1.会议保障：重大会议乙方在甲方要求下安排技术人员在会议过程全程在场保障并提供设备技术支持。严格服从特殊时期，如台风、两会等保供电等的应急值班制度要求，按时到岗、在岗开展视频会议系统保障工作。应急值班期间，协助甲方填报相关汇报。

2.项目组织和职责

2.1 主要人员及职责

项目的维护人员要求工作日现场驻点。维护人员数量在合同签订按照采购方要求提供满足项目运行的人员数量，项目人员均应具有相应视听广播会议设施维护调试的基本技能。

项目管理人员主要职责：统筹协调组织维护调试工作，为视听广播会议设备提供技术保障。负责项目的总体运转管理，组织审定项目维护方案，根据需求及时做好人员和资源等调配。组织联系有资质的维修单位，编制可行性故障维修方案。根据甲方实际需要，随时参与到重要时段的调试和值守工作。

项目维护人员主要职责：对项目安全和质量负责，确保项目正常实施，负责会前调试、会议保障，音响视讯设备等日常维护工作，按照统一要求定期开展设施巡检、调试，以及与公司相关视频联调，包括会议、重大保供电时期的会场值守。负责维护范围内会议室的安全管理及设备保管，保障设备正常运转。

（四）信息保密的要求

1、乙方所委派的技术支持服务人员须与甲方签署保密协议，并严格执行。

2、乙方必须定期对所委派的技术支持服务人员进行安全、保密教育，并约束其按相关信息保密要求执行。

3 、乙方所委派的技术支持服务人员未经许可，不得擅自翻阅、抄录、拷贝、传播所接触到的维护资料、数据。

4 、乙方所委派的技术支持服务人员因工作需要使用的U盘或移动硬盘等移动存储设备必须经项目单位相关管理部门网络安全扫描，统一编号、集中存放，非工作需要不得擅自携带外出。

- 考核标准及要求

- 甲方每季度按照以下考核表进行一次考核，如有考核问题从该季度结算款中直接扣除。

| 序号 | 乙方责任及考核内容 | 考核标准 | 考核情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方依据甲方委托的工作内容，接受甲方维护指令和考核。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 2 | 乙方严格执行国家、南方电网公司、广西电网公司颁发的规程、制度、规范和标准，开展视频会议系统、音响系统维护工作。在本合同发布后，对于国家、南方电网公司、广西电网公司颁发新的规程、制度、标准、规范，甲方有权要求乙方一并严格执行，若新规程、制度、标准、规范的要求与本合同要求不一致，以新规程、制度、规范和标准为准。并严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。因违章造成的安全责任事故，由乙方承担。 | 每违反一次扣500元 |  |
| 3 | 乙方提供24小时电话支持服务，每周5天每天8小时工作时间内随时响应受理甲方会议音响调试、值守服务请求。如因临时会议、保供电等工作安排，需根据甲方工作需要，无条件提供其他时间的现场驻点服务。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 4 | 乙方人员在会议召开至少半小时前，调试好音响系统所有设备，确保设备正常工作。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 5 | 视频会议及重要会议、保供电等全程值守提供设备技术支持。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 6 | 故障处理 乙方在日常维护检修工作中发现设备缺陷要及时处理，重大设备缺陷要及时通知甲方，做好会议室音响、视讯系统系统的运维工作。 系统出现故障，应立即处理，如设备出现故障，应及时组织研究提出可行性维修方案至甲方（修理及更换费用由甲方负担，传输线材、支架、摄像头电源等单个价格在100元及以下的配件由乙方负责免费更换。），不出现人为（不可抗拒的因素除外）操作导致的设备故障。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 7 | 乙方对甲方委托乙方服务的会议室音响、视讯系统提供24小时应急处理服务和故障维修服务。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 8 | 乙方需按照甲方要求，在发生应急处理和故障维修请求后1小时内到达现场，对会议室音响视讯系统进行维护。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 9 | 会后设备检查工作，离开时关闭设备，关闭门窗。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 10 | 每周定时配合开展视频会议系统调试，确保设备运行状态正常。每次会议完成后，根据需要协助填报会议报告工单等。 | 每违反一次扣300元 |  |
| 11 | 对会议内容、会议资料安全负责，严禁外泄或擅自复制、删除客户资料。 | 每违反一次扣1000元 |  |
| 12 | 乙方在甲方监督和协助下完成交办事项，因乙方单方面责任（行为或工作未到位）造成甲方会议视讯、音响系统运维工作被批评或考核的事件。 | 每出现一次扣1000元 |  |

考核意见： 签名： 日期：