## 问题质询
广东电网公司2026年SF6气体综合分析仪、10kV站用变兼接地变、声级计及校准器等专项公开谈判澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | （1）六氟化硫气体光谱吸收法分析仪技术规范书（通用部分）中，7.3 质量保证章节，整机质保期为5年，而在7.4 售后服务章节，产品质保期为6年，前后矛盾，请问以何为准？ （2）另一份六氟化硫气体综合分析仪技术规范书（通用部分）中，7.3 质量保证章节，整机质保期为3年，两份技术规范质保期不一致，应答时，按各自的质保期要求应答吗?无需统一质保期限？ | 通用技术 | 标的 | SF6气体综合分析仪 | 已提问 | 正式投标 | （1）光谱仪以技术规范书（通用部分）7.4售后服务“产品质保期为6年”为准。 （2）光谱仪和综合分析仪核心原器件不同，质保期要求不同，按技术规范书要求应答。