## 使用说明
通用故障点表示例
字段名称 | 填写说明 | 填写示例 | 备注
点号（十进制） | 系统内唯一序号，通常从 1 或 10001 开始连续编号 | 16385 | 必填
故障点名称/描述 | 完整描述，建议格式：设备名_测点类型_具体参数 | 储能变流器控制装置_直流母线电压 | 必填
信息体地址（十六进制） | 规约信息体地址，大写十六进制，不可重复 | 4003 | 必填
公共地址（十六进制） | 所属设备或分区的公共地址 | 001A | 必填
所属系统/分区 | 故障点归属分区，如：1区遥测、1区遥信、2区遥控等 | 1区遥测 | 便于分类管理
故障类型 | 告警 / 故障 / 严重故障 | 告警 | 按实际工况填写
量纲/单位 | 物理单位，如：V、℃、A、%等 | V | 测量类必填
正常值范围 | 故障判定阈值，格式：下限～上限 | 550～850 | 用于判断越限
备注 | 补充说明，如关联设备、安装位置、校核状态等 | 已与现场确认 | 可选

## 1区遥测
1区遥测 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
16385 | 储能系统#1电池堆测量数据_1#簇_001#单体温度 | 4001 | 001A
16386 | 储能系统#1电池堆测量数据_1#簇_002#单体温度 | 4002 | 001A
16387 | 储能系统#1电池堆测量数据_1#簇_003#单体温度 | 4003 | 001A
16388 | 储能系统#1电池堆测量数据_1#簇_004#单体温度 | 4004 | 001A
16389 | 储能系统#1电池堆测量数据_1#簇_005#单体温度 | 4005 | 001A
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)

## 1区遥信
1区遥信 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
1 | PCS#1储能变流器控制装置_正常停机 | 0001 | 0015
2 | PCS#1储能变流器控制装置_故障停机 | 0002 | 0015
3 | PCS#1储能变流器控制装置_正常运行 | 0003 | 0015
4 | PCS#1储能变流器控制装置_交流并网接触器位置 | 0004 | 0015
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)

## PCS控制装置
PCS控制装置 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
16385 | 储能变流器控制装置_中性点对直流负极电压 | 4001 | 0015
16386 | 储能变流器控制装置_电池电压 | 4002 | 0015
16387 | 储能变流器控制装置_直流母线电压 | 4003 | 0015
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)

## 电池堆测量数据
电池堆测量数据 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
22337 | 储能系统#2电池堆测量数据_电池堆运行状态 | 5741 | 001D
22338 | 储能系统#2电池堆测量数据_安装电池簇数 | 5742 | 001D
22339 | 储能系统#2电池堆测量数据_电池堆管辖簇数 | 5743 | 001D
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)

## 单体电压
单体电压 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
21953 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_001#单体电压 | 55C1 | 001D
21954 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_002#单体电压 | 55C2 | 001D
21955 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_003#单体电压 | 55C3 | 001D
21956 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_004#单体电压 | 55C4 | 001D
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)

## 单体温度
单体温度 — 故障点表
● 请在下方蓝色表头行下方继续填入数据，格式：点号 ¦ 故障点描述 ¦ 信息体地址（十六进制） ¦ 公共地址
点号（十进制） | 故障点名称/描述 | 信息体地址（十六进制） | 公共地址（十六进制）
17617 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_001#单体温度 | 44D1 | 001D
17618 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_002#单体温度 | 44D2 | 001D
17619 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_003#单体温度 | 44D3 | 001D
17620 | 储能系统#2电池堆测量数据_12#簇_004#单体温度 | 44D4 | 001D
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)
(待填入)