## 问题质询
广东电网公司2026年高强度钢芯耐热铝合金绞线专项招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 500千伏五邑至雄伟线路工程-五邑～雄伟 500kV 线路工程 （大跨越段）专用技术规范，表2.1 供货范围及设备技术规格一览表，导线阻尼线 JL1/G3A-1000/45-72/7 要求数量1650吨，请贵公司确认下数量。 | 专用技术 | 标的 | 高强度钢芯耐热铝合金绞线 | 本项目物资明细表中采购数量及金额无误。500千伏五邑至雄伟线路工程-五邑～雄伟 500kV 线路工程 （大跨越段）专用技术规范，表2.1 供货范围及设备技术规格一览表，导线阻尼线 JL1/G3A-1000/45-72/7 要求数量1650米。