## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第十一批物资类公开询比采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1802F3376ED64DF2BC59F7CE96C5F788 | 9802B0C9C11C4BD286EA26F8A65BAF27Z268 | 标包2-1：技术规范书中10kV架空绝缘导线里面对应的是电力电缆的标准（GB-12706.1-2020），标准应用错误，10kV架空绝缘导线对应的标准是GB/T 14049-2008，望贵方给予澄清，是否按照这个标准。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电力电缆 | 2026-09-01 15:09:40 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照GB/T 14049-2008标准