## Sheet1
工程量清单
工程名称:柔性生产线场地装修
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量
柔性生产线场地装修
0304 | 电气设备安装工程
030404017001 | 成品配电箱 1.箱内元器件品牌相当于“施耐德”、“正泰”、“德力西”中档品 | 台 | 1
B4-0090 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m | 台 | 1
030411002002 | 39×19塑料线槽 | m | 1100
B4-1471 | 塑料线槽敷设 宽×高（≤39×19mm） | 10m | 110
030411004001 | 线槽配线ZR-BV-2.5mm2 1.品牌相当于“桂林国际”、“深缆”、“民兴”中档品 | m | 1082
B4-1539 | 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡） | 100m单线 | 10.82
030412001001 | 吊链平板灯 2*36W 1.品牌相当于“雷士”、“欧普照明”、“飞利浦”中档品 | 套 | 3
B4-1803 | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 双管 | 10套 | 0.3
030412001002 | 600*600荧光灯 | 套 | 6
工程量清单
工程名称:柔性生产线场地装修
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量
1.品牌相当于“雷士”、“欧普照明”、“飞利浦”中档品
B4-1803 | 荧光灯具安装 吊链式、吊管式 双管 | 10套 | 0.6
应急照明疏散系统 | 吊顶式疏散方向标志灯 | 盏 | 10
| 低位壁装导向标志灯 | 盏 | 6
| 安全出指示灯 | 盏 | 6
| 车间主要通道应急吸顶灯 | 盏 | 13
| 实验室/配电房专用应急灯 | 盏 | 5
| 线管，防火电线，辅材安装 | 项 | 1
030404033001 | 风扇 | 台 | 18
B4-0419 | 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 吊风扇 | 台 | 18
030404035001 | 普通五孔插座 1.品牌相当于“公牛”、“西门子”、“施耐德”中档品 | 套 | 50
B4-1974 | 照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相明插座 单相明插座10A 5孔 | 10套 | 5.0
030502 | 综合布线系统工程
030501010001 | 无线AP 1.品牌相当于“TPLINK”中档品 | 套 | 3
B5-0097换 | 无线设备安装、调试 无线设备 室内定向 | 套 | 3
工程量清单
工程名称:柔性生产线场地装修
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量
030507 | 安全防范系统工程
030507008001 | 海康威视WIFI版监控器摄像头 400万超清夜视 &监控器农村室外防水手机远程可对话 K64h 4台摄像机套装 512GB内存卡+无线 &录像机 | 台 | 4
B5-0984换 | 监控设备安装、调试 监控摄像设备 摄像机支架 壁式 | 套 | 4
B5-0961换 | 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 彩色黑白摄像机(含拍摄功能) | 台 | 0
工程量清单
工程名称:柔性生产线场地装修
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量
| MFZ/ABC4K干粉灭火器（三楼） | 具 | 32