一种采集开关柜动作录波装置及其分析工具加工零星采购技术要求

- 一、技术要求

- 1、整体包含以下部分：

- 1）数据采集模块2）电源供电模块3）主控采集终端

- 2、各模块由材料供应商提供原材料，甲方提供电路设计与结构设计图与工艺资料，并依照图纸进行加工与组装；

- 3、由甲方提供检测方法，乙方需依据甲方检测方法进行出厂功能、性能测试，并形成产品质检报告；

- 4、需具备如下资质：

- 1）具备对装置所需出厂试验的仪器证明；

- 2）具备对装置组装生产线加工设备证明；

- 3）具备对装置组装过程中工艺流程控制证明；

- 4）具备对装置出厂检测过程中工艺流程控制证明；

- 二、期限要求：

- 2026年9月30前，完成全部材料加工与测试，并送到指定地点。

- 三、其他要求

1、供应商需配合甲方在合同周期内至少完成1项发明专利底稿撰写，直至申请受理；

2、供应商须承诺至少安排一正式员工专职与甲方对接跟进项目工作，并配合项目开展试点应用工作；

3、供应商需配合完成项目相关技术资料编写，包含但不限于整套图纸设计、材料采购、加工、测试、技术总结报告、工作总结报告、项目验收资料等；

4、供应商需配合甲方完成试点应用，进行现场交流、确认实施方案、现场测试、项目验收等。

5、供应商如果不能按时按质完成，东莞供电局将按照南方电网公司相关规定对供应商采取相关处罚。