附件1

1、电流互感器铭牌：

| 型号 | LVQB-220W3 | 短时热电流(kA 3S) | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二次绕组端子号 | 额定变比 | 准确级 | 二次负载(VA) |
| 8S1-8S2 | 1200/5 | 0.2S | 10 |
| 8S1-8S3 | 2400/5 | 0.2S | 10 |

具体信息以现场实物为准

检测地点：玉林市220kV长坡变电站

检测联系人及联系电话：文鑫 13978626442

其它要求：

1、具备220kV及以上中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)和广西市场监督局计量认证CMA资质证书，或取得国务院计量部门颁发的专项计量授权证书、广西壮族自治区市场监督管理局颁发专项计量授权证书，营业执照。

2、需提供误差检定设备有效期内的合格证书、检验试验报告，作业方法满足DL/T448-2016《电能计量装置技术管理规程》、DL/T1664电能计量装置现场检验规程、JJG1189.3测量互感器第3部分电力电流互感器检定规程等要求，现场测试服务的人员中需有人持有登高证、电工证。在规定时间内完成项目现场电流互感器误差测试试验，并于完成误差试验后5天内提供正式报告（一式三份）。