项目名称：青海柴达木沙漠东西台基地送电贵州直流工程（南网经营区段）预可行性研究招标前期信息表

| 序号 | 项目信息 | 文件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标依据 | 〔2026〕1709号 关于印发2026年A类电力基建项目前期工作计划表（第三批）的通知 |
| 2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 4 | 项目建设地点 | 贵州 |

（一）项目概况：

1.建设背景：青海柴达木沙漠基地送电贵州直流工程已纳入国家“十五五”新增规划布局跨省跨区输电通道工程，对于实现青海清洁能源更大范围内优化配置，提升受端省份电力安全可靠供应能力，促进绿色转型和“双碳”目标实现，具有重要作用。南方电网公司负责建设本工程受端换流站及贵州境内直流线路（含受端接地极及接地极线路）。

2.建设规模：本工程暂推荐采用±800千伏特高压直流输电技术，送电容量800万千瓦，受端在贵州黔中、黔东北地区各建设一座柔直换流站；直流路径全长约2200公里，途经青海、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州6省（市、区），在南网经营区（贵州）内长度约700公里。具体工程技术方案和建设规模以可研批复意见为准。

3.预估投资：青海柴达木沙漠基地送电贵州直流工程（贵州段）投资约160亿元。

4.规划投产时间：暂按“十五五”期间开工，“十六五”期间投产。

（二）采购范围：

青海柴达木沙漠东西台基地送电贵州直流工程（南网经营区段）预可行性研究：涵盖工程配套电源方案研究、输电方案研究、南方电网经营区段初步选址选线、经济性评价等内容。

项目名称：西藏澜沧江上游基地送电广东直流工程（南网经营区段）预可行性研究招标前期信息表

| 序号 | 项目信息 | 文件号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标依据 | 〔2026〕1709号 关于印发2026年A类电力基建项目前期工作计划表（第三批）的通知 |
| 2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 3 | 项目建设单位 | 南网超高压公司 |
| 4 | 项目建设地点 | 云南、广西、广东 |

（一）项目概况：

1.建设背景：西藏澜沧江上游基地送电广东直流工程已纳入国家“十五五”新增规划布局跨省跨区输电通道工程，对于实现西藏清洁能源更大范围内优化配置，提升受端省份电力安全可靠供应能力，促进绿色转型和“双碳”目标实现，具有重要作用。南方电网公司负责建设本工程受端换流站及南网经营区内直流线路（含受端接地极及接地极线路）。

2.建设规模：本工程暂推荐采用±800千伏特高压直流输电技术，送电容量暂按800万千瓦或1000万千瓦，受端在广东珠西北或珠西南地区建设一座柔直换流站；直流路径全长约2200-2600公里，途经西藏、云南、广西、广东4省（区）。具体工程技术方案和建设规模以可研批复意见为准。

3.预估投资：西藏澜沧江上游基地送电广东直流工程（南网经营区段）投资约290-380亿元。

4.规划投产时间：暂按“十五五”期间开工，“十六五”期间投产。

（二）采购范围：

西藏澜沧江上游基地送电广东直流工程（南网经营区段）预可行性研究：涵盖工程配套电源方案研究、输电方案研究、南方电网经营区段初步选址选线、经济性评价等内容。