云浮供电局业务采购报价文件

	供 应 商 须 知

	需 方
	广东电网有限责任公司云浮供电局罗定供电局生产计划部

	地 址
	云浮市罗定市泷洲中路95号罗定供电局生产计划部

	经办人
	张木旺
	邮   编
	527200

	联系电话
	13826776116
	传   真
	

	项目名称
	一种连接端子防护装置的研制材料购置
	项目编号
	无

	商  务 部 分

	交 货 期
	 采购结果确定后20天内

	报价须知
	请于 采购结果确定后20天内按需方的要求将报价物资的最终含税价格（报价为供货到需方要求的指定地点[云浮地区管辖内]含装卸费及税金等在内的一揽子价）填写到投标报价表，签字加盖公章，并在确认需方联系人后，密封送（寄）到需方。报价物资如与技术规范存在差异，请另附说明。需方将根据厂商的报价、交货期等因素确定供应商。

	合同条款
	1、交货日期、地点： 采购结果确定后20天内（具体以发货确认单为准），送达需方指定地点。

2、款项安排：货物验收合格后，供方开出全额增值税普通发票，需方一次性付清全额货款。

3、售后服务：供方所提供货物必须满足需方使用要求，如有异议，由供方负责协调处理。

	评审标准
	本次业务采购采用 低价法 办法确定中标人。

	需 求 明 细

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	铜铝复合条带板
	厚0.2厘米，宽3厘米，长1.2米（2mm*30mm*1200mm）
	28
	条
	 
	 
	

	2
	铜铝复合条带板
	厚0.2厘米，宽4厘米，长1.2米（2mm*40mm*1200mm）
	28
	条
	
	
	

	3
	国标紫铜，厚款开口鼻400安
	厚2.1mm,C型部分内宽17.5mm
	80
	个 
	
	
	

	4
	国标紫铜，厚款开口鼻500安
	厚2.3mm,C型部分内宽19.1mm
	80
	个 
	
	
	

	5
	加厚铜片卡子，蓄电池电池桩头卡子
	内径18mm
	80
	个
	
	
	

	合计
	金额:（大写)  万 仟 佰 拾 元 整   （小写)   元

	


报价方：
                                         联系人（电话）：       

                                            日  期：   年  月  日     

