## 物资明细
注：按响应文件格式及其相关附件填写六、报价文件-分项报价表
标包 | 明细 | 单位 | 数量
标包1：UPS设备 | 1250kVA高频UPS主机 | 台 | 3
标包2：低压柜 | 2500A进线及母联控制柜 | 台 | 2
| 2500A进线及隔离柜 | 台 | 2
| 补偿柜 | 台 | 4
| 有源滤波柜 | 台 | 4
| 2500A/4P PC级双电源切换柜（双旁路一体化结构） | 台 | 4
| 2500A出线柜 | 台 | 3
| 2500A出线柜-动力 | 台 | 1
| 630A出线柜-动力 | 台 | 1
| 2500A UPS输出配电柜 | 台 | 2
| 2500A动力UPS输出配电柜 | 台 | 1
| 630A机房动力配电柜 | 台 | 4
| 250A电源电池室动力配电柜 | 台 | 6
| 400A冷源系统配电柜 | 台 | 2
标包3：电池开关柜 | 蓄电池开关柜 | 台 | 3
标包4：密集母线 | 2500A母线槽（变压器输出及母联） | m | 122
| 柴发输出2500A母线槽-计量 | m | 70
| 柴发输出2500A母线槽-信息 | m | 143
| 外旁路2500A母线槽 | m | 45
| 2500A/4P UPS输出低压密集母线槽 | 米 | 322
标包5：智能小母线 | 主干母线250A插接箱 | 个 | 22
| 机柜母线250A始端箱 | 个 | 20
| 250A机柜端母线槽 | 米 | 360
标包6：蓄电池 | 2V1500AH蓄电池（含电池连接件） | 节 | 960
| 2V2500AH蓄电池（含电池连接件） | 节 | 488
| 双列四层电池架（4层，每层20只2V1500AH） | 套 | 12
| 双列四层电池架（4层，每层20只2V2000AH） | 套 | 6
标包7：柴油发电机组 | 主用功率2000kW柴油发电机组 | 台 | 2
| 柴油发电机组并机柜 | 面 | 1
| 柴油发电机组进线柜 | 面 | 3
| 柴油发电机组出线柜 | 面 | 4
| 备品备件 | 套 | 3
标包8：机柜、封闭通道及PDU设备 | 32A/2P机柜交流PDU插座 | 条 | 388
| 63A/3P机柜交流PDU插座 | 条 | 4
| 42U设备机柜（600mm宽） | 台 | 160
| 42U设备机柜（800mm宽） | 台 | 34
| 通道密闭组件 | 套 | 10
| 24U设备机柜（600mm宽） | 台 | 5
标包9：闭式冷却塔 | 闭式横流冷却塔 | 台 | 4
标包10：冷却水型双冷源空调 | 动态双冷源精密空调（主机房2） | 台 | 6
| 动态双冷源精密空调（主机房3） | 台 | 6
| 动态双冷源精密空调（低压配电室1） | 台 | 2
| 动态双冷源精密空调（低压配电室2） | 台 | 2
| 动态双冷源精密空调（低压配电室3） | 台 | 2
| 动态双冷源精密空调（低压配电室4） | 台 | 2
| 防爆型动态双冷源精密空调（电池室A） | 台 | 2
| 防爆型动态双冷源精密空调（电池室B） | 台 | 2
标包11：综合布线系统 | 双口信息面板 | 块 | 125
| 24口网络配线架 | 个 | 18
| 1U理线器 | 个 | 18
| 6类网络模块 | 个 | 682
| 6类网络跳线（3米） | 条 | 300
| 6类网线（带骨架，305m/箱） | 箱 | 61
| 72芯光纤配线架（带理线器） | 个 | 18
| LC多模光纤适配器（双工） | 个 | 432
| 双工LC多模光纤跳线（3米） | 条 | 100
| 双工LC多模光纤跳线（6米） | 条 | 60
| LC尾纤（多模） | 条 | 864
| 48芯OM4室内多模光缆 |  | 860
| LED发送盒到屏体6类网线 | 箱 | 4
| 超六类屏蔽铜配线架 | 个 | 165
| 翻盖式水平理线器，1U | 个 | 165
| 超六类屏蔽模块 | 个 | 1692
| 超六类屏蔽跳线Cat6A | 条 | 1000
| 预端接光纤配线架 | 个 | 162
| 预端接光纤模块 | 个 | 1620
| LC-LC双工光纤跳线 | 条 | 6000
| 超六类屏蔽铜缆Cat6A | 箱 | 61
| MTP-MTP/MPO-MPO预端接多模光缆 | 条 | 1620
| 超六类屏蔽角型铜配线架 | 个 | 39
| 超六类屏蔽跳线Cat6A | 条 | 1000
| 预端接光纤配线架 | 个 | 162
| 预端接光纤模块 | 个 | 1620
| LC-LC双工光纤跳线 | 条 | 6000
| 预端接光纤配线架 | 台 | 18
| 模组化光纤适配器，6口MPO | 组 | 72
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模跳线 | 条 | 432
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模光缆（15米） | 条 | 216
| 预端接光纤配线架 | 台 | 18
| 模组化光纤适配器，6口MPO | 组 | 90
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模跳线 | 条 | 540
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模光缆（30米） | 条 | 252
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模光缆（40米） | 条 | 252
| 预端接光纤配线架 | 台 | 8
| 模组化光纤适配器，6口MPO | 组 | 90
| MTP/MPO-MTP/MPO预端接多模跳线 | 条 | 540
| LC-LC双工光纤跳线 | 条 | 50
| LC-LC双工光纤跳线 | 条 | 100
| 垂直理线架 | 个 | 68
标包12：安防系统 | 半球高清网络摄像机 | 台 | 72
| 防爆高清网络摄像机 | 台 | 16
| USBkey | 个 | 3
| 数字证书 | 套/3年 | 91
| 国密视频管理平台 | 套 | 1
| 国密视频管理平台服务器 | 台 | 1
| 信创密码机（三级） | 台 | 1
| 存储流媒体一体机 | 台 | 1
| 18T企业级硬盘 | 块 | 27
| 智能人脸门禁 | 台 | 1
| 门禁控制器-人脸自动门 | 个 | 1
| 国密读卡器 | 台 | 38
| 双门国密门禁控制器 | 个 | 22
| 单门磁力锁 | 个 | 4
| 双门磁力锁 | 个 | 34
| 开门按钮 | 个 | 39
| 玻璃破碎紧急按钮 | 个 | 39
| 用户卡（国密标准CPU卡） | 张 | 50
| 发卡器 | 台 | 2
| 后台登录读卡器 | 台 | 1
| 国密门禁管理主机 | 台 | 1
| 红外探测器 | 个 | 38
| 8防区模块 | 个 | 5
| 声光警号 | 个 | 3
| 六类网线 | 箱 | 6
标包13：综合监控系统 | 中压配电柜监控 | 项 | 1
| 变压器监控监控 | 项 | 1
| 配电柜监控软件接口 | 项 | 1
| 柴发监测软件接口 | 项 | 1
| 母线监测软件接口 | 项 | 1
| UPS监测软件接口 | 项 | 1
| ATS监测软件接口 | 项 | 1
| 母线始端箱软件接口 | 项 | 1
| PDU监测软件接口 | 项 | 1
| 精密空调监测软件接口 | 套 | 1
| 恒湿机监测软件接口 | 套 | 1
| 新风机监控软件模块接口 | 套 | 1
| 8路隔离数字量输入模块 | 个 | 2
| 新风机状态开关量变送器 | 个 | 4
| 微压差开关 | 套 | 4
| 数字量输出模块 | 个 | 2
| 直流12V继电器 | 个 | 2
| 交流接触器 | 个 | 2
| 温湿度监测软件接口 | 套 | 1
| 智能温湿度传感器 | 个 | 69
| 漏水监测软件接口 | 套 | 1
| 定位式测漏控制模块 | 个 | 11
| 引出线 | 条 | 11
| 15米测漏感应线 | 条 | 4
| 8米测漏感应线 | 条 | 7
| 终止端 | 个 | 11
| 固定胶贴 | 袋 | 5
| 消防监测软件接口 | 套 | 1
| 8路隔离数字量输入模块 | 个 | 4
| 直流24V继电器 | 个 | 4
| 消防IO监测模块 | 套 | 1
| 蓄电池监测软件接口 | 项 | 1
| 蓄电池检测仪 | 台 | 8
| 蓄电池采集模块 | 个 | 2896
| 电池组电流采集模块 | 个 | 12
| 模块箱 | 个 | 12
| 开关电源 | 个 | 12
| 网线 | 箱 | 7
| 电缆 | 米 | 1080
| DN25镀锌管 | 米 | 1608
| 告警模块 | 个 | 2
| 声光报警器 | 个 | 1
| 一体化嵌入式管理单元 | 台 | 6
| 综合监控互联设备 | 台 | 2
| 监控平台软件 | 套 | 1
标包14：多媒体系统 | 全倒装COB室内P1.2级别LED显示屏 | ㎡ | 12.96
| 发送盒 | 台 | 4
| 多功能主机 | 台 | 1
| 拼接处理器 | 台 | 1
| 大屏幕配电柜 | 套 | 1
| 级联线材 | 项 | 1
| 备品灯板 | 项 | 1
| 定制（钢结构/包边） | ㎡ | 12.96
| 防火板饰面 | ㎡ | 6
| 会议主机 | 台 | 1
| 会议发言单元 | 台 | 6
| 无线会议主机 | 台 | 1
| 无线麦克风 | 个 | 2
| 功率放大器 | 台 | 2
| 全频音响 | 台 | 4
| 调音台 | 台 | 1
| 均衡器 | 台 | 1
| 反馈抑制器 | 台 | 1
| 监听音箱 | 台 | 1
| 音箱线缆 | 米 | 60
| 音频线缆（卡农母） | 条 | 6
| 音频线缆（卡农公） | 条 | 6