## 1
序号 | 项目 | 产品类型 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参数子项 | 参数要求 | 要求质保期 | 到货期偏离 | 技术参数响应 | 响应情况 | 质保期响应 | 到货期偏离响应
1 | 2026年南网数字运营软件科技（广东）有限公司南网云深圳分节点云平台管理软件（云智能运维组件）投标寻源项目标包1云平台软件 | 云平台管理软件（业务健康度量组件） | 2022 | 节点 | 业务健康度观测 | 健康度总览看板 | 提供业务级健康度总览视图，统一呈现业务系统数量、健康等级分布和整体风险态势 | 3年，含实施服务 | 时间：合同签订后5日内完成交货，到货10日内完成实施部署。自项目终验之日起计算，乙方需提供3年的原厂产品维保及技术支持。 地点：甲方指定地点。
[6 empty] | 筛选与业务检索 | 支持多条件组合检索，包括业务名称、健康等级、时间范围筛选
[6 empty] | 健康摘要卡片 | 提供业务卡片级健康摘要，集中展示健康状态、健康分、资源规模、风险规模及告警态势等关键信息
[6 empty] | 业务详情联动入口 | 支持从总览视图一键跳转至业务详情、健康度分析、业务规则配置页面
[6 empty] | 规则影响统计 | 提供当前业务规则枚举展示能力，支持全局规则继承与独立规则管理
[5 empty] | 健康度管理 | 规则概览 | 提供全局规则版本、覆盖业务数量、独立规则业务数量及发布时间等视图
[6 empty] | 标准分层建模与基线 | 内置标准分层评估模型生成全局评估基线，支持层级裁剪、合并、扩展；可联动 CMDB 资产关系与对象模型，自动生成业务初始评估框架
[6 empty] | 拓扑层级权重管理 | 提供层级启停、层级权重、熔断层级等统一治理能力，用于表达不同层级对业务健康的贡献度和关键性
[6 empty] | 对象模型基础权重管理 | 提供对象模型的权重比例、覆盖状态和风险状态等统一管理能力
[6 empty] | 指标语义统一管理 | ★实现多类监控指标统一语义映射，将不同监控源、不同原始告警等级的异构数据统一转换为标准化健康状态（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[6 empty] | 运行状态分级与评分策略 | 提供健康、警告、严重、致命四档运行状态的评分区间和语义说明管理能力
[6 empty] | 集群收敛策略管理 | 提供多种集群模式的统一收敛模板
[6 empty] | 规则版本管理与发布 | ★提供规则版本全生命周期管理能力，覆盖版本新增、编辑、发布、历史留存等全流程（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[6 empty] | 发布校验与继承影响分析 | 提供面向规则完整性和稳定性的阻断项、风险项校验能力
[5 empty] | 独立规则配置 | 业务规则画像 | 提供业务级规则画像视图，集中展示业务名称、当前健康结果和当前规则类型
[6 empty] | 基线继承与规则配置 | 提供分层规则治理机制，支持全局规则继承与独立规则配置
[6 empty] | 权重配置 | 提供实例角色分类与管理能力，提供实例自动归一化计算权重比例，动态计算实例健康度的能力
[6 empty] | 熔断策略配置 | ★提供关键实例、熔断实例、熔断层级等关键对象配置能力（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[6 empty] | 集群参数补充与可用性定义 | 提供逻辑实例集群类型确认、主节点标识、最小可用阈值等业务级参数补充能力
[6 empty] | 业务规则发布与回退 | 提供业务独立规则的发布、回退控制能力
[6 empty] | 规则变更追踪 | 提供业务侧变更记录能力，覆盖规则调整、对象配置和发布等关键动作
[5 empty] | 分析详情 | 健康结果总览 | 提供业务健康结果摘要视图，集中展示健康分、运行状态、受损层级、关键实例、异常标识和更新时间等健康度关键信息
[6 empty] | 健康度计算链路展示 | 提供从原始告警、异常实例、关键影响层级到系统最终得分的可解释链路展示
[6 empty] | 分层结果诊断 | ★提供按拓扑层级展开的结果诊断视图，展示各层级得分、状态和关键风险层（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
支持从系统级结果继续下钻到层级级别，快速判断问题主要集中在哪一类技术域
[6 empty] | 熔断路径与关键影响解释 | 提供关键实例、熔断实例和熔断层级的显式标识与原因说明
[6 empty] | 风险筛选 | 提供关键实例、异常实例、熔断实例、数据缺失等多维筛选能力
[6 empty] | 模型与实例明细分析 | 提供按对象模型分组的实例明细分析能力，展示实例类型、权重、健康状态和异常标识
[6 empty] | 特殊标识说明 | 提供异常实例、熔断实例等统一说明能力
[6 empty] | 配置与排障联动 | ★支持从健康分析页面跳转至业务规则配置页，从异常实例条目下钻至实例监控详情页面（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[5 empty] | 集成接口 | 南网云集成 | 支持与南网云云管平台集成，提供业务系统健康度集成入口
[5 empty] | 其他要求 |  | （1）★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。 （2）★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由投标方承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。 （3）★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。
[5 empty] | 自主可控要求 |  | ★1、投标人须承诺本项目涉及的软件产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标人的隐私和数据安全。同时对软件的开发者、供应商资质审核，保证软件代码未被篡改。 ★2、软件的开发者、供应商需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料: 1)CPU:该软件兼容通过国家安全可靠测评的CPU(ARM、X86、MIPS)架构 2)AI加速卡:该软件兼容通过国家安全可靠测评的AI加速卡。 3)操作系统:该软件兼容UOS、麒麟等通过国家安全可靠测评的桌面和服务器操作系统。 4)数据库:该软件兼容达梦关系数据库。 5)应用服务器中间件:该软件兼容中创应用服务器中间件。 6)浏览器:适配自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器 ★3、本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。
[5 empty] | 售后服务要求 |  | （1）提供3年原厂质保服务，包含： 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。 重大故障时，投标方应在接到故障电话后，需1小时内到达现场处置。 提供安全漏洞补丁更新服务，确保中高危漏洞整改率100%。 （2）确保产品生命周期大于5年，5年内提供中高危漏洞补丁。
2 |  | 云平台管理软件（业务全景观测组件） | 2022 | 节点 | 观测数据接入管理 | 数据源接入 | 支持与现有的全链路监控系统集成打通，基于全量监控数据进行业务全景观测场景展示，支持多种数据源接入方式，包括API接口、数据库及自定义脚本
[6 empty] | 分组管理 | 对业务观测数据源进行分组管理，新增、删除分组，可在分组下新增、修改、删除数据源
[6 empty] | 数据源测试 | 支持测试数据源的请求结果，保证数据源可以正常连接，可视化分析时可以正常获取到数据
[6 empty] | 数据转换 | 提供Python转换脚本，支持通过转换脚本进行格式转化，将接口数据处理成符合要求的json格式
[6 empty] | 权限控制 | 持对数据源进行用户权限控制
[6 empty] | 数据刷新 | 支持自定义数据刷新周期
[5 empty] | 观测数据关联管理 | 观测关联 | ★观测关联当前包含主机关联、Pod关联、组件关联和日志主题关联，可在各页面配置相应的关联关系，打通一体化可观测数据，包括： 1）主机关联：在根据探针采集IP信息自动匹配CMDB主机进行关联，同时提供人工配置方式，实现指定主机的关联 2）Pod关联：通过配置自动扫描关联的频率，支持手动触发扫描，实现Pod关联 3）组件关联：支持组件节点自动与CMDB对象模型实例进行关联，同时提供人工配置方式，实现指定实例的关联 4）日志主题关联：通过服务与日志主题关联，在指定日志主题范围内定位相关日志数据的Span详情信息 （需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[5 empty] | 辅助分析及对话 | 大模型接入及管理 | 模型接入： 1.支持托管与私有化部署模型服务集成方式，默认支持多种常见模型适配器。 2.支持基于 TPS/RPS 的配额管理和限流功能。可以根据实际需求设置 App/User 组合维度上的使用配额，并在达到配额时自动触发限流措施。
私域知识库： 支持文件上传、手工录入、网页知识。支持对已有知识进行预览、编辑。 文件上传：选择支持格式的文档文件上传，支持批量上传多个文件 手工录入：直接输入知识的内容文本 网页知识：填写知识地址，支持拉取知识以供预览，可指定刷新频率 管理知识：支持对知识进行批量操作
提示词与角色管理： 支持对提示词进行管理和查看，可在聊天会话中使用，包括全部公开全量Prompt、自定义创建Prompt，API接口进行增、删、改、查； 支持对角色进行管理和查看，可在聊天会话中使用，包括全部角色、内置角色、自定义创建角色。
FuntionCall工具管理： 在线管理/调试工具，供大模型进行function call调用 API接口：可通过API对工具进行管理
[6 empty] | AI辅助分析 | 提供集成内置私域知识库，对标准的告警指标内置推荐处理方案，实现开箱即用； 提供知识库管理功能，可批量导出知识库，支持知识库增删改查操作，实现知识库的维护； 支持对上传的知识进行训练，实现告警的知识推荐 内置工单辅助分析插件，支持关联工单变更单。
[6 empty] | 智能机器人 | ★支持智能机器人及后续引导问答的私域知识库管理功能；提供多类型文件的上传、删除等私域知识管理功能；对上传的材料进行训练，用于私域知识库问答；支持告警查询和告警处理建议（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[5 empty] | 业务全景设计 | 全景展示设计器 | 提供灵活的业务全景设计能力，包括： ★支持拖拽自由布局、可视化样式配置和实时预览，提供图形化设计器（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 支持拖拽组合构建全景展示内容，提供相关组件库； 支持自定义素材导入、组件样式设计和数据源绑定； 支持组件编辑、画布调整和设置； 支持模板导入导出、变量引用和交互跳转。
[6 empty] | 组件库 | 业务全景设计面板中，提供丰富的组件库，包括组合场景、图表、控件、图标和辅助元素等
[6 empty] | 交互分析 | 提供组件交互能力，包括图表下钻分析、数据联动弹窗、大屏轮播播放和参数回填
[5 empty] | 全景展示 | 业务全景展示 | ★业务全景按照业务的物理部署架构、业务场景划分、业务状态等内容，进行实时的数据刷新展示，并支持预览模式、自定义权限查看和投屏链接访问 支持业务场景切换，关联不同的组件对象，根据健康状态通过颜色展示，方便运维人员快速定位问题 支持组件下钻，展示组件的部署架构、健康状态和告警信息（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
[6 empty] | 应用全景展示 | ★基于业务全景，提供下钻展示应用全景拓扑能力，支持展示业务下所有监控对象组成的架构拓扑，可根据CMDB关联和应用性能监控数据自动生成拓扑图，包含应用、服务、中间件、数据库、容器、操作系统、网络设备层对象（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 提供下钻展示告警视图，可根据告警级别对全景拓扑图内的对象进行染色，实时展示业务告警态势。支持对监控对象进行下钻，查看实例信息、当前告警、监控指标、日志数据 提供下钻展示全景拓扑节点检索能力，可通过关键词模糊搜索快速查找资源对象。鼠标悬停可高亮展示资源节点的上下游关联路径，快速判断资源影响范围
[6 empty] | 告警信息下钻管理 | 基于业务全景，提供下钻展示全量告警信息，告警支持联动现有CMDB平台，针对告警对象补充 IP所属业务、维护人等字段，基于CMDB拓扑图进行告警关联分析，判断故障影响范围
[5 empty] | 业务全景模板库 | 内置模板 | 提供丰富的可视化场景模板库，覆盖IT运营、运维管理、安全、资源、服务运营、监控告警、网络等常见业务场景
[6 empty] | 自定义模板 | 支持将制作的全景观测大屏转为模板，方便二次复用
[6 empty] | 模板导入导出 | 支持模板的导入导出
[6 empty] | 模板预览 | 支持预览模板页面查看模板效果
[6 empty] | 模板引用 | 支持通过模板创建大屏，快速引用模板内容完成一个业务全景设计
[5 empty] | 业务全景展示 | 展示设置 | 支持把多个业务全景观测大屏放在同一个页面中进行轮播，支持设置自动轮播或者手动点击切换；支持设置轮播间隔，并提供个性化的切换效果选择。满足多屏轮播的展示
[6 empty] | 展示控制 | 支持展示控制功能，支持通过一个设备控制另一个设备上的切换展示
[6 empty] | 展示管理 | 支持新建、预览、删除展示合集
[5 empty] | 集成接口 | 南网云集成 | 支持与南网云云管平台集成，提供业务观测数据全景展示
[5 empty] | 其他要求 |  | （1）★本项目采购的设备须满足自主可控要求，满足IPv4/IPv6协议双栈要求，提供承诺函。 （2）★产品到货后按照国家及南网的要求，如需开展系统入网安评、商用密码应用安全性评估、信息系统安全等级测评及备案等合规性审查工作，以及如需开展数认平台、统一密码平台等安全管控系统接入集成工作，涉及相关系统集成及网络安全测评费用且无其他相关项目支撑的，由投标方承担所投产品的集成与测评费用，提供承诺函。 （3）★采购设备在并网投运时应确保不存在弱口令风险，在维保期内发现弱口令风险应按合同和技术协议要求整改，提供承诺函。
[5 empty] | 自主可控要求 |  | ★1、投标人须承诺本项目涉及的软件产品满足自主可控的要求，符合南方电网相关的数据安全标准和法规，切实保护招标人的隐私和数据安全。同时对软件的开发者、供应商资质审核，保证软件代码未被篡改。 ★2、软件的开发者、供应商需提供软件物料清单(SBOM)，详细列明软件所包含的所有组件、库、依赖项及其版本、许可证和来源信息，交付的软件不能有高危及以上漏洞，软件部署运行环境须满足以下要求，并提供证明材料: 1)CPU:该软件兼容通过国家安全可靠测评的CPU(ARM、X86、MIPS)架构 2)AI加速卡:该软件兼容通过国家安全可靠测评的AI加速卡。 3)操作系统:该软件兼容UOS、麒麟等通过国家安全可靠测评的桌面和服务器操作系统。 4)数据库:该软件兼容达梦关系数据库。 5)应用服务器中间件:该软件兼容中创应用服务器中间件。 6)浏览器:适配自主可控终端下的奇安信浏览器、360安全浏览器 ★3、本项目所采购的软件产品100%为国产自主可控软件，如软件涉及境外厂商开发、境外版权所有、境外主体提供，涉及境外组件、境外模块、境外云服务、境外接口依赖，需做申明。
[5 empty] | 售后服务要求 |  | （1）提供3年原厂质保服务，包含： 提供7×24小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。 重大故障时，投标方应在接到故障电话后，需1小时内到达现场处置。 提供安全漏洞补丁更新服务，确保中高危漏洞整改率100%。 （2）确保产品生命周期大于5年，5年内提供中高危漏洞补丁。
注：偏离表需加盖响应单位公章

## Sheet1
指标项 | 指标子项 | 指标要求
观测数据接入管理 | 数据源接入 | 支持与现有的全链路监控系统集成打通，基于全量监控数据进行业务全景观测场景展示，支持多种数据源接入方式，包括API接口、数据库及自定义脚本
| 分组管理 | 对业务观测数据源进行分组管理，新增、删除分组，可在分组下新增、修改、删除数据源
| 数据源测试 | 支持测试数据源的请求结果，保证数据源可以正常连接，可视化分析时可以正常获取到数据
| 数据转换 | 提供Python转换脚本，支持通过转换脚本进行格式转化，将接口数据处理成符合要求的json格式
| 权限控制 | 持对数据源进行用户权限控制
| 数据刷新 | 支持自定义数据刷新周期
观测数据关联管理 | 观测关联 | ▲观测关联当前包含主机关联、Pod关联、组件关联和日志主题关联，可在各页面配置相应的关联关系，打通一体化可观测数据，包括： 1）主机关联：在根据探针采集IP信息自动匹配CMDB主机进行关联，同时提供人工配置方式，实现指定主机的关联 2）Pod关联：通过配置自动扫描关联的频率，支持手动触发扫描，实现Pod关联 3）组件关联：支持组件节点自动与CMDB对象模型实例进行关联，同时提供人工配置方式，实现指定实例的关联 4）日志主题关联：通过服务与日志主题关联，在指定日志主题范围内定位相关日志数据的Span详情信息 （需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
辅助分析及对话 | 大模型接入及管理 | 模型接入： 1.支持托管与私有化部署模型服务集成方式，默认支持多种常见模型适配器。 2.支持基于 TPS/RPS 的配额管理和限流功能。可以根据实际需求设置 App/User 组合维度上的使用配额，并在达到配额时自动触发限流措施。
私域知识库： 支持文件上传、手工录入、网页知识。支持对已有知识进行预览、编辑。 文件上传：选择支持格式的文档文件上传，支持批量上传多个文件 手工录入：直接输入知识的内容文本 网页知识：填写知识地址，支持拉取知识以供预览，可指定刷新频率 管理知识：支持对知识进行批量操作
提示词与角色管理： 支持对提示词进行管理和查看，可在聊天会话中使用，包括全部公开全量Prompt、自定义创建Prompt，API接口进行增、删、改、查； 支持对角色进行管理和查看，可在聊天会话中使用，包括全部角色、内置角色、自定义创建角色。
FuntionCall工具管理： 在线管理/调试工具，供大模型进行function call调用 API接口：可通过API对工具进行管理
| AI辅助分析 | 提供集成内置私域知识库，对标准的告警指标内置推荐处理方案，实现开箱即用； 提供知识库管理功能，可批量导出知识库，支持知识库增删改查操作，实现知识库的维护； 支持对上传的知识进行训练，实现告警的知识推荐 内置工单辅助分析插件，支持关联工单变更单。
| 智能机器人 | ▲支持智能机器人及后续引导问答的私域知识库管理功能；提供多类型文件的上传、删除等私域知识管理功能；对上传的材料进行训练，用于私域知识库问答；支持告警查询和告警处理建议（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
业务全景设计 | 全景展示设计器 | 提供灵活的业务全景设计能力，包括： ▲支持拖拽自由布局、可视化样式配置和实时预览，提供图形化设计器（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 支持拖拽组合构建全景展示内容，提供相关组件库； 支持自定义素材导入、组件样式设计和数据源绑定； 支持组件编辑、画布调整和设置； 支持模板导入导出、变量引用和交互跳转。
| 组件库 | 业务全景设计面板中，提供丰富的组件库，包括组合场景、图表、控件、图标和辅助元素等
| 交互分析 | 提供组件交互能力，包括图表下钻分析、数据联动弹窗、大屏轮播播放和参数回填
全景展示 | 业务全景展示 | ▲业务全景按照业务的物理部署架构、业务场景划分、业务状态等内容，进行实时的数据刷新展示，并支持预览模式、自定义权限查看和投屏链接访问 支持业务场景切换，关联不同的组件对象，根据健康状态通过颜色展示，方便运维人员快速定位问题 支持组件下钻，展示组件的部署架构、健康状态和告警信息（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章）
| 应用全景展示 | ▲基于业务全景，提供下钻展示应用全景拓扑能力，支持展示业务下所有监控对象组成的架构拓扑，可根据CMDB关联和应用性能监控数据自动生成拓扑图，包含应用、服务、中间件、数据库、容器、操作系统、网络设备层对象（需提供产品功能截图，并加盖厂商公章） 提供下钻展示告警视图，可根据告警级别对全景拓扑图内的对象进行染色，实时展示业务告警态势。支持对监控对象进行下钻，查看实例信息、当前告警、监控指标、日志数据 提供下钻展示全景拓扑节点检索能力，可通过关键词模糊搜索快速查找资源对象。鼠标悬停可高亮展示资源节点的上下游关联路径，快速判断资源影响范围
| 告警信息下钻管理 | 基于业务全景，提供下钻展示全量告警信息，告警支持联动现有CMDB平台，针对告警对象补充 IP所属业务、维护人等字段，基于CMDB拓扑图进行告警关联分析，判断故障影响范围
业务全景模板库 | 内置模板 | 提供丰富的可视化场景模板库，覆盖IT运营、运维管理、安全、资源、服务运营、监控告警、网络等常见业务场景
| 自定义模板 | 支持将制作的全景观测大屏转为模板，方便二次复用
| 模板导入导出 | 支持模板的导入导出
| 模板预览 | 支持预览模板页面查看模板效果
| 模板引用 | 支持通过模板创建大屏，快速引用模板内容完成一个业务全景设计
业务全景展示 | 展示设置 | 支持把多个业务全景观测大屏放在同一个页面中进行轮播，支持设置自动轮播或者手动点击切换；支持设置轮播间隔，并提供个性化的切换效果选择。满足多屏轮播的展示
| 展示控制 | 支持展示控制功能，支持通过一个设备控制另一个设备上的切换展示
| 展示管理 | 支持新建、预览、删除展示合集
集成接口 | 南网云集成 | 支持与南网云云管平台集成，提供业务观测数据全景展示