海南送变电工程有限公司数模继电保护仪器

采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数模微机型继电保护测试仪 | 满足智能变电站、智能配网调试 | 台 | 2 | 1.额外多配100个线夹及15组电压电流线。 2.配6个单相电源盘，10个高内阻0.2级万用表。 |
| 2 | 绝缘电阻测试仪 | 数字绝缘测试：5000V | 台 | 2 |  |